**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**FORMULARZ OFERTOWY**

**w odpowiedzi na zapytanie ofertowe** **ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2024**

**w ramach projektu numer FEMP.08.07-IP.01-0156/23**

* + - 1. **DANE OFERENTA:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa Oferenta:** |  |
| **Adres siedziby:** |  |
| **Adres korespondencyjny (jeżeli inny niż adres siedziby):** |  |
| **NIP:** |  |
| **REGON:** |  |
| **Osoba upoważniona do reprezentacji oferenta i podpisująca ofertę:** |  |
| **Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem (adres e-mail):** |  |
| **Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym (nr telefonu):** |  |

* + - 1. **OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.**

**Cześć 1: Okleiniarki wąskich płaszczyzn.**

1. Oświadczamy, że oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia (proszę wpisać nazwę urządzenia), tj:……………………………………………………………………………………………………………
2. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny, fabrycznie nowy, nieużywany, nie noszący śladów uszkodzeń, zgodny z wymaganiami Zamawiającego, gotowy do użycia, wolny od wad prawnych.
3. Oświadczamy, że oferujemy następujący okres gwarancji[[1]](#footnote-2):……………………………………………
4. Oświadczamy, że oferujemy przedmiot zamówienia posiadający następujące parametry techniczne podlegające ocenie:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY OFEROWANE[[2]](#footnote-3) |
| 1. | Dane techniczne i wymagania dotyczące możliwości obrabiania elementów: |  |
|  | * 1. wysokość robocza wjazdu elementu obrabianego do maszyny od 900 do 970 mm, |  |
|  | * 1. wystawanie elementu od 35 do 40 mm, |  |
|  | * 1. grubość elementu od 8 do 60 mm. |  |
| 2. | Dane techniczne dotyczące wyposażenia maszyny: |  |
|  | 1. posuw zmienny min 8 – max 20 m/min., |  |
|  | 1. stół powietrzny: max 1500 x 600 min, |  |
|  | 1. długość maszyny od 6000 do 7000 mm, |  |
|  | 1. waga maszyny min 2400kg, |  |
|  | 1. automatyczny liniał (specjalna listwa do której dociskamy formatkę aby równo wjechała do okleiniarki) na wejściu, |  |
|  | 1. wspornik pod elementy w formie szyny z rolkami, |  |
|  | 1. blokada na wejściu, |  |
|  | 1. automatyczne centralne smarowanie toru łańcucha transportera, |  |
|  | 1. pas docisku górnego, |  |
|  | 1. regulacja wysokości docisku górnego za pomocą silnika, |  |
|  | 1. agregat do nanoszenia środka antyadhezyjnego od góry/od dołu, |  |
|  | 1. agregat wstępnego frezowania przed obudową maszyny o mocy 2 x min 2 kW max 4 kW, |  |
|  | 1. komplet frezów diamentowych średnica min. 100 mm maks. 150 mm dla elementu, |  |
|  | 1. podgrzewanie elementu, |  |
|  | 1. uniwersalny wstępny topielnik (element okleiniarki gdzie klej jest podgrzewany w celu uzyskania odpowiedniej temperatury do pracy) na patrony min 2 kg max 20 kg, |  |
|  | 1. jednostka nanoszenia kleju szt. 3 z wałkiem klejowym dla kleju poliuretanowego wodoodpornego), |  |
|  | 1. zbiornik podciśnieniowy dla jednostki nanoszenia kleju, |  |
|  | 1. magazyn na obrzeże z rolki i obrzeże we wstęgach, |  |
|  | 1. strefa docisku min 4 rolki maksymanie 6 rolek o średnicy min. 70 mm., |  |
|  | 1. agregat do nanoszenia środka smarującego, |  |
|  | 1. agregat odcinający, |  |
|  | 1. wielostopniowy agregat frezarski, |  |
|  | 1. automatyczna regulacja, |  |
|  | 1. narzędzie z węglika spiekanego do wielostopniowego agregatu tworzący odpowiedni promień frezowanego elementu (o wymiarze promienia r-1 mm oraz r-2 mm). |  |
|  | 1. wielofunkcyjny agregat zaokrąglający, |  |
|  | 1. automatyczne ustawianie na grubość obrzeża i głębokość profilu, |  |
|  | 1. narzędzie do agregatu zaokrąglającego r-1mm oraz r-2mm, |  |
|  | 1. wielostopniowa cyklina profilowa, |  |
|  | 1. automatyczne ustawianie cykliny profilowej, |  |
|  | 1. narzędzie do agregatu cyklinującego r-1 mm oraz r-2 mm, |  |
|  | 1. cyklina do czyszczenia spoiny klejowej, |  |
|  | 1. agregat do nanoszenia środka czyszczącego od góry/od dołu, |  |
|  | 1. system sterowania z monitorem dotykowym min. 20 cali, |  |
|  | 1. maszyna musi umożliwiać pracę na klejach poliuretanowych z wymiennymi pojemnikami dla różnych kolorów kleju (min 3 kolory kleju). |  |

**POZOSTAŁE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |
| --- | --- |
| WYMAGANIE | TAK/NIE[[3]](#footnote-4) |
| Wymagany termin gwarancji:  Gwarancja dostawcy: min. 12 miesięcy, liczone od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbiorczego. |  |
| Urządzenie fabrycznie nowe. |  |
| Dostawa przedmiotu zamówienia, a także odbiór techniczny leży po stronie Wykonawcy. Podpisanie protokołu odbioru nastąpi po zrealizowaniu ww. czynności. |  |

**Cześć 2: Stacja do podgrzewania kleju.**

1. Oświadczamy, że oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia (proszę wpisać nazwę urządzenia), tj:……………………………………………………………………………………………………………
2. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny, fabrycznie nowy, nieużywany, nie noszący śladów uszkodzeń, zgodny z wymaganiami Zamawiającego, gotowy do użycia, wolny od wad prawnych.
3. Oświadczamy, że oferujemy następujący okres gwarancji[[4]](#footnote-5):……………………………………………
4. Oświadczamy, że oferujemy przedmiot zamówienia posiadający następujące parametry techniczne podlegające ocenie:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY OFEROWANE[[5]](#footnote-6) |
| 1. | jednostka do nanoszenia kleju gotowa do pracy od 4-8 minut, |  |
| 2. | minimum 1 zbiornik do przechowywania w próżni lub azocie jednostki nanoszenia kleju, |  |
| 3. | minimum 2 miejsca w zbiorniku do przechowania patronu (wkłady klejowe) PUR (poliuretanowych) oraz jednostki do nanoszenia kleju, |  |
| 4. | stacja ruchoma, |  |
| 5. | wartość przyłącza elektrycznego min. 2 KW, |  |
| 6. | wartość przyłącza pneumatycznego min 5 bar, |  |
| 7. | elektroniczna regulacja temperatury dla min. 1 jednostki nanoszenia kleju, |  |
| 8. | szafa sterownicza, |  |

**POZOSTAŁE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |
| --- | --- |
| WYMAGANIE | TAK/NIE[[6]](#footnote-7) |
| Wymagany termin gwarancji:  Gwarancja dostawcy: min. 12 miesięcy, liczone od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbiorczego. |  |
| Urządzenie fabrycznie nowe. |  |

* + - 1. **CENA OFERTOWA:**

**CZĘŚĆ 1.**

1. CENA OFERTOWAjest ceną ryczałtową istanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami opisanymi w zapytaniu, w tym podatek od towarów i usług (VAT) [[7]](#footnote-8).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Przedmiot  zapytania | Oferowane  Typ/Parametry/Ilości\*  \*wskazać załącznik jeśli typ/parametry są opisywane w oddzielnym dokumencie | Cena netto [[8]](#footnote-9)zamówienia |
| **Okleiniarki wąskich płaszczyzn.** |  |  |
| Łączna cena netto: | |  |
| Podatek VAT: | |  |
| Łączna cena brutto: | |  |

W powyższej cenie zawarto: transport maszyny pod adres: 34-103 Witanowice, ul. Nadbrzeżna 3.

**CZĘŚĆ 2.**

1. CENA OFERTOWAjest ceną ryczałtową istanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami opisanymi w zapytaniu, w tym podatek od towarów i usług (VAT) [[9]](#footnote-10).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Przedmiot  zapytania | Oferowane  Typ/Parametry/Ilości\*  \*wskazać załącznik jeśli typ/parametry są opisywane w oddzielnym dokumencie | Cena netto [[10]](#footnote-11)zamówienia |
| **Stacja do podgrzewania kleju.** |  |  |
| Łączna cena netto: | |  |
| Podatek VAT: | |  |
| Łączna cena brutto: | |  |

W powyższej cenie zawarto: transport maszyny pod adres: 34-103 Witanowice, ul. Nadbrzeżna 3.

* + - 1. **TRYB I WARUNKI PŁATNOŚCI:**Oświadczamy, że oferujemy następujące warunki płatności[[11]](#footnote-12):  
         ………………………………………………………………………………………………………………………………………
      2. **OŚWIADCZENIA.**

1. Zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego, nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, a także iż spełniamy wszystkie warunki Zamawiającego wymienione w zapytaniu.
2. Zapoznaliśmy się z treścią wyjaśnień do zapytania ofertowego i jego modyfikacjami[[12]](#footnote-13).
3. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w zapytaniu ofertowym, tj. 60 dni od upływu terminu składania ofert.
4. Nie jesteśmy powiązani osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Nie podlegamy wykluczeniu na podstawie przepisów zabraniających udzielenia zamówienia podmiotom i osobom, które w bezpośredni lub pośredni sposób wspierają działania wojenne Federacji Rosyjskiej lub są za nie odpowiedzialne.
   * + 1. **ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:**
6. Zobowiązujemy się do zawarcia Umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym, tj. do 30 kwietnia 2025 r.

………………………………………………………………

data i podpis osoby/osób upoważnionej/-nych do reprezentowania

**ZAŁĄCZNIK NR 2**

*……………………………………….*

*Pieczęć Oferenta*

**Numer postępowania: FEMP/1/2024**

**OŚWIADCZENIA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Oświadczenie** |
| 1. | **W celu uniknięcia konfliktu interesów oświadczam, że**  ……………………………………………………………………………………………………(nazwa Oferenta)  **nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.**  Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:   1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 2. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, 3. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia. |
| 2. | ……………………………………………………………………………………………………  (nazwa Oferenta)  nie jest podmiotem, który w bezpośredni lub pośredni sposób wspiera działania wojenne Federacji Rosyjskiej lub jest za nie odpowiedzialne i podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie następujących przepisów:   * art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576. * Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835). |

………………………………………………………………

data i podpis osoby/osób upoważnionej/-nych do reprezentowania

**ZAŁĄCZNIK NR 3**

**Numer postępowania: FEMP/01/2024**

**Informacja o zasadach przetwarzania danych**

**Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia.**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

* 1. administratorem danych osobowych Wykonawców jest SORTRANS USŁUGI TRANSPORTOWE PIOTR SORDYL,
  2. dane osobowe Wykonawców przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu z związanym z prowadzonym postępowaniem,
  3. odbiorcami danych osobowych Wykonawców będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zapisy aktualnie obowiązujących Wytycznych dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027,
  4. dane osobowe będą przechowywane przez cały okres realizacji Projektu oraz w okresie trwałości Projektu,
  5. obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem wynikającym z obowiązujących Wytycznych dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027,
  6. w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcę decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  7. Oferenci posiadają:
* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;
  1. Wykonawcom nie przysługuje:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 st. 1 lit. c RODO

………………………………………………………………

data i podpis osoby/osób upoważnionej/-nych do reprezentowania

1. Punkty przyznawane będą za dodatkowe miesiące gwarancji od okresu minimum wymaganego w wysokości minimum 12 miesięcy licząc od daty podpisania końcowego protokołu odbioru, ale nie dłużej niż 36 miesięcy. Oferty oferujące gwarancję powyżej 36 miesięcy będą traktowane do przeliczeń jako oferty z gwarancją 36 miesięcy. [↑](#footnote-ref-2)
2. Wypełnia dostawca. Należy uzupełnić w sposób umożliwiający weryfikację spełniania warunku z kolumny 1. [↑](#footnote-ref-3)
3. Należy potwierdzić spełnienie wymogu. [↑](#footnote-ref-4)
4. Punkty przyznawane będą za dodatkowe miesiące gwarancji od okresu minimum wymaganego w wysokości minimum 12 miesięcy licząc od daty podpisania końcowego protokołu odbioru, ale nie dłużej niż 36 miesięcy. Oferty oferujące gwarancję powyżej 36 miesięcy będą traktowane do przeliczeń jako oferty z gwarancją 36 miesięcy. [↑](#footnote-ref-5)
5. Wypełnia dostawca. Należy uzupełnić w sposób umożliwiający weryfikację spełniania warunku z kolumny 1. [↑](#footnote-ref-6)
6. Należy potwierdzić spełnienie wymogu. [↑](#footnote-ref-7)
7. W pola nieuzupełniane w tabeli należy wpisać „nie dotyczy” [↑](#footnote-ref-8)
8. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN, lub EUR/USD z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. [↑](#footnote-ref-9)
9. W pola nieuzupełniane w tabeli należy wpisać „nie dotyczy” [↑](#footnote-ref-10)
10. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN, lub EUR/USD z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. [↑](#footnote-ref-11)
11. Należy wskazać zasady płatności oraz określić, czy wymagane są zaliczki i w jakiej wysokości. Warunki graniczne:

    * Dopuszcza się zaliczkę do wysokości 20 % ceny.

    Pozostała część płatna zgodnie z ofertą wykonawcy. Zaproponowane warunki płatności nie mogą być gorsze niż ww. [↑](#footnote-ref-12)
12. W przypadku gdy udzielone zostały wyjaśnienia i wprowadzone modyfikacje. [↑](#footnote-ref-13)