**ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJE ROBÓT BUDOWLANYCH (1)**

**dotyczy projektu:**

***„Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa poprzez inwestycje i wdrożenie ekoinnowacji”***

Zamawiający:

**BOGMAR BB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA**

**ul. Jana Sobieskiego 160,**

**43-300 Bielsko-Biała**

**PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ   
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO**

1. **Zamawiający:**

**BOGMAR BB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA**

ul. Jana Sobieskiego 160,

43-300 Bielsko-Biała

tel: 338510500

[asystent@bogmar.net](mailto:asystent@bogmar.net)

1. **Okres realizacji zamówienia:**

Okres realizacji zadania – od 20.10.2024 **do 10.11.2024 r.**.

1. **Termin składania ofert:**

Od 26.09.2024 **do 11.10.2024 do godz 12.00**

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w siedzibie firmy, a wyniki konkursu zostaną opublikowane w bazie konkurencyjności.

1. **Miejsce i sposób składania ofert:**

Podpisaną ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik  
do niniejszego Zapytania i dostarczyć

**w oryginale** - **za pośrednictwem bazy konkurencyjności**

1. **Ocena ofert**

Zamawiający dokona oceny ofert, spełniających warunki określone zapytaniu. Dla każdej części zamówienia przyjęto te same n/w kryteria oceny obejmujące:

1. Cena – 50% wagi oceny
2. Termin płatności – 20% wagi oceny
3. Termin realizacji zamówienia – 30% wagi oceny

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty przyjmując n/w sposób oceny kryteriów.

**Ad. 1 - Cena:**

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

**Cena oferty najtańszej**

**----------------------------- x 50 = liczba punktów**

**Cena oferty badanej**

**Ad. 2 - Termin płatności:**

Punkty za kryterium „Termin płatności” zostaną obliczone według wzoru:

**Termin płatności oferty badanej  
----------------------------- x 20 = liczba punktów**

**Termin płatności najdłuższy**

**Okres należy podać w dniach.**

**Ad. 3 - Termin realizacji zamówienia:**

Punkty za kryterium „Termin realizacji zamówienia” zostaną obliczone według wzoru:

**Termin realizacji najkrótszy   
----------------------------- x 30 = liczba punktów**

**Termin realizacji oferty badanej**

**Termin realizacji należy podać w dniach.**

**W ofercie należy odnieść się do wszystkich w/w kryteriów wyboru oferty.**

W przypadku, gdy Oferent pominie dane kryterium, jego oferta w danym kryterium otrzyma 0 punktów.

Zamawiający po dokonaniu oceny nadsyłanych ofert zaproponuje Oferentowi, który otrzyma największą ilość punktów zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

Każdy z Oferentów jest zobowiązany do podpisania oświadczeń o:

* braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym,
* uprawnieniach do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
* posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
* znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
* deklaruję spełnienie następujących wymagań związanych ze spełnieniem warunku zielonych zamówień publicznych, dotyczących wpływu na ochronę środowiska, poprzez uwzględnienie następujących cech:
  + zastosowane zostaną elementy w postaci energooszczędnych opraw LED o mocy nie większej niż 100W, żywotność min. 50 000 h gwarantujące niskie zapotrzebowanie na energie elektryczną w okresie eksploatacji.

będących częścią formularza ofertowego***.***

Podstawą oceny oferty będzie w pełni wypełniony zgodnie z instrukcją formularz ofertowy. Należy również dołączyć kopię dokumentów potwierdzających fakt, że osoba podpisująca ofertę jest upoważniona (wypis z rejestru podmiotów gospodarczych lub pełnomocnictwo oraz wypis z rejestru) do reprezentowania Oferenta i składania w jego imieniu oświadczeń / zaciągania zobowiązań).

1. **Przedmiot Zamówienia:**

• Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych/ realizacja robót instalacyjnych w tym:

Likwidacje pięciu słupów oświetleniowych wraz z zabezpieczeniem sieci, instalacja zespołu skrzynek elektrycznych i wszystkich niezbędnych elementów do prawidłowego ich funkcjonowania oraz zapewniających zgodność z przepisami prawa i obowiązującymi normami:

- skrzynki budowlanej według zał. nr 4,

zasilającej plac budowy z rezerwą miejsca na jej rozbudowę,

- skrzynki do działających urządzeń według zał. nr 5,

zasilającej pompę od kanalizacji sanitarnej, tymczasowe oświetlenia zewnętrzne placu budowy oraz zasilanie skrzynki elektrycznej Orange, internetu, czujnika wiatru i pompy w piwnicy budynku, rozbudowę monitoringu w kierunku placu budowy oraz doprowadzenie zasilania do kontenerów wskazanych przez zamawiającego.

- skrzynki licznikowej zgodnie z wymaganiami Tauron,

w na bazie istniejącego przyłącza oraz odcięcie istniejących budynków od sieci elektroenergetycznej (z protokołem odłączenia prądu), zabezpieczonych przed ingerencją osób nieuprawnionych.

Zakres prac:

* demontaż istniejących słupów oświetleniowych:
* demontaż istniejących słupów oświetleniowych betonowych zgodnie z zał. nr 1,
* wywiezienie i utylizacja powstałego odpadu,
* odpięcie nieczynnej sieci elektroenergetycznej w miejscu ustalonym wraz z zamawiającym.
* Ilość słupów do likwidacji: 5 szt.
* Montaż skrzynek budowlanych wraz z podłączeniem istniejących urządzeń:

Montaż skrzynek elektrycznych w miejscu wskazanym przez zamawiającego na bazie istniejącego przyłącza, skrzynki muszą być zabezpieczone przed dostępem osób niepożądanych.

Skrzynki powinny być zgodne z wszystkimi obowiązującymi przepisami oraz posiadać atest.

Skrzynki budowlane:

- skrzynka budowlana według zał. nr 4, zasilająca plac budowy z rezerwą miejsca na jej rozbudowę.

- skrzynka do działających urządzeń według zał. nr 5 zasilającej pompę od kanalizacji sanitarnej, tymczasowe oświetlenia zewnętrzne placu budowy oraz zasilanie skrzynki elektrycznej Orange (zał. nr 2), internetu, czujnika wiatru i pompy w piwnicy budynku, rozbudowę monitoringu w kierunku placu budowy (zał. nr 7) oraz doprowadzenie zasilania do kontenerów ( zał. nr 3) wskazanych przez zamawiającego.

- skrzynki licznikowej zgodnie z wymaganiami Tauron

Wykonanie tymczasowego oświetlenia placu na czas prowadzenia robót budowlanych (zał. nr 3 - wskazanie obszaru placu budowy) oraz zał. nr 6 ( punkty oświetleniowe przewidziane do podłączenia i wymiany na oświetlenie typu LED na wysięgnikach ) , zamontowanie czujników ruchu i zmierzchu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Doprowadzenie kabla zasilającego do kontenerów wskazanych przez zamawiającego (załącznik nr 3).

Zamontowanie 3-4 kamer na wskazanych punktach oświetleniowych (zał. nr 7)

Dane dot. lamp - Instalacja nowych, energooszczędnych opraw LED, moc 100W ilość lumenów 11000 - 15000 , barwa światła naturalna w zakresie 3300-4500 K , kolor opraw antracyt, klasa energetyczna A, żywotność min. 50 000 h/L70, na wysięgniku

Odcięcie wszystkich budynków od sieci elektroenergetycznej oraz istniejącego oświetlenia zewnętrznego z protokołem, podpisanym przez osobę posiadająca stosowen uprawnienia.

Dokumenty atestowe wykonawca przekaże zamawiającemu w dniu podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.

Uwagi: Wyłączenie przekaźników Orange na czas przepięcia do skrzynki zasilającej w uzgodnieniu z przedstawicielem Orange, dane kontaktowe do przedstawiciela Orange u Zamawiającego.

Wizja lokalna po uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zamawiającego

* KODY CPV Zamówienia

45000000-7 Roboty budowlane

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

**ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE, SPEŁNIAJĄCE MINIMALNE PARAMETRY JAKOŚCIOWE ORAZ FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE WSKAZANE W W/W ZAKRESIE.**

1. **Oferta powinna zawierać**

**1. Cenę** netto, brutto DAP Bielsko-Biała (43-300), Polska Incoterms 2020 za realizację całego zadania (cena całkowita)   
Ceny podane w walucie innej, niż PLN przeliczane będą na PLN wg. kursu średniego NBP z dnia porównani ofert; porównanie cen na potrzeby oceny ofert dokonywane będzie w PLN.

**2.** Gwarantowany **termin realizacji zamówienia** (podany w tygodniach)

**3. Adres** siedziby **Oferenta** (oraz adres do korespondencji, jeżeli inny, niż siedziby).

**4. Numer telefonu i adres poczty elektronicznej** Oferentaoraz **dane osoby kontaktowej**.

**5.** Pełne **dane rejestrowe Oferenta**.

**6. Datę sporządzenia oferty**.

**7. Termin ważności** (datę końcową) **oferty** nie krótszy, niż trzy miesiące.

**8. Podpis** osoby upoważnionej do reprezentacji Oferenta.

**9. Pieczątkę** Oferenta.

**10. Termin i warunki płatności.**

**11. Okres gwarancji** (podany w miesiącach – nie krótszy niż 24 miesiące)

**W ofercie należy umieścić wszystkie w/w 11elementów.**

W przypadku, gdy Oferent pominie którykolwiek z powyższych 11 istotnych elementów oferty jego oferta zostanie uznana za niekompletną. Wszystkie oferty niekompletne w dniu zamknięcia przyjmowania ofert zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie.

**Zamawiający wymaga złożenia oferty na dołączonym do zapytania formularzu ofertowym wraz z wymaganymi oświadczeniami, pod rygorem odrzucenia oferty w przypadku braku dostarczenia formularza.**

**Pozostałe warunki.** Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Nie dopuszcza się składania ofert niezawierających pozycji rozpisanych wedle zestawienia ujętego w zapytaniu (tj. ofert bez wyraźnego i jednoznacznego wykazania kompletności urządzenia). Zamawiający nie przewiduje w ramach zadania zamówień uzupełniających.   
**Minimalny okres ważności oferty wymagany przez Zamawiającego wynosi 3 miesiące**.

1. **Warunki udziału w postępowaniu**

Udzielenie zamówienia realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców, w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków.

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą, polegające na:

1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

O udzielenie zamówienia, objętego niniejszym Zapytaniem, mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu tj.:

**Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych i obciążeń prawami osób trzecich.

2. Elementy oświetlenia muszą posiadać znak CE - Deklaracja zgodności WE

3. Oferent oświadcza iż w przypadku naruszenia umowy z zamawiającym, skutkującego nałożeniem korekty finansowej na zamawiającego przez podmiot udzielający wsparcia, deklaruje pomniejszenia swojego wynagrodzenia o korektę finansową wynikającą z niedochowania bądź nienależytego wykonania zamówienia po stronie dostawcy.

Zamawiający uwzględnił w kryteriach dostępu do zamówienia, spełnienie następujących wymagań związanych ze spełnieniem warunku zielonych zamówień publicznych, dotyczących wpływu na ochronę środowiska, poprzez uwzględnienie następujących cech:

* zastosowane zostaną elementy w postaci energooszczędnych opraw LED o mocy nie większej niż 100W, żywotność min. 50 000 h gwarantujące niskie zapotrzebowanie na energie elektryczną w okresie eksploatacji.

Warunki płatności

• Płatność po zakończeniu prac i odbiorze końcowym

Wymagania Techniczne

Standardy jakości:

Prace muszą być wykonane zgodnie z normami PN-EN 40-5:2005 (Słupy oświetleniowe) oraz PN-EN 13201 (Oświetlenie dróg).

Środki ochrony środowiska:

-Minimalizacja wpływu na środowisko poprzez utylizację starych opraw zgodnie z przepisami.

Wymagania Prawne i Administracyjne

Licencje i pozwolenia:

-Wykonawca musi posiadać wszystkie niezbędne licencje i pozwolenia na prowadzenie prac instalacyjnych.

Zgodność z przepisami:

-Prace muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa

Wymagania dotyczące gwarancji

-Okres gwarancji: 24 miesiące od daty zakończenia prac.

-Zakres gwarancji: Gwarancja obejmuje usunięcie ewentualnych usterek wynikających z wadliwego wykonania prac lub użytych materiałów.

Zasady przekazywania terenu i odbioru prac

Protokół przekazania:

-Przekazanie terenu wykonawcy na podstawie protokołu przekazania terenu sporządzonego przez zamawiającego.

Odbiór końcowy:

-Procedura odbioru końcowego obejmuje inspekcje i testy jakości wykonanych prac, sporządzenie protokołu odbioru końcowego.

Wymagania BHP

-Środki ochrony osobistej:

-Wykonawca musi zapewnić pracownikom odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak kaski, rękawice, okulary ochronne.

Bezpieczeństwo prac:

-Prace muszą być wykonywane zgodnie z przepisami BHP, w tym z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141).

Odpowiedzialność Wykonawcy w ramach niniejszego zamówienia

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie prace i działania realizowane w ramach niniejszego zamówienia.

2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów prawa, norm i standardów, które mają zastosowanie do realizowanych prac.

3. Wszelkie szkody powstałe w trakcie realizacji zamówienia, w tym szkody na mieniu Zamawiającego, osób trzecich oraz środowisku, są na pełną odpowiedzialność Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód powstałych w związku z realizacją zamówienia na własny koszt i ryzyko, w terminie określonym przez Zamawiającego.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania swoich pracowników, podwykonawców oraz innych osób trzecich, z którymi współpracuje przy realizacji zamówienia.

6. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia i ochrony terenu budowy oraz wszelkich materiałów i urządzeń znajdujących się na nim przed kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

7. W przypadku niewywiązania się z powyższych zobowiązań, Zamawiający ma prawo do nałożenia kar umownych określonych w umowie oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

1. **Warunki postępowania, zmiany umowy**
2. Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania w przypadku zaistnienia niemożliwej wcześniej do przewidzenia okoliczności prawnej, ekonomicznej, technicznej lub wystąpienia siły wyższej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności w przypadku:
   1. jeśli oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
   2. gdy postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia,
   3. gdy wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego,
   4. Zamawiający może odrzucić ofertę również wówczas, jeżeli podana cena jest rażąco niska. Cena jest rażąco niska, w szczególności wtedy, gdy jest niższa o ponad 30 % od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
3. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty. Zawiadamiając powiadomi wykonawców o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia bez wyboru oferty, Zamawiający nie musi podawać uzasadnienia tej decyzji.
4. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Oferenta/Dostawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Dostawcę.
5. Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:
6. zmiana terminu realizacji umowy – gdy zaistnieje inna, niemożliwa wcześniej do przewidzenia okoliczność prawna, ekonomiczna, techniczna, lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zamówieniem,
7. zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu u mowy,
8. wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
9. zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących Przedmiotu Zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm.), które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę Przedmiotu Zamówienia, po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia, wynagrodzenie Dostawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota podatku oraz wynagrodzenie Dostawcy uwzględniające podatek od towarów i usług. Przy czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania zwiększonego wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji, gdy dotrzymał terminu realizacji umowy, oraz przekazał Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę VAT niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia realizacji umowy.
10. ograniczenia Przedmiotu Zamówienia za odpowiednią korektą wynagrodzenia Dostawcy – w przypadku, gdy konieczność takich ograniczeń będzie wynikać z dotychczasowego przebiegu zamówienia lub z przyczyn niezależnych od Dostawcy;
11. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług podatek akcyzowy, cło, a także inne podatki przewidziane prawem, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
12. Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego, może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:

Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu punktu 4. powyżej:

1. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego,);
2. zmiana nazw stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej) teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami;
3. udzielenie zamówień uzupełniających wykraczających poza Przedmiot Zamówienia.
4. Na przedmiotowe postępowanie, nie przysługują żadne środki ochrony prawnej.   
   W Postępowaniu o udzielenie Zamówienia Publicznego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.).
5. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu zamówienia określonego w pkt. VII. zapytania ofertowego, stanowić będzie maksymalne wynagrodzenie z tytułu należytego, terminowego i kompletnego wykonania pełnego zakresu i ilości zamówienia. Wynagrodzenie to zawiera wszystkie czynniki cenotwórcze, w tym wszelkie koszty i opłaty podczas realizacji Umowy. Podatek od towarów i usług (VAT) jest zgodny z przepisami obowiązującymi w dniu fakturowania.
6. **Załączniki wymagane do dokumentacji**

Czytelnie wypełniony, podpisany i ostemplowany **formularz ofertowy** **wraz z oświadczeniami** o:

* + - braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym,
    - uprawnieniach do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
    - posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
    - znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; będących częścią formularza ofertowego

W przypadku ofert składanych pocztą elektroniczną wszystkie dokumenty (formularz ofertowy, dokumenty rejestracyjne, pełnomocnictwa, oświadczenia, etc.) powinny być zeskanowane w postaci załącznika w formacie PDF.

1. **Informacje dodatkowe**

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia i warunków zamówienia udziela Pan Anna Duś-Pomper, tel. kom.: + 515 515 855, e-mail: [apomper@bogmar.net](mailto:apomper@bogmar.net)

Wszelkie pytania prosimy kierować za pomocą bazy konkurencyjności **najpóźniej w terminie na 4 dni przed zakończeniem przetargu**. Prosimy o poinformowanie zamawiającego o złożonych pytaniach poprzez bazę drogą mailową, niezwłocznie po ich złożeniu z uwagi na fakt, iż baza nie wysyła powiadomienia do zamawiającego o złożeniu pytania.

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie

* <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/>