ZAŁĄCZNIK NR 1

do zapytanie ofertowego

na wyłonienie Wykonawcy Kompleksowego Oznakowania Wizualnego 
oraz Informacji Pacjenckiej Radomskiego Centrum Onkologii

w Radomiu przy ul. Uniwersyteckiej 6A

Adres i nazwa Zamawiającego

- KLINIKI NEURORADIOCHIRURGII SP. Z O.O.
ul. Górskiego 6/92, 00-033 Warszawa

Adres Inwestycji

- Radomskie Centrum Onkologii (dalej: RCO)
Uniwersytecka 6a, 26-600 Radom, 
https://onkologiaradom.pl/

- Rysunek nr 1 – Schemat budynków Radomskiego Centrum wraz z oznaczeniami

- Fotografia nr 1 – Widok Budynków Radomskiego Centrum Onkologii

- Fotografia nr 2 – Widok Radomskiego Centrum Onkologii z góry

Opis Przedmiotu Zamówienia

  - Przedmiotem Zamówienia jest realizacji projektu Kompleksowego Oznakowania Wizualnego oraz Informacji Pacjenckiej Radomskiego Centrum Onkologii w oparciu o Wizualizacje koncepcyjne oraz informacje merytoryczne dotyczące realizacji projektu Zamawiającego stanowiące Załącznik 3 do Zapytania Ofertowego w oparciu o opracowaną przez Wykonawcę dokumentację projektową.

Przedmiotem Zamówienia jest kompleksowe wykonanie prac projektowych, produkcja materiałów oraz ich finalny montaż.

  - Przedmiotowa inwestycja winna zostać wykonana w trzech etapach:

    - Etap I – wykonanie projektu

    - Etap II – wykonanie prac przygotowawczych (wydruki materiałów, przygotowanie do montażu)

    - Etap III – kompleksowe wykonanie i montaż elementów kompleksowego oznakowania wizualnego oraz informacji pacjenckiej Radomskiego Centrum Onkologii.

  - W ramach Inwestycji Wykonawca wykonana w szczególności:

- Kompleksowe prace projektowe w zakresie ustalonym w przepisach prawa dla tego typu Inicjatyw (uwzględniając np. normy i dobre praktyki dotyczące tworzenia informacji pacjenckiej w Placówkach Medycznych).

- Projekt zostanie opracowany zgodnie ze wszelkimi obowiązującymi, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa.

Poprzez kompleksowe prace projektowe rozumie się:

  - Audyt oraz pomiary niezbędnych powierzchni,

  - Ocenę wykorzystania właściwych materiałów – uwzględniając warunki w jakich funkcjonować będzie dana informacja wizualna, zapewniając jej trwałość, wytrzymałość, a jednocześnie łatwość utrzymania porządku i dezynfekcji przy równoczesnym uwzględnieniu dynamiki funkcjonowania Placówki (przy wyborze technologii realizacji poszczególnych elementów projektu należy zwrócić uwagę i przewidzieć możliwe aktualizacje treści poszczególnych nośników),

- Kompleksowe prace przygotowawczych i koordynacyjnych w zakresie:

  - uzgodnienia sposobu prowadzenia prac montażowych z zarządzającym budynkiem – dyrektor placówki w tym ustaleniu szczegółowego harmonogramu prac – z przedstawieniem terminów prac uciążliwych w zakresie kurzu i hałasu, drgań etc..

  - wykonania prac i robót polegających na przygotowaniu przestrzeni na której będzie odbywał się montaż elementów wizualizacji, zabezpieczeniu pozostałych przestrzeni budynku przed negatywnym wpływem robót będących Przedmiotem Zamówienia. Prace nie mogą prowadzić do zakłócenia funkcjonowania Placówki Medycznej.

- Kompleksowe opracowanie dokumentacji powykonawczej dla wszystkich etapów Projektu zakładające rekomendacje i instrukcje dotyczące aktualizacji poszczególnych elementów wizualizacji oraz zaleceń dotyczących utrzymywania czystości na tych nośnikach.

  - Wykonawca zapewnieni odpowiedni do wykonania zadania Personel.

  - Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyrobów dopuszczonych w budownictwie do obrotu i stosowania powszechnego.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałego utrzymania porządku i czystości w obszarze prowadzonych prac montażowych.

  - Wykonawca zobowiązany jest zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz ochrony środowiska w miejscu robót i jego otoczeniu.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia robót przed skutkami warunków atmosferycznych.

  - Wykonawca zobowiązany jest do Uporządkowania terenu po wykonanych robotach montażowo-instalacyjnych, w tym przywrócenie do stanu pierwotnego (odtworzenie) ewentualnie zniszczonych/naruszonych powierzchni sufitów oraz ścian zewnętrznych i wewnętrznych przedmiotowego obiektu.

  - Wykonawca opracuje przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą Inwestycji w formie papierowej w dwóch kompletach oraz w wersji elektronicznej jednego kompletu na płycie CD lub pendrivie. Dokumentację powykonawczą (elektroniczną) należy dostarczyć w formacie oprogramowania, w jakim wykonano projekty tj. .dwg i .doc oraz w formacie .pdf.

  - Wykonawca naprawi na swój koszt wszelkie wyrządzone szkody oraz poniesie wszelkie związanych z tym kosztów, opłat, jak i ewentualnych kar nałożonych przez Policję, Straż Miejską i inne służby publiczne, jeżeli powstały one z winy Wykonawcy.

  - Wykonawca wykona wszelkie rozruchy, próby, testy, pomiary badanie zgodnie 
z przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej w zakresie realizowanych prac.

  - Wykonawca wykona prace niewyszczególnionych niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu Zamówienia, które profesjonalny mógł i powinien przewidzieć 
i wycenić.

  - Wykonawca Przeprowadzi szkolenia personelu w zakresie właściwej eksploatacji przestrzeni i instalacji.

  - Wykonawca zapewni pięcioletnią gwarancję jakości oraz wymaganą w tym zakresie konserwację, serwisowanie oraz instrukcje eksploatacji elementów wizualizacji a także odpowiada za przeszkolenie personelu Zamawiającego.

  - Wykonawca wykona prace niewyszczególnione niezbędnie do należytego wykonania przedmiotu Zamówienia, które profesjonalny Wykonawca mógł i powinien przewidzieć 
i wycenić.

  - Zamawiający nie zapewnia materiałów budowlanych czy też narzędzi niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

Wytyczne techniczne dot. projektu Oznakowania Wizualnego

  - Realizacja Kompleksowego Oznakowania Wizualnego oraz Informacji Pacjenckiej w Radomskim Centrum Onkologii.

  - Projekt należy opracować w taki sposób, aby była możliwa jego rozbudowa oraz aktualizacja umieszczanych na nim informacji  w przyszłości.

  - Projekt Kompleksowego Oznakowania Wizualnego oraz Informacji Pacjenckiej w Radomskim Centrum Onkologii powinien być realizowany z uwzględnieniem poniższych wytycznych technicznych i projektowych, które pomogą zapewnić czytelność, estetykę i funkcjonalność oznakowania

  - Spójność z identyfikacją wizualną RCO - oznakowanie musi być zgodne z brandingiem placówki, uwzględniając logo, kolory firmowe, typografię oraz styl graficzny. Spójność wizualna wpływa na profesjonalny odbiór placówki.

  - Przejrzystość i intuicyjność - znaki i tablice powinny być zrozumiałe dla pacjentów, w tym osób starszych i o ograniczonej zdolności percepcji. Zaleca się używanie uniwersalnych symboli (np. piktogramów) i języka prostego (plain language).

  - Zgodność z przepisami prawa - Należy przestrzegać norm budowlanych, przepisów przeciwpożarowych oraz wytycznych dla instytucji publicznych, takich jak Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie oznakowania ewakuacyjnego.

  - Materiał wykonania - Oznakowanie powinno być wykonane z trwałych, łatwych w czyszczeniu i odpornych na uszkodzenia materiałów, takich jak np. stal nierdzewna, szkło hartowane, plexi czy płyty kompozytowe. Ważne, aby wybrane materiały były zgodne z normami higienicznymi dla placówek medycznych.

  - Odporność na warunki zewnętrzne - Tablice i oznakowanie zewnętrzne powinny być odporne na działanie czynników atmosferycznych, promieniowanie UV i wilgoć.

  - Kontrast i czytelność - Należy zadbać o odpowiedni kontrast kolorów (np. czarny tekst na białym tle), wielkość czcionki (czytelnej z odległości) oraz oświetlenie tablic w słabo doświetlonych miejscach.

  - Modularność systemu - Wskazane jest zastosowanie modułowych rozwiązań, które pozwalają na łatwą aktualizację informacji w przypadku zmian organizacyjnych.

  - System nawigacji wewnętrznej:

- Tablice kierunkowe na korytarzach z oznaczeniem oddziałów, gabinetów i pomieszczeń pomocniczych.

- Oznakowanie pięter w windach i przy klatkach schodowych.

- Mapy budynku z zaznaczonym punktem „Tu jesteś”.

  - System oznakowania zewnętrznego:

- Czytelne tablice informacyjne z nazwą placówki oraz oznaczenia wejść, parkingów i punktów przyjęć pacjentów.

- Kierunkowskazy prowadzące od głównych dróg dojazdowych.

  - Oznaczenia dla osób z niepełnosprawnościami

- Napisy w alfabecie Braille’a i tablice dotykowe.

- Kontrastowe oznaczenia krawędzi schodów, progów i ścian dla osób niedowidzących.

  - Instrukcja obsługi i aktualizacji oznakowania - po zakończeniu realizacji wykonawca powinien dostarczyć instrukcję, która umożliwi łatwą aktualizację lub wymianę oznaczeń w przyszłości.

Normy i wymagania jakościowe

  - Realizowany projekt musi spełniać następujące normy:

- PN-EN ISO 7010
Norma określa standardowe piktogramy bezpieczeństwa, takie jak znaki ewakuacyjne, przeciwpożarowe, zakazu czy ostrzegawcze. Elementy te muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami.

- PN-ISO 3864
Wytyczne dotyczące kolorów bezpieczeństwa i znaków wizualnych, zapewniające jednoznaczną interpretację informacji.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – odnosi się m.in. do oznaczeń ewakuacyjnych i ich lokalizacji.

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szpitali i placówek medycznych
Wymaga m.in. odpowiedniego oznakowania miejsc pierwszej pomocy, punktów przyjęć, oddziałów, gabinetów czy stref radiologicznych.

- PN-EN 13501-1
Klasyfikacja ogniowa materiałów budowlanych. Tablice i oznakowania stosowane w budynkach użyteczności publicznej powinny być wykonane z materiałów o odpowiedniej klasie odporności ogniowej.

- PN-EN 14434
Wytyczne dotyczące projektowania i montażu tablic informacyjnych, w tym trwałości i odporności na warunki atmosferyczne.

- PN-EN 12899-1
Norma dotycząca trwałości znaków pionowych, takich jak tablice zewnętrzne – obejmuje odporność na promieniowanie UV, wilgoć i zanieczyszczenia.

- PN-ISO 21542
Wytyczne dotyczące dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami, w tym oznaczenia w alfabecie Braille’a, kontrastowe elementy wizualne i odpowiednia wysokość montażu tablic.

- PN-EN 71-3
Bezpieczeństwo chemiczne – materiały użyte do oznakowań (np. farby, powłoki) nie mogą emitować toksycznych substancji.

- PN-EN 16798-1
Standardy dotyczące zdrowego środowiska w budynkach – materiały powinny być łatwe w czyszczeniu i odporne na działanie środków dezynfekujących.

- PN-EN 1991-1-1
Wytrzymałość konstrukcji na obciążenia mechaniczne – tablice i oznakowania muszą być solidnie zamocowane, aby uniknąć wypadków.

Wytyczne jakościowe:

              - Trwałość
Gwarancja jakości materiałów powinna obejmować co najmniej 5 lat, w zależności od lokalizacji i warunków użytkowania (np. zewnętrzne oznakowanie narażone na UV i wilgoć).

              - Łatwość aktualizacji
System powinien umożliwiać łatwą wymianę elementów w przypadku zmian organizacyjnych, co zwiększy jego funkcjonalność w dłuższym okresie.

              - Minimalizacja błędów interpretacyjnych
Elementy oznakowania powinny być testowane pod kątem czytelności i zrozumiałości przez grupę docelową (pacjenci, personel).

Opis istniejącego stanu zagospodarowania terenu i obowiązki Wykonawcy w tym zakresie:

  - Przedmiotowy projekt zlokalizowana jest na terenie otaczającym szpital oraz wewnątrz szpitala RCO położonej przy ul. Uniwersyteckiej 6A w Radomiu.

  - W okresie realizacji prac montażowych w istniejącym budynku RCO funkcjonować będzie szpital, w którym prowadzone będą świadczenia w tym operacje i zabiegi; Konieczne będzie utrzymanie pełnej funkcjonalności pomieszczeń szpitala tj. zapewnienia mediów 
i dostępu, ograniczenie oddziaływań w zakresie ustalonym z Dyrektor placówki.

  - Na terenie przed istniejącym budynkiem RCO funkcjonować będzie parking dla samochodów pracowników oraz pacjentów;

  - Podczas realizacji Projektu Wykonawca zobowiązanych jest zapewnić możliwość użytkowania i funkcjonowania istniejących przestrzeni i budynków bez zakłóceń.

Modyfikacja Przedmiotu Zamówienia.

  - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować lub rozszerzyć o dodatkowe prace zakres zamówienia.

  - Wprowadzone modyfikacje, rozszerzenia, zmiany lub uzupełnienia zostaną przekazane zaproszonym Oferentom i będą one wiążące przy składaniu Ofert. W przypadku przedłużenia terminu, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści przedmiotowego zapytania ofertowego, Zamawiający poinformuje Oferentów o przedłużeniu terminu do złożenia ofert.

Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy na realizację przedmiotowego postępowania.

  - Zamawiający podpisze umowę z tym Oferentem, który przedłożył ważną
i najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów opisanych w Załączniku 5 do Zapytania Ofertowego. Oferent, którego oferta zostanie wybrana będzie powiadomiony o tym fakcie przez Zamawiającego pismem akceptującym.

  - Umowa na realizację niniejszego zamówienia zostanie zawarta w formie pisemnej

  - Do zawieranej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego;

  - Wybrany Oferent powinien przybyć w terminie i miejscu wskazanym w tym piśmie w celu podpisania umowy.

  - Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.