

Numer postępowania: 1/10/2024

Załącznik nr 1

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na gruncie**

**W miejscowości Wolibórz 188 D, 57-431 Wolibórz**

**dla realizacji Projektu nr wniosku o dofinansowanie KPOD.01.03-IW-1017/24 w ramach Programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności**

**Priorytetu: Odporność i konkurencyjność gospodarki – część grantowa**

**Działania A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności**

1. **POSTANOWIENIA OGÓLNE:** 
   1. Zamawiający:

**PATRYCJA WOLAN-Trener Personalny**

Nowa Ruda Ul. Armii Krajowej 15,

57-400 Nowa Ruda

NIP: 8851640293

REGON 381693976

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na gruncie w miejscowości Wolibórz 188 D, 57-431 Wolibórz w ilości 1 kpl

* 1. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia

- **Minimalne wymagane wydajności / inne istotne wymagania techniczne:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tabela nr 1 |  |
| Lp. | Opis asortymentu | Ilość | Opis min. parametrów technicznych (poniższe parametry techniczne są minimalnymi wymogami Zamawiającego) | Uwagi |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | dostawę oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na gruncie w miejscowości Wolibórz 188 D, 57-431 Wolibórz | 1 kpl. | **Specyfikacja:**  **• Panele fotowoltaiczne o mocy 450 W (ilość modułów od 28 do 36),**  **• konstrukcja gruntowa do zabetonowania,**  **• falownik,**  **• zabezpieczenie AC/DC,**  **• linia WLZ,**  **• niezbędne komponenty elektryczne**  **• Dokumentacja projektowa, uzgodnienie p.poż, formalności dotyczące Straży Pożarnej i Zakładu energetycznego,**  **• uruchomienie instalacji i podłączenie do sieci**  **Na dostarczoną i zamontowaną instalację fotowoltaiczną Wykonawca udzieli gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, na minimalny okres:**  **1. Produktowa na moduły fotowoltaiczne – 12 lat,**  **2. Produktowa na falowniki – 15 lat,**  **3. Produktowa na konstrukcję – 10 lat,**  **4. Na wykonane prace – 2 lata.**  1Wymagany termin wykonania niniejszego zamówienia - do dnia 07-12-2024 r.  2Miejsce dostawy i montażu: gm. Nowa Ruda, miejsc. Wolibórz, nr 188D, 57-431  nr działki ewid. 166 obręb Wolibórz, |  |

1. **Termin wykonania:**

1. Wymagany termin dostawy: nie dłużej niż do 07-12-2024 r.

Wolibórz , dnia 18.10.2024 r. Patrycja Wolan