Siemianowice Śląskie, dnia 20.12.2024 r

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2024

W związku z realizacją przez firmę GRUPOWA PRAKTYKA LEKARZY RODZINNYCH "FAMILIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  projektu pn. “Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Grupowej Praktyce Lekarzy Rodzinnych Familia sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich” w ramach działanie Wsparcie MŚP na rzecz transformacji  FE SL 2021-2027 ogłaszamy Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż fabrycznie nowych: paneli fotowoltaicznych z magazynem energii i systemem zarządzania energią

- DANE ZAMAWIAJĄCEGO.

GRUPOWA PRAKTYKA LEKARZY RODZINNYCH "FAMILIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Bańgowska 70

41-103 Siemianowice Śląskie

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

- Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych z magazynem energii i systemem zarządzania energią .

Opis, specyfikacja kosztu, jego parametry techniczne:

Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 164,50 kWp z magazynem energii i systemem zarządzania energią

Zakres oferty powinien zawierać m. in.:

- złożenie wniosku WPW - SN do Tauron o wydanie warunków przyłączeniowych, uzyskanie warunków przyłączeniowych, uzgodnienie układu telemechaniki i układu pomiarowego z Tauron

- dostawa i montaż konstrukcji montażowych: dach, elewacja, grunt, carporty

- dostawę i montaż modułów o mocy jednostkowej 500Wp i sprawności min. 22,5%,

- dostawę i montaż  inwerterów,

- dostawę i montaż magazynu energii min. 20 kWh,

- dostawę systemu zarządzania energią,

- dostawę konstrukcji montażowej,

- dostawę zabezpieczeń DC,

- dostawę zabezpieczeń AC,

- montaż i uruchomienie,

- modernizacji  istniejącej rozdzielni głównej

- podłączenie instalacji do monitoringu na platformie producenta inwerterów.

- przeprowadzenie odbiorów instalacji z Tauron

Oferta powinna zawierać wszystkie inne roboty uzupełniające do w/w zakresu.

Minimalne parametry, które musi spełniać moduł fotowoltaiczny, przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Minimalne parametry projektowanego modułu monokrystalicznego:

| Moc modułu [Wp] | 500 Wp |
| --- | --- |
| Napięcie obwodu otwartego | min. 40,1 V |
| Prąd zwarciowy | min. 15,86 A |
| Maksymalne napięcie robocze | max. 33,3V |
| Maksymalny prąd roboczy | min. 15,03 A |
| Sprawność modułu ηm | min. 22,5 % |
| Współczynnik temperaturowy Isc | min. 0,04 [%/ᵒC] |
| Współczynnik temperaturowy Voc | max. -0,24 [%/ᵒC] |
| Współczynnik temperaturowy Pmax | max. -0,29 [%/ᵒC] |
| Wymiary ramki | min. 30mm |
| Waga | max. 23,6 kg |
| Konektory | TS4/MC4 EVO2 |
| Certyfikaty, normy (lub równoważne) | IEC61215/IEC61730/IEC61701/IEC62716, ISO 9001, ISO 14001, ISO14064, ISO45001 |

Minimalne parametry, które musi spełniać magazyn energii , przedstawia tabela 2.

Tabela 2. Minimalne parametry projektowanego magazynu energii:

| Całkowita energia | min. 20 kWh |
| --- | --- |
| Moduł bateryjny | min. 102,4V 50Ah 5.12kWh |
| Cykl życia | min. 6000 cykli |
| Temperatura przechowywania | min. -20℃~55℃ |
| Wilgotność pod czas pracy | max. 5%-95% |
| Stopień ochrony | min. IP65 |
| Komunikacja z inwerterem | CAN |
| Komunikacja bateria do baterii/BMS | CAN |
| Certyfikaty (lub równoważne) | CE,UN38.3,IEC62619,IEC61000 |
| Waga | max. 272kg |
| Napięcie nominalne | min.409,5V |

Minimalne parametry, które musi spełniać inwerter sieciowy, przedstawia tabela 3.

Tabela 3 Minimalne parametry projektowanego inwertera sieciowego:

| Znamionowa moc wyjściowa AC | min. 50kVA |
| --- | --- |
| Znamionowe napięcie AC | 3 / N / PE, 220 / 380 V, 230 / 400 V |
| Częstotliwość znamionowa sieci | min. 50 Hz / 60 Hz |
| Maksymalny prąd wyjściowy | min. 83,4 A |
| Zawartość harmonicznych (THD) | min. < 3% (przy mocy znamionowej) |
| Stopień ochrony | min. IP66 |
| Waga | max. 42kg |
| Metoda chłodzenia | Inteligentne chłodzenie wymuszonym obiegiem powietrza |
| Zakres temperatur roboczych | min. od - 30 do 60℃ |
| Komunikacja | RS485 / Opcja: WLAN, Ethernet |
| Wydajność Europejska | min. 98,2% |
| Zgodność z normami sieci (lub równoważne) | IEC 62109, IEC 61727, IEC 62116, VDE-AR-N 4105:2018, IEC 61000-6-3, EN 50549-1, CEI 0-21 2019,CEI0- 16 2019, VDE 0126-1-1/A1 VFR 2019, UTE C15-712-1:2013, UNE 206007-1/RD 1699, UNE 217002, G99 |
| Znamionowe napięcie wejściowe PV | min. 600V |
| Liczba niezależnych wejść MPPT | min. 4 |

Minimalne parametry, które musi spełniać inwerter hybrydowy, przedstawia tabela 4.

Tabela 4 Minimalne parametry projektowanego inwertera hybrydowego:

| Nominalna moc wyjściowa AC | min. 25 000W |
| --- | --- |
| Nominalne napięcie AC | 3W+N+PE, 380V, 400V, 415V |
| Częstotliwość AC | min. 50 Hz / 60 Hz |
| Maksymalny prąd wyjściowy | min. 37.7A |
| THDi, moc znamionowa [%] | min. <3% |
| Stopień ochrony | min. IP65 |
| Waga | max. 39kg |
| Chłodzenie | Inteligentny wentylator |
| Zakres temperatur pracy | min. -25 °C~+60 °C |
| Komunikacja | Wi-Fi/DO/DI/RS485 |
| Wydajność Europejska | min. 97,8% |
| Nominalne napięcie wejściowe | min. 600V |
| Liczba ciągów MPPT | min. 3/(2+2+2) |

Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia jest załącznik nr 3 dokumentacja projektowa.

Na potwierdzenie powyższych parametrów należy złożyć wraz z ofertą kartę katalogową.

Tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie materiałów lub wskazanie norm, aprobat, specyfikacji technicznych 
i systemów odniesień, dopuszcza się ofertowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w opisie, pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w opisie, przy czym wykazanie „równoważności” ofertowanego sprzętu lub rozwiązań technicznych spoczywa na Wykonawcy.

- KOD CPV ORAZ NAZWA KODU CPV

45000000-7 Roboty budowlane

09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne

09332000-5 Instalacje słoneczne

31700000-3 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

- MIEJSCE REALIZACJI

ul. Bańgowska 70

41-103 Siemianowice Śląskie

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zadania – 30.08.2025

Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą: styczeń 2025 r

- TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

Oferty należy składać do: 9 stycznia 2025 r

- za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować do zamawiającego poprzez aplikację BK2021 pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ dnia: 7 stycznia 2025r

- SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

- Ofertę należy złożyć na druku Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania. Niezłożenie wymaganego załącznika będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu, mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta.

- Oferta musi być opatrzona podpisem osoby upoważnionej lub umocowanej do reprezentowania Oferenta.

- Oferta musi spełniać postanowienia zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym.

- W przypadku stwierdzenia nieścisłości/braków formalnych w dokumentach wskazanych w pkt. VIII Zamawiający wezwie Oferenta do uzupełnienia/wyjaśnienia wskazanych nieścisłości. Uzupełnienia można dokonać  jednorazowo w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Brak któregokolwiek załączników wskazanych w pkt. VIII skutkuje odrzuceniem oferty.

- Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna   się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający dopuszcza/ nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

- Zamawiający dopuszcza/ nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.

- Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- ZAWARTOŚĆ OFERTY

Zgodnie z niniejszym Zapytaniem, kompletna oferta musi zawierać:

- Formularz ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru - załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.

- Karty katalogowe potwierdzającą parametry opisane w punkcie II (tabela 1, tabela 2, tabela 3, tabela 4)

- Karty Gwarancyjne Producenta potwierdzające gwarancję opisane w punkcje XI

- Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej

- Załącznik nr 2 Wykaz:

- Wykazu osób Oświadczenie o posiadaniu uprawnień oraz niezbędnej wiedzy i doświadczenia na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia do zapytania ofertowego. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane do realizacji projektu terenowej instalacji fotowoltaicznej posiadały uprawnienia branż objętych dokumentacją projektową wg IX pkt. 2 a

- Wykazu usług Oświadczenie o posiadaniu uprawnień oraz niezbędnej wiedzy i doświadczenia na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia do zapytania ofertowego wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są protokoły odbiorów końcowych lub referencje – zawierające wszystkie wymagane do potwierdzenia dane wg IX pkt.2 b

- Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

- Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualny mi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2, 4, art. 109 ust. 1 pkt. 2 lit. a) i b) oraz ust. 3 pkt. 3 ustawy Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem - (w odniesieniu do os. fiz., a w przypadku firm – w odniesieniu do firmy (podmiotu zbiorowego) oraz członka jej organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta);

- Ubezpieczenie OC na wartość nie mniejszą niż 2 000 000 PLN wraz z potwierdzeniem opłaty

- Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości 1 500 000,00 zł  wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

- Autoryzacja dla Wykonawcy w zakresie montażu zaproponowanych modułów – wydana przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora na Polskę

- Autoryzacja dla Wykonawcy w zakresie montażu zaproponowanych magazynów energii – wydana przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora na Polskę

- Oświadczenie producenta magazynów energii o 10 letniej gwarancji na przedmiotową inwestycję – gwarancja dedykowana na przedmiotową inwestycję

- Certyfikat odbycia szkolenia u producenta konstrukcji wsporczej na montaż zaproponowanych konstrukcji.

- Potwierdzenie złożenia wadium

- Pełnomocnictwo (jeśli wymagane)

Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych załączników skutkuje odrzuceniem oferty.

Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Warunkiem złożenia oferty jest odbycie wizji lokalnej oraz złożenie stosownego oświadczenia o zapoznaniu się z lokalizacjami wskazanymi do zabudowy instalacji fotowoltaicznej. Zamawiający wyznacza osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami w temacie wizji lokalnej - Jerzy Słowik - 501 533 309. Termin odbycia wizji Zamawiający wyznacza  30.12.2024 r godzina 10.00 oraz  08.01.2025 r godzina 10.00

- Do wykonania zadania mogą ubiegać się firmy, które posiadają odpowiedni potencjał techniczny i osobowy, na potwierdzenie odpowiedniego potencjału należy dostarczyć oświadczenia jak poniżej:

a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą się dysponowaniem:

- co najmniej 1 osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń,

- co najmniej 2 osoby posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w tym co najmniej jedna z doświadczeniem: polegającym na pełnieniu funkcji kierownika budowy 2 inwestycji dotyczących budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 151,00  kWp  i wartości 1 500 000 PLN każda

- co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń

- co najmniej 5 osób posiadające: ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii (art. 136 i art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii)

b)  Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, iż wykonali w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

- minimum dwa zadania obejmujące: dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy minimum 151,00  kWp o wartości zadania minimum 1 500 000 PLN netto ( każde) – realizowanych na podstawie wydanych pozwoleń na budowę,

- minimum jedno zadanie obejmujące w swoim zakresie dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej na konstrukcjach montażowych typu carport o mocy minimum 49,9 kWp o wartości zadania minimum 250 000 PLN netto – realizowanego na podstawie wydanego pozwolenia na budowę

- minimum trzy zadania obejmujące dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii  o mocy minimum 15 kWh, w tym co najmniej jedno zadanie z instalacją na której zamontowano również oddzielny systemem zarządzania energią ( poza funkcjami inwertera hybrydowego).

- Oferent muszą posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Oferent muszą się znajdować w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, należy przedłożyć następujące podmiotowe środki dowodowe:

- Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

• art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp

• art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącym orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego - sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,

- Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności minimum 2 000 000 PLN. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument  potwierdzający, że wykonawca  ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 2 000 000,00 zł.

- Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych

- Każdą ofertę złożoną na wzorach dokumentów innych niż przewidzianych w przedmiotowym postępowaniu ofertowym (Załącznik nr 1 – Formularz oferty), odrzuca się.

- Przewiduje się / nie przewiduje się składanie ofert częściowych.

- Przewiduje się / nie przewiduje się możliwości składania ofert wariantowych.

- Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Wszystkie parametry powinny być potwierdzone na dołączonych do oferty kartach katalogowych producenta.

- O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy: którzy, nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz,UE.L Nr 229, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE nr L 111, str. 1)

- WADIUM

- Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium

w wysokości – 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium może być wnoszone w:

- pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego: 79 1090 2008 0000 0001 0416 0667

(w tym przypadku Wykonawca winien dodatkowo dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium)

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach  ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty o których  mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia  9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007r.,  Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

- Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu.

- Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.

- W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 97 i 98.

- W przypadku gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwalnie do upływu terminu związania z ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.

- Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1- 5 ustawy Pzp.

- KRYTERIA

- Kryteria oceny ofert: spośród ofert prawidłowych, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą kierując się kryteriami:

| Nr | Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena (koszt) | 80 % |
| 2 | Gwarancja producenta na magazyn energii | 10% |
| 3 | Gwarancja producenta na konstrukcję montażową: | 10% |

Cena (C) – maksymalnie 80 punktów, uzyskany dla danej oferty wynik liczymy wg wzoru:

Wynik dla rozpatrywanej oferty

C=(CN/CB) x 80 pkt. gdzie:

CN = cena netto najtańszej oferty (PLN)

CB = cena netto badanej oferty (PLN)

Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Zapytania oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Ceną oferty jest kwotą wymienioną w Formularzu Oferty.

Gwarancja producenta na magazyn energii (G1): maksymalnie 10 punktów,  uzyskany dla danej oferty wynik liczymy wg wzoru:

do 5 lat : 0 punktów

6 – 9 lat : 5 punktów

10 lat i więcej : 10 punktów

Gwarancja producenta na konstrukcję montażową (G2): maksymalnie 10 punktów,  uzyskany dla danej oferty wynik liczymy wg wzoru:

do 5 lat : 0 punktów

6 – 12 lat : 5 punktów

13 lat i więcej : 10 punktów

Wartość punktowa w zakresie kryterium gwarancja G1 oraz G2 przyznana zostanie na podstawie informacji podanych przez Oferenta w dołączonych do oferty Kartach Gwarancyjnych Producenta

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów z ocen wg poniższego wzoru:

O = C+ G1+ G2

- Ocena złożonej oferty:

  - zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodnym z przedmiotowym zapytaniem ofertowym

  - wyniki działań matematycznych dokonywanych przy ocenie badania ofert podlegają zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

  - oferta zostanie odrzucona, jeśli:

    - jej treść nie odpowiada treści przedmiotowego zapytania ofertowego;

    - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,

    - jest niekompletna (np. brak wymaganych załączników, brak podpisów na załącznikach)

    - została złożona po terminie wskazanym w zapytaniu.

    - z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu,

Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający w toku postępowania może żądać od oferenta przedstawienia dodatkowych informacji i wyjaśnień, potwierdzających spełnienie wymogów technicznych określonych w zapytaniu ofertowym. Zamawiający zastrzega, że jeżeli na podstawie obiektywnie dostępnych danych stwierdzi niespójność/nieprawdziwość podanych informacji, ma możliwość wykluczenia oferenta z udziału w postępowaniu. Odmowa udzielenia informacji będzie skutkowała odrzuceniem oferty. Zamawiający będzie porozumiewał się z Oferentami pisemnie. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

- WYKLUCZENIA

Z udziału w postępowaniu wyklucza się Oferentów powiązanych kapitałowo lub osobowo z firmą:

GRUPOWA PRAKTYKA LEKARZY RODZINNYCH FAMILIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem

(lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami

wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru

wykonawcy) a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczeni są Wykonawcy:

- którzy podlegają wykluczeniu na postawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej rozporządzenie 2022/576, tj. Zamawiający wyklucza udział w postępowaniu:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji,

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego punktu;

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego punktu, w tym podwykonawców lub dostawców, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia.

- którzy podlegają wykluczeniu na postawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 853) z postępowania o udzielenie zamówienia, tj. Zamawiający wyklucza:

- Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy,

- Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy,

- Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

- ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY

- Zmiany umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą możliwe są jedynie w przypadku wystąpienia siły wyższej lub czynników niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, za zgodą obu Stron.

- Umowa może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:

- zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia wynikające z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- zmiany warunków i terminów płatności, w przypadku gdy zmiany te będą wynikać z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- zmiany obowiązujących przepisów prawa oraz wymagań określonych przez instytucję przyznającą dofinansowanie,

- wystąpienia zdarzenia siły wyższej.

- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów uzupełnień lub wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Oferentem negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

- Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem, niepowodujące istotnych zmian treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta, którego oferta została poprawiona.

- Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania ofertowego bez dokonywania wyboru oferty lub unieważnienia Postępowania bez podawania przyczyn.  W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z któregokolwiek z powyższych uprawnień Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego. W tym zakresie Oferenci zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

- KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, informuję, że:

- Administratorem danych osobowych jest GRUPOWA PRAKTYKA LEKARZY RODZINNYCH "FAMILIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

- z administratorem danych możliwy jest pod adresem e-mail: jerzy.slowik@zozfamilia.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora danych.

- U Zamawiającego nie wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

- Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia i zawarcia umowy.

- W niektórych sytuacjach Zamawiający może przekazywać Państwa dane osobowe osobom trzecim, jeśli będzie to konieczne do dochodzenia praw i obowiązków wynikających z umowy lub obowiązujących przepisów prawa. Państwa dane osobowe będą przekazywane osobom upoważnionym przez Zamawiającego tj. pracownikom i współpracownikom Zamawiającego, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym Zamawiający zleci to zadanie, innym odbiorcom danych np. kurierom (lub placówkom pocztowym), kancelariom prawnym lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa do otrzymania przedmiotowych danych. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą ponadto osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej.

- Dane osobowe będą przechowywane od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; okres przechowywania obejmuje cały okres trwałości projektu aż do jego zakończenia oraz okres wykonywania przez Zamawiającego ciążących na nim obowiązków prawnych, w którym przepisy prawa nakazują Zamawiającemu przechowywać dane osobowe, w którym Zamawiający może  ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń i wierzytelności przez Zamawiającego.

- Obowiązek podania danych osobowych pochodzących bezpośrednio od Pani/Pana dotyczących jest dobrowolny, konsekwencją nie podania ww. danych jest brak możliwości udziału w przedmiotowym postępowaniu.

- W odniesieniu danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

- Posiada Pani/Pan::

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAŁĄCZNIKI:

- Formularz ofertowy załącznik nr 1

- Wykaz załącznik nr 2

- Dokumentacja projektowa  załącznik nr 3