Załącznik nr 2_do zapytania ofertowego

„Zakup i dostawa urządzeń i narzędzi do oceny stanu technicznego budynków oraz narzędzi do poboru próbek popiołów paleniskowych” realizowanego w ramach projektu pn. „Mazowsze bez smogu” nr FEMA.02.01-IP.01-01TS/24 Priorytet II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza”, Działanie 2.1 „Efektywność energetyczna”, Typ projektu „Wsparcie mazowieckich gmin w realizacji programu ochrony powietrza dla stref w  mazowieckim” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027

Poz. 1 - Kamera termowizyjna

Typ/ nazwa/ model ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Kamera termowizyjna | Wymagania i parametry minimalne | Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 1 sztuka | …………………………………. /wpisać ilość/ |
| Zakres rozpoznawalnych temperatur | od -20°C do +600°C | Spełnia / nie spełnia |
| Ekran LCD | min. 3,5” | Spełnia / nie spełnia |
| Zasięg obserwacji [m] | min. 0.3m | Spełnia / nie spełnia |
| Pole widzenia – kątowe | min. 45°x35° | Spełnia / nie spełnia |
| Czas działania | min. 6 h | Spełnia / nie spełnia |
| Typ interfejsu | Wi-fi | Spełnia / nie spełnia |
| Obudowa pyłoszczelna i wodoszczelna | min. IP54 | Spełnia / nie spełnia |
| Format zapisywanych plików | JPG | Spełnia / nie spełnia |
| Notatki głosowe - format zapisywanych plik audio | WAV | Spełnia / nie spełnia |
| Współpraca z aplikacją mobilną | TAK | Spełnia / nie spełnia |
| Dołączone oprogramowanie | Pełna wersja dedykowanego oprogramowania | Spełnia / nie spełnia |
| Częstotliwość przechwytywania obrazu [Hz] | min. 9 | Spełnia / nie spełnia |
| Czułość cieplna [mK] | min. 50 | Spełnia / nie spełnia |
| Typ ogniskowej | stałoogniskowy | Spełnia / nie spełnia |
| Zasilanie | akumulatorowe | Spełnia / nie spełnia |
| Liczba akumulatorów [szt.] | 2 | …………………………………. /wpisać ilość/ |
| Dołączone akcesoria: | walizka, ładowarka, dodatkowy akumulator, instrukcja obsługi w PL | Spełnia / nie spełnia |
| Gwarancja | 24 miesiące | …………………………………. /wpisać ilość/ |
| Instruktaż z obsługi urządzenia | Wymagany | Spełnia / nie spełnia |

Poz. 2 - Wilgotnościomierz

Typ/ nazwa/ model ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Wilgotnościomierz | Wymagania i parametry minimalne | Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 1 sztuka | …………………………………. /wpisać ilość/ |
| Zakres pomiarowy | od 6°C do 60°C | Spełnia / nie spełnia |
| Zakres temperatury drewna | od - 10°C do + 60°C | Spełnia / nie spełnia |
| Dokładność pomiaru: - w zakresie 6 % - 12 %; - w zakresie 13 % - 28,9 % - w zakresie 28 % - 60 % | do 1° do 2° do 10° | Spełnia / nie spełnia |
| Liczba gatunków | min. 12 gatunków + 270 gatunków egzotycznych | Spełnia / nie spełnia |
| Rodzaj wyśeitlacza | LCD o wysokim kontraście | Spełnia / nie spełnia |
| Elektrody | standardowe śr. 3,5 x 12 mm – 2 szt. + 2 sztuki zapasowe | Spełnia / nie spełnia |
| Zasilanie | 1 * 12 V (bateria 23A) | Spełnia / nie spełnia |
| Trwałość baterii | min. 5000 pomiarów | Spełnia / nie spełnia |
| Sygnał zużycia baterii | TAK | Spełnia / nie spełnia |
| Funkcja automatycznego wyłączania | TAK | Spełnia / nie spełnia |
| Akcesoria | Komplet baterii, walizka, klucz wymiany elektrod, instrukcja obsługi w PL | Spełnia / nie spełnia |
| Certyfikat wzorcowania | TAK | Spełnia / nie spełnia |
| Gwarancja | 24 miesiące | …………………………………. /wpisać ilość/ |
| Instruktaż z obsługi urządzenia | Wymagany | Spełnia / nie spełnia |

Poz. 3 - Termohigrometr cyfrowy

Typ/ nazwa/ model ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Termohigrometr cyfrowy | Wymagania i parametry minimalne | Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 1 sztuka | …………………………………. /wpisać ilość/ |
| Wyświetlacz | LCD | Spełnia / nie spełnia |
| Dokładność pomiaru wilgotności | min 3.5% | Spełnia / nie spełnia |
| Dokładność podstawowa (+/-) | min.3°C | Spełnia / nie spełnia |
| Maksymalny zakres pomiarowy wilgotności | 95,00% | Spełnia / nie spełnia |
| Minimalny zakres pomiarowy wilgotności | 10,00% | Spełnia / nie spełnia |
| Zakres pomiarowy temperatury | min od-20 do +60°C | Spełnia / nie spełnia |
| Zasilanie | Bateria 9V | Spełnia / nie spełnia |
| Akcesoria | Torba | Spełnia / nie spełnia |
| Gwarancja | 24 miesiące | …………………………………. /wpisać ilość/ |
| Instruktaż z obsługi urządzenia | Wymagany | Spełnia / nie spełnia |

Poz. 4- Okulary ochronne

Typ/ nazwa/ model ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Okulary ochronne | Wymagania i parametry minimalne | Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 2 sztuki | …………………………………. /wpisać ilość/ |
| Materiał | poliwęglan | Spełnia / nie spełnia |
| Szybka pokryta powłoką | TAK – anti-scatch | Spełnia / nie spełnia |
| Miękki nosek | TAK | Spełnia / nie spełnia |
| Stopień zaciemnienia | 3 | Spełnia / nie spełnia |
| Normy | EN 166, EN 169 | Spełnia / nie spełnia |
| Zauszniki z technologią rozpraszania nacisku na skroniach | Tak | Spełnia / nie spełnia |

Poz. 5 - Latarka czołowa

Typ/ nazwa/ model ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Latarka czołowa | Wymagania i parametry minimalne | Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 2 sztuki | …………………………………. /wpisać ilość/ |
| Moc (strumień światła) | min. 450 lm. | Spełnia / nie spełnia |
| Klika trybów pracy | TAK | Spełnia / nie spełnia |
| Czas pracy w zależności od pracy | od 2 h do 110 h | Spełnia / nie spełnia |
| Źródło światła | biała LED, czerwona LED | Spełnia / nie spełnia |
| Zasilanie | akumulatorowe | Spełnia / nie spełnia |
| Akcesoria | akumulator | Spełnia / nie spełnia |

Poz. 6 - Pojemnik na próbki ze stali nierdzewnej

Typ/ nazwa/ model ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Pojemnik z pokrywą ze stali szlachetnej i pierścieniem zaciskowym | Wymagania i parametry minimalne | Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 10 sztuk | …………………………………. /wpisać ilość/ |
| Materiał | Stal nierdzewna | Spełnia / nie spełnia |
| Pojemność | min. 1l | …………………………………. /wpisać pojemność/ |

Poz. 7- Wiadro z pokrywą ze stali nierdzewnej

Typ/ nazwa/ model ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Wiadro z pokrywą ze stali nierdzewnej | Wymagania i parametry minimalne | Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 1 sztuki | …………………………………. /wpisać ilość/ |
| Materiał | Stal nierdzewna | Spełnia / nie spełnia |
| Pojemność | min. 12 l – max 15 l | …………………………………. /wpisać pojemność/ |

Poz. 8 - Taca ze stali nierdzewnej

Typ/ nazwa/ model ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Taca ze stali nierdzewnej | Wymagania i parametry minimalne | Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 3 sztuk | …………………………………. /wpisać ilość/ |
| Materiał | Stal nierdzewna | Spełnia / nie spełnia |
| Długość | min. 390 mm – max 500 mm | …………………………………. /wpisać rozmiar/ |
| Szerokość | min. 250 mm – max 310 mm | …………………………………. /wpisać rozmiar/ |

Poz. 9 - komplet narzędzi do poboru próbek ( hak, zgarniak i łopatka )

Typ/ nazwa/ model ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Komplet narzędzi do poboru próbek ( hak, zgarniak i łopatka ) | Wymagania i parametry minimalne | Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 2 zestawy | …………………………………. /wpisać ilość/ |
| Materiał | Stal ocynkowana | Spełnia / nie spełnia |

Poz. 10 - Sito analityczne 200 mm

Typ/ nazwa/ model ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Sito analityczne 200 mm | Wymagania i parametry minimalne | Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 1 sztuk | …………………………………. /wpisać ilość/ |
| Materiał | Stal nierdzewna | Spełnia / nie spełnia |
| Obwód | 200 mm | Spełnia / nie spełnia |
| Średnica oczek | min. 1,18 mm – max. 1,70 mm | …………………………………. /wpisać średnicę/ |

Poz. 11 - Plomby uniwersalne jednorazowe

Typ/ nazwa/ model ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Plomby uniwersalne jednorazowe | Wymagania i parametry minimalne | Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 400 sztuk | …………………………………. /wpisać ilość/ |
| Materiał | Plastiki, papier naklejkowy | Spełnia / nie spełnia |
| Długość | min. 240 mm – max. 340 mm | …………………………………. /wpisać długość/ |

Poz. 12 - Rękawice ochronne kwasoodporne

Typ/ nazwa/ model ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Rękawice ochronne kwasoodporne | Wymagania i parametry minimalne | Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 4 sztuki | …………………………………. /wpisać ilość/ |
| Rozmiar | M | …………………………………. /wpisać rozmiar/ |
| Odporność na przekłucia i rozdarcia | TAK | Spełnia / nie spełnia |
| Ochrona na ciepło kontaktowe | do 100°C ≥15 sekund | Spełnia / nie spełnia |

Poz. 13 - Rękawice nitrylowe bezpudrowe

Typ/ nazwa/ model ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Rękawice nitrylowe bezpudrowe | Wymagania i parametry minimalne | Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru |
| --- | --- | --- |
|  | 20 opakowań | …………………………………. /wpisać ilość/ |
| Rozmiar | M/ L | …………………………………. /wpisać rozmiar/ |
| Środek ochrony indywidualnej | kat. III typ B | Spełnia / nie spełnia |

Poz. 14 - Kurtka robocza Softshel

Typ/ nazwa/ model ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Kurtka robocza Softshell | Wymagania i parametry minimalne | Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 1 sztuki | …………………………………. /wpisać ilość/ |
| Materiał | Softshell | Spełnia / nie spełnia |
| Kolor | Czarny/ żółty | …………………………………. /wpisać kolor/ |
| Oddychalność | TAK | Spełnia / nie spełnia |
| Pozostałe wymogi | - ściągacze w rękawach - regulowany kaptur - min. 2 kieszenie wsuwane zapinane na zamek | Spełnia / nie spełnia |
| Rozmiar | Rozmiar według tabeli producenta w zależności od dostawcy | Spełnia / nie spełnia |

Poz. 15 - Spodnie robocz

Typ/ nazwa/ model ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Spodnie robocze Softshell | Wymagania i parametry minimalne | Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 1 sztuki | …………………………………. /wpisać ilość/ |
| Materiał | Tkanina mieszana | Spełnia / nie spełnia |
| Kolor | Czarne | …………………………………. /wpisać kolor/ |
| Wodoodporność | TAK | Spełnia / nie spełnia |
| Oddychalność | TAK | Spełnia / nie spełnia |
| Pozostałe wymogi | -zakończenia nogawek z rzepem do regulacji obwodu -2 kieszenie, w tym jedna z kieszonką na monety i jedna z małą kieszonką zapinaną na zamek błyskawiczny - Regulowany/elastyczny pas | Spełnia / nie spełnia |
| Rozmiar | Rozmiar według tabeli producenta w zależności od dostawcy | Spełnia / nie spełnia |

Poz. 16 - Spodnie robocze Softshell

Typ/ nazwa/ model ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Spodnie robocze Softshell | Wymagania i parametry minimalne | Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 1 sztuki | …………………………………. /wpisać ilość/ |
| Materiał | Softshell | Spełnia / nie spełnia |
| Kolor | Czarne | …………………………………. /wpisać kolor/ |
| Wodoodporność | TAK | Spełnia / nie spełnia |
| Oddychalność | TAK | Spełnia / nie spełnia |
| Pozostałe wymogi | -2 kieszenie, w tym jedna z kieszonką na monety i jedna z małą kieszonką zapinaną na zamek błyskawiczny - Regulowany/elastyczny pas -Długie - bez elementów odblaskowych | Spełnia / nie spełnia |
| Rozmiar | Rozmiar według tabeli producenta w zależności od dostawcy | Spełnia / nie spełnia |

Poz. 17 - Kurtka robocza zimowa

Typ/ nazwa/ model ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Kurtka robocza zimowa | Wymagania i parametry minimalne | Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 1 sztuka | …………………………………. /wpisać ilość/ |
| Materiał | Materiał syntetyczny | Spełnia / nie spełnia |
| Kolor | Odcienie szarości / Czarna | …………………………………. /wpisać kolor/ |
| Wodoodporność | TAK | Spełnia / nie spełnia |
| Pozostałe wymogi | -2 kieszenie wsuwane zapinane na zamek -szerokie ściągacze na dole i na mankietach z elastycznymi wstawkami z dzianiny -odpinany, regulowany kaptur z możliwością przymocowania z przodu | Spełnia / nie spełnia |
| Rozmiar | Rozmiar według tabeli producenta w zależności od dostawcy | Spełnia / nie spełnia |

Poz. 18  - Półbuty robocze

Typ/ nazwa/ model ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Półbuty robocze | Wymagania i parametry minimalne | Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 1 sztuki | …………………………………. /wpisać ilość/ |
| Kolor | Odcienie szarości | …………………………………. /wpisać kolor// |
| Cholewka | Skóra | Spełnia / nie spełnia |
| Sezon | Całoroczne | Spełnia / nie spełnia |
| Podeszwa antypoślizgowa | TAK | Spełnia / nie spełnia |
| Kategoria ochronna | O2 | Spełnia / nie spełnia |
| Właściwości Antystatyczne | TAK | Spełnia / nie spełnia |
| Rozmiar | Rozmiar według tabeli producenta w zależności od dostawcy | Spełnia / nie spełnia |

Poz. 19  - Półbuty robocze

Typ/ nazwa/ model ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Półbuty robocze | Wymagania i parametry minimalne | Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 1 sztuki | …………………………………. /wpisać ilość/ |
| Kolor | Czarne/żółte | …………………………………. /wpisać kolor// |
| Cholewka | Skóra | Spełnia / nie spełnia |
| Sezon | Całoroczne | Spełnia / nie spełnia |
| Podeszwa antypoślizgowa | TAK | Spełnia / nie spełnia |
| Podeszwa odporna na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne | TAK | Spełnia / nie spełnia |
| Podnosek | Stal | Spełnia / nie spełnia |
| Kategoria ochronna | S3 | Spełnia / nie spełnia |
| Właściwości Antystatyczne | TAK | Spełnia / nie spełnia |
| Rozmiar | Rozmiar według tabeli producenta w zależności od dostawcy | Spełnia / nie spełnia |

Poz. 20 – Koszulka robocza

Typ/ nazwa/ model ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Kurtka robocza zimowa | Wymagania i parametry minimalne | Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 1 sztuka | …………………………………. /wpisać ilość/ |
| Materiał | Wełna | Spełnia / nie spełnia |
| Kolor | Czarny/ żółty | …………………………………. /wpisać kolor/ |
| Oddychająca | TAK | Spełnia / nie spełnia |
| Pozostałe wymogi | -Zapobiegający powstawaniu nieprzyjemnych zapachów -Szybkoschnący | Spełnia / nie spełnia |
| Rozmiar | Rozmiar według tabeli producenta w zależności od dostawcy | Spełnia / nie spełnia |

Poz. 21 – Koszulka robocza

Typ/ nazwa/ model ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Kurtka robocza zimowa | Wymagania i parametry minimalne | Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 1 sztuka | …………………………………. /wpisać ilość/ |
| Materiał | Tkanina mieszana | Spełnia / nie spełnia |
| Kolor | Czarny | …………………………………. /wpisać kolor/ |
| Pozostałe wymogi | - miękki i elastyczny materiał | Spełnia / nie spełnia |
| Rozmiar | Rozmiar według tabeli producenta w zależności od dostawcy | Spełnia / nie spełnia |

data ............................................

.............................................................

podpis i pieczątka Wykonawcy