**Załącznik nr 1 do postępowania nr 1/2024: KOSZTORYS**



**NAZWA ZADANIA: „Wykonanie prac remontowych i adaptacji pomieszczeń na 3 pokoje z łazienkami na parterze w Zajeździe u Hermanów”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **Remont pokojów i łazienek - usługa - Zajazd u Hermanów** | | | | | | |
| **l.p.** | **zakres prac:** | **ilość** | **jednostka miary** | **wartość netto** | **wartość brutto** |
| 1 | wykucie i osadzenie okna | (120x120)x1 | sztuka |  |  |
| 2 | prace hydrauliczne | podłączenie do instalacji , wkucie kanalizacji w podłoże (około 10 metrów kanalizacji w posadce do wkucia ) i położenie wszystkiego | komplet |  |  |
| 3 | elektryka | montaż - 22 sztuki, 44 puszki(w tym 6 z wykuciem) , bruzdy - nie |  |  |  |
| 4 | wykonanie ścian działowych na gotowo pod grunt (z izolacją) | 47,04 +24,96 (ścianki łazienek) | m.kw |  |  |
| 5 | wykonanie łazienek x 3 | 7,5 | m.kw. |  |  |
| 6 | osadzenie nowych drzwi x6, wymiana również drzwi wejściowych | 7 | sztuka |  |  |
| 7 | tynkowanie i gipsowanie ścian | 189,6 | m.kw |  |  |
| 8 | położenie podłogi z listwami | 66,67 | m.kw |  |  |
| 9 | podrównanie podłóg | 77 | m.kw |  |  |
| 10 | podwieszenie sufitu | cały podwieszany 77 (w łazience 7,5) | m.kw |  |  |
| 11 | malowanie | 266,6 | m.kw |  |  |
| 12 | montaż gniazdek, włączników, oświetlenia, karniszy. | 37 + 3 karnisze | ilość gniazdek, włączników, lamp |  |  |
| **Razem** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Wymiary** |  |  |  |  |
|  | Sufit 77m2 | 77 | m.kw |  |  |
|  | Ściany 79m x 2,4 m (wysokość) | 189,6 | m.kw |  |  |
|  | Ściany łazienka 14m x 2,4 m (wysokość) | 33,6 | m.kw |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

*…………………………… 2024 r. …………………….……………………………*

*(data) (podpis osoby uprawnionej*

*do złożenia Oferty w imieniu Oferenta)*