## Arkusz1
KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWA KOLIZJI ENERGETYCZNYCH SN i nN
Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Kolizje energ-Goździkowa-Kosynierów
1 | 45231000-5 | PRZEBUDOWA KOLIZJI ENERGETYCZNYCH SN-15kV
1 | KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III wykonanie przekopów kontrolnych oraz odkopanie istniejących kabli SN do zabezpieczenia | m3 | 7.08 |  | 0
d.1 |  | - rów o głęb. 1,0m i szer. 0,6m - 10m
- rów o głęb. 0,9m i szer. 0,6m - 2m
2 | KNNR 5 0702-02 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III - po kablach zabezpieczonych | m3 | 7.08 |  | 0
d.1
3 | KNNR 5 0706-02 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m | m | 12 |  | 0
d.1
4 | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - SRS-G160 (przepusty rezerwowe) | m | 9 |  | 0
d.1
5 | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - A160PS | m | 9 |  | 0
d.1 | analogia
6 | KNR 5-01 0606-09 | Uszczelnianie wprowadzeń kabli do rury - otwór wolny lub częściowo zajęty | szt. | 4 |  | 0
d.1 | analogia
7 | KNNR 5 0718-10 | Malowanie kabla o przekroju żył ponad 95 mm2 - oczyszczenie kabla przed nałożeniem rury ochronnej | m trasy | 9 |  | 0
d.1 | analogia
8 | KNNR 5 0713-06 | Układanie kabli o masie do 12.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - 3 x XRUHAKXS 1x120/50 12/20kV - kabel istniejący | m | 9 |  | 0
d.1
9 | KNR 2-19 0219-01 | Oznakowanie trasy kabla ułożonego w rurach ochronnych taśmą z tworzywa sztucznego | m | 12 |  | 0
d.1 | analogia
10 | KNR 2-01 0506-07 | Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III | m2 | 7.2 |  | 0
d.1 | analogia
11 | KNNR 5 1302-01 | Badanie linii kablowej S.N. | odc. | 1 |  | 0
d.1
| Razem dział: Przebudowa kolizji energetycznych SN-15 kW |  |  |  |  | 0
2 | 45231000-5 | PRZEBUDOWA KOLIZJI ENERGETYCZNYCH nN
12 | KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III - wykonanie przekopów kontrolnych oraz odkopanie istniejących kabli nN do demontażu, zabezpieczenia lub przełozenia oraz dla kabli projektowanych- | m3 | 114.72 |  | 0
d.2 |  | -rów o głęb. 0,8m i szer. 0,6m - 79m
-rów o głęb. 1,0m i szer. 0,6m - 128m
13 | KNNR 5 0706-02 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m | m | 206 |  | 0
d.2
14 | KNNR 5 0702-02 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III - | m3 | 114.72 |  | 0
d.2
15 | KNNR 5 0707-04 | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKY4x240mm2 - kabel istniejący demontowany do przełożenia | m | 40 |  | 0
d.2 | analogia
16 | KNNR 5 0707-04 | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKY4x240mm2 - kabel istniejący montowany po przełożeniu | m | 39 |  | 0
d.2 | analogia
17 | KNNR 5 0726-12 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 400 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - YAKY4x240mm2 | szt. | 1 |  | 0
d.2 | analogia
18 | KNNR 5 0713-03 | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YAKY4x240mm2 istniejący, wypięcie i wpięcie do złącza | m | 4 |  | 0
d.2
19 | KNNR 5 0707-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKY4x35mm2 projektowany | m | 60 |  | 0
d.2
20 | KNNR 5 0718-09 | Malowanie kabla o przekroju żył do 95 mm2 - oczyszczenie kabla przed nałożeniem rury ochronnej | m trasy | 8 |  | 0
d.2 | analogia
21 | KNNR 5 0713-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YAKY4x35mm2 projektowany | m | 8 |  | 0
d.2
22 | KNNR 5 0707-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKY4x35mm2 istniejący - demontaż z przekazaniem do magazynu RE Lublin-Miasto | m | 64 |  | 0
d.2 | analogia
23 | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - SRS-G75 | m | 6 |  | 0
d.2
24 | KNR 5-01 0606-09 | Uszczelnianie wprowadzeń kabli do rury - otwór wolny lub częściowo zajęty | szt. | 3 |  | 0
d.2 | analogia
25 | KNNR 5 0729-02 | Mufy z taśm izolacyjnych termokurczliwych na kablach energetycznych z żyłami aluminiowymi o przekroju żył do 120 mm2 np. POLJ 01/4X-16-50 | szt. | 1 |  | 0
d.2 | analogia
26 | KNNR 5 0726-10 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - YAKY4x35mm2 | szt. | 1 |  | 0
d.2 | analogia
27 | KNR 2-19 0219-01 | Oznakowanie trasy kabla | m | 103 |  | 0
d.2 | analogia
28 | KNR 2-01 0506-07 | Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III | m2 | 124.2 |  | 0
d.2
29 | KNNR 5 1302-03 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc. | 2 |  | 0
d.2
| Razem dział : Przebudowa kolizji energetycznych Nn |  |  |  |  | 0
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | [5 empty] | 0