*Załącznik nr 1b do Zapytanie Ofertowego nr 3 z dnia 12.11.2024 r.*

Wykaz prac budowlanych adaptacyjnych i instalacyjnych w pracowni rezonansu magnetycznego w Rzeszowie, przy ul. Gen. Marian Langiewicza 61

**I Prace adaptacyjne**

1. Roboty rozbiórkowe

a) Stolarka drzwiowa i okienna

b) Podłogi

c) Ściany

d) Sufity

e) Kostka brukowa

2. Prace budowlane

a) Prace ziemne

b) Fundamenty

c) Izolacje

d) Ściany

e) Podłoga na gruncie

f) Strop

g) Zbrojenie

h) Elewacja

i) Prace wykończeniowe

a) Stolarka drzwiowa

b) Ściany

c) Sufity

d) Stolarka okienna

e) Parapety

f) Wygłuszenie pomieszczenia do rezonansu

g) Kostka brukowa

**II Dostawy i montaż instalacji klimatyzacji, wentylacji i chłodzenia w pracowni Rezonansu Magnetycznego dla Mruk-Med I Sp. z o.o., ul. gen. Mariana Langiewicza 61, 35-021 Rzeszów.**

1. Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji klimatyzacji

a) Jednostka ścienna 2,6 kW szt.1 pom sterowni

b) Jednostka kanałowa 5 kW szt.1 pom badań

c) Jednostka ścienna 9 kW szt.1 pom techniczne

d) Instalacja freonowa, instalacja sterowania, uzupełnienie czynnikiem chłodniczym R32, itp.

e) Dokumentacja CRO

f) Przeglądy gwarancyjne 60 m-cy

2. Dostawa, montaż i uruchomienie Agregatu wody lodowej

a) Agregat wody lodowej 45 kW

b) Moduł hydrauliczny

c) Wymiennik glikol/woda

d) Armatura

e) System awaryjnego przełączania wody miejskiej

f) Sygnalizacja optyczna

g) Instalacja wody lodowej

h) Instalacja PCV otulina uchwyty

i) Dokumentacja CRO

j) Okucia AL.

k) Glikol

l) Dźwig

m) Aernet

n) Przeglądy gwarancyjne 60 m-cy

3. Wykonanie instalacji wentylacyjnej w obrębie pracowni i pomieszczenia technicznego

a) Centrala wentylacyjna 1 500 m3/h z odzyskiem ciepła, nagrzewnicą elektryczną 6 kW i pompą ciepła 11 kW Mi

b) Izolacje, materiały pomocnicze

c) Montaż kratek/ anemostatów

d) Wyświetlacz LCD

e) Zdalne sterowanie

f) Regulacja wraz z protokołem

g) Czerpnia/wyrzutnia zblokowana

h) Nawilżacz parowy

i) Gwarancja i przeglądy 60 m-cy

4. Rura Qunech

5. Projekt nadzór, dokumentacja powykonawcza

6. Przejścia budowlane, fundament, ogrodzenie, zasilanie elektryczne

Gwarancja: 30 miesięcy.

*……………………………… …………….…………………*

*(miejscowość, data) (podpis Wykonawcy)*