**Załącznik 1 do Zapytania ofertowego**

|  |
| --- |
|  |
| **Inwestycja A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności** |
| **Tytuł projektu:**  **Inwestycja w województwie zachodniopomorskim w zwiększenie odporności przedsiębiorstwa oraz dywersyfikację usług w firmie Usługi Hotelarsko-Gastronomiczne Paweł Bylicki po przez uruchomienie bistra z kinem, strefy rozrywki i wypożyczalni rowerów elektrycznych celem pozyskania nowych klientów.** |
| **Numer wniosku: KPOD.01.03-IW.01-7235/24** |
| **Zapytanie ofertowe 1/12/2024** |

………………………………………………………….

(Miejscowość i data)

**Dane Wykonawcy:**

**Nazwa:**

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**Adres siedziby:**

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**Numer telefonu/faxu:**

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**Adres e-mail:**

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**NIP:**

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**Osoba mogąca podpisać umowę podpisem elektronicznym:**

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. **Oferujemy** wykonanie przedmiotu zamówienia **zgodnie z zapisami i wymaganiami zapytania ofertowego.**
2. **Oferujemy** wykonanie przedmiotu zamówienia ………………..………………………………………….............. (nazwa producenta/model/typ) **zgodnie z poniższą tabelą**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa Przedmiotu zamówienia | Cena netto | VAT | Cena brutto |
| Dostawa, montaż oraz uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o parametrach wskazanych w zapytaniu ofertowym wraz z przeszkoleniem z zakresu jej obsługi |  |  |  |

1. **Oświadczamy,** że czas **reakcji na awarię i naprawę wyniesie**:

**…………. godzin -** od zgłoszenia Wykonawcy awarii.

1. **Oświadczamy,** że **gwarancja wykonania instalacji będzie wynosiła**:

**…………. lat -** od podpisania protokołu odbioru.

1. **Oświadczamy,** że **gwarancja Falownika będzie wynosić:**

**…………. lat -** od podpisania protokołu odbioru.

1. **Oświadczamy,** że **Czas na wykonanie instalacji będzie wynosić:**

**…………. dni -** od podpisania protokołu odbioru.

1. **Oświadczamy,** że **zapewniam** **całodobowe wsparcie techniczne:**

**TAK/NIE**

1. **Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego, uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania oraz nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.
2. **Oświadczamy**, że wyżej podana cena obejmuje realizację wszystkich zobowiązań Wykonawcy opisanych w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami.
3. **Oświadczamy**, iż oferta ważna jest przez **60 dni** licząc od daty upływu terminu składania ofert.
4. **Zobowiązujemy się** w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5. **Oświadczamy,** że oferowany przez nas sprzęt **spełnia wymagania techniczne** w zakresie parametrów określonych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym, w rozdziale 2. Opis przedmiotu zamówienia.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa | Opis wymaganych jakościowych oraz ilościowych parametrów technicznych | Ilość | Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagane jakościowe oraz ilościowe parametry techniczne |
| Dostawa, montaż oraz uruchomienie instalacji fotowoltaicznej wraz z przeszkoleniem z zakresu jej obsługi | 1. Moc DC – 19,6 kWp, 2. Roczna szacowana produkcja energii – 18,4 MWh, 3. Falownik 25kW o wydajności powyżej 98%, przystosowany do pracy z optymalizatorami. 4. Panele 490W,Technologia N-Tape Szkło – Szkło, i TopCon 5. Szacowana redukcja emisji CO2 – 13,17t, 6. Optymalizatory mocy do każdego zamontowanego panelu.   Min.25 lat gwarancji,  Wydajność min.99,5%   1. Montaż dach 5-10 stopni blachodachówka; 2. Konstrukcja aluminiowa – kotwiona do dachu 3. Rozdzielnia główna posadowiona w odległości ok. 200 metrów. 4. Falownik montowany wewnątrz budynku. 5. Zabezpieczenia montowane na zewnątrz budynku. 6. Wykonanie uziemienia instalacji. 7. Wykonać i zamontować zabezpieczenia AC/DC; 8. Wykonanie dokumentacji i zgłoszenie instalacji do OSD. 9. Wykonanie pomiarów i przygotowanie protokołów. 10. Wykonać uzgodnienia PPOŻ 11. Uruchomienie i przeszkolenie z zakresu obsługi instalacji. 12. Kierownik budowy z uprawnieniami Elektrycznymi – nadzorowanie instalacji oraz odbiór końcowy. Dodatkowo musi przedstawić min. 2 roboty w tym zakresie powyżej 20 kW montaż na dachu budynku. 13. Monitoring pracy instalacji fotowoltaicznej kompatybilny z instalacją już istniejącą (SolarEdge) 14. Wykonanie instalacji internetowej do monitorowania instalacji na bieżąco. (Jeżeli będzie potrzeba proszę wkalkulować antenę, ruter.) 15. Montaż i zakup licznika dwukierunkowego. 16. Projekt instalacji fotowoltaicznej + schemat elektryczny + rozmieszczenie paneli. | 1 kpl. | TAK/NIE\* |

\*proszę wybrać właściwe

1. **Osobą do kontaktu** w sprawie oferty jest:

Pan/Pani: ………………….………..…….

tel.: ………………………….……….………

e-mail: ……………………………………..

1. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu.
3. **Załącznikami** do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
4. **Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi**;
5. **Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania**;
6. **Projekt zaproponowanej instalacji fotowoltaicznej + schemat elektryczny + rozmieszczenie paneli.**
7. **Karty katalogowe: falownik, panele fotowoltaiczne, optymalizatory, konstrukcja. Instalacja IT(Internet), Licznik dwukierunkowy itp.**
8. **Uprawnienia Kierownika budowy oraz dokument przynależności do Izby.**
9. **Doświadczenie Kierownika budowy z uprawnieniami Elektrycznymi min. 2 instalacje fotowoltaiczne powyżej 20 kW na dachu budynku system montażu dokrokwiowy.**
10. **Roczna szacowana produkcja instalacji fotowoltaicznej.**
11. **Wzór umowy – zaparafowana każda strona. I oświadczenie że zapoznano się z jej treścią.**

……………………………………..…………………….

*(pieczęć i podpis osoby uprawnionej*

*do reprezentowania Wykonawcy)*