**Zapytanie ofertowe w ramach projektu**

**„Dywersyfikacja usług ośrodka wczasowego w regionie Dolnośląskim poprzez inwestycje w infrastrukturę, zieloną energię, technologie cyfrowe oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników”**

**realizowanego w Programie Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania**

**Odporności (Priorytet Odporność i konkurencyjność gospodarki - część grantowa; Działanie A1.2.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności**

18.11.2024r.

*Data upublicznienia zapytania ofertowego*

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I.1. Nazwa i adres Zamawiającego**

MIROSŁAW STACHNIK 1. ORGANIZATOR WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY PINOKIO M. STACHNIK, 2. OŚRODEK WCZASOWY SORRENTO M. STACHNIK

Marianówka 3

57-500 Bystrzyca Kłodzka

NIP: 8811000972

**Adres do korespondencji:**

MIROSŁAW STACHNIK 1. ORGANIZATOR WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY PINOKIO M. STACHNIK, 2. OŚRODEK WCZASOWY SORRENTO M. STACHNIK

Marianówka 3

57-500 Bystrzyca Kłodzka

Osoba do kontaktu: Jolanta Stachnik

Tel. 503 097 256

E-mail: jolanta.stachnik@sorrento.com.pl

**I.2. Określenie kodów CPV dotyczących przedmiotu zamówienia**

CPV przedmiotu zamówienia:45000000-7 Roboty budowlane

37416000-7 Sprzęt wypoczynkowy

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1. Tryb udzielenia zamówienia**

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności. Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji.

**II.2.** Umowa zostanie zawarta w wyniku wyboru oferty przez Zamawiającego.

**II.2.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:**

* Adaptacja pomieszczeń SPA

**Tytuł projektu:** „Dywersyfikacja usług ośrodka wczasowego w regionie Dolnośląskim poprzez inwestycje w infrastrukturę, zieloną energię, technologie cyfrowe oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników”

**II.2.2. Określenie przedmiotu zamówienia:**

* Adaptacja pomieszczeń SPA

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w **załączniku nr 1** do zapytania ofertowego.

**Inne postanowienia:**

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

**II.2.3 Warunki**

1. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej.
2. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.
3. Oferent może złożyć tylko 1 ofertę
4. Termin związania ofertą: 30 dni.

**II.3. Miejsce i termin składania ofert:**

1. Termin składania ofert: 02.12.2024 r.
2. Sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć poprzez system Baza Konkurencyjności 2021 (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/).

1. **Kompletna oferta musi zawierać:**

* Formularz oferty napisany na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
* Podpisane Oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
* Podpisane Oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
* Stosowne pełnomocnictwo – w przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik
* W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zapytania ofertowego.

1. Ofertę wraz z załącznikami należy sporządzić w języku polskim.
2. Oferty należy złożyć w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty upublicznienia zapytania przez Zamawiającego, przy czym termin 14 dni kalendarzowych biegnie od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego i kończy się z upływem ostatniego dnia.
3. W przypadku, gdy złożone przez Oferenta dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają informacje w innych walutach niż określono w niniejszym zapytaniu, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia zamówienia na stronie internetowej.
4. Koszt przygotowania i dostarczenia oferty pokrywa Oferent.
5. Oferty, jakie wpłyną po terminie, zostaną zwrócone do Oferentów bez ich oceny, jako nieważne.
6. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania ofertowego, składanie ofert, wymiana informacji między zamawiającym a wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie za pomocą BK2021
7. Na pytania techniczne Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi drogą mailową, pod warunkiem, że pytania wpłyną nie później niż na 2 dni przed datą ostateczną złożenia ofert.
8. Jeżeli odpowiedzi na pytania lub zgłoszone problemy będą wiązały się ze zmianą warunków zamówienia, wszyscy uczestnicy zapytania zostaną powiadomieni o zmianach.

**II.4. Tryb rozpatrzenia ofert:**

1. Oferty przedłożone w terminie zostaną przeanalizowane przez Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od daty upływu maksymalnego terminu składania ofert określonego w pkt II.3.1 zapytania ofertowego.
2. Zamawiający w trakcie analizy ofert może wystąpić do Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienia, jeśli zawarte w ofercie informacje nie pozwolą na obiektywną ocenę oferty.
3. Dla odpowiedzi związanych z wyjaśnieniem oferty, przyjmuje się 2 dni robocze od dnia dostarczenia przez Zamawiającego zapytania/prośby o wyjaśnienie.
4. Po dokonaniu analizy ofert oraz rozpatrzeniu – zgodnie z zasadą konkurencyjności – przedłożonych ofert, Zamawiający poinformuje Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty poprzez zamieszczenie na bazie konkurencyjności wyniku wyboru oferenta wskazując ofertę, która została wybrana.

**II. 6. Kryteria oceny ofert:**

1. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferenta wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
2. Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie podlegają odrzuceniu, według następujących kryteriów:
3. **Cena** – Ceny ofert brutto (waga 60%) będą obliczone zgodnie z poniższym wzorem:

gdzie:

– oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena oferty brutto” (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).

– oznacza cenę brutto najtańszej z ofert.

– oznacza cenę brutto ocenianej oferty.

1. **Gwarancja** **w miesiącach** – (waga 20%) będzie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

gdzie:

– oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium „Gwarancja” (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).

– okres gwarancji w ofercie ocenianej.

– najdłuższy okres gwarancji spośród ofert ocenianych.

1. **Termin realizacji** – Termin realizacji (waga 20%) będą obliczone zgodnie z poniższym wzorem:

gdzie:

– oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium „termin realizacji” (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).

– oznacza najszybszy termin realizacji z ofert wyrażony w tygodniach.

– oznacza termin realizacji ocenianej oferty wyrażony w tygodniach.

1. Do oceny będą brane pod uwagę ceny oferty brutto.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
3. W przypadku równej ilości punktów Zamawiający przeprowadzi negocjacje cenowe z każdym z oferentów.

**SEKCJA III: INFORMACJE DODATKOWE**

**III.1. Inne istotne postanowienia**

Jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającego z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień w określonym terminie dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy/Dostawcy.

Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Niniejsze zapytanie oraz określone w nim warunki mogą być przez Zamawiającego zmienione lub odwołane.

Zamawiający informuje, że w przypadku nie otrzymania minimum 1 ważnej oferty w terminie określonym w pkt. II.3 niniejszego zapytania ofertowego, Zamawiający dokonuje wyboru dowolnego Wykonawcy, który spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawców/Dostawców poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej.

Zamawiający nie jest zobligowany do prowadzenia postępowania według ustawy o zamówieniach publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania zapytania ofertowego bez podawania przyczyn.

**III.2. Finansowanie projektu:**

Zamawiający informuje, że projekt zamierza realizować z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

**III.3. Termin i miejsce wykonania zamówienia**

Termin realizacji: 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy

Miejsce realizacji: Marianówka 3; 57-500 Bystrzyca Kłodzka

**III.4. Istotne dla stron postanowienia umowy**

1. **Przedmiot zamówienia**
2. **Termin wykonania przedmiotu zamówienia**.
3. **Wymagana gwarancja**
4. **Wynagrodzenie i płatności** – Zamawiający przewiduje płatności.
5. **Zamawiający zastrzega wprowadzenie kar umownych** w następujących przypadkach :

a. W razie wystąpienia zwłoki w realizacji umowy Sprzedający zobowiązuje się do zapłaty Kupującemu kwoty umownej w wysokości 0,5 % wartości umowy za każdy miesiąc zwłoki.

b. Kupujący w razie wystąpienia zwłoki w realizacji umowy może wyznaczyć Sprzedającemu dodatkowy termin realizacji umowy nie naliczając kary umownej.

1. **Zaliczka** – Zamawiający dopuszcza możliwość wypłaty Wykonawcy zaliczki na poczet pokrycia kosztów materiałów i wynagrodzenia podwykonawcy.
2. **Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy** w razie wystąpienia niżej wymienionych przesłanek :

a) w przypadku gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu Umowy w terminie 14 dni od bezskutecznego wezwania Wykonawcy do wykonania przedmiotu Umowy;

b) w przypadku opóźnienia w dostawie przedmiotu zamówienia odebranego w siedzibie Wykonawcy lub miejscu przez niego wskazanym po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego 14 dniowego terminu na dostarczenie przedmiotu umowy.

1. **Zamawiający** dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku:
   1. gdy ze strony Instytucji Pośredniczącej pojawi się konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Oferenta,
   2. istotnych zmian w zakresie przedmiotu i sposobu realizacji Umowy niespowodowanych działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze Stron Umowy,
   3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SZ. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani przeciwdziałać, a które uniemożliwia stronom wykonanie w części lub w całości ich zobowiązań, w szczególności: wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych; terroryzm, rewolucję, przewrót wojskowy lub cywilny, wojnę domową; skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem ich przez Oferenta; klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi; bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Oferenta; inne wydarzenia losowe.
   4. Nastąpi zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności lub innych obowiązujących Wytycznych, obowiązująca dla zawartych umów i wymagająca zmiany Umowy zawartej z Wykonawcą.
   5. Nastąpi zmiana w interpretacjach Wytycznych.
   6. Nastąpi zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkująca koniecznością wprowadzenia zmian do zawartej Umowy.
   7. Wynikną rozbieżności i niejasności w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób niż poprzez zmianę postanowień Umowy, a zmiana postanowień Umowy spowoduje jednoznaczną interpretację postanowień Umowy przez obie jej strony.
   8. Nastąpi konieczność likwidacji pomyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy.
   9. Nastąpią okoliczności, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, a zmiana postanowień w Umowie nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy lub w lepszy sposób zabezpieczy cele projektu.
   10. Zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku, gdy z powodów niezależnych od Wykonawcy nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie.
   11. Zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku, gdy konieczność zmiany wynikać będzie z przebiegu prac w ramach projektu.
   12. Zmiana zakresu przedmiotu zamówienia i proporcjonalnego zmniejszenia/zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku konieczności zmiany zakresu prac wynikającej z ich przebiegu.
   13. Zmiany w rozliczeniu umowy cywilno-prawnej ustalonych przez Strony.

**SEKCJA IV: Załączniki**

1. Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik nr 1a Rzut miejsca realizacji
3. Załącznik nr 2 Formularz oferty
4. Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi
5. Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

**Załącznik nr 1** Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Przedmiotem zamówienia są prace budowlane adaptacyjne, mające na celu przystosowanie pomieszczeń do świadczenia nowej usługi SPA.**

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (parametry minimalne):

**1. Prace budowlane adaptacyjne:**

* Przygotowanie projektu adaptacji pomieszczeń pod nową usługę SPA.
* Przystosowanie pomieszczeń, w tym:
  + Wykonanie schodów zejściowych do strefy SPA.
  + Budowa części sanitarnej zlokalizowanej obok sauny suchej, obejmującej:
    - Montaż WC, prysznica i umywalki.
    - Położenie płytek na ścianach i podłodze.
    - Wykonanie sufitu podwieszanego.
  + Położenie płytek:
    - Na podłodze w części przeznaczonej na wannę z hydromasażem.
    - Przed sauną.
  + Wykonanie instalacji:
    - Wodno-kanalizacyjnej w części sanitarnej oraz w miejscu montażu wanny z hydromasażem.
    - Elektrycznej w sanitariacie, saunie i pomieszczeniu z wanną jacuzzi.
  + Montaż urządzeń i oświetlenia.

**2. Zakup i montaż wyposażenia SPA:**

**A. Wanna z hydromasażem**

* Wymiary: 2,0 x 2,0 m.
* Pojemność: 1 300 l.
* Liczba dysz masażu: 50.
* Wykonana z winylu i poliestru.
* Wyposażona w:
  + Trójwarstwową izolację.
  + Powłokę ochronną.
  + System oczyszczania wody.
  + Uchwyty na napoje.
  + Wygodne zagłówki z oświetleniem LED.

**B. Sauna sucha**

* Wymiary zewnętrzne: szerokość 200 cm, głębokość 250 cm, wysokość 210 cm.
* Ściany wykonane z drewna świerkowego klasy A+ (budowa modułowa).
* Konstrukcja izolowana cieplnie i przeciwwilgociowo.
* Wnętrze:
  + Ułożenie desek pionowe.
  + Drzwi przeszklone (hartowane szkło 8 mm, antisol lub przeźroczyste) z bezpiecznym zamknięciem.
  + Ławki na 2 poziomach, wykonane z drewna osikowego lub abachi, wzmocniona konstrukcja.
  + Kratka ochronna pieca, zabezpieczająca przed dotknięciem gorących elementów.
* Wyposażenie:
  + Piec elektryczny 12,0 kW ze sterownikiem zewnętrznym.
  + Promienniki.
  + Zewnętrzny sterownik elektroniczny.
  + Podgłówki: 2 szt.
  + Termo-higrometr.
  + Zegar piaskowy (15 min).
  + Cebrzyk drewniany z wkładem z tworzywa (pojemność ok. 4 l).
  + Chochelka drewniana.
  + Kamienie do sauny.
  + Oświetlenie LED podławkowe.

**C. Ściana solna i ściana witkowa**

* Ściana solna:
  + Wykonana z kruchów solnych lub cegieł solnych (naturalna sól himalajska, kolor od różowego do czerwonego).
  + Wymiary: 120 x 200 cm.
  + Cegły solne: 5 x 10 x 20 cm.
  + Oświetlenie LED umieszczone od spodu.
* Tężnia witkowa:
  + Minimalna szerokość: 180 cm

Ilość – 1 komplet

**Załącznik nr 2 Formularz oferty**

................................, dnia ..................

*/miejscowość, data/*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dane Wykonawcy** | | | | |
| Nazwa |  | | | |
| Adres |  | | | |
| Numer NIP |  | | | |
| Numer telefonu |  | | Adres e- mail |  |
| **Dane osoby odpowiedzialnej za kontakty z Zamawiającym ze strony Wykonawcy** | | | | |
| Imię i Nazwisko | |  | | |
| Telefon | |  | Adres e- mail |  |

**Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności. Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji.**

my niżej podpisani:

działając w imieniu i na rzecz:

*(nazwa (firma) dokładny adres Oferenta/Oferentów); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę)*

1. **SKŁADAMY OFERTĘ** na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Zamówienia w zał. 1 i oświadczamy, że wykonamy go na warunkach w niej określonych.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa parametru | Wartość parametru[[1]](#footnote-1) |
| **1.** | **Prace budowlane adaptacyjne:** |  |
|  | Przygotowanie projektu adaptacji pomieszczeń pod nową usługę SPA. |  |
|  | Przystosowanie pomieszczeń, w tym: |  |
|  | Wykonanie schodów zejściowych do strefy SPA. |  |
|  | Budowa części sanitarnej zlokalizowanej obok sauny suchej, obejmującej: |  |
|  | Montaż WC, prysznica i umywalki. |  |
|  | Położenie płytek na ścianach i podłodze. |  |
|  | Wykonanie sufitu podwieszanego. |  |
|  | Położenie płytek: |  |
|  | Na podłodze w części przeznaczonej na wannę z hydromasażem. |  |
|  | Przed sauną. |  |
|  | Wykonanie instalacji: |  |
|  | Wodno-kanalizacyjnej w części sanitarnej oraz w miejscu montażu wanny z hydromasażem. |  |
|  | Elektrycznej w sanitariacie, saunie i pomieszczeniu z wanną jacuzzi. |  |
|  | Montaż urządzeń i oświetlenia. |  |
| **2.** | **Zakup i montaż wyposażenia SPA:** |  |
| **A.** | **Wanna z hydromasażem** |  |
|  | Wymiary [m] |  |
|  | Pojemność [l] |  |
|  | Liczba dysz masażu |  |
|  | Wykonana z winylu i poliestru |  |
|  | Wyposażona w: |  |
|  | Trójwarstwową izolację |  |
|  | Powłokę ochronną |  |
|  | System oczyszczania wody |  |
|  | Uchwyty na napoje |  |
|  | Wygodne zagłówki z oświetleniem LED |  |
| **B.** | **Sauna sucha** |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: szerokość [cm], głębokość [cm], wysokość [cm] |  |
|  | Ściany wykonane z drewna świerkowego klasy A+ (budowa modułowa) |  |
|  | Konstrukcja izolowana cieplnie i przeciwwilgociowo |  |
|  | Wnętrze: |  |
|  | Ułożenie desek pionowe |  |
|  | Drzwi przeszklone (hartowane szkło 8 mm, antisol lub przeźroczyste) z bezpiecznym zamknięciem |  |
|  | Ławki na 2 poziomach, wykonane z drewna osikowego lub abachi, wzmocniona konstrukcja |  |
|  | Kratka ochronna pieca, zabezpieczająca przed dotknięciem gorących elementów |  |
|  | Wyposażenie: |  |
|  | Piec elektryczny 12,0 kW ze sterownikiem zewnętrznym |  |
|  | Promienniki. |  |
|  | Zewnętrzny sterownik elektroniczny |  |
|  | Podgłówki: 2 szt |  |
|  | Termo-higrometr |  |
|  | Zegar piaskowy (15 min) |  |
|  | Cebrzyk drewniany z wkładem z tworzywa (pojemność 4 l) |  |
|  | Chochelka drewniana |  |
|  | Kamienie do sauny |  |
|  | Oświetlenie LED podławkowe |  |
| **C.** | **Ściana solna i ściana witkowa** |  |
|  | Ściana solna: |  |
|  | Wykonana z kruchów solnych lub cegieł solnych (naturalna sól himalajska, kolor od różowego do czerwonego). |  |
|  | Wymiary [cm] |  |
|  | Cegły solne [cm] |  |
|  | Oświetlenie LED umieszczone od spodu |  |
|  | Tężnia witkowa: |  |
|  | Minimalna szerokość [cm] |  |

1. **OŚWIADCZAMY**, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)*

**OFERUJEMY** realizację całego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za łączną CENĘ BRUTTO................................. (słownie:..................................................................... ………………………………………………………………………….………) CENĘ NETTO…….……...……………… (słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..)

**PROPONOWANY** przez nas termin realizacji to………….. dni kalendarzowych od podpisania umowy.

**PROPONOWANY** przez nas okres gwarancji to…………………………..miesięcy.

**OŚWIADCZAMY,** że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte, określonymi w Specyfikacji Zamówienia.

**UWAŻAMY SIĘ** za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

**OŚWIADCZAMY,** że niniejsza oferta jest jawna, za wyjątkiem informacji zawartych na stronach ……..\* , które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnodostępne.

**OFERTĘ** niniejszą składamy na \_\_\_\_\_\_\_\_\_ kolejno ponumerowanych stronach, oraz dołączamy do niej następujące oświadczenia i dokumenty:

1)........................................................................................

2)…………………………………………………………………………………………

3)…………………………………………………………………………………………

4)…………………………………………………………………………………………

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dnia \_\_ \_\_ ……… roku

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(pieczęć i podpis Oferenta)*

*\*Niepotrzebne skreślić*

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi

……………………………. …………………………….

Pieczątka Oferenta Miejscowość, data

**Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi**

Oświadczam, iż nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

* + - 1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
      2. posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów

prawa);

* + - 1. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika;

* + - 1. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w

linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub

związanie z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawanie we wspólnym

pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających

lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;

* + - 1. pozostawanie z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje

uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku

z postępowaniem o udzielenie zamówienia

Pomiędzy Zamawiającym a Oferentem nie istnieją wymienione powyżej powiązania.

……………………..…………………………

Podpis

**Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania**

………………………………… …………………………….

Pieczątka Oferenta Miejscowość, data

Oświadczam, że nie jestem:

1) wykonawcą wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835, dalej: „specustawa”);

2) wykonawcą, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy;

3) wykonawcą, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy;

4) wykonawcą będącym obywatelem rosyjskim lub osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji;

5) wykonawcą będącym osobą prawną, podmiotem lub organem, do którego prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w pkt 4);

6) wykonawcą będącym osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem podmiotów, o których mowa w pkt 4) lub 5);

7) wykonawcą, jeżeli jego podwykonawcy, dostawcy lub podmioty, na których zdolnościach polega wykonawca są osobami, o których mowa w pkt 1) do 7), a to w przypadku gdy na takich podwykonawców, dostawców lub podmioty, na których zdolnościach polega wykonawca przypada (łącznie) ponad 10 % wartości zamówienia.

……………………..…………………………

Podpis

1. W przypadku niemierzalnych parametrów proszę wpisać TAK/NIE i/lub umieścić opis [↑](#footnote-ref-1)