Łódź, 21-11-2024 r.

Zapytanie ofertowe nr 4/UE

na dostawę xenotestu

dotyczące projektu pn. „Opracowanie technologii wytwarzania dzianin biodegradowalnych charakteryzujących się założonymi cechami użytkowymi oraz zdolnością do zapewnienia użytkownikowi komfortu fizjologicznego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, Działanie 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje.

I. Zamawiający:

„MARKO-KOLOR" SPÓŁKA JAWNA S.DERĘDOWSKI, A.DERĘDOWSKA

93-412 ŁÓDŹ, UL. BARWNA 3/5

NIP: 7290205173

REGON:  470561622

II. Przedmiot zamówienia:

Xenotest

Specyfikacja jak poniżej:

Parametry nie gorsze niż:

Xenotest – 1 szt.

Fabrycznie nowy.

Tryby pracy: symulujące i wzmacniające wpływ natury mierzonego obiektu, zapewniające światło i ciemność, temperaturę i wilgotność, opady deszczu .

Źródło światła: 2500 W.

Chłodzona powietrzem lampa ksenonowa o długim łuku.

Zakres temperatur: 25 ~ 50 ℃

Rozdzielczość: 0,1 ℃

Zakres wilgotności:

Cykl jasny 10 ~ 70% RH

Cykl ciemny 30 ~ 95% RH

Rozdzielczość RH: 0,1%

Kontrola czasu testu: ≤ 10000 godz.

Natężenie promieniowania: 0,80 ~ 1,50 W/m2 przy 420 nm

Zestaw cyfrowy

Automatyczna kompensacja w pętli zamkniętej

Dokładność natężenia promieniowania +/- 0,02 W/m2 przy 420 nm

ISO/GB 135 x 45 mm, 16szt.

AATCC 140 x 75 mm, 8szt.

Prędkość obrotowa uchwytu na próbki: 5obr/min

Standardy: ISO 105-B02-2014

Komplet niebieskich skal do oceny odporności na światło

Szara skala do oceny odporności na światło

Wycinarki do prób – 5 szt.

Warunki dodatkowe:

a/ Oferent zobowiązany jest do skalkulowania i uwzględnienia w cenie przedmiotu zamówienia kosztów transportu do siedziby Zamawiającego, instalacji i szkolenia personelu w obsłudze maszyny w siedzibie Zamawiającego.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent, rodzaj czy inne specyficzne pochodzenie należy przyjąć, że wskazane znaki towarowe, patenty, rodzaje czy pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Wszelkie wskazanie określonego typu należy traktować jako przykładowe i pomocnicze.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Nie jest możliwe składanie ofert wariantowych.

III. Warunki udziału w postępowaniu:

III.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy zaakceptowali bez zastrzeżeń wszystkie postanowienia niniejszego zapytania ofertowego.

III.2 Nie jest dopuszczalne składanie ofert przez podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności przez:

a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji, pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

b) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związanie z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawanie we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

c) pozostawanie z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

III.3 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy nie zostali objęci sankcjami w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę wynikającymi z art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (DZ.U. z 2022 r. poz.835 z późn. Zm.)..

IV. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu  do oferty należy dołączyć: a/ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

- Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedstawionych przez Oferenta dokumentów określonych w punkcie IV.1, zgodnie z formułą SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA.

- Niespełnienie warunków udziału w postępowaniu wyklucza oferenta z postępowania.

V. Kryteria oceny oferty

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

V.1 Kryteria formalne, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia

- oferta została złożona w terminie określonym w punkcie IX  niniejszego zapytania;

- oferta została złożona w miejscu określonym w punkcie VIII niniejszego zapytania;

- oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w punkcie VII  niniejszego zapytania;

- przedmiot oferty jest zgodny z punktem II niniejszego zapytania;

- termin realizacji zamówienia w ofercie nie przekracza terminu wskazanego w punkcie nr VI niniejszego zapytania.

Nie spełnienie któregokolwiek z kryteriów formalnych skutkuje odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.

V.2 Kryteria punktowe

Oferty, które spełnią kryteria formalne zostaną poddane ocenie według kryteriów punktowych.

- Cena netto [w PLN] [waga: 60%]

- Zużycie energii elektrycznej przez oferowane urządzenie [w kWh] [waga: 30%]

- Dostępność zdalnego serwisu [waga: 10%]

V.3 Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

Kryterium Cena netto [w PLN]:

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 60 punktów.

Cena netto najniższa / Cena netto badana x 60%

Kryterium Zużycie energii elektrycznej przez oferowane urządzenie [w kWh]

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 30 punktów.

Zużycie energii elektrycznej najniższe / Zużycie energii elektrycznej badane x 30%

Kryterium Dostępność zdalnego serwisu

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 10 punktów.

Punkty w tym kryterium będą przyznawane następująco:

Dostępność zdalnego (przez Internet) serwisu oferowanego urządzenia – 10 punktów

Brak dostępności zdalnego serwisu oferowanego urządzenia – 0 punktów.

VI. Termin realizacji zamówienia:

Do 31-12-2024 r.

VII. Sposób przygotowania ofert:

Oferta powinna być przedstawiona na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 2)  w formie pisemnej, w języku polskim i zawierać:

- nazwę, adres, adres email i NIP (jeśli dotyczy) oferenta;

- opis przedmiotu zamówienia zgodny z punktem II niniejszego Zapytania;

- co najmniej cenę netto przedmiotu zamówienia (w przypadku cen podanych w walutach obcych zostaną one przeliczone na PLN po kursie średnim NBP, obowiązującym w dniu oceny ofert);

- datę sporządzenia oferty;

- termin ważności oferty – minimum 30 dni od daty otwarcia ofert;

- termin realizacji zamówienia - obligatoryjnie nie dłuższy niż do 31-12-2024 r.;

- zużycie energii elektrycznej  przez oferowane urządzenie w kWh;

- informację o dostępności (bądź braku dostępności) zdalnego (przez Internet) serwisu oferowanego urządzenia;

- imię i nazwisko osoby sporządzającej ofertę;

- podpis oferenta (dopuszczalny jest podpis elektroniczny);

- podpisane Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego (dopuszczalny jest podpis elektroniczny);

- w przypadku dokumentów podpisywanych tradycyjnie – do bazy konkurencyjności załączany  jest skan podpisanej wersji papierowej oferty i  podpisanego Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 1).

VIII. Miejsce składania ofert: wyłącznie baza konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

IX. Termin składania ofert: 28.11.2024 r.

Decyduje data wpłynięcia oferty do Zamawiającego.

X. Termin otwarcia ofert i wyboru dostawcy: 29.11.2024 r.

XI. Wybór najkorzystniejszej oferty i podpisanie umowy.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która spełni wszystkie kryteria formalne i zdobędzie największą liczbę punktów w ocenie punktowej. Informacja o wyborze oferty zostanie upubliczniona na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Oferent, którego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy we wskazanym wyżej terminie Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu Umowy i warunków płatności w sytuacjach:

- wystąpienia zdarzeń losowych oraz pandemii;

- wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w momencie wszczęcia postępowania w celu wyłonienia Wykonawcy zamówienia;

- gdy przyczyna zmiany jest niezależna od  Wykonawcy zamówienia.

XII. Dodatkowe informacje

Zamawiający  zastrzega sobie prawo do zakończenia procesu wyboru ofert bez wyznaczenia dostawcy.

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

XIII. Osoba do kontaktu:

Sylwia Jagiełło; tel. 664417769; email: sjagiello@marko-kolor.pl

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczam, że:

Oferent nie jest powiązany z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem  i przeprowadzeniem procedury niniejszego Zapytania ofertowego osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji, pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

b) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związanie z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawanie we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

c) pozostawanie z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Oferent nie został objęty sankcjami w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę wynikającymi z art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (DZ.U. z 2022 r. poz.835 z późn. Zm.).

Ponadto oświadczam, że akceptuję bez zastrzeżeń wszystkie postanowienia niniejszego zapytania ofertowego.

__________________ dnia __. __.202_r.

_______________________________

(podpis Oferenta)

Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTOWY

w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 4/UE w ramach projektu pn. „Opracowanie technologii wytwarzania dzianin biodegradowalnych charakteryzujących się założonymi cechami użytkowymi oraz zdolnością do zapewnienia użytkownikowi komfortu fizjologicznego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, Działanie 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje.

Do:

„MARKO-KOLOR" SPÓŁKA JAWNA S.DERĘDOWSKI, A.DERĘDOWSKA

93-412 ŁÓDŹ, UL. BARWNA 3/5

| Data oferty: | ………………………………………………………… |
| --- | --- |
| Ważność oferty: | Oferta ważna obligatoryjnie 30 dni od daty otwarcia ofert |
| Nazwa i adres oferenta: | ……………………………………………………….. |
| NIP oferenta (jeśli dotyczy): | ………………………………………………………… |
| Adres email oferenta: | ………………………………………………………… |

Przedmiot oferty:

Oferujemy Xenotest  ………………………………………….. (wpisać model urządzenia i nazwę producenta) o poniższej specyfikacji i na poniższych warunkach realizacji:

| Opis przedmiotu zamówienia | Wartość wymagana (nie gorsza niż) | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- |
| Fabrycznie nowa | tak |  |
| Ilość | 1 sztuka |  |
| Parametry techniczne: |  |  |
| Tryby pracy: | symulujące i wzmacniające wpływ natury mierzonego obiektu, zapewniające światło i ciemność, temperaturę i wilgotność, opady deszczu |  |
| Źródło światła: | 2500 W |  |
| Chłodzona powietrzem lampa ksenonowa o długim łuku. | tak |  |
| Zakres temperatur: | 25 ~ 50 ℃ |  |
| Rozdzielczość: | 0,1 ℃ |  |
| Zakres wilgotności - cykl jasny: | 10 ~ 70% RH |  |
| Zakres wilgotności - cykl ciemny: | 30 ~ 95% RH |  |
| Rozdzielczość RH: | 0,1% |  |
| Kontrola czasu testu: | ≤ 10000 godz. |  |
| Natężenie promieniowania: | 0,80 ~ 1,50 W/m2 przy 420 nm |  |
| Zestaw cyfrowy | tak |  |
| Automatyczna kompensacja w pętli zamkniętej | tak |  |
| Dokładność natężenia promieniowania: | +/- 0,02 W/m2 przy 420 nm |  |
| ISO/GB: | 135 x 45 mm, 16szt. |  |
| AATCC: | 140 x 75 mm, 8szt. |  |
| Prędkość obrotowa uchwytu na próbki: | 5obr/min |  |
| Standardy: | ISO 105-B02-2014 |  |
| Komplet niebieskich skal do oceny odporności na światło | tak |  |
| Szara skala do oceny odporności na światło | tak |  |
| Wycinarki do prób | 5 szt. |  |
| Wymagania dodatkowe: |  |  |
| W cenie przedmiotu zamówienia uwzględniono koszty transportu do siedziby Zamawiającego, instalacji i szkolenia personelu w obsłudze | tak |  |

Cena oferty:

| Cena netto za realizację przedmiotu zamówienia [PLN/EUR/USD/inne] | …………..……………………………………………..…. (podać kwotę i walutę) (słownie: …………………………………..........................) |
| --- | --- |

Informacje  wymagane do przeprowadzenia oceny oferty według kryteriów punktowych:

| Zużycie energii elektrycznej przez oferowane urządzenie w kWh: | …………………………………………………………… |
| --- | --- |
| Informacja o dostępności (bądź braku dostępności) zdalnego (przez Internet) serwisu oferowanego urządzenia: | …………………………………………………………… |

| Termin realizacji zamówienia: | Obligatoryjnie do 31-12-2024 r. |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko osoby sporządzającej ofertę: | …………………………………………………………… |
| Podpis oferenta: |  |