

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest oferta sprzedaży, dostarczenia i zamontowania leżanki wielofunkcyjnej do zabiegów z materacem wodnym i systemem dzwięko terapii i koloro terapii z wibracjami.

**Design i konstrukcja**

1. **Wygląd**: Leżanka z możliwością personalizacji kolorystyki oraz wykończeni, co pozwala na dopasowanie do każdego wnętrza.
2. **Materiały**: Leżanka wykonana z materiałów, odpornych na wilgoć, olejki i środki pielęgnacyjne używane podczas wykonywania zabiegów.
3. **Regulowana ergonomia**: Elektronicznie sterowane oparciem,
4. **Podgrzewane powierzchnie**: Komfortowe podgrzewanie całej powierzchni leżanki.
5. **Leżanka ma być wyposażona w system wodny**: Pod leżanką znajduje się specjalna, szczelnie zamknięta komora wodna, która umożliwia delikatne unoszenie ciała użytkownika. Dzięki temu powstaje uczucie „lewitacji” na wodzie leżącego.
6. **Efekt terapeutyczny leżanki**:
   1. Rozluźnienie napięcia mięśniowego.
   2. Ułatwienie przepływu krwi i limfy.
   3. Redukcja stresu i poprawa jakości snu.
7. **Dynamiczne fale wodne**: Użytkownik ma doświadczać subtelnych ruchów wody pod leżanką, co wprowadza ciało w stan głębokiego relaksu.
8. **Dodatkowe efekt koloro** terapii przez zastosowanie oświetlenia na leżance jak i pod nią
9. **Dźwiękoterapia i wibracje**:
   * Technologia oparta na badaniach neuro-akustycznych.
   * Leżanka generuje określone wibracje zsynchronizowane z dźwiękami, które harmonizują fale mózgowe i wprowadzają użytkownika w stan głębokiej medytacji lub odprężenia.
   * Programy dostosowane do różnych potrzeb: relaksacja, regeneracja, zwiększenie koncentracji.
10. **Wbudowane głośniki**: Emitują muzykę oraz dźwięki terapeutyczne, tworząc immersyjne doświadczenie.
11. **Redukcja stresu**: Dźwięki w połączeniu z wibracjami wpływają na regulację układu nerwowego, pomagając w zmniejszeniu napięcia i poprawie samopoczucia.
12. **Uniwersalność**:
    * Możliwość wykorzystania leżanki do masaży, terapii relaksacyjnych, oraz wszelkich zabiegów wellness.

**Dodatkowe funkcje**

* **załączony** panel sterowania w leżance umożliwia szybkie ustawienie parametrów.
* **Bezpieczeństwo i higiena**:
  + Antybakteryjne powierzchnie łatwe w czyszczeniu dopuszczone do użytkowania w gabinetach spa.
  + Wodoszczelna konstrukcja.
* **Zastosowana Energooszczędność**: zastosowane w leżance nowoczesne systemy technologiczne zmniejszające zużycie energii, czyniąc urządzenie przyjaznym dla środowiska.

Konieczna ewentualna dokumentacja powykonawcza wraz z instrukcją obsługi i przekazaniem urządzenia do użytkowania, rozruch urządzenia po instalacji.

Gwarancja minimum 36 miesięcy na przedmiot zamówienia

Wszelkie zapytania odnośnie przedmiotu zamówienia mogą być kierowane wyłącznie przez bazę konkurencyjności.