Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 01/11/2024

**Formularz oferty do**

**ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 01/11/2024**

**na przeprowadzenie modernizacji automatycznego dźwigu 8 osobowego**

w ramach projektu pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa 77 uczestników WTZ i Klubu integracji z głębokim stopniem niepełnosprawności” nr FEMA.08.01-IP.01-03A1/24 realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 Priorytet Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działanie Aktywizacja społeczna i zawodowa

## Dane Oferenta:

……………………….…………………………...

…………………………………………………….

…………………………………………………….

*(pełna nazwa Wykonawcy i adres do korespondencji)*

NIP:………………………………………………

tel.:……………….………………………………

e-mail: ………….………………………………………

**OFERTA**

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert w ramach Zapytania ofertowego nr **01/11/2024** **na przeprowadzenie modernizacji automatycznego dźwigu 8 osobowego,** oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Zapytaniem Ofertowym za cenę netto ………………………. zł (słownie: ……………………………………….) i brutto ………………………… zł (słownie: …………………………………………….), w tym podatek VAT …………………… zł ze stawką ………………….%.

Prace modernizacyjne obejmą dostawę wszelkich materiałów oraz usług związanych z wykonaniem modernizacji dźwigu osobowego. Ramowy zakres prac obejmuje:

* Prace projektowe w zakresie modernizacji dźwigu osobowego, sporządzenie i uzgodnienie z UDT dokumentacji technicznej.
* Demontaż napędu drzwi kabinowych automatycznych, utylizacja wyeksploatowanych części.
* Wykonanie prac adaptacyjnych do montażu nowego napędu drzwi kabinowych.
* Dostawa i montaż nowych drzwi kabinowych automatycznych z napędem regulowanym.
* Dostawa i montaż kurtyny świetlnej zabezpieczającej drzwi kabinowe.
* Demontaż i utylizacja drzwi przystankowych.
* Dostawa, montaż i regulacja drzwi przystankowych.
* Wykonanie niezbędnych prac budowlanych w obrębie ościeżnic drzwi przystankowych.
* Demontaż całej instalacji elektrycznej dźwigu w szybie, maszynowni oraz z kabinie.
* Demontaż istniejącego systemu sterowania dźwigu (aparatura + osprzęt)
* Dostawa, montaż, podłączenie oraz konfiguracja nowego systemu sterowania z falownikiem silnika napędowego (aparatura + osprzęt, instalacja elektryczna w szybie, maszynowni, na kabinie).
* Dostawa i montaż enkodera silnika napędowego.
* Pełna regulacja dźwigu po pracach modernizacyjnych.
* Przeprowadzenie badania z udziałem UDT, dopuszczenie dźwigu do eksploatacji.

Charakterystyka oferowanych drzwi kabinowych (1 komplet):

* Kompaktowa konstrukcja, zapewniająca pełną kompatybilność
* drzwi wykonane wg normy PN-EN 81-20
* światło otwierania: istniejące
* Typ: automatyczne teleskopowe
* Silnik napędu drzwi sterowany elektronicznie: płynna prędkość zamykania i otwierania skrzydeł drzwi
* Równa i cicha praca nawet przy dużych prędkościach otwierania i zamykania
* Zużycie energii elektrycznej na poziomie ……………
* Możliwość ustawienia prędkości oraz czasu zamykania drzwi
* Możliwość ustawienia siły docisku skrzydeł drzwiowych
* Wstępne regulowanie i testowanie w fabryce

Charakterystyka drzwi przystankowych (3 komplety)

* Światło otwierania: istniejące
* Typ: automatyczne teleskopowe
* Klasa pożarowa: E120

Charakterystyka systemu sterowania:

* System sterowania ……………………………. Zgodny z normą PN-EN 81-20, z możliwością zaprogramowania wszelkich dostępnych funkcji dźwigowych, sterowanie tzw. „Otwarte” nie wymaga do obsługi i programowania specjalistycznych urządzeń dekodujących.
* System z przetwornicą częstotliwości (płynny start i hamowanie, dokładność zatrzymania)
* Prefabrykowania instalacja elektryczna: maszynownia/Szyb/Kabina
* Kompletny osprzęt do jednostki sterującej: szyn/kabina
* Elektromagnetyczny system odwzorowania kabiny w szybie dźwigowym
* Kable zwisowe
* Łączność awaryjna GSM
* Kasety wezwań z wyświetlaczami pięter ……………………………
* Panel dyspozycji z dużym kolorowym wyświetlaczem TFT
* Informacje akustyczne i wizualne o stanie dźwigu
* Możliwość zastosowania energooszczędnej funkcji stand-By
* Kurtyna świetlna …………………………

Aranżacja wystroju wnętrza dźwigu:

* Wykończenie pozwalające na oddanie windy do użytkowania dla osób z niepełnosprawnością.
* Montaż poręczy minimum 2 szt.
* Montaż i wyposażenie kasety dyspozycji (panel sterujący musi być nisko, aby osoby poruszające się na wózkach mogły samodzielnie sterować windą).
* Montaż znaczników Braille`a i piktogramów na przyciskach dyspozycji i wezwań (dla osób niewidomych)
* Montaż informacji głosowej o stanie windy w kabinie (dla osób niewidomych)
* Wykładzina antypoślizgowa
* Lustro minimum 1 szt. w części centralnej windy o wymiarach minimum 40 cm x 55 cm

Oświadczam/my, że udzielę/amy gwarancji i rękojmi licząc od daty odbioru na okres ……………….. miesięcy.

Oferuję/jemy czas reakcji serwisowej w okresie gwarancji w ……………….h (godzinach) w siedzibie Zamawiającego.

Zobowiązuję się do prowadzenia prac modernizacyjnych związanych z montażem automatycznego dźwigu osobowego **w siedzibie Stowarzyszenia wyłącznie w okresie od 01.07.2025 do 31.07.2025.**

Oświadczam, że:

* Jestem/jesteśmy związany/ni niniejszą ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
* Składając ofertę akceptuję/jemy, że wycofanie się z oferty może stanowić podstawę do roszczenia rekompensaty z tytuły strat poniesionych przez Zamawiającego na skutek opóźnienia w realizacji projektu powstałego w wyniku mojego działania (złożenie oferty a następnie wycofanie się).
* Akceptuję/jemy maksymalny termin wykonania przedmiotu Zapytania, tj. do 31.07.2024 r.
* Prowadzę/imy działalność gospodarczą w zakresie przedmiotu zamówienia i posiadam/y stosowny wpis w dokumencie rejestrowym, potwierdzający możliwość świadczenia usługi zgodnej z zakresem Zapytania ofertowego.
* Dysponuję/jemy niezbędnym zapleczem technicznym i potencjałem osobowym gwarantującym rzetelne i terminowe wykonanie Zamówienia zgodnie z zakresem Zapytania ofertowego.
* Posiadam/my wiedzę i doświadczenie w realizacji prac modernizacyjnych dźwigów osobowych i dołączam/y wymagane Zapytaniem ofertowym dokumenty potwierdzające, że prace modernizacyjne zostały należycie wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, polskimi normami, ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 Nr 122 poz. 1321 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30.10.2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. z 2018 poz. 2176 z późniejszymi zmianami).
* Oświadczam/my, że przedstawione w załączniku nr 4roboty modernizacyjne dźwigów osobowych zostały przeze mnie/przez nas wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, polskimi normami, ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 Nr 122 poz. 1321 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30.10.2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. z 2018 poz. 2176 z późniejszymi zmianami), prawidłowo ukończone, a dźwigi zostały przyjęte do przewozu osób. Doświadczenie zawodowe rozumiane jako należyte wykonanie dwóch podobnych zamówień do niniejszego zapytania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie).
* Nie podlegam/y wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
* Zobowiązuję/jemy się do pełnej znajomości wszelkich przepisów z zakresu prawa pracy i bezpieczeństwa i higieny pracy i będę/będziemy w pełni odpowiedzialny/ni za przestrzeganie tych przepisów i wynikających z nich praw podczas prowadzenia robót.
* Zobowiązuję/jemy się do prowadzenia prac adaptacyjnych przestrzegając przepisy prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
* Podana cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich kosztów materiałów, ich dostawy do miejsca realizacji przedmiotu zamówienia (siedziba Stowarzyszenia), jak również opłat i podatków (w tym podatek VAT).
* Zapoznałem/liśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę/simy do niego żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem/liśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.
* Zapoznałem/liśmy się z wzorem umowy, który został zawarty w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego i zobowiązuję/jemy się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
* Wymagania stawiane przez Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy zostały przeze mnie/przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuję/jemy się, w przypadku wybrania mojej/naszej oferty, do wykonania zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
* Gwarantuję/jemy, że cena nie ulegnie zmianie przez okres ważności oferty oraz okres realizacji zamówienia.
* Zapoznałem/liśmy się z obowiązkiem informacyjnym wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”.
* Oświadczam, że wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/liśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (w *przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa poprzez wykreślenie treści oświadczenia).*
* Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Wykonawcy jest: ……………………………………………………………………………………………… (imię, nazwisko, telefon, e-mail).

Do oferty załączam/my następujące dokumenty:

* Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (KRS, CIGD, inny dokument)
* Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego - oświadczenie o braku powiązań kapitałowo-osobowych;
* Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - wykaz robót modernizacyjnych dźwigu osobowego oraz dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie;
* Pełnomocnictwo do podpisywania ofert *(jeśli dotyczy*)\*
* ……………………………………………………………………… (inne, wymienić jakie)

………….………………………………………..

*podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Oferenta/Wykonawcy*

\* Niepotrzebne skreślić