Ogłoszenie o Zamówieniu

Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii  
 przy ul. Kasztelańskiej 20 w Strzegomiu

Zamawiający:

STOŁÓWKA I KAWIARNIA „POD RUMAKIEM”

Maria Magdalena Krzywda

Adres: ul. Kasztelańska 20, Strzegom, woj. dolnośląskie

Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie jest udzielane w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności, wynikającą z wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Projekt:

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Zwiększenie odporności przedsiębiorstwa na sytuacje kryzysowe poprzez rozszerzenie oferowanych usług w firmie STOŁÓWKA I KAWIARNIA „POD RUMAKIEM” MARIA MAGDALENA KRZYWDA w woj. dolnośląskim”, numer wniosku o dofinansowanie KPOD.01.03-IW.01-0826/24. Projekt jest współfinansowany z Programu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w ramach Priorytetu „Odporność i konkurencyjność gospodarki - część grantowa”, Działanie A1.2.1.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kod CPV:

- 45261215-4 – Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

- 09331200-0 – Słoneczne moduły fotoelektryczne

- 31430000-9 – Akumulatory elektryczne

- 45311200-2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

* nie podlegają wykluczeniu na podstawie zasad określonych w punkcie IV niniejszego zapytania ofertowego,
* spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.

2. Warunki udziału dotyczą **wiedzy technicznej i/lub doświadczenia:**

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał odpowiednie doświadczenie, obejmujące należyte wykonanie co najmniej dwóch kontraktów o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia, tj. obejmujących dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii.

* **Dokumentacja na potwierdzenie warunku**: W celu wykazania spełnienia tego warunku, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą wykazu wykonanych prac, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Dodatkowo należy załączyć dowody potwierdzające należyte wykonanie prac, w tym referencje lub inne dokumenty sporządzone przez podmioty, na rzecz których realizowano te prace (np. protokół odbioru).
* **Ocena spełnienia warunku**: Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę załącznika nr 3.

Zamawiający wymaga, że osoba wyznaczona przez Wykonawcę do pełnienia funkcji instalatora przy realizacji niniejszego zamówienia będzie posiadała:

* ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii, zgodnie z art. 136 i art. 145 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2024 poz. 1361), lub
* ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, lub
* uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych.
* **Dokumentacja na potwierdzenie warunku**: W celu wykazania spełnienia tego warunku, Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą wykaz osób przeznaczonych do realizacji zamówienia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4.
* **Kryterium oceny**: Zamawiający zweryfikuje spełnienie tego warunku na podstawie załącznika nr 4.

III. KRYTERIA OCENY OFERT

1. **Kryteria stosowane przy ocenie i porównaniu ofert**:
   * **Cena** – maksymalnie 60 punktów
   * **Gwarancja na wykonanie instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii** – maksymalnie 40 punktów

Ocena ofert będzie dokonywana w oparciu o poniższe szczegółowe zasady przyznawania punktów:

**Kryterium nr 1: Cena (60 pkt)**

* + W tym kryterium oferta o najniższej cenie otrzyma maksymalną liczbę punktów, a pozostałe oferty będą oceniane proporcjonalnie według wzoru:

O o = Cmin/Co x 60 [pkt]

Gdzie :

Oo - ocena punktowa badanej oferty

Cmin- cena najniższa

Co - cena badanej oferty

**Kryterium nr 2: Gwarancja na wykonanie instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii (40 pkt)**

* + Ocena w tym kryterium będzie oparta na długości gwarancji podanej przez Wykonawcę. Okres gwarancji musi być wyrażony w pełnych miesiącach.
  + Punktacja:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wykonanie instalacji fotowoltaicznej | 60 mies.  5 pkt | 48 mies.  3 pkt | 36 mies.  1 pkt. |
| Panele | 180 mies.  5 pkt | 120 mies.  3 pkt | 60 mies.  1 pkt |
| Inwerter | 120 mies.  5 pkt | 60 mies.  3 pkt | 48 mies.  1 pkt |
| Magazyn energii | 120 mies.  5 pkt. | 60 mies.  3 pkt. | 48 mies.  1 pkt. |

Zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż wartości wskazane w kolumnie 4 powyższej tabeli skutkuje automatycznym odrzuceniem oferty. Wartości podane w kolumnach 2, 3 i 4 stanowią minimalne wymogi dla uzyskania określonej liczby punktów. Przykładowo, zaoferowanie 40-miesięcznej gwarancji na wykonanie instalacji fotowoltaicznej skutkuje przyznaniem 1 punktu, natomiast dopiero gwarancja na 48 miesięcy zapewnia uzyskanie 3 punktów.

1. **Zasady przyznawania punktacji**: Punktacja będzie przyznawana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. **Sposób obliczania końcowej oceny oferty**:

Końcowa ocena oferty to suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach, zgodnie ze wzorem: OCENA OFERTY = K1 (kryterium nr 1) + K2 (kryterium nr 2).

1. **Zastrzeżenie prawa do weryfikacji**: Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji informacji zawartych w ofercie oraz dokonania wyboru Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z wymaganiami i uzyskała najwyższą ocenę.
2. **Weryfikacja ofert w przypadku wątpliwości**: W przypadku rażąco niskiej ceny (gdy oferta odbiega o ponad 30% od średniej arytmetycznej cen złożonych ofert) lub niespójności treści oferty, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do wyjaśnień i przedstawienia dowodów wyceny. Brak odpowiedzi w terminie 3 dni roboczych lub niewystarczające wyjaśnienia mogą skutkować odrzuceniem oferty.
3. **Powody odrzucenia oferty**: Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku:
   1. niekompletności, niespełnienia wymogów formalnych lub niezgodności z treścią zapytania ofertowego,
   2. braku wymaganych dokumentów lub niewystarczających wyjaśnień,
   3. niezgodności z przepisami prawa,
   4. braku zgody Wykonawcy na poprawki błędów,
   5. rażąco niskiej ceny bez wystarczających dowodów wyceny,
   6. złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty w postępowaniu.
4. **Brak możliwości roszczeń**: Wykonawcom nie przysługują roszczenia przeciwko Zamawiającemu z tytułu odrzucenia oferty.

IV. KONFLIKT INTERESÓW

Zamówienie **nie jest dostępne** dla podmiotów powiązanych osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa),
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z Wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
5. pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Sposób dokonywania oceny: Ocena spełnienia powyższego wymogu nastąpi w formule „spełnia /nie spełnia”. Wymóg ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

Powiazania osobowe, o których mowa w lit. d) nie ustają w przypadku rozwiązania małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli.

Niezależnie od postanowień lit. b) - c) zakazane są jakiekolwiek pośrednie powiazania osobowe lub kapitałowe w przypadku, gdy mają wpływ na wystąpienie naruszenia zasady konkurencyjności.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy PZP; oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 507).

V. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

Oferty należy składać elektronicznie za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności.

1. Oferty należy składać za pośrednictwem portalu Baza Konkurencyjności, dostępnego pod adresem: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/>, najpóźniej do dnia **10 grudnia 2024 r., do godziny 07:30**.
2. Oferty złożone po wyznaczonym terminie lub niespełniające wymogów formalnych nie będą brane pod uwagę.
3. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca ma prawo do wprowadzenia zmian, uzupełnień lub wycofania oferty. Wszelkie zmiany, uzupełnienia oraz wnioski o wycofanie oferty muszą zostać dostarczone do Zamawiającego za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności przed upływem terminu składania ofert.
4. Okres związania ofertą wynosi 30 dni, liczonych od daty upływu terminu składania ofert. Wykonawca może przedłużyć ten okres z własnej inicjatywy lub na wniosek Zamawiającego. Zamawiający może jednorazowo, na co najmniej 3 dni przed upływem okresu związania ofertą, poprosić Wykonawców o przedłużenie tego okresu na określony czas.
5. Oferta powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, zatytułowanym „Wzór Formularza oferty”. Zaleca się wykorzystanie wzorów formularzy załączonych do niniejszego zapytania ofertowego. Dopuszcza się złożenie załączników sporządzonych samodzielnie przez Wykonawcę, pod warunkiem, że zawierają one wszystkie wymagane informacje i oświadczenia wymagane przez Zamawiającego.

W skład oferty wchodzą następujące dokumenty:

* 1. Formularz oferty – załącznik nr 1,
  2. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 2,
  3. Oświadczenie Wykonawcy (wykaz zrealizowanych prac) – załącznik nr 3 wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie tych prac,
  4. Oświadczenie Wykonawcy (wykaz osób przeznaczonych do realizacji zamówienia) wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje tych osób – załącznik nr 4.

Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, zostanie wezwany przez Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, do przedłożenia kart katalogowych, certyfikatów oraz innych dokumentów potwierdzających zgodność proponowanych rozwiązań z minimalnymi wymaganiami.

1. Oferta oraz wszelkie załączone oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym. Podpisy muszą umożliwiać identyfikację tożsamości osób, na przykład przez złożenie podpisu wraz z pieczątką imienną lub poprzez czytelny podpis zawierający pełne imię i nazwisko. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, należy załączyć pełnomocnictwo. Jeśli Wykonawca nie jest zarejestrowany w KRS lub CEIDG, powinien dołączyć dokument rejestrowy uprawniający do reprezentacji podmiotu. W przypadku spółki cywilnej należy załączyć kopię umowy spółki, o ile dokumenty nie są podpisane przez wszystkich wspólników.
2. Pełnomocnictwo powinno upoważniać do reprezentacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentacji i zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy. Dokument ten musi być podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji każdego z Wykonawców. Pełnomocnictwo powinno zawierać także oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności za realizację umowy.
3. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają jeden wspólny Formularz Ofertowy.
5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w formie pisemnej, sporządzoną w języku polskim.
6. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca, bez względu na wynik postępowania. Wykonawca nie ma prawa dochodzić od Zamawiającego roszczeń z tego tytułu.
7. Wykonawca może zastrzec informacje zawarte w ofercie jako tajemnicę przedsiębiorstwa, zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2022 poz. 1233). Zamawiający zobowiązuje się do ochrony takich informacji, o ile zostaną one zastrzeżone przez Wykonawcę najpóźniej w terminie składania ofert.
8. Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa powinny spełniać następujące warunki:
9. posiadają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub mają wartość gospodarczą,
10. nie są powszechnie znane ani dostępne publicznie,
11. podjęto działania mające na celu ich ochronę.
12. Informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa powinny być oznaczone w ofercie jako „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” lub przesłane w oddzielnym pliku o takiej nazwie.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w treści oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych. W przypadku wprowadzenia takich poprawek, Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w formularzu oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Wykonawca ma prawo, w terminie do 3 dni od otrzymania zawiadomienia, wyrazić sprzeciw wobec dokonanych poprawek. W takim przypadku oferta zostanie odrzucona.
14. W procesie poprawiania omyłek rachunkowych Zamawiający uwzględni wszystkie wynikające z nich konsekwencje rachunkowe, tak aby zapewnić spójność wartości liczbowych w ofercie.

VI. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert. Końcowa ocena zostanie ustalona jako suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach: cena oraz gwarancja.

VII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ WYKONAWCY Z OFERENTAMI

1. Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej w języku polskim.
2. Wykonawcy mają prawo zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert. W przypadku, gdy zapytanie dotyczy już udzielonych wyjaśnień, Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia zapytania bez rozpatrzenia.
3. Wnioski o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego należy składać za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności.
4. Odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienia będą publikowane na publicznej stronie internetowej: [www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl](http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl) na podstronie dotyczącej przedmiotowego zamówienia.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert w uzasadnionych przypadkach. Ewentualne zmiany będą niezwłocznie zamieszczone na podstronie zamówienia dostępnej w na stronie [www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl](http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl) i będą wiążące dla wszystkich oferentów.

VIII. ZAWARCIEUMOWY

1. Zamawiający zaprosi Wykonawcę, którego oferta została wybrana w niniejszym postępowaniu, do zawarcia umowy, wskazując miejsce oraz termin jej podpisania.
2. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca uchyli się od podpisania umowy, tzn. umowa z winy Wykonawcy nie zostanie zawarta w terminie 10 dni roboczych, licząc od dnia następnego po dniu wysłania zaproszenia drogą mailową, Zamawiający ma prawo podpisać umowę z kolejnym Wykonawcą, który uzyskał następną najwyższą liczbę punktów, bez konieczności ponownego badania i oceny ofert.

IX. MOŻLIWOŚĆ UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty lub unieważnienia postępowania ofertowego na każdym etapie, bez konieczności podawania przyczyny. Wykonawcy nie przysługuje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego.

**ZAŁĄCZNIKI :**

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych prac

Załącznik nr 4 - Wykaz osób przeznaczonych do realizacji zamówienia

Załącznik nr 5 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 6 - Projekt umowy

Załącznik nr 7 - Informacja RODO

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**FORMULARZ OFERTY**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres Wykonawcy | NIP/ REGON/ KRS/ CEiDG) | reprezentowany przez: Imię i nazwisko | Stanowisko/Działający jako | adres e-mail |
|  |  |  |  |  |

Ubiegając się o udzielenie zamówienia na:

**Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii**

SKŁADAM/y OFERTĘ na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym, na następujących warunkach:

**Łączna cena za wykonanie przedmiotu zamówienia:……………………………………..**

**słownie:**  …………………………………………………………………………………..

**Gwarancja na wykonanie instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii:**

|  |  |
| --- | --- |
| Wykonanie instalacji fotowoltaicznej | …………………………… miesięcy **(należy podać w pełnych miesiącach – przy czym do wyboru Wykonawcy pozostają następujące: 60 mies; 48 mies.; 36 mies.)** |
| Panele | …………………………… miesięcy **(należy podać w pełnych miesiącach – przy czym do wyboru Wykonawcy pozostają następujące: 180 mies; 120 mies.; 60 mies.)** |
| Inwenter | …………………………… miesięcy **(należy podać w pełnych miesiącach – przy czym do wyboru Wykonawcy pozostają następujące: 120 mies; 60 mies.; 48 mies.)** |
| Magazyn energii | …………………………… miesięcy **(należy podać w pełnych miesiącach – przy czym do wyboru Wykonawcy pozostają następujące: 120 mies; 60 mies.; 48 mies.)** |

1. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i akceptujemy wszystkie warunki w niej zawarte.
2. OŚWIADCZAMY, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
3. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Projektem Umowy, określonymi w Załączniku nr 6 do zapytania ofertowego i ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach w nich określonych, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
4. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO(1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu. (W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust.4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie składa oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym (usunięcie treści oświadczenia następuje np. przez jego wykreślenie).

(1)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

………………………………………….

*Data i podpis Wykonawcy*

**ZAŁĄCZNIK NR 2**

Nazwa i dane adresowe Wykonawcy

……………………………………….

Oświadczam/y, że jako Wykonawca składający ofertę w postępowaniu pn: **Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii przy ul. Kasztelańskiej 20 w Strzegomiu**

oświadczam/y że:

* nie jestem/śmy powiązany/i osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

1) Oświadczenie wg. definicji wskazanej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach KPO:

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

* + - * 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
        2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa),
        3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
        4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z Wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
        5. pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

**2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 507.)**

Na potrzeby niniejszego postępowania pn: **Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii przy ul. Kasztelańskiej 20 w Strzegomiu**

Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie: art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 507.)

Przyjmuję do wiadomości, że ubieganie się o udzielenie niniejszego zamówienia przez osoby lub podmioty podlegające wykluczeniu na podstawie wspomnianych wyżej przepisów podlega karze pieniężnej w wysokości do 20 000 000 zł.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne   
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………………………

*Data i podpis Wykonawcy*

**ZAŁĄCZNIK NR 3**

Nazwa i dane adresowe Wykonawcy

……………………………………….

**WYKAZ WYKONANYCH PRAC**

Na potrzeby niniejszego postępowania pn: **Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii przy ul. Kasztelańskiej 20 w Strzegomiu**

oświadczam, co następuje:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | | Data i miejsce wykonania | Dane podmiotu, na rzecz którego prace zostały wykonane | | |
| 1 |  | |  |  | | |
| 2 |  | |  |  | | |
| n |  | |  |  | | |
|  | |  | | |  |

…………………………………………

*Data i podpis Wykonawcy*

**ZAŁĄCZNIK NR 4**

Nazwa i dane adresowe Wykonawcy

……………………………………….

**WYKAZ OSÓB PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

Na potrzeby niniejszego postępowania pn: **Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii przy ul. Kasztelańskiej 20 w Strzegomiu**

oświadczam, co następuje:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Osoba, która będzie wykonywała obowiązki: **instalatora,** który posiada uprawnienia: ważny certyfikat potwierdzający posiadanie kwalifikacji instalowania odnawialnych źródeł energii (zgodnie z art. 136 i art. 145 ustawy z dnia 20 lutego 2025 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U 2024 poz.1361) lub ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci lub uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. | Zakres wykonywanych czynności: | Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie, wykształcenie: | Podstawa dysponowania osobą |
|  |  |  |  |

…………………………………………

*Data i podpis Wykonawcy*

**ZAŁĄCZNIK NR 5**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii przy ul. Kasztelańskiej 20 w Strzegomiu

**Główne elementy:**

1. Instalacja o mocy: min. 24,84 kWp – max. 25,00 kWp.
2. Moduły fotowoltaiczne.
3. Inwerter hybrydowy.
4. Konstrukcja instalacji fotowoltaicznej dostosowana do rodzaju dachu na obiekcie (np. dach dwuspadowy, płaski lub inny).
5. Magazyn energii ze sterownikiem.
6. Instalacje elektryczne DC i AC oraz zabezpieczenia.
7. Akcesoria i materiały instalacyjne do montażu PV, w tym:
   * łączniki profili, wpusty przesuwne, klemy środkowe i końcowe, śruby, nakrętki,
   * podpory główne dwuramienne z ramionami, dystanse do konstrukcji wolnostojącej,
   * złącza szeregowe, pręty uziemiające, przewody, kabel uziemiający.
8. Dostawa, usługa montażu oraz dopełnienie wszelkich powinności wynikających z obowiązujących przepisów.

**Minimalne parametry techniczne dla komponentów instalacji PV i magazynu energii**

**Moduły fotowoltaiczne:**

* Moc jednostkowa panelu: min. 430 Wp (panele muszą zostać zamontowana na powierzchni do 100m2 dachu dwuspadowego w optymalnym położeniu pod kątem efektywności ich pracy).
* Sprawność paneli: min. 22,3%.
* Typ ogniw: Monokryształ.
* Technologia ogniw: dowolna.
* Moc wyjściowa po 25 latach eksploatacji: nie mniej niż 80%.

**Inwerter:**

* Moc minimalna: 25 kW.
* Typ: hybrydowy, trójfazowy, z funkcją pracy off-grid.
* Wyposażenie: wi-fi, licznik energii, certyfikat NC Rfg, deklaracja zgodności CE.
* Gwarancja: min. 10 lat.
* Funkcja regulacji kompensacji mocy biernej.

**Magazyn energii:**

* Moduł sterujący banku energii: 1 sztuka.
* Modułowa rozbudowa bezprzewodowa.
* Pojemność: nie przekraczająca mocy instalacji PV.
* Gwarancja producenta: min. 10 lat.

**Zastosowanie magazynu:**  
Magazyn energii będzie wykorzystywany na potrzeby własne, w tym do uzupełniania mocy po zaniku promieniowania słonecznego oraz jako zasilanie rezerwowe (UPS).

**Minimalne zabezpieczenia:**

1. Okablowanie instalacji DC o przekroju nie mniejszym niż 6 mm\*.
2. Okablowanie instalacji AC o przekroju nie mniejszym niż 16 mm\*.
3. Rozdzielnica po stronie DC z ogranicznikami przepięć DC.
4. Rozdzielnica przyłączeniowa DC+AC z ogranicznikami przepięć zgodnie z PN i zaleceniami UDT.
5. Uziemienie całej instalacji przewodem o przekroju min. 16 mm\*.
6. Automatyczny rozłącznik PPOŻ zgodny z normą PN-EN 60947-3.  
   *\*Dobór przekrojów przewodów powinien być poparty stosownymi obliczeniami.*

**Monitoring instalacji:**

Instalacja fotowoltaiczna powinna posiadać system monitoringu pracy, zapewniający co najmniej:

1. Łatwą obsługę i szybką instalację, umożliwiającą monitorowanie lokalne oraz zdalne.
2. Aplikację mobilną.
3. Dostęp do danych takich jak:
   * Moc chwilowa instalacji.
   * Ilość energii wyprodukowanej w dniu bieżącym oraz od uruchomienia instalacji.
   * Status pracy instalacji, parametry prądowo-napięciowe oraz ewentualne błędy.

**System montażowy:**

Konstrukcja instalacji umocowana na dachu dwuspadowym.

Konstrukcja wsporcza pod instalację fotowoltaiczną wykonana zostanie zgodnie z przepisami prawa budowlanego i będzie dedykowana do systemów fotowoltaicznych. Prace montażowe przeprowadzić należy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, a także z zachowaniem przepisów BHP.

**Wymagania dodatkowe:**

1. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej wykonawczej przez osoby posiadające stosowne uprawnienia.
2. Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszelkie niezbędne uzgodnienia, w tym zgodę dostawcy energii na podłączenie instalacji do sieci.
3. Dokumentacja powykonawcza musi obejmować schematy, wyniki pomiarów oraz potwierdzenie odbioru instalacji przez dostawcę energii.
4. Przeprowadzenie instruktażu dla Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
5. Instruktaż zostanie przeprowadzony w miejscu inwestycji.
6. Instruktaż zostanie przeprowadzony dla pracowników Zamawiającego ( wskazanych przez Zamawiającego).

**Uwagi końcowe:**

Wszelkie wskazane w niniejszym opisie normy, parametry techniczne i wymagania dopuszczają rozwiązania równoważne, tj. spełniające te same cele funkcjonalne i jakościowe w zakresie wydajności, bezpieczeństwa i trwałości. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia wykonawca będzie miał możliwość dokonania wizji lokalnej.

Załącznik nr 6

Wzór umowy

UMOWA NR ………

zawarta w dniu ………………… w Strzegomiu pomiędzy:

STOŁÓWKA I KAWIARNIA „POD RUMAKIEM”

Maria Magdalena Krzywda

z siedzibą w Strzegomiu, ul. Kasztelańska 20, 58-150 Strzegom, NIP: [wprowadź NIP], REGON: [wprowadź REGON],

reprezentowaną przez:

- Marię Magdalenę Krzywdę – właściciela,

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

[Nazwa i adres Wykonawcy]

z siedzibą w ………………………………, ul. ………………………………, NIP: ……………………, REGON: ……………………, wpisaną do ………………………………, reprezentowaną przez:

- ………………………………, zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą”,

zwanymi łącznie „Stronami”.

Umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności, niepodlegającego ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

§1 Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem umowy jest dostawa oraz montaż instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii w siedzibie Zamawiającego, zlokalizowanej przy ul. Kasztelańskiej 20 w Strzegomiu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi oraz na warunkach określonych w niniejszej umowie i ofercie Wykonawcy z dnia …………………, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy.

3. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

a) dostawy wszystkich niezbędnych materiałów i urządzeń,

b) wykonania prac montażowych i instalacyjnych,

c) uruchomienia instalacji i przeprowadzenia niezbędnych testów,

d) przeszkolenia Zamawiającego lub wskazanych przez niego osób w zakresie obsługi instalacji,

e) przygotowania dokumentacji powykonawczej i wszelkich niezbędnych zgłoszeń.

§2 Termin Realizacji

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 120 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

2. Termin realizacji obejmuje dostawę, montaż, uruchomienie instalacji oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej.

§3 Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości:
   * Cena netto: ………………… PLN (słownie: ………………………… złotych 00/100),
   * Podatek VAT (………%): ………………… PLN,
   * Cena brutto: ………………… PLN (słownie: ………………………… złotych 00/100).
2. Całość wynagrodzenia będzie płatna po spełnieniu wszystkich następujących warunków:  
   a) zakończeniu realizacji przedmiotu umowy,  
   b) podłączeniu instalacji do sieci energetycznej dostawcy energii,  
   c) uzyskaniu formalnego odbioru instalacji przez dostawcę energii,  
   d) podpisaniu przez Strony protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.
3. Płatność wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, wystawionej po spełnieniu warunków określonych w ust. 2.
4. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym koszty dostawy, montażu, uruchomienia, materiałów, urządzeń, ubezpieczenia, szkoleń oraz przygotowania dokumentacji.
5. Zamawiający dokona płatności przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

§4 Odbiór Przedmiotu Umowy

1. Po zakończeniu prac Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru przedmiotu umowy.

2. Strony dokonają odbioru końcowego w terminie do 10 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

3. Z odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego, podpisany przez obie Strony.

4. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad w terminie do 14 dni od daty ich zgłoszenia.

§5 Gwarancja i Rękojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na:

a) Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na okres ……… miesięcy,

b) Panele fotowoltaiczne na okres ……… miesięcy,

c) Inwerter na okres ……… miesięcy,

d) Magazyn energii na okres ……… miesięcy.

\*(Okresy gwarancji zgodnie z ofertą Wykonawcy)\*

2. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

3. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

4. Wykonawca zapewnia czas reakcji na zgłoszenie awarii w ciągu 24 godzin oraz czas naprawy nie dłuższy niż 7 dni.

5. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad w ramach gwarancji ponosi Wykonawca.

§6 Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia, doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim personelem i sprzętem do realizacji przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania należytej staranności w realizacji umowy oraz do przestrzegania przepisów BHP i ppoż.

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią zapytania ofertowego, opisem przedmiotu zamówienia oraz projektem umowy i akceptuje wszystkie zawarte w nich warunki.

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze standardami i regulacjami dotyczącymi prowadzenia prac związanych z instalacją fotowoltaiczną i magazynem energii, i zobowiązuje się do ich ścisłego przestrzegania podczas realizacji przedmiotu umowy.

1. Wykonawca zobowiązuje się do:  
   a) opracowania projektu instalacji fotowoltaicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Zamawiającego,  
   b) przed przystąpieniem do prac montażowych uzgodnienia projektu z dostawcą energii elektrycznej, w tym uzyskania wszelkich wymaganych opinii, zgód oraz pozwoleń,  
   c) realizacji budowy instalacji zgodnie z uzgodnionym projektem,  
   d) zapewnienia podłączenia instalacji do sieci energetycznej dostawcy energii,  
   e) uzyskania formalnego odbioru instalacji przez dostawcę energii, w tym potwierdzenia jej poprawnego działania.

§7 Kary Umowne

1. W przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10% wynagrodzenia netto.

2. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10% wynagrodzenia netto.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia netto.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§8 Odstąpienie od Umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku:

a) opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy przekraczającego 30 dni,

b) wykonywania prac w sposób niezgodny z umową lub przepisami prawa, pomimo uprzedniego wezwania do zaprzestania naruszeń,

c) powierzenia realizacji całości lub części umowy podwykonawcom bez zgody Zamawiającego.

2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§9 Postanowienia Końcowe

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy Strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie. W przypadku braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1).

2. Oferta Wykonawcy z dnia …………………. (Załącznik nr 2).

Zamawiający:

Wykonawca:

\* miejsca oznaczone wielokropkiem (…) należy uzupełnić odpowiednimi danymi zgodnie z treścią oferty oraz ustaleniami z Wykonawcą.\*

Załącznik nr 7

Informacja RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Maria Krzywda, adres e-mail: marysiarumak@wp.pl
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia realizowanym jako zapytanie ofertowe pn: Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii przy ul Kasztelańskiej 20 w Strzegomiu.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. posiada Pani/Pan:
9. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia o lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
10. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników*);
11. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (*prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w  celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego*);
12. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
13. nie przysługuje Pani/Panu:
14. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
15. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
16. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
17. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
18. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO