**Przedsięwzięcie MŚP : „ Poprawa konkurencyjności hotelu Alpex poprzez inwestycje w dywersyfikacje źródeł przychodu” , w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności**

**Zapytanie ofertowe na wykonanie docieplenia i tynku elewacyjnego na budynku hotelu ALPEX w Zabrzu ul. Franciszkańska 8.**

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie docieplenia styropianem czterokondygnacyjnego budynku hotelu ALPEX na istniejącym już ociepleniu.

Obecnie budynek jest ocieplony na całej powierzchni ścian zewnętrznych styropianem o grubości 10 cm i dodatkowo wykuszami styropianowymi o grubości 4cm. Całość jest osiatkowana i pokryta warstwą kleju która jest pomalowana.

**Zakres robót do wykonania obejmuje :**

1.Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem o grubości 4 cm / wypełnienie wykuszy/- 372m2

w tym powierzchnia okien i drzwi 270 m2.

2.Naprawa spękanej elewacji ( może wystąpić konieczność wymiany styropianu o   
grubości 14 cm ) - około 30m2.

3.Gruntowanie całej powierzchni -1.199 m2.

4.Nałożenie 2 warstw kleju i siatki na powierzchni 1.199m2.

5.Wykonanie tynku silikonowego – 1.199 m2.

**Prace nie obejmują wymiany parapetów i obróbki dekarskiej.**

**Nieprzekraczalny termin ukończenia prac do 15.07.2025r**.

Zapraszamy do zapoznania się z dokładnym zakresem prac do wykonania na miejscu tj. hotel ALPEX Zabrze ul. Franciszkańska 8.

**Wszelkie pytania dotyczące realizacji robót przedstawionych w zapytaniu ofertowym prosimy kierować poprzez formularz w bazie konkurencyjności.**

 Pol-Alpex Spółka z o.o.

                        41-819 Zabrze

                    ul. Franciszkańska 8