**Przedsięwzięcie MŚP : „ Poprawa konkurencyjności hotelu Alpex poprzez inwestycje w dywersyfikacje źródeł przychodu” , w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności**

**Zapytanie ofertowe na wykonanie instalacji magazynu energii do istniejącej instalacji fotowoltaicznej w budynku hotelu ALPEX**

**w Zabrzu ul. Franciszkańska 8.**

Zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym na wykonanie montażu magazynu energii do istniejącej instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,5KW w budynku hotelu ALPEX .

**Parametry instalacji do wykonania:**

1. Inwerterhybrydowy/ falownik /.

2. Magazyn energii 75 kWh + zabezpieczenia.

3. Ogranicznik przepięć.

4. Rozłącznik bezpiecznikowy.

5. Wyłącznik nadprądowy.

6. Zabezpieczenia AC.

7. Okablowanie DC.

8.Uziemienie.

Wycena oferty ma zawierać koszty robocizny i zakupu magazynu energii, falownika i pozostałych elementów i materiałów niezbędnych do wykonania instalacji.

Prosimy o podanie w ofercie okresu gwarancji na wykonaną instalację.

**Nieprzekraczalny termin ukończenia prac do 31.05.2025r**. – dofinansowanie z funduszy europejskich.

Zapraszamy do zapoznania się z dokładnym zakresem prac do wykonania na miejscu tj. hotel ALPEX Zabrze ul. Franciszkańska 8.

**Wszelkie pytania dotyczące realizacji robót przedstawionych w zapytaniu ofertowym prosimy kierować poprzez formularz w bazie konkurencyjności.**

 Pol-Alpex Spółka z o.o.

                        41-819 Zabrze

                    ul. Franciszkańska 8