·

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |  | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRZEDMIAR: KOSZTORYS: |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Parking |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 2-01 0119-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym |  | ha |  |  |
|  |  | 0,015 |  | ha | 0,015 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 0,015 |
| 2 d.1 | KNR 2-31 0814-02 | Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej |  | m |  |  |
|  |  | 26,000 |  | m | 26,000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 26,000 |
| 3 d.1 | KNR 2-31 0815-07 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej do ponownego wbudowania |  | m2 |  |  |
|  |  | 9 * 1,2 + 20 * 1 |  | m2 | 30,800 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 30,800 |
| 4 d.1 | KNR 2-01 0205-030214 -02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. lyżki 0.25 m3 w gruncie kat. 1-11 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km |  | m3 |  |  |
|  |  | 65,000 |  | m3 | 65,000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 65,000 |
| 5 d.1 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV |  | m2 |  |  |
|  |  | 150,000 |  | m2 | 150,000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 150,000 |
| 6 d.1 | KNR 2-31 0403-03 | Oporniki betonowe betonowe wystające o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej |  | m |  |  |
|  |  | 45,000 |  | m | 45,000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 45,000 |
| 7 d.1 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem beton C8/1O MPa |  | m3 |  |  |
|  |  | 45 *0,05 |  | m3 | 2,250 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2,250 |
| 8 d.1 | KNR AT-03 0402-01 | Sciek | i uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch | m |  |  |
|  |  | rzędach na ławie betonowej |  |  |  |  |
|  |  | 30,000 |  | m | 30,000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 30,000 |
| 9 d.1 | KNR 2-31 0109-030109 -04 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Beton C6/9 MPa |  | m2 |  |  |
|  |  | 150,000 |  | m2 | 150,000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 150,000 |
| 10 d.1 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |  | m2 |  |  |
|  |  | 150 - 35 |  | m2 | 115,000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 115,000 |
| 11 d.1 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej- kolor niebieski ( miejsca dla osób niepełnosprawnych ) |  | m2 |  |  |
|  |  | 35,000 |  | m2 | 35,000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 35,000 |
| 2 |  | Odwodnienie |  |  |  |  |
| 12 d.2 | KSNR 1 0306-03 | Wykopy liniowe na głębokość do 1.0 m; gr.kat. IV |  | m3 |  |  |
|  |  | 16,200 |  | m3 | 16,200 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 16,200 |
| 13 d.2 | KNR-W2-18 0524-02 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.400 mm z osadnikiem bez syfonu |  | szt. |  |  |
|  |  | 2,000 |  | szt. | 2,000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |
| 14 d.2 | KNR-W2-18 0408-02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm |  | m |  |  |
|  |  | 45,000 |  | m | 45,000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 45,000 |

Norma EXPERT Wersja: 5.11.200.14 Nr seryjny: 7218

- 1 -

| Lp, | Podstawa | Opis i wvliczenia | i.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 d.2 | KNR 2-31 0109-030109 -04 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - odtworzenie | m2 |  |  |
|  |  | 9,000 | m2 | 9,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9,000 |
| 16 d.2 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych | m2 |  |  |
|  |  | 9,000 | m2 | 9,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9,000 |

Nonna EXPERT Wersja: 5.11.200.14 Nr seryjny: 7218

-2-

| lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSZTORYS: KOSZTORYS: |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Parking |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 2-01 0119-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym | ha | 0,Q15 |  |  |
| 2 d.1 | KNR 2-31 0814-02 | Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej | m | 26,000 |  |  |
| 3 d.1 | KNR 2-31 0815-07 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej do ponownego wbudowania | m2 | 9 * 1,2 + 20* 1 = 30,800 |  |  |
| 4 d.1 | KNR 2-01 0205-030214 -02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. lyżki 0.25 m3 w gruncie kat. 1-11 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km | m3 | 65,000 |  |  |
| 5 d.1 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 150,000 |  |  |
| 6 d.1 | KNR 2-31 0403-03 | Oporniki betonowe betonowe wystające o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 45,000 |  |  |
| 7 d.1 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem beton C8/10 MPa | m3 | 45 * 0,05 = 2,250 |  |  |
| 8 d.1 | KNRAT-03 0402-01 | Sciekl uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach na ławie betonowej | m | 30,000 |  |  |
| 9 d.1 | KNR 2-31 0109-030109 -04 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Beton C6/9 MPa | m2 | 150,000 |  |  |
| 10 d.1 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 150-35= 115,000 |  |  |
| 11 d.1 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej- kolor niebieski ( miejsca dla osób niepełnosprawnych ) | m2 | 35,000 |  |  |
| Razem dział: Parking |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Odwodnienie |  |  |  |  |
| 12 d.2 | KSNR 1 0306-03 | Wykopy liniowe na głębokość do 1.0 m; gr.kat. IV | m3 | 16,200 |  |  |
| 13 d.2 | KNR-W 2-18 0524-02 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.400 mm z osadnikiem bez syfonu | szt. | 2,000 |  |  |
| 14 d.2 | KNR-W2-18 0408-02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm | m | 45,000 |  |  |
| 15 d.2 | KNR 2-31 0109-030109 -04 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - odtworzenie | m2 | 9,000 |  |  |
| 16 d.2 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych | m2 | 9,000 |  |  |
| Razem dział: Odwodnienie |  |  |  |  |  |  |
| Kosztorys netto VAT23% Kosztorys brutto |  |  |  |  |  |  |

NO<lTlaEXPERT Wersja: 5.11.200.14 Nr seryjny: 7218

- 1 -