1. **SPECYFIKACJA TECHICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa i wymagane parametry towaru** | **Ilość**  **(jednostka miary)** |
| **1** | **Płytka ceramiczna**   * Kolor: orzech * Powierzchnia: szkliwiona * Grubość 10 mm * Rozmiar 59,6/150 mm * odporna na plamy, mrozoodporność | 59szt |
| **2** | **Płytka ceramiczna**   * Kolor: biały trawertyn * Powierzchnia: mat * Rozmiar: 90x90 mm * Klasa ścieralności IV * odporna na plamy,   mrozoodporność  Grubość 9 mm | 113szt |
| **3** | **Zestaw bateria prysznic**   * Montaż: podtynkowa * Rodzaj wylewki: stała | 3 sztuki |
| **4** | **Zestaw bateria umywalkowa**   * Montaż: podtynkowa * Typ jednouchwytowa * Rodzaj wylewki: stała | 3 sztuki |
| **5** | **Lustro łazienkowe**  Wymiary: 130/130 cm | 1szt |
| **6** | **Lustro łazienkowe**  Wymiary:170/125 cm | 1szt |
| **7** | **Lustro łazienkowe**  Wymiary: 90/140 cm  Materiał: lustro, rama | 1szt |
| **8** | **Kabina prysznicowa**  Wymiary: 80/170 cm  Materiał: szkło, profil | 1szt |
| **9** | **Kabina prysznicowa**  Wymiar: 80/110cm  Materiał: szkło, profil | 1szt |
| **10** | **Kabina prysznicowa**  Wymiary: 130/80 cm  Materiał: szkło, profil | 1szt |
| **11** | **Umywalka:**  Stojąca na blacie | 3szt |
| **12** | **Wanna z hydromasażem:**  Wymiar: 170/80cm  System hydromasażu: wodno-powietrzny z   podwodnym oświetleniem | 3szt |
| **13** | **Toaleta myjąca**  Rodzaj: toaleta myjąca z deską  Montaż: wisząca  Długość: 60 cm  Szerokość: 37,5 cm  Funkcje: automatyczne otwieranie i zmywanie odkamienianie, podświetlenie, regulacja temperatury wody, suszenie powietrzem, usuwanie zapachów.  Sterowanie: pilotem  Powłoka ochronna  Kolor: biały | 3szt |
| **14** | **Stelaż WC do zabudowy**  Wysokość: 113cm  Zabudowa do miski wiszącej lekka (do płyt.karton-gips) | 3szt |
| **15** | **Szczotka do toalety**   * Kolor pojemnika: satyna * Szerokość: 96 mm * Wysokość: 398 mm * Głębokość: 121 mm * Mocowanie: do przykręcenia | **3szt** |
| **16** | **Haczyki**   * Powierzchnia: metal * Rozmiar 45 mm * Mocowanie: do przyklejenia * Kształt okrągłe | 3szt |
| **17** | **Radia:**   * Kolor: biały | 3szt |
| **18** | **Grzejniki:**  - Grzejnik biały h 80 cm i szer 50 cm  - Grzejnik biały h 60 cm i szer 50 cm | **2 szt**  **1 szt** |