*Załącznik nr 2c – Opis przedmiotu zamówienia*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.P. | PARAMETRY URZĄDZENIA | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETR  OFEROWANY |
|  | Kompletny rejestrator holterowski EKG 3,12 odprowadzeniowy z możliwością wymiany kabli  tj. gotowy do eksploatacji (bez żadnych dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego). | TAK |  |
|  | Podgląd przebiegu EKG w trybie komunikacji bezprzewodowej | TAK |  |
|  | Zapis na kartę pamięci | TAK |  |
|  | Rejestracja sygnału EKG w okresach min. 24 h,48h, 7 dni | TAK |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz | TAK |  |
|  | Sygnalizacja (alarm sprzętowy) min. uszkodzonej karty, wyczerpanej baterii | TAK |  |
|  | Analiza arytmii pochodzenia komorowego i nadkomorowego | TAK |  |
|  | Analiza pracy rozrusznika serca | TAK |  |
|  | Kilka rodzajów wbudowanych raportów | TAK |  |
|  | Możliwość drukowania raportów badań | TAK |  |
|  | Zasilanie: bateria/e AA lub akumulator | TAK |  |
|  | Instrukcja w języku polskim, paszport techniczny i karta gwarancyjna. | TAK |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy | TAK |  |
|  | W cenie, każdy aparat wyposażony w: etui na aparat, kable EKG (do każdego typu odprowadzeń), elektrody jednorazowe (50 szt), bateria/e zasilające, karta pamięci. | TAK |  |
|  | Oświadczenie o wpisie do Rejestru Wyrobów Medycznych. | TAK |  |
|  | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE bądź Deklaracje Zgodności CE lub inne dokumenty równoważne. | TAK |  |
|  | Dołączone oprogramowanie do analizy EKG metodą Holtera przeznaczone do instalacji na komputerze użytkownika (system Windows 11 Pro). Możliwość instalacji oprogramowania na kilku stanowiskach w cenie. Bezpłatna aktualizacja oprogramowania. | TAK |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesięcy liczony od dnia oddania aparatu do eksploatacji | Tak |  |
|  | Liczba bezpłatnych przeglądów w czasie gwarancji. | Minimum 1 na 12 miesięcy, chyba, że zalecenia producenta wskazują inaczej |  |
|  | Serwis na terenie Polski. Najbliższy kupującego punkt serwisowy obsługujący zakupione urządzenie. | PODAĆ |  |
|  | Paszport techniczny uzupełniony o dane aparatu/sprzętu oraz zawierający wpis o pierwszym uruchomieniu oraz terminie następnego przeglądu technicznego wraz z pieczątką firmy i czytelnym podpisem serwisanta. | TAK |  |