Znak sprawy: 3\_08.06.\_ZO\_ROZ\_2025 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dn. \_\_\_\_\_.2025 r.

*/miejscowość/ /data/*

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Aadaptacja i modernizacja pracowni RTG**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS PARAMETRU** | **PARAMETR WYMAGANY/**  **OCENIANY** | **PARAMERT OFEROWANY**  **tak/podać** |
|  | Demontaż (lub przeniesienie) i utylizacja obecnego aparatu RTG | TAK |  |
|  | Demontaż posadzki (kafle) i montaż nowej wykładziny podłogowej antystatycznej zgodnie z wymaganiami dla pracowni RTG i pomieszczeń sąsiadujących (sterownia, kabina pacjenta, pomieszczenie socjalne) | TAK |  |
|  | Wykonanie/przebudowa kanałów kablowych/technologicznych w podłodze pod montaż nowego systemu RTG | TAK |  |
|  | Uzupełnienie ubytków w ścianach, poprawki tynkarskie i malowanie pracowni RTG i pomieszczeń sąsiadujących (sterownia, kabina pacjenta, łazienka, pomieszczenie socjalne) w tym uzupełnienie silikonów i montaż odbojnic i wzmacnianych narożników | TAK |  |
|  | Nowy przewód zasilający system RTG z rozdzielni głównej | TAK |  |
|  | Umywalka i fartuch sanitarny wraz z doposażeniem o wymagane dozowniki, wymiana grzejników na higieniczne | TAK |  |
|  | Wymiana drzwi (sztuk 3) i okna sterowni (jeżeli zajdzie taka potrzeba) o współczynniku mmPb zgodnie z projektem osłon stałych | TAK |  |
|  | Wykończenie sufitu podwieszanego, typu Amstrong, dostawa i montaż opraw oświetleniowych LED | TAK |  |
|  | Dostawa i montaż klimatyzacji min. 5kW | TAK |  |
|  | Ew. przebudowa kanałów wentylacyjnych posiadanej instalacji wentylacyjnej, jeżeli wymagane pod montaż nowego systemu RTG | TAK |  |
|  | Dostawa i montaż nowego oświetlenia ostrzegawczego informującego o włączeniu generatora, przed pracownią RTG | TAK |  |
|  | Wykonanie nowej zabudowy biurkowej w pokoju technika (sterownia) i gniazdek elektrycznych min. 6 szt. | TAK |  |
|  | Dostawa i montaż półek oraz szafek na odzież, dokumentację i akcesoria do systemu RTG. | TAK |  |
|  | Pełna zgodność z PFU załączonym do Zapytania Ofertowego | TAK |  |
|  | Współpraca z biurem projektowym Zamawiającego wykonującym PFU oraz rysunki architektoniczne | TAK |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **GWARANCJA I SERWIS** | | | |
|  | Okres gwarancji na wszystkie elementy prac min. **60 miesięcy** | TAK |  |

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Podpis Wykonawcy

**UWAGI:**

1. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.

2. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację Wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych o parametrach nie gorszych, lub lepszych niż określone przez Zamawiającego, jeśli z opisu przedmiotu zamówienia mogłoby wynikać, iż przedmiot zamówienia został określony przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia.

Przez rozwiązania równoważne Zamawiający rozumie takie, które co najmniej spełniają wymagania określone w niniejszym załączniku oraz charakteryzują się parametrami technicznymi, jakościowymi i użytkowymi nie gorszymi niż określone w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany dołączyć do oferty zestawienie wszystkich zaoferowanych rozwiązań równoważnych oraz wykazać ich równoważność w stosunku do rozwiązań opisanych w dokumentacji postępowania, wskazując nazwę i pozycję opisu przedmiotu zamówienia, których to dotyczy. Opis zaoferowanych rozwiązań równoważnych powinien być na tyle szczegółowy, żeby na jego podstawie Zamawiający mógł ocenić ofertę i rozstrzygnąć, czy zaoferowane rozwiązanie jest równo­ważne.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod względem metodologii postępowania, zakresu, funkcjonalności, możliwości zastosowania, przechowywania, działania i innych cech opisanych w normach.

Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający wskazuje, że we wszystkich miejscach w opisie przedmiotu zamówienia, gdzie dokonano opisu poprzez wskazanie na konkretne normy, **dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, i jednocześnie w każdym miejscu Zamawiający wprowadza określenie "lub równoważne"** ([podstawa prawna art. 42 ust. 3 dyrektywy 2014/24/UE](https://rpo.slaskie.pl/czytaj/informacja_dot_opisu_przedmiotu_zamowienia#prawo1)).

*Ww. dokument składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.*