Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 01/1471/2025/Z

Dane Wykonawcy:

Nazwa: …...……………………………..

Adres: 	…...……………………………..

…...……………………………..

NIP:	…...……………………………..

ZESTAWIENIE PARAMAETRÓW TECHNICZNYCH

GŁÓWNYCH MATERIAŁÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Uwaga: Proszę wypełnić odpowiednie tabele w zależności od części, na które składana jest oferta – CZĘŚĆ 1, CZĘŚĆ 2, CZĘŚĆ 3 lub CZĘŚĆ 4, a w tabele w zakresie CZĘŚCI nie objętych ofertą proszę zaznaczyć „NIE DOTYCZY”. „Oświadczenia” w niniejszym FORMULARZU OFERTOWYM są wspólne dla wszystkich części objętych przedmiotem zamówienia.

Ja/My*), niżej podpisany/ni*) ………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko/nazwa Wykonawcy)

w związku z przygotowaniem oferty do postępowania ofertowego w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 01/1471/2025/Z z 17.11.2025  r. na „Wykonanie robót budowlanych w podziale na cztery części:

- Część 1. Termomodernizacja ścian zewnętrznych hal magazynowych – 1 usługa obejmująca:

  - Modernizację ścian zewnętrznych - HM8

  - Modernizację ścian zewnętrznych - HM6

- Część 2. Termomodernizacja dachów hal magazynowych – 1 usługa obejmująca:

  - Modernizację dachu - HM8

  - Modernizację dachu - HM6

- Część 3. Modernizacja stolarki drzwiowej hal magazynowych – 1 usługa obejmująca:

  - Modernizację stolarki drzwiowej - HM8

  - Modernizację stolarki drzwiowej - HM6

- Część 4. Modernizacja stolarki okiennej hal magazynowych – 1 usługa obejmująca:

  - Modernizację stolarki okiennej - HM8

  - Modernizację stolarki okiennej - HM6”

prowadzonego w związku z realizacją projektu nr FENG.03.01-IP.03-1471/25 – „Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY "INEX" Sp. z o.o. poprzez termomodernizację hal magazynowych oraz inwestycję w OZE” (numer naboru 003), współfinansowanego w ramach Programu FENG – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, Priorytet FENG.03 – Zazielenianie przedsiębiorstw, Działanie 3.01 – Kredyt Ekologiczny Fundusz - EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

działając w imieniu Wykonawcy przedstawiam/my*) parametry techniczne głównych materiałów, które będą wykorzystane przy realizacji Przedmiotu zamówienia dla poszczególnych Części wskazanych do realizacji przez Oferenta:

Część 1. Termomodernizacja ścian zewnętrznych hal magazynowych – DOTYCZY/NIE DOTYCZY *)

| Specyfikacja techniczna w stopniu równoważnym/nie gorszym niż: (opis przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 01/1471/2025/Z) | Specyfikacja techniczna oferowanych materiałów do wykonania przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| Modernizacja ścian zewnętrznych - HM8. - Ściana wewnętrzna - z blachy trapezowej (S1_HM8 Załącznik nr 11) o powierzchni 900,00 m2, dodatkowa grubość warstwy izolacji termicznej 30 cm z zastosowaniem np. betonu komórkowego YTONG 0,35 lub materiału równoważnego o współczynniku przewodności cieplnej λ = 0,095 [W/(m∙K)]. | Modernizacja ścian zewnętrznych - HM8. - Ściana wewnętrzna - z blachy trapezowej (S1_HM8 Załącznik nr 11) o powierzchni 900,00 m2 Rodzaj materiału izolacyjnego: ……………… Grubość warstwy izolacji: …………. Współczynnik przewodności cieplnej λ = ………….. |
| - Ściana zewnętrzna – Pustak (S2_HM8 Załącznik nr 11) o powierzchni 957,60 m2, dodatkowa grubość warstwy izolacji termicznej 10 cm z zastosowaniem np. wełny mineralnej lub materiału równoważnego o współczynniku przewodności cieplnej λ = 0,042 [W/(m∙K)]. | - Ściana zewnętrzna – Pustak (S2_HM8 Załącznik nr 11) o powierzchni 957,60 m2 Rodzaj materiału izolacyjnego ……………… Grubość warstwy izolacji …………. Współczynnik przewodności cieplnej λ = ………….. |
| - Ściana zewnętrzna - Cokół (S3_HM8 Załącznik nr 11) o powierzchni 146,88 m2, dodatkowa grubość warstwy izolacji termicznej 10 cm z zastosowaniem np. wełny mineralnej lub materiału równoważnego o współczynniku przewodności cieplnej λ = 0,042 [W/(m∙K)] | - Ściana zewnętrzna - Cokół (S3_HM8 Załącznik nr 11) o powierzchni 146,88 m2 Rodzaj materiału izolacyjnego ……………… Grubość warstwy izolacji …………. współczynnik przewodności cieplnej λ = ………….. |
| - Ściana z płyty elewacyjnej (S4_HM8 Załącznik nr 11) o powierzchni 547,20 m2, dodatkowa grubość warstwy izolacji termicznej 10 cm z zastosowaniem np. płyty termoizolacyjnej PUP/PIR ALU lub materiału równoważnego o współczynniku przewodności cieplnej λ = 0,024 [W/(m∙K)]. | - Ściana z płyty elewacyjnej (S4_HM8 Załącznik nr 11) o powierzchni 547,20 m2, Rodzaj materiału izolacyjnego ……………… Grubość warstwy izolacji …………. współczynnik przewodności cieplnej λ = ………….. |
| Modernizacja ścian zewnętrznych - HM6. - Ściana zewnętrzna – Pustak (S7_HM6 Załącznik nr 11) o powierzchni 686,90 m2, dodatkowa grubość warstwy izolacji termicznej 10 cm z zastosowaniem np. wełny mineralnej lub materiału równoważnego o współczynniku przewodności cieplnej λ = 0,042 [W/(m∙K)]. | Modernizacja ścian zewnętrznych - HM6. - Ściana zewnętrzna – Pustak (S7_HM6 Załącznik nr 11) o powierzchni 686,90 m2 Rodzaj materiału izolacyjnego ……………… Grubość warstwy izolacji …………. Współczynnik przewodności cieplnej λ = ………….. |
| - Ściana z płyty warstwowej (S8_HM6 Załącznik nr 11) o powierzchni 250,80 m2, dodatkowa grubość warstwy izolacji termicznej 10 cm z zastosowaniem np. płyty termoizolacyjnej PUP/PIR ALU lub materiału równoważnego o współczynniku przewodności cieplnej λ = 0,024 [W/(m∙K)]. | - Ściana z płyty warstwowej (S8_HM6 Załącznik nr 11) o powierzchni 250,80 m2 Rodzaj materiału izolacyjnego ……………… Grubość warstwy izolacji …………. Współczynnik przewodności cieplnej λ = ………….. |
| - Ściana zewnętrzna - Cokół (S9_HM6 Załącznik nr 11) o powierzchni 89,28 m2, dodatkowa grubość warstwy izolacji termicznej 10 cm z zastosowaniem np. wełny mineralnej lub materiału równoważnego o współczynniku przewodności cieplnej λ = 0,042 [W/(m∙K)]. | - Ściana zewnętrzna - Cokół (S9_HM6 Załącznik nr 11) o powierzchni 89,28 m2 Rodzaj materiału izolacyjnego ……………… Grubość warstwy izolacji …………. Współczynnik przewodności cieplnej λ = …………. |

Część 2. Termomodernizacja dachów hal magazynowych – DOTYCZY/NIE DOTYCZY *)

| Specyfikacja techniczna w stopniu równoważnym/nie gorszym niż: (opis przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 01/1471/2025/Z) | Specyfikacja techniczna oferowanych materiałów do wykonania przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| Modernizacja dachu - HM8 - Dach nad częścią magazynową (S5_HM8 Załącznik nr 11) o powierzchni 8 651,60 m2, dodatkowa grubość warstwy izolacji termicznej 5 cm z zastosowaniem np. płyty termoizolacyjnej PIR lub materiału równoważnego o współczynniku przewodności cieplnej λ = 0,024 [W/(m∙K)]. | Modernizacja dachu - HM8 - Dach nad częścią magazynową (S5_HM8 Załącznik nr 11) o powierzchni 8 651,60 m2 Rodzaj materiału izolacyjnego ……………… Grubość warstwy izolacji …………. Współczynnik przewodności cieplnej λ = ………….. |
| - Dach nad pomieszczeniami technicznymi (S6_HM8 Załącznik nr 11) o powierzchni 1 353,32 m2, dodatkowa grubość warstwy izolacji termicznej 5 cm z zastosowaniem np. płyty termoizolacyjnej PIR lub materiału równoważnego o współczynniku przewodności cieplnej λ = 0,024 [W/(m∙K)]. | - Dach nad pomieszczeniami technicznymi (S6_HM8 Załącznik nr 11) o powierzchni 1 353,32 m2 Rodzaj materiału izolacyjnego ……………… Grubość warstwy izolacji …………. Współczynnik przewodności cieplnej λ = ………….. |
| Modernizacja dachu - HM6 - Dach nad częścią magazynową (S10_HM6 Załącznik nr 11) o powierzchni 6 467,28 m2, dodatkowa grubość warstwy izolacji termicznej 5 cm z zastosowaniem np. płyty termoizolacyjnej PIR lub materiału równoważnego o współczynniku przewodności cieplnej λ = 0,024 [W/(m∙K)]. | Modernizacja dachu - HM6 - Dach nad częścią magazynową (S10_HM6 Załącznik nr 11) o powierzchni 6 467,28 m2, Rodzaj materiału izolacyjnego ……………… Grubość warstwy izolacji …………. Współczynnik przewodności cieplnej λ = ………….. |
| - Dach nad pomieszczeniami technicznymi (S11_HM6 Załącznik nr 11) o powierzchni 638,32 m2, dodatkowa grubość warstwy izolacji termicznej 5 cm z zastosowaniem np. płyty termoizolacyjnej PIR lub materiału równoważnego o współczynniku przewodności cieplnej λ = 0,024 [W/(m∙K)]. | - Dach nad pomieszczeniami technicznymi (S11_HM6 Załącznik nr 11) o powierzchni 638,32 m2 Rodzaj materiału izolacyjnego ……………… Grubość warstwy izolacji …………. Współczynnik przewodności cieplnej λ = ………….. |

Część 3. Modernizacja stolarki drzwiowej hal magazynowych – DOTYCZY/NIE DOTYCZY *)

| Specyfikacja techniczna w stopniu równoważnym/nie gorszym niż: (opis przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 01/1471/2025/Z) | Specyfikacja techniczna oferowanych materiałów do wykonania przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| Modernizacja stolarki drzwiowej - HM8. - Drzwi metalowe dwuskrzydłowe (DZ 3_HM8 Załącznik nr 11) o wymiarach 115 x 230 cm, wymiana stolarki drzwiowej na nowe drzwi metalowych dwuskrzydłowych o wymaganym współczynniku U dla nowej stolarki 1,290 W/(m2∙K). | Modernizacja stolarki drzwiowej - HM8. - Drzwi (DZ 3_HM8 Załącznik nr 11) o wymiarach 115 x 230 cm Rodzaj drzwi ……………… Współczynnik przenikania ciepła U = ………….. |
| - Brama metalowa (DZ 1_HM8 Załącznik nr 11) o wymiarach 430 x 450 cm, wymiana stolarki drzwiowej na nową bramę metalową przesuwną o wymaganym współczynniku U dla nowej stolarki 1,290 W/(m2∙K). | - Brama metalowa (DZ 1_HM8 Załącznik nr 11) o wymiarach 430 x 450 cm Rodzaj bramy ……………… Współczynnik przenikania ciepła U = ………….. |
| Modernizacja stolarki drzwiowej - HM6. - Drzwi metalowe dwuskrzydłowe (DZ 3_HM6 Załącznik nr 11) o wymiarach 115 x 230 cm, wymiana stolarki drzwiowej na nowe drzwi metalowych dwuskrzydłowych o wymaganym współczynniku U dla nowej stolarki 1,290 W/(m2∙K). | Modernizacja stolarki drzwiowej - HM6. - Drzwi (DZ 3_HM6 Załącznik nr 11) o wymiarach 115 x 230 cm Rodzaj drzwi ……………… Współczynnik przenikania ciepła U = ………….. |

Część 4. Modernizacja stolarki okiennej hal magazynowych – DOTYCZY/NIE DOTYCZY *)

| Specyfikacja techniczna w stopniu równoważnym/nie gorszym niż: (opis przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 01/1471/2025/Z) | Specyfikacja techniczna oferowanych materiałów do wykonania przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| Modernizację stolarki okiennej - HM8. - Okna połaciowe (OPZ 1_HM8 Załącznik nr 11) 40 szt. o wymiarach 120 x 120 cm, wymiana stolarki okiennej na nowe okna połaciowe o wymaganym współczynniku U dla nowej stolarki 1,390 W/(m2∙K). | Modernizację stolarki okiennej - HM8. - Okna połaciowe (OPZ 1_HM8 Załącznik nr 11) 40 szt. o wymiarach 120 x 120 cm Rodzaj okien połaciowych ……………… Współczynnik przenikania ciepła U = ………….. |
| - Okna hali magazynowej (OZ 1_HM8 Załącznik nr 11) o wymiarach 119 x 180 cm, wymiana stolarki okiennej na nowe okna zewnętrzne hali magazynowej o wymaganym współczynniku U dla nowej stolarki 1,390 W/(m2∙K). | - Okna hali magazynowej (OZ 1_HM8 Załącznik nr 11) o wymiarach 119 x 180 cm Rodzaj okien ……………… Współczynnik przenikania ciepła U = ………….. |
| - Okna pomieszczeń technicznych (OZ 2_HM8 Załącznik nr 11), wymiana stolarki okiennej na nowe okna zewnętrzne części technicznej znajdujące się na piętrze o wymaganym współczynniku U dla nowej stolarki 1,390 W/(m2∙K), wymiana stolarki okiennej 8 szt. na okna o wymiarach 180 x 250 cm oraz 8 szt. na okna o wymiarach 180 x 350 cm. | - Okna pomieszczeń technicznych (OZ 2_HM8 Załącznik nr 11), wymiana 8 szt. na nowe okna o wymiarach 180 x 250 cm oraz 8 szt. na nowe okna o wymiarach 180 x 350 cm Rodzaj okien ……………… Współczynnik przenikania ciepła U = ………….. |
| Modernizację stolarki okiennej - HM6. - Okna połaciowe (OPZ 1_HM6 Załącznik nr 11) 33 szt. o wymiarach 120 x 120 cm, wymiana stolarki okiennej na nowe okna połaciowe o wymaganym współczynniku U dla nowej stolarki 1,390 W/(m2∙K). | Modernizację stolarki okiennej - HM6. - Okna połaciowe (OPZ 1_HM6 Załącznik nr 11) 33 szt. o wymiarach 120 x 120 cm Rodzaj okien połaciowych ……………… Współczynnik przenikania ciepła U = ………….. |
| - Okna hali magazynowej (OZ 1_HM6 Załącznik nr 11) o wymiarach 119 x 180 cm, wymiana stolarki okiennej na nowe okna zewnętrzne hali magazynowej o wymaganym współczynniku U dla nowej stolarki 1,390 W/(m2∙K). | - Okna hali magazynowej (OZ 1_HM6 Załącznik nr 11) o wymiarach 119 x 180 cm Rodzaj okien ……………… Współczynnik przenikania ciepła U = ………….. |
| - Okna pomieszczeń technicznych (OZ 2_HM6 Załącznik nr 11), wymiana stolarki okiennej na nowe okna zewnętrzne części technicznej znajdujące się na piętrze o wymaganym współczynniku U dla nowej stolarki 1,390 W/(m2∙K), wymiana stolarki okiennej 6 szt. na okna o wymiarach 180 x 250 cm oraz 4 szt. na okna o wymiarach 180 x 350 cm. | - Okna pomieszczeń technicznych (OZ 2_HM6 Załącznik nr 11), wymiana stolarki okiennej 6 szt. na okna o wymiarach 180 x 250 cm oraz 4 szt. na okna o wymiarach 180 x 350 cm Rodzaj okien ……………… Współczynnik przenikania ciepła U = ………….. |

Załączniki: dokumenty na potwierdzenie parametrów technicznych (np. karty katalogowe) ofertowanych urządzeń dla wyszczególnionych części oferowanego przedmiotu zamówienia

Wykaz załączanych dokumentów:

Część 1 ………………………………………………

Część 2 ………………………………………………

Część 3 ………………………………………………

Część 4 ………………………………………………

.........................................................................

Data i podpis/podpisy Oferenta zgodnie z reprezentacją firmy

(lub innej osoby na podstawie stosownego pełnomocnictwa)

*) niewłaściwe skreślić