| Nazwa elementu projektu budowlanego | ZAŁĄCZNIKI |
| --- | --- |
| Nazwa zamierzenia budowlanego | Budowa budynku magazynowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – instalacją kanalizacji deszczowej, instalacji elektrycznej oraz wodociągowej |
| Kategoria obiektu budowalnego | XVIII |
| - Adres obiektu budowlanego -nazwa jednostki ewidencyjnej -nazwa i numer obrębu ewidencyjnego -numer działki ewidencyjnej na których obiekt jest usytuowany -Identyfikator działki ewidencyjnej | Łowicz Jednostka: 100501_1 Łowicz Obręb: Korabka Działka nr: 8143/6 100501_1.0004.8143/6 |
| Imię i nazwisko inwestora Adres inwestora | Chemipack Sp. Z o.o Ul. Ekonomiczna 3 99-400 Łowicz |

| Zakres opracowania | Pełniona funkcja | Imię nazwisko, Specjalność Numer uprawnień | Data opracowania | podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARCHITEKTURA BUDYNKU | Projektant (obiektu) | Mgr inż. arch. Anna Zawada Architektoniczna do projektowania bez ograniczeń 34/LOOKK/2014 | 10.2025 |  |
|  | Spec. Uprawnień Numer upr. |  |  |  |

1	Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)	2

3.	Opinia geotechniczna	7

4.	Warunki  techniczne wykonania przyłącza kanalizacji odprowadzającej wód opadowych i roztopowych – Znak WSK.7021.21.2025.KW	8

5.	Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.	9

| Nazwa elementu projektu budowlanego | INFORMACJA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) |
| --- | --- |
| Nazwa zamierzenia budowlanego | Budowa budynku magazynowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – instalacją kanalizacji deszczowej, instalacji elektrycznej oraz wodociągowej |
| - Adres obiektu budowlanego -nazwa jednostki ewidencyjnej -nazwa i numer obrębu ewidencyjnego -numer działki ewidencyjnej na których obiekt jest usytuowany -Identyfikator działki ewidencyjnej | Łowicz Jednostka: 100501_1 Łowicz Obręb: Korabka Działka nr: 8143/6 100501_1.0004.8143/6 |
| Imię i nazwisko inwestora Adres inwestora | Chemipack Sp. Z o.o Ul. Ekonomiczna 3 99-400 Łowicz |

| Zakres opracowania | Pełniona funkcja | Imię nazwisko, Specjalność Numer uprawnień | Data opracowania | podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARCHITEKTURA BUDYNKU | Projektant (obiektu) | Mgr inż. arch. Anna Zawada Architektoniczna do projektowania bez ograniczeń 34/LOOKK/2014 | 10.2025 |  |
|  | Spec. Uprawnień Numer upr. |  |  |  |

1	Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)	3

1.1	Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów	3

1.2	Wykaz istniejących obiektów budowlanych na terenie inwestycji	3

1.3	Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,:	3

1.4	Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych	3

1.5	Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych	4

1.6	Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom.	4

# Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

## Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

- Roboty związane z zagospodarowaniem i zabezpieczeniem placu budowy

- Roboty rozbiórkowe

- Roboty zabezpieczające

- Roboty ziemne (wykopy i nasypy)

- Roboty fundamentowe

- Rusztowania

- Roboty murarskie

- Roboty dekarskie

- Roboty zbrojarskie

- Roboty betoniarskie

- Roboty montażowe elementów żelbetowych prefabrykowanych

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych

- Roboty montażowe stolarki i ślusarki drzwiowej

- Roboty związane z demontażem i montażem nowych: stropów i dachu

- Wykonanie sieci zewnętrznych

- Wykonanie instalacji wewnętrznych

- Wykonanie podbudowy, nawierzchni  i posadzek

- Wykonanie izolacji termicznych

-Roboty wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne

## Wykaz istniejących obiektów budowlanych na terenie inwestycji

Na przedmiotowej działce w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego budynku nie znajdują się zabudowania oraz instalacje podziemne.

## Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,:

Niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu występujące na działce.

## Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych

Źródłem zagrożenia mogą być roboty ziemne (wykopy, zagęszczanie gruntu, zasypywanie), budowlano – montażowe (dźwigowe, betoniarskie, zbrojarskie, roboty na dużych wysokościach i na rusztowaniach), monterskie i spawalnicze, dekarskie oraz montaż ślusarki. wynikające z prowadzenia prac budowlanych polegających na prowadzeniu wszelkich prac ziemnych na terenie obiektu.  Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy oznaczyć w terenie podziemne elementy.

Pozostałe zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia mogą powstawać przy wykonywaniu wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0m, przy pracach na wysokości powyżej 5,0 m, przy robotach z użyciem dźwigów, przy montażu elementów prefabrykowanych, których masa przekracza 1,0 t. Prace na wysokości należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; prace przy spawaniu i cięciu metali prowadzić zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy, zawartymi w odpowiednich przepisach.

Szczególną uwagę pod względem bezpieczeństwa trzeba zwrócić przy pracach w pobliżu linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż:

2) 5 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV;

4) 15 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym 110 kV;

5) 30 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV.

W czasie wykonywania robót budowlanych z zastosowaniem żurawi lub urządzeń załadowczo-wyładowczych zachowuje się odległości, o których mowa w ust. 1, mierzone do najdalej wysuniętego punktu urządzenia wraz z ładunkiem

## Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

### Instruktaż ogólny - powszechny

Szkolenie w zakresie BHP z uwzględnieniem zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi, stosowania przez pracowników ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. Instruktaż powinien obejmować w szczególności imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań, wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach. Pracownicy na budowie muszą stosować środki ochrony indywidualnej, zabezpieczające przed skutkami zagrożeń. Prace szczególnie niebezpieczne należy prowadzić pod nadzorem wyznaczonych w tym celu osób, posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia

## Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom.

### Ogólne obowiązki Wykonawcy w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Wykonawca zobowiązany jest:

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przez zamieszczenie tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót

Ponadto Wykonawca umieści na terenie budowy ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Utrzymać warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: bariery ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa Robót. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy i podwykonawców winni posiadać aktualne szkolenia BHP oraz aktualne badania lekarskie.

Prace należy prowadzić pod nadzorem kierownika budowy - osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje - uprawnienia budowlane, oraz doświadczenie w zakresie właściwym dla prowadzonych prac.

Na terenie budowy winien stale znajdować się niezbędny sprzęt ochrony osobistej -apteczka pierwszej pomocy, linki asekuracyjne, kaski, gaśnice, - itp. - cały sprzęt musi posiadać ważne świadectwa dopuszczalności do stosowania w budownictwie.

Pracownicy winni być wyposażeni w sprawne technicznie narzędzia i urządzenia nie powodujące dodatkowych zagrożeń.

### Wymagania szczególne ze względu na zakres robot

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Roboty należy prowadzić niewielkimi brygadami robotników. Brygady nie mogą realizować zadań, które w tym samym czasie stanowiłyby wzajemne utrudnianie lub zagrażanie.

### Wymagania szczególne ze względu na specyfikę terenu.

wszelkie zanieczyszczenia drogi i chodników w zakładzie muszą być kontrolowane i na bieżąco usuwane przez wykonawcę robót.

Każde naruszenie istniejących instalacji znajdujących się na działce lub w zakresie opracowania, a nie ujawnionych w dokumentach powinno zostać zgłoszone do odpowiednich gestorów sieci

dostęp do instalacji podziemnych dla służb technicznych musi być zapewniony w całym okresie trwania budowy.

### W celu zapobieżenia niebezpieczeństwom należy:

organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa higieny pracy

dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz o ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem

organizować, przygotowywać i prowadzić prace uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami

zabezpieczyć dla ochrony pożarowej podstawowy sprzęt p-poż (koce +gaśnica proszkowa 5kg)

nie dopuszczać na stanowisko pracy pracowników nie przeszkolonych do wykonywania robót na danym stanowisku

dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy, wyposażenia technicznego i środków ochrony osobistej.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca pracownikami zobowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia zagrożenia.

### Postępowanie w przypadku wystąpienia zagrożenia

W przypadku wystąpienia zagrożenia lub wypadku należy:

udzielić w miarę możliwości pierwszej pomocy,

powiadomić służby ratunkowe, tel. 999

niezwłocznie powiadomić kierownika budowy

# Opinia geotechniczna

# Warunki  techniczne wykonania przyłącza kanalizacji odprowadzającej wód opadowych i roztopowych – Znak WSK.7021.21.2025.KW

# Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.