OC.5556.5.1.2025.EB

ZAPYTANIE OFERTOWE

z  dnia 27 listopada 2025 r.

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO MOBILNEGO TRÓJFAZOWEGO GENERATORA PRĄDU NA PRZYCZEPIE SPECJALNEJ (TRANSPORTOWEJ) O MOCY ZNAMIONOWEJ MIN. 40KW/50KVA

- ZAMAWIAJĄCY

Nazwa Zamawiającego:

Gmina Braniewo

ul. Moniuszki 5

14-500 Braniewo

Regon: 170747997, NIP: 582 156 32 44,

tel. (55) 644 03 00, fax. (55)  644 03 01,

adres strony internetowej: www.gminabraniewo.pl, https://bipbraniewo.warmia.mazury.pl

adres e-mail: gmina@gminabraniewo.pl

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego i nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U 2024, poz. 1320) – zgodnie z zasadą konkurencyjności wynikającą z wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027

Postępowanie jest prowadzone w ramach programu: Podniesienie potencjału służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek osp z gmin Janowo oraz Braniewo w specjalistyczny sprzęt”

Projekt jest prowadzony w ramach umowy partnerskiej Gminy Janowo z Gminą Braniewo

Nazwa wnioskodawcy: Gmina Braniewo

Nr wniosku : FEWM.02.07-IZ.00-0021/24

Porozumienie Partnerskie w celu realizacji projektu partnerskiego dotyczącego wzmocnienia potencjału służb ratowniczych do prowadzenia akcji ratowniczych, usuwania skutków zjawisk o charakterze katastrofalnym oraz awarii chemiczno-ekologicznych w Gminie Janowo oraz Gminą Braniewo poprzez doposażenie jednostek OSP w Janowie oraz OSP w Lipowinie w specjalistyczny sprzęt w ramach Działania 02.07 – Adaptacja do zmian klimatu, Schemat A, Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego mobilnego trójfazowego generatora prądu na przyczepie specjalnej (transportowej) o mocy znamionowej min. 40kw/50kva

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  zawiera załącznik nr 4

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ze względu na charakter zamówienia.

- Miejsce realizacji:

Urządzenie będzie zakupione dla:

OSP Lipowina

Lipowina 31B

14 – 500 Braniewo

- Kod CPV:

Kod – 31100000-7 Elektryczne silniki, generatory i transformatory,

Kod – 31122000-7 Jednostki prądotwórcze,

Kod – 34223000-6 Przyczepy i naczepy.

5. W opisie przedmiotu zamówienia nie uwzględniono wymagań w zakresie dostępności dla osób                               z niepełnosprawnościami  ze względu na charakter zamówienia.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Od daty zawarcia umowy do dnia 23 grudnia 2025 roku.

- PODSTAWY WYKLUCZENIA

      - Z udziału w postępowaniu zostaną wykluczone:

Podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa),

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z Wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Sposób dokonywania oceny: Ocena spełnienia powyższego wymogu nastąpi w formule „spełnia /nie spełnia”. Wymóg ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).

Powiazania osobowe, o których mowa w pkt. 1 lit.d) nie ustają w przypadku rozwiązania małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli.

Niezależnie od postanowień pkt. 1 lit.b) - c) zakazane są pośrednie powiazania osobowe lub kapitałowe w przypadku, gdy mają wpływ na wystąpienie naruszenia zasady konkurencyjności

Zakaz konfliktu interesów: w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązuje zakaz konfliktu interesów. Konflikt interesów oznacza każdą sytuację, w której osoby biorące udział w przygotowaniu lub prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia lub mogące wpłynąć na wynik tego postępowania mają, bezpośrednio lub pośrednio, interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty, który postrzegać można jako zagrażający ich bezstronności i niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

W celu usunięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym                              z Zamawiającym osobowo i kapitałowo.

2.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzą okoliczności wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 514).

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w: pkt.5 podstawy wykluczenia  - niniejszego zapytania ofertowego  oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

Zamawiający nie określa żadnych warunków.

- SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

- Postępowanie jest prowadzone w języku polskim w formie pisemnej.

- Komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się za pomocą www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl z zastrzeżeniem pkt.7

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie połowy terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.

- Wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego należy przesłać poprzez  Bazę Konkurencyjności.

- Odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego będą upubliczniane na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść niniejszego zapytania ofertowego. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Zmiana ta będzie wiążąca przy składaniu ofert.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:  t.glinkowski@glinkowski-kancelaria.pl  - jako adresu wskazanego w bazie konkurencyjności do kontaktów Wykonawców z Zamawiającym  (nie dotyczy składania ofert/ Wniosków o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego).

- TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

      - Ofertę należy złożyć za pomocą portalu  Baza Konkurencyjności. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ w terminie do dnia:

05 grudnia   2025 r. godzina 09:00

2.     Oferty złożone po terminie lub nie spełniające wymagań nie będą rozpatrywane.

3.    Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić, wycofać lub uzupełnić ofertę. Zmiany, uzupełnienie lub wniosek o wycofanie oferty muszą być doręczone Zamawiającemu poprzez Bazę Konkurencyjności  przed upływem terminu składania ofert.

4.     Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres.

5.Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego „Wzór Formularza oferty”. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy załączonych do niniejszego Zapytania ofertowego. Dopuszcza się złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę samodzielnie, pod  warunkiem, że będą one zawierały wszystkie wymagane informacje i oświadczenia zawarte w formularzach Zamawiającego.

Na ofertę składają się następujące dokumenty :

| L.p. | Oferta: |
| --- | --- |
| 1. | Formularz oferty – załącznik nr 1 |
| 2. | Szczegółowa specyfikacja techniczno - użytkowa - załącznik nr 2 |
| 3. | Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 3 |

6. Oferta oraz składane łącznie z nią oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/y uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym, a podpisy muszą umożliwić identyfikację tożsamości osób je składających tj. np. podpis powinien być złożony wraz z imienną pieczątką lub podpis powinien być czytelny z podaniem imienia i nazwiska. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika/osobę upoważnioną, pełnomocnictwo/upoważnienie należy dołączyć do oferty. W przypadku gdy Wykonawca nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej do oferty należy dołączyć inny dokument rejestrowy, z którego wynika prawo do reprezentacji podmiotu. W przypadku spółki cywilnej należy dołączyć kopię umowy spółki jeśli dokumenty nie zostały podpisane przez wszystkich wspólników.

7.W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawcy tworzą konsorcjum, w ramach którego muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.

8.Z treści pełnomocnictwa winno wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (należy m.in. nazwę zapytania ofertowego) albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia w imieniu Wykonawcy. Dokument ten winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców. Pełnomocnictwo powinno zawierać oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie umowy.

9.Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia obowiązany jest wykazać, poprzez złożenia oświadczenia, że nie podlega wykluczeniu postępowania  o którym mowa w pkt. 5.

10.Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą z Wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych (lider konsorcjum).

11.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają łącznie jeden Formularz Ofertowy.

12.Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, czytelnie, w języku polskim.

13.Wykonawca ponosi samodzielnie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Wykonawca zobowiązuje  się nie wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.

14.Wykonawca w ofercie może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2022 poz. 1233.). Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

15.Zastrzegając informacje w ofercie, Wykonawca winien mieć na względzie, że zastrzeżona informacja ma charakter tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli spełnia łącznie trzy warunki:

- ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą,

- nie została ujawniona do wiadomości publicznej tzn. nie jest znana ogółowi lub osobom, które ze względu na prowadzoną działalność są zainteresowane jej posiadaniem,

- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

16.W przypadku gdy oferta zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca powinien na stronach oferty gdzie znajduje się ta informacja nanieść zapis „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” lub przesłać je w osobnym piku o nazwie „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”.

17.W nawiązaniu do orzecznictwa arbitrażowego i sądowego, należy przyjąć, iż sferą tajemnicy można objąć tylko takie informacje, które są znane jedynie poszczególnym osobom lub określonej grupie osób. Obszar ten nie może się rozciągać na informacje powszechnie znane lub te, o których treści każdy zainteresowany może się legalnie dowiedzieć.

18.Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących nazwy firmy oraz adresu oraz danych które podlegają ocenie w punkcie „Kryteria oceny”.

9. ISTOTNE POSTANOWIENIA I WARUNKI ZMIANY ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY

Zasada współpracy i płatności oraz możliwość dokonania zmiany umowy zostały określone w projekcie umowy - załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

10. KRYTERIA OCENY OFERT

            - Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowane zostaną następujące kryteria:

Cena - 100 pkt

Oceniane w sposób następujący:

Cena oferty –100 pkt

W kryterium: „cena oferty” oferta zawierająca najniższą cenę otrzyma maksymalną liczbę punktów, a pozostałe oferty proporcjonalnie mniej wg wzoru:

O o =  Cmin/Co x 100 [pkt]

Gdzie :

Oo  - ocena punktowa badanej oferty

Cmin- cena najniższa

Co  - cena badanej oferty

2.    Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

3.  Końcowa liczba punktów przyznanych badanej ofercie zostanie określona jako suma punktów w              uzyskanym powyższych kryteriach według wzoru:

OCENA OFERTY = kryterium - cena

4. 	Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji przedstawionych w ofercie informacji. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w ogłoszeniu oraz została uznana za najkorzystniejszą, według przyjętych kryteriów oceny ofert.

5.     Zamawiający ma możliwość zwrócenia się do Wykonawcę o udzielenie wyjaśnień, jeśli:

- cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia (przez rażąco niską  cenę należy rozumieć sytuację, jeżeli zaoferowana cena lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia różni się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w  zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów

i /lub

- treść oferty jest niespójna, budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów.

W takiej sytuacji Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy w formie mailowej o udzielenie wyjaśnień i/lub złożenie dowodów wyceny elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny oferty. Zamawiający może odrzucić ofertę Wykonawcy, który w terminie 3 dni roboczych od licząc od dnia następnego po dniu w którym wysłano wezwanie, nie złożył wystarczających wyjaśnień lub złożone wyjaśnienia są niewystarczające i oferta nadal budzi wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami sformułowanymi w zapytaniu ofertowym.

6. Zamawiający odrzuci ofertę:

- jeśli oferta jest niekompletna, nie spełnia wymogów formalnych lub jest niezgodna z treścią niniejszego zapytania ofertowego,

- złożoną przez Wykonawcę , który podlega wykluczeniu z niniejszego postępowania,

- w przypadku niezłożenia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów albo wyjaśnień  dotyczących złożonej oferty - w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie oraz w przypadku gdy w wyniku udzielonych wyjaśnień  nastąpi  konieczność odrzucenia oferty,

- jeżeli jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,

- w przypadku nie wyrażenia zgody przez Wykonawcę na poprawione omyłki o których mowa w pkt.11,

- jeżeli oferta zawiera rażąco niską cenę, a Wykonawca nie przedstawił wystarczających dowodów wyceny elementów oferty mającej wpływ na wysokość ceny,

- została złożona przez Wykonawcę, który  złożył dwie lub więcej konkurencyjnych ofert w  niniejszym postępowaniu,

.        7.   Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.

8. Zamawiający może w każdym czasie (w trakcie trwania postępowania) wezwać Wykonawcę do uzupełnienia złożonych dokumentów, wyznaczając mu po temu stosowny termin albo zażądać złożenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących złożonej oferty/dokumentów. Niezłożenie przez Wykonawcę wymaganych dokumentów albo wyjaśnień może spowodować odrzucenie oferty.

11. SPOSÓB POPRAWIANIA BŁĘDÓW W OFERTACH

  - Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę drogą elektroniczną (zawiadomienie zostanie wysłane na adres mailowy podany w ofercie - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Wykonawca w terminie do 3 dni od zawiadomienia, może nie zgodzić się na dokonanie poprawek. Oferta w takim przypadku podlega odrzuceniu.

  - Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.

12. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY

1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wyłoniona w ramach niniejszego zapytania ofertowego do zawarcia umowy, określając miejsce i termin jej zawarcia.

2. W przypadku, gdy wyłoniony Wykonawca uchyla się od podpisania umowy, tj. umowa z winy Wykonawcy nie zostanie podpisana w przeciągu 10 dni roboczych, licząc od dnia następnego po dniu wysłania wezwania mailem, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który uzyskał kolejną najwyższą ilość punktów bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

13. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w przypadku :

            - jeżeli wszystkie złożone oferty podlegają unieważnieniu,

            - jeżeli najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę przeznaczoną na finansowanie zamówienia .

14. INFORMACJE RODO

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający:

- Gmina Braniewo, ul. Moniuszki 5, 14-500 Braniewo, tel. 55 644 03 00, faks 55 644 03 01,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Braniewo jest Pani Agnieszka Kochanowska, iod@gminabraniewo.pl.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa 
w podrozdziale 3.2 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. wydanych na postawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U.2022 poz. 1079)

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z umową o dofinansowanie co najmniej przez okres utrzymania inwestycji, który wynosi min. 1 rok;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

- odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w celu wywiązania się administratora z ciążących na nim obowiązków prawnych wynikających z przepisów Kodeksu Cywilnego, Ordynacji Podatkowej i innych ustaw;

- dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. F  RODO przez niezbędny do wygaśnięcia roszczeń cywilnoprawnych;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- osobom, których dotyczą dane osobowe przysługuje :

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku osoby te mogą być zobowiązane do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania);

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych ich dotyczących (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z wytycznymi dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych ich dotyczących z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO;  organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

- osobom, których dotyczą dane osobowe nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

ZAŁĄCZNIKI :

Załącznik nr 1	   - Formularz oferty

Załącznik nr 2             - Szczegółowa specyfikacja techniczno - użytkowa

Załącznik nr 3	- Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie      zamówienia

Załącznik nr 4           - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 5	 - Projekt umowy

ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ OFERTY

Nazwa i adres Wykonawcy :

NIP/ REGON/ KRS/ CEiDG)

reprezentowany przez: Imię i nazwisko

Stanowisko/Działający jako

adres e-mail

Ubiegając się o udzielenie zamówienia na:

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO MOBILNEGO TRÓJFAZOWEGO GENERATORA PRĄDU NA PRZYCZEPIE SPECJALNEJ (TRANSPORTOWEJ) O MOCY ZNAMIONOWEJ MIN. 40KW/50KVA

1. SKŁADAMY OFERTĘ na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym, na następujących warunkach:

| Nazwa | Cena netto | Podatek vat (%) | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| FABRYCZNIE NOWY MOBILNY TRÓJFAZOWY GENERATOR PRĄDU NA PRZYCZEPIE SPECJALNEJ (TRANSPORTOWEJ) O MOCY ZNAMIONOWEJ MIN. 40KW/50KVA | ……………………………… zł |  | ………………………………zł |

| Nazwa producenta |  |
| --- | --- |
| Marka, model |  |
| Rok produkcji |  |

- OŚWIADCZAMY, że oferowane produkty są zgodne z treścią niniejszego zapytania ofertowego.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i akceptujemy wszystkie warunki w niej zawarte.

- OŚWIADCZAMY, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Projektem Umowy, określonymi w Załączniku nr 5 do zapytania ofertowego i ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach w nich określonych, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO(1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu. (W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust.4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie składa oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym (usunięcie treści oświadczenia następuje np. przez jego wykreślenie).

(1)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

………………………………………….

Data i podpis Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2

Szczegółowa specyfikacja techniczno - użytkowa oferowanego agregatu prądotwórczego

dotycząca spełniania wymagań Zamawiającego

Oświadczam, że oferowany agregat prądotwórczy, wyprodukowany przez ……………….…………… marka ……………………….………, model ………….……………., rok produkcji …………………,

jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, przystosowany do pracy w warunkach zewnętrznych, gotowy do pracy po dostawie, zgodny z obowiązującymi przepisami, normami i dyrektywami UE,             w szczególności dotyczącymi bezpieczeństwa elektrycznego, hałasu oraz emisji spalin, w wersji mobilnej (zabudowany na homologowanej przyczepie jedno lub dwuosiowej z dyszlem) oraz w wersji wytłumionej i spełnia niżej podane wymagania i parametry:

| Lp. | Parametry i wymagania minimalne określone przez Zamawiającego | Potwierdzenie spełniania wymagania lub parametru 1): |
| --- | --- | --- |
| Parametry techniczne minimalne |  |  |
| 1. | Moc maksymalna (ESP): min. 44 kW / 55 kVA | TAK / NIE 2) |
| 2. | Moc znamionowa (PRP): min. 40 kW / 50 kVA | TAK / NIE 2) |
| 3. | Napięcie wyjściowe: 400/230 V, trójfazowe | TAK / NIE 2) |
| 4. | Częstotliwość 50 Hz | TAK / NIE 2) |
| 5. | Klasa regulacji napięcia +/- 1% lub lepsza | TAK / NIE 2) |
| 6. | Częstotliwość: stabilizacja +/- 0,5 Hz | TAK / NIE 2) |
| 7. | Silnik wysokoprężny (diesel) 4-suwowy, chłodzony cieczą | TAK / NIE 2) |
| 8. | Mos silnika dopasowana do mocy prądnicy | TAK / NIE 2) |
| 9. | Filtry paliwa i oleju z łatwym dostępem do wymiany | TAK / NIE 2) |
| 10. | Klasa emisji EU Stage V | TAK / NIE 2) |
| 11. | Zbiornik paliwa umiejscowiony w ramie / podstawie agregatu, wyposażony w króciec do zewnętrznej pompy | TAK / NIE 2) |
| 12. | Pojemność zbiornika paliwa: min. 300 l | TAK / NIE 2) |
| 13. | Agregat przystosowany do pracy ciągłej | TAK / NIE 2) |
| 14. | Autonomia pracy przy 75% obciążeniu: min. 24 godziny | TAK / NIE 2) |
| 15. | Rozruch: elektryczny, akumulatorowy | TAK / NIE 2) |
| 16. | Sterownik: mikroprocesorowy, z automatycznym sterowaniem i zabezpieczeniami | TAK / NIE 2) |
| 17. | Wyposażenie: wyłącznik główny, licznik motogodzin, pomiar napięcia, częstotliwości, prądu, kontrola faz, poziom paliwa, zabezpieczenie nadprądowe, czujniki temperatury i ciśnienia oleju | TAK / NIE 2) |
| 18. | Zabudowa: kontenerowa, dźwiękochłonna, odporna na warunki atmosferyczne | TAK / NIE 2) |
| 19. | Wymiary całkowite (dł×szer×wys) max 2200x1000x1300 [mm] umożliwiające transport drogowy na przyczepie | TAK / NIE 2) |
| 20. | Poziom hałasu: ≤ 70 dB(A) w odległości 7 m | TAK / NIE 2) |
| 21. | Stopień ochrony prądnicy: min. IP23 | TAK / NIE 2) |
| 22. | Temperatura pracy: −15 °C…+40 °C (ciągła); rozruch przy −15 °C bez wspomagania zewnętrznego (wymóg pakietu zimowego) | TAK / NIE 2) |
| 23. | Prądnica synchroniczna bezszczotkowa 3-fazowa | TAK / NIE 2) |
| 24. | Regulacja napięcia AVR elektroniczna | TAK / NIE 2) |
| 25. | Panel sterowania produkcji producenta zespołu prądotwórczego (nie panel uniwersalny podmiotów trzecich), z pełną diagnostyką silnika i prądnicy, trybami ręczny/auto/test oraz rejestracją zdarzeń. | TAK / NIE 2) |
| 26. | Stopień ochrony szafy sterowniczej min. IP65 | TAK / NIE 2) |
| 27. | Szafa wyjściowa z rozłącznikiem mocy i zabezpieczeniami. Uziemienie robocze i zacisk | TAK / NIE 2) |
| 28. | Obudowa przystosowana do pracy na zewnątrz, z drzwiami serwisowymi | TAK / NIE 2) |
| Wyposażenie minimalne |  |  |
| 29. | Obudowa ze stali zabezpieczona antykorozyjnie malowana proszkowo | TAK / NIE 2) |
| 30. | Wszystkie drzwi serwisowe oraz korek wlewu paliwa zamykane na klucz | TAK / NIE 2) |
| 31. | Grzałka bloku silnika (obiegu cieczy chłodzącej) | TAK / NIE 2) |
| 32. | Agregat wyposażony w akumulator rozruchowy i układ ładowania akumulatora | TAK / NIE 2) |
| 33. | Wibroizolatory silnika i prądnicy | TAK / NIE 2) |
| 34. | Tłumik z kompensatorem drgań | TAK / NIE 2) |
| 35. | Wyłącznik główny mocy (zabezpieczenie prądnicy) | TAK / NIE 2) |
| 36. | Listwa zaciskowa (sposób odbioru pełnej mocy) | TAK / NIE 2) |
| 37. | Rozdzielnica z gniazdami min. 2 x gniazda 16 A 230V 2P+PE, 1x gniazdo 16A 400V 5P, 1x gniazdo 32A 400V 5P, 1x gniazdo 63A 400V 5P | TAK / NIE 2) |
| 38. | Wyłącznik bezpieczeństwa awaryjny STOP | TAK / NIE 2) |
| 39. | Grzałka układu sterowania w szafie elektrycznej | TAK / NIE 2) |
| 40. | Podgląd na parametry agregatu/sterownik poprzez wizjer w drzwiach dostępowych | TAK / NIE 2) |
| 41. | Agregat wyposażony w punkty podparcia wideł paletowych | TAK / NIE 2) |
| 42. | Okablowanie przyłączeniowe dostosowane do mocy prądnicy oraz głównego zabezpieczenia o długości 20 m, kable zakończone z jednej strony końcówkami oczkowymi z drugiej do szybkiego wpięcia do agregatu prądotwórczego będącego przedmiotem zamówienia | TAK / NIE 2) |
| Przyczepa transportowa |  |  |
| 43. | Przyczepa fabrycznie nowa, dostosowana do agregatu prądotwórczego, jedno – lub dwuosiowa z: - dyszlem z zaczepem kulowym 50 mm, - hamulcem najazdowym, podporą/dźwignią najazdową oraz 4 podporami stabilizującymi do poziomowania, - oświetleniem drogowym - instalacją elektryczną 12 V z gniazdem | TAK / NIE 2) |
| 44. | Przyczepa dostosowana do rejestracji ( dostarczone wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji, dowód własności, świadectwa homologacji, karta pojazdu itp.) | TAK / NIE 2) |
| 45. | Ładowność dostosowana do agregatu prądotwórczego | TAK / NIE 2) |
| 46. | Wszystkie elementy ramy przyczepy ocynkowane ogniowo | TAK / NIE 2) |
| USŁUGI I OKRES GWARAN |  |  |
| 47. | Dostawa do miejsca wskazanego przez Zamawiającego | TAK |
| 48. | Podłączenie do przygotowanej instalacji, pierwsze uruchomienie, szkolenie pracowników min. 3 pracowników Zamawiającego | TAK |
| 49. | Gwarancja minimum: 12 miesięcy | TAK |
| WYMAGANE DOKUMENTY |  |  |
| 50. | Certyfikat CE | TAK |
| 51. | Instrukcja obsługi agregatu i silnika w języku polskim | TAK |
| 52. | Karta gwarancyjna | TAK |
| 53. | Karta katalogowa oferowanego modelu | TAK |
| 54. | Dokumentacja umożliwiająca rejestrację przyczepy | TAK |

- – w każdej pozyzcji kol. 3 należy skreślić „tak” lub „nie”

- – niepotrzebne skreślić

Wykonawca oświadcza, że:

- transport agregatu prądotwórczego do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, przewodów elektroenergetycznych łączących agregat prądotwórczy z przygotowaną instalacją elektryczną                   w celu awaryjnego zasilania w prąd wyznaczonego przez Zamawiającego obiektu, uruchomienie agregatu oraz przeszkolenie wybranych pracowników Zamawiającego z obsługi agregatu prądotwórczego jest w cenie oferty.

- będzie robił odpłatne okresowe przeglądy gwarancyjne agregatu prądotwórczego w terminach i zgodnie z zakresem przewidzianym dokumentacją techniczno-rozruchową oraz instrukcją eksploatacji producenta i każdy przegląd potwierdzi w karcie gwarancyjnej lub książce serwisowej.

- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny znajduje się na terytorium Polski nie dalej niż 150 km od siedziby Zamawiającego: ul. Moniuszki 5, 14 – 500 Braniewo.

- akceptuje poniższe warunki odbioru przedmiotu zamówienia:

- odbiór agregatu przedmiotu zamówienia odbędzie się w siedzibie Przedsiębiorstwa Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o. o. znajdującej się pod adresem: Młoteczno 12 A, 14 – 500 Braniewo,

- Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do miejsca odbioru wskazanego w pkt 1) na własny koszt i ryzyko,

- Warunkiem odbioru jest dokonanie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę wykonania dostawy i gotowości do odbioru.

………………………………………….

Data i podpis Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oświadczam/y, że jako Wykonawca składający ofertę w postępowaniu pn: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO MOBILNEGO TRÓJFAZOWEGO GENERATORA PRĄDU NA PRZYCZEPIE SPECJALNEJ (TRANSPORTOWEJ) O MOCY ZNAMIONOWEJ MIN. 40KW/50KVA

oświadczam/y że:

- nie jestem/śmy powiązany/i osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

1) Oświadczenie wg. definicji skazanej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach KPO:

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

        - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej

        - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa),

        - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

        - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z Wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

        - pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 514.)

na potrzeby  niniejszego postępowania  pn: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO MOBILNEGO TRÓJFAZOWEGO GENERATORA PRĄDU NA PRZYCZEPIE SPECJALNEJ (TRANSPORTOWEJ) O MOCY ZNAMIONOWEJ MIN. 40KW/50KVA

oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie: art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 514.)

Przyjmuję do wiadomości, że ubieganie się o udzielenie niniejszego zamówienia przez osoby lub podmioty podlegające wykluczeniu na podstawie wspomnianych wyżej przepisów podlega karze pieniężnej w wysokości do 20 000 000 zł.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………………………

Data i podpis Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego mobilnego trójfazowego generatora prądu na przyczepie specjalnej (transportowej) o mocy znamionowej min. 40kW/50kVA zabudowanego na przyczepie transportowej z homologacją drogową wraz z niezbędnym wyposażeniem i dokumentacją. Szczegółowy zakres i minimalne wymagania techniczne przedmiotu zamówienia zostały zawarte w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

- W ramach realizacji zamówienia Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do jednostki ratowniczej OSP Lipowina znajdującej się pod adresem: Lipowina 31B, 14 – 500 Braniewo.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność i ryzyko związane z dostawą przedmiotu zamówienia do momentu podpisania protokołu odbioru.

- W ramach niniejszego zapytania Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 oraz do zapewnienia wszystkich niezbędnych płynów eksploatacyjnych, w tym paliwa niezbędnego do wykonania pierwszego uruchomienia przedmiotu zamówienia, zapewnienia zestawu narzędzi eksploatacyjnych (klucze, filtry zapasowe, itp.), a także do przeprowadzenia w miejscu dostawy 4 godzinnego szkolenia z zakresu obsługi przedmiotu zamówienia dla 3 osób wyznaczonych przez Zamawiającego.

- Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy kartę katalogową producenta,  instrukcję obsługi w języku polskim, a także dokumentację techniczną, kartę gwarancyjną, deklarację zgodności CE oraz komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji przyczepy.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z najwyższą starannością zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi i wymogami Zamawiającego.

- Wszystkie elementy, z których wykonane są urządzenia powinny być energooszczędne i fabrycznie nowe, tzn. żaden element  składający się na dane urządzenie nie może być wcześniej używany oraz winien posiadać niezbędne atesty i certyfikaty bezpieczeństwa dopuszczające do użytkowania.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na realizację przedmiotu zamówienia, Wykonawca we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko zapewni niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia środki finansowe, sprzęt transportowy i materiały.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady przedmiotu zamówienia zmniejszające jego wartość lub użyteczność i w przypadku poniesienia z tego powodu strat, Wykonawca zobowiązuje się do ich pokrycia.

- W przypadku stwierdzenia, że dostarczony przedmiot zamówienia jest uszkodzony, posiada wady uniemożliwiające użytkowanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy Zamawiającego lub nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w zapytaniu ofertowym lub dostarczone produkty nie odpowiadają opisowi w złożonej ofercie pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności wymiany.

- Dostawa przedmiotu zamówienia powinna odbyć się w dniu roboczym, w godzinach uprzednio ustalonych z Zamawiającym w miejscu wskazanym w ust. 2. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego mailowo lub telefonicznie o terminach dostawy, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

- Przedmiot zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu w jednostce ratowniczej OSP Lipowina znajdującej się pod adresem: Lipowina 31B, 14 – 500 Braniewo.

- Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za jego przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na przedmiot zamówienia udzielił gwarancji jakości wynoszącej minimum 12 miesięcy od dnia ostatecznego odbioru.

- Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz „Szczegółowa specyfikacja techniczno – użytkowa oferowanego agregatu prądotwórczego dotycząca spełnienia wymagań Zamawiającego” stanowi oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie przez oferowaną dostawę wymagań określonych przez Zamawiającego dla zamówienia i musi być dołączony do Oferty. Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym nazwę producenta (firmę), nazwę, model, rok produkcji oferowanego przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec Zmawiającego z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w Dziale II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

- Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny na terytorium Polski, czas reakcji serwisu – 2 dni robocze od zgłoszenia wady  lub usterki przedmiotu zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.