## {965AD0B32C57411CC1788A05F9BCE} (hidden)
3
0 | POZYCJE KOSZTORYSU

## Kosztorys - architektura
Kosztorys ofertowy - branża architektoniczna ,,Prace adaptacyjne na potrzeby pracowni komputerowej oraz kącika wyciszeń do zajęć z psychologiem"
Lp. | KOD Ogólnej Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elemenetów rozliczeniowych | Jednostka obmiaru | Obmiar | Cena jednostkowa | Wartość
1 | KNR 4-01 0401-0354-07-020 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - drzwi krotność = 1 | szt | 2 |  | 0
2 | KNR 4-01 0401-0818-05-050 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych krotność = 1 | m2 | 106.24 |  | 0
3 | KNR 4-01 0401-0354-04-020 | Demontaż drabinek gimnastycznych krotność = 1 | szt | 3 |  | 0
4 | AW-090 | Demontaż obicia słupów i ścian krotność = 1 | kpl | 1 |  | 0
5 | AW-090 | Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki krotność = 1 | kpl | 1 |  | 0
6 | KNR 2-01 0201-0310-02-060 | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m,ze złożeniem urobku na odkład.Grunt kategorii III - wykopy pod fundament krotność = 1 | m3 | 0.29 |  | 0
7 | KNR 2-02 0202-0203-01-060 | Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m3 - fundament pod jednostkę klimatyzacji krotność = 1 | m3 | 0.29 |  | 0
8 | KNR 00-16 0016-0155-01-050 | Ścianki budynków jednokondygnacyjnych z bloczków YTONG. Ścianki działowe o wysokości do 4,5 m i grubości 11,5 cm krotność = 1 | m2 | 3.78 |  | 0
9 | KNR 4-01 0401-0711-0201-050 | Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.suchogasz/na ścianach płaskich,słupach prostokąt.podłoże z cegły,pustak.ceram.gazo-I pianobet.jedno miejsce-2m2 krotność = 1 | m2 | 8.4 |  | 0
10 | KNR 4-01 0401-1202-09-050 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 krotność = 1 | m2 | 211.61 |  | 0
11 | KNR 2-02 0202-0815-04-050 | Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na ścianach krotność = 1 | m2 | 108.29 |  | 0
12 | KNR 2-02 0202-0815-06-050 | Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na sufitach krotność = 1 | m2 | 115.32 |  | 0
13 | KNR 00-23 0023-2611-02-050 | Jednokrotne gruntowanie emulsją krotność = 1 | m2 | 223.61 |  | 0
14 | KNR 4-01 0401-1204-01-050 | Dwukrotne malowanie farbami antyrefleksyjnymi tynków wewnętrznych sufitów krotność = 1 | m2 | 115.32 |  | 0
15 | KNR 4-01 0401-1204-02-050 | Dwukrotne malowanie farbami antyrefleksyjnymi tynków wewnętrznych ścian krotność = 1 | m2 | 108.29 |  | 0
16 | BC-04 BC04-0303-05-050 | Ręczne przeszlifowanie podłoża krotność = 1 | m2 | 106.24 |  | 0
17 | KNR 2-02U 202U-1130-0201-050 | Warstwy wyrównujące z zaprawy samopoziomującej grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 krotność = 1 | m2 | 106.24 |  | 0
18 | KNKRB 02 0002-1106-0301-050 | Posadzki z tworzyw sztucznych z paneli winylowych z zastosowaniem kleju krotność = 1 | m2 | 106.24 |  | 0
19 | KNKRB 02 0002-1106-06-133 | Listwy przyścienne z MDF krotność = 1 | m | 0.39 |  | 0
20 | AW-020 | Demontaż osłon grzejnikowych krotność = 1 | szt | 6 |  | 0
21 | KNR 4-02 0402-0520-01-090 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego krotność = 1 | kpl | 6 |  | 0
22 | KNR 4-02 0402-0517-01-090 | Wymiana rur przyłącznych do grzejnika - w związku z wymianą grzejników konieczna jest wymiana rur przyłączeniowych krotność = 1 | kpl | 12 |  | 0
23 | KNR 2-15 0215-0419-0307-090 | Grzejniki stalowe dwupłytowe wraz z dwoma kompletami zawieszenia o długości C22 550x1200 mm krotność = 1 | kpl | 6 |  | 0
24 | KNR 4-01 0401-1212-28-040 | Dwukrotne malowanie rur instalacji co o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania krotność = 1 | m | 25.28 |  | 0
25 | AW-090 | Montaż osłony elastycznej słupa krotność = 1 | kpl | 1 |  | 0
|  | OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (NETTO) |  |  | 0
|  | Podatek VAT (23%) |  |  | 0
|  | OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (BRUTTO) |  |  | 0

## Kosztorys - elektryczne
Kosztorys ofertowy - branża elektryczna ,,Prace adaptacyjne na potrzeby pracowni komputerowej oraz kącika wyciszeń do zajęć z psychologiem"
Lp. | KOD Ogólnej Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elemenetów rozliczeniowych | Jednostka obmiaru | Obmiar | Cena jednostkowa | Wartość
GRUPA 1: Roboty instalacyjne branży elektrycznej
1. | x | Pozycja - opis | x | x | x | x
1 | E-01.01.01 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie | m | 78 |  | 0
2 | E-01.01.01 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu | szt. | 5 |  | 0
3 | E-01.01.01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie- YDYpżo 3x2,5mm2 | m | 40 |  | 0
4 | E-01.01.01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie- YDYpżo 3x1,5mm2 | m | 30 |  | 0
5 | E-01.01.01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 10 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie- zasilanie klimatyzacji | m | 30 |  | 0
6 | E-01.01.01 | Przewody izolowane o przekroju do 16 mm2 układane w gotowych korytkach | m | 10 |  | 0
7 | E-01.01.01 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm | m | 78 |  | 0
8 | E-01.01.01 | Montaż skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie 10-20 kg | szt. | 1 |  | 0
9 | E-01.01.01 | Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych | kpl. | 12 |  | 0
10 | E-01.01.01 | Zasilanie opraw oświetleniowych podstawowych | wyp. | 12 |  | 0
11 | E-01.01.01 | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowypodłoże z cegły - łącznik podwójny p.t. 250V IP20 | wyp. | 2 |  | 0
12 | E-01.01.01 | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowypodłoże z cegły - gniazdo podwójne z/u 10/16A 2P+Z 250V IP20 | wyp. | 6 |  | 0
13 | E-01.01.01 | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowypodłoże z cegły - PUNKT PEL | wyp. | 3 |  | 0
14 | E-01.01.01 | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe ETHERNET podłoże z cegły | wyp. | 6 |  | 0
15 | E-01.01.01 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III | m | 15 |  | 0
16 | E-01.01.01 | Układanie korytka kablowego na ist. kablu | m | 10 |  | 0
17 | E-01.01.01 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III | m | 2.5 |  | 0
x | x | RAZEM GRUPA 1: Roboty instalacyjne branży elektrycznej | x | x | x | 0
GRUPA 2: Koszty towarzyszace
18 | E-01.01.01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar. | 4 |  | 0
19 | E-01.01.01 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar. | 1 |  | 0
20 | E-01.01.01 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy | odc. | 2 |  | 0
21 | E-01.01.01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1 |  | 0
22 | E-01.01.01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) | szt. | 1 |  | 0
23 | E-01.01.01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | prób | 4 |  | 0
24 | E-01.01.01 | Demontaż istniejacej instalacji wnętrzowej | kpl. | 1 |  | 0
x | x | RAZEM GRUPA 2: Koszty towarzyszace | x | x | x | 0
|  | OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (NETTO) |  |  | 0
|  | Podatek VAT (23%) |  |  | 0
|  | OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (BRUTTO) |  |  | 0

## Kosztorys - sanitarna
Kosztorys ofertowy - branża sanitarna ,,Prace adaptacyjne na potrzeby pracowni komputerowej oraz kącika wyciszeń do zajęć z psychologiem" Wykonanie instalacji klimatyzacji w układzie VRF
Lp. | KOD Ogólnej Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elemenetów rozliczeniowych | Jednostka obmiaru | Obmiar | Cena jednostkowa | Wartość
GRUPA 1: INSTALACJA KLIMATYZACJI
1. | x | Pozycja - opis | x | x | x | x
1 | KNR INSTAL 0202-01 | Rurociągi miedziane lutowane o śr. 9,52x0,8mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde) | m | 15 |  | 0
2 | KNR INSTAL 0202-03 | Rurociągi miedziane lutowane o śr. 15,88x1,0mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde) | m | 15 |  | 0
3 | KNR 0-34 0101-06 | Izolacja rurociągów cieczowych o średnicy 9,52mm otulinami ze spienionego kauczuku o gr.13 mm | m | 15 |  | 0
4 | KNR 0-34 0101-10 | Izolacja rurociągów gazowych o średnicy 15,88mm otulinami ze spienionego kauczuku o gr.13 mm | m | 15 |  | 0
5 | KNR 2-15 0604-03 | Trójniki miedziane w instalacji klimatyzacji systemu VRF | szt. | 1 |  | 0
6 | KNR-W 5-08 0115-05 | Montaż kanałów instalacyjnych o wymiarach 170mmx80mm na podłożu betonowym | m | 15 |  | 0
7 | KNR 7-24 0130-01 | Montaż wewnętrznych jednostek systemu VRF /TYLKO MONTAŻ/ | szt. | 2 |  | 0
8 | KNR 7-24 0132-02 | Montaż zewnętrznej jednostki systemu VRF /TYLKO MONTAŻ/ | szt. | 1 |  | 0
9 |  | Dostawa jednostek klimatyzacyjnych systemu VRF | kpl | 3 |  | 0
10 | KNR-W 5-08 0701-21 | Montaż ramy wspornikowej pod jednostkę zewnętrzną | szt. | 1 |  | 0
11 | KNR 7-28 0203-09 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr.do 150 mm w ścianach murowanych o grub. 2 ceg. | otw. | 1 |  | 0
12 | KNR 2-15 0633-02 | Próba szczelności instalacji klimatyzacyjnej | odc.30m | 1 |  | 0
x | x | RAZEM GRUPA 1: INSTALACJA KLIMATYZACJI | x | x | x | 0
GRUPA 2: INSTALACJA SKROPLIN
18 | KNR-W 2-15 0110-01 | Rurociągi z PVC-U o średnicy 3/4" łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 16 |  | 0
19 | KNR 7-28 0203-09 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr.do 150 mm w ścianach murowanych o grub. 2 ceg. | otw. | 2 |  | 0
x | x | RAZEM GRUPA 2: INSTALACJA SKROPLIN | x | x | x | 0
|  | OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (NETTO) |  |  | 0
|  | Podatek VAT (23%) |  |  | 0
|  | OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (BRUTTO) |  |  | 0

## Razem
Kosztorys ofertowy ,,Prace adaptacyjne na potrzeby pracowni komputerowej oraz kącika wyciszeń do zajęć z psychologiem"
Lp. | Wyszczególnienie |  | Wartość
1 | Branża architektoniczna |  | 0
2 | Branża elektryczna |  | 0
3 | Branża sanitarna |  | 0
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (NETTO) | 0
| Podatek VAT (23%) | 0
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (BRUTTO) | 0