*Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego   
12/WANS/2025*

**Zakup, dostawa i montaż czteroosobowych kabin akustycznych (4 szt.)  
na potrzeby realizacji projektu nr FERS.03.01-IP.08-0217/24 p.t. „WANS – Akademia dostępna”**

| ***L. P.*** | ***Parametry urządzenia*** | ***Oferowana specyfikacja***  *(zaznaczyć właściwe, uzupełnić)* |
| --- | --- | --- |
| **Warunki graniczne** | | |
|  | Producent: | ………………………………………………………………………..  <należy uzupełnić> |
|  | Typ / Model: | ………………………………………………………………………..  <należy uzupełnić> |
|  | Redukcja poziomu mowy min. 25 dB | **TAK, 25 dB – 30 dB (0 pkt)**  **TAK, powyżej 30 dB (5 pkt)**  NIE |
|  | Izolacja akustyczna kabiny min. 35 dB | **TAK, 35 dB – 40 dB (0 pkt)**  **TAK, powyżej 40 dB (5 pkt)**  NIE |
|  | Blat czteroosobowy na urządzenia komputerowe lub materiały biurowe | **TAK, zintegrowane (0 pkt)**  **TAK, mobilne (5 pkt)**  NIE |
|  | Cztery miejsca siedzące – dwie kanapy | **TAK, zintegrowane (0 pkt)**  **TAK, mobilne (5 pkt)**  NIE |
|  | Wyposażenie w cenie kabiny | TAK NIE |
|  | Oświetlenie min. 6000K, światło naturalne (dopuszcza się łączenie oświetlenia centralnego z bocznym | TAK NIE |
|  | Oświetlenie z czujnikiem ruchu | TAK NIE |
|  | Zasilanie boksu | TAK NIE |
|  | Gniazda: USB min. 2, 230V min. 2, HDMI | TAK NIE |
|  | Oświetlenie min. 6000K, światło naturalne (dopuszcza się łączenie oświetlenia centralnego z bocznym) | TAK NIE |
|  | Łączny przepływ powietrza min. 400 m3/h | TAK NIE |
|  | Wentylatory uruchamiane automatycznie przez czujnik ruchu | TAK NIE |
|  | Możliwość regulacji mocy nawiewu za pomocą np. pokrętła | TAK NIE |
|  | Kabina nie zakłóca działania sieci Wi-Fi oraz innych sygnałów transferu danych | TAK NIE |
|  | Przeszklona tylko jedna ściana z drzwiami wejściowymi | TAK NIE |
|  | Elementy szklane wykonane z szyb podwójnych, laminowanych i hartowanych | TAK NIE |
| **Inne wymagania - opcjonalne** | | |
|  | Możliwość konfiguracji wyposażenia - siedziska (kanapy) | **TAK (5 pkt)** NIE |
|  | Możliwość konfiguracji wyposażenia - stolik | **TAK (5 pkt)** NIE |
|  | Możliwość konfiguracji wyposażenia – panele akustyczne | **TAK (5 pkt)** NIE |
|  | Możliwość wyboru koloru tapicerki siedzisk | **TAK (5 pkt)** NIE |
| **Suma punktów (max. 40 pkt.)** *(uzupełnia Oferent)* | | **….. pkt.** |

Parametry techniczne określone powyżej przez Zamawiającego jako **warunki graniczne są obowiązkowe**

- nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny ze złożoną powyżej deklaracją.

*.............................................. ………….................................................*

*(data, miejscowość) (podpis osoby uprawnionej*

*do reprezentowania Wykonawcy*)