**ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/06/2025**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOT MONTAŻU ORAZ PODŁĄCZENIA DO SIECI STACJI TRANSFORMATOROWEJ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry/elementy wynikające z zapytania ofertowego nr 1/06/2025 (pkt III.3) | **Należy wpisać opcję "tak" lub "nie".** |
| 1. | Stacja transformatorowa 20/0,4kV | *tak / nie* |
| a. | złożona z: | |
| - | obudowy stacji wraz z komorą transformatora | *tak / nie* |
| - | fundamentu | *tak / nie* |
| - | rozdzielnicy SN 20 kV (napięcie znamionowe: 24 kV; znamionowy prąd ciągły: 400A) | *tak / nie* |
| - | rozdzielnicy nN dziesięciopolową (napięcie znamionowe 690: V, znamionowy prąd ciągły: 1250 A) | *tak / nie* |
| - | dachu | *tak / nie* |
| b. | wyposażona w: | |
| - | transformator olejowy 20/0,4kV o mocy 400kVA | *tak / nie* |
| - | układ pomiarowy (tablica licznikowa) | *tak / nie* |
| 2. | Podłączenie transformatora linią kablową SN wraz z kablem SN-20kV | *tak / nie* |
| 3. | Włączenie transformatora do sieci nN-0,4kV | *tak / nie* |