ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 05.11.2025

| - Dane Zamawiającego. Hemplab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP: 7123350221 ul. Wrotkowska 2 20 - 469 Lublin |  |
| --- | --- |
|  | - Postanowienia ogólne |  |  |

- Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w ramach Działania 3.01 Kredyt Ekologiczny programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

- Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

- Wynik postępowania zostanie upubliczniony w taki sam sposób w jaki upubliczniono zapytanie ofertowe.

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane:

- Wymiana instalacji grzewczej - montaż instalacji centralnego ogrzewania opartej na nagrzewnicach wodnych i grzejnikach stalowych oraz montaż źródła ciepła – wymiennika ciepła z sieci

miejskiej.

- Wymiana oświetlenia

Minimalne parametry:

- ilość opraw 549 szt.

- napięcie znamionowe oprawy 230V+/- 5%,

- częstotliwość 50Hz;

- klasa ochronności elektrycznej I lub II;

- zakres temperatury pracy oprawy: od -30°C do +40°C;

- oprawa musi posiadać stosowne zabezpieczenia przed przepięciami, zdolność pochłaniania energii przepięć min. 150J.

- oprawa musi posiadać zabezpieczenie chroniące diody LED przed przegrzaniem. Parametry oświetleniowe i potwierdzenia

- oprawa musi być wyposażona w wysokowydajne źródła światła - moduły LED o skuteczności świetlnej nie mniejszej niż 120 lm/W;

- trwałość źródeł LED nie mniej niż 100 000h,

- temperatura barwowa źródła LED w zakresie 4000K +/- 1 %;

- wymagana deklaracja zgodności CE lub deklaracja równoważna

- spełnianie norm środowiskowych przez oferowane produkty. Potwierdzenie będzie załączenie do oferty certyfikatów potwierdzających spełnianie norm środowiskowych przez oferowane produkty. Do uznawanych dokumentów będą należały m.in. międzynarodowe certyfikaty ekologiczne, takie jak Energy Star, Ecolabel lub inne równoważne, gwarantujące wysoką efektywność

- Roboty termomodernizacyjne

- ocieplenie stropodachu nad częścią główną i łącznikiem 5940,71 m2 – należy ocieplić płytami styropianowymi o grubości 25 cm o lambdzie 0,035 W/(m•K).

- Ocieplenie stropu pod łącznikiem 105,29 m2– należy ocieplić płytami z wełny min. o grub, 25 cm o lambdzie 0,038 W/(m•K).

- Ocieplenie podcieni oraz stropów w prześwitach 726,82 m2 – należy ocieplić płytami z wełny min. o grubości 25 cm o lambdzie 0,038 W/(m•K).

- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na energooszczędne modele o wysokiej szczelności i izolacyjności cieplnej

Minimalna pow. okien po modernizacji 1265,54m2. (współczynnik U=0,9)

Minimalna pow. drzwi po modernizacji 18,33 m2. (współczynnik U=1,3).

- Ocieplenie ścian włącznie z ociepleniem ścian fundamentowych 5005,24 m2 poprzez ułożenie płyt z wełny oraz styropianowych o lambdzie 0,038 W/(m•K).

Miejsce realizacji: ul. Wrotkowska 2, 20-469 Lublin

Podczas realizacji robót budowlanych budynek będzie użytkowany, w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowników, pracowników oraz mienia, a także do odpowiedniego zabezpieczenia terenu robót. Wykonawca jest zobowiązany do takiej organizacji robót, aby zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie budynku oraz zminimalizować uciążliwości dla jego użytkowników.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej przekazywanej na wniosek Wykonawcy oraz przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 6 do zapytania ofertowego, na podstawie których Wykonawca ma sporządzić ofertę cenową. Istnieje możliwość udostępnienia dokumentacji projektowej w formie elektronicznej po podpisaniu oświadczenia o zachowaniu poufności stanowiącego załącznik nr 7 do zapytania ofertowego.

Zakres robót budowlanych ma charakter kompleksowy i obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym obejmuje wszystkie koszty robót, materiałów, usług i opłat, których poniesienie jest niezbędne do kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością wszelkich robót budowlanych, dostaw i czynności przewidzianych w dokumentacji projektowej. Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa a przedmiar robót ma charakter pomocniczy, w szczególności, jeżeli w przedmiarze robót nie ujęto prac wynikających z dokumentacji projektowej, strony przyjmują, że wykonawca wykona roboty kompleksowo w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej.

Wykonawca zobowiązany jest do obowiązkowego uczestnictwa w wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia (ul. Wrotkowska 2, 20-469 Lublin). Wizja lokalna odbędzie się w dniach 10 i 14 listopada 2025 r. w godzinach 9:00–14:00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu dokładnej godziny z osobą do kontaktu wskazaną w pkt 9.4 zapytania ofertowego. Celem wizji lokalnej jest zapoznanie się ze stanem technicznym budynku oraz warunkami prowadzenia robót w obiekcie użytkowanym. Brak uczestnictwa w wizji lokalnej będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zapytania.

Nazwa i kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45000000-7 – Roboty budowlane

45400000-1  - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45300000–0 – Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45331000-6 – Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 – Instalowanie centralnego ogrzewania

45320000-6 – Roboty izolacyjne

45421000-4  – Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe, patenty, znaki towarowe, typy, standardy należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.

- Termin realizacji zamówienia

- Termin realizacji zamówienia:

- Termin rozpoczęcia robót budowlanych: po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą, jednak nie później niż w terminie 14 dni od zawarcia umowy z wybranym wykonawcą;

- Termin zakończenia robót budowlanych: do 8 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia wskazanego w umowie z wybranym wykonawcą.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w pkt. 10 niniejszego zapytania.

- Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu

  - W postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązuje zakaz konfliktu interesów. Konflikt interesów oznacza każdą sytuację, w której osoby biorące udział w przygotowaniu lub prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia lub mogące wpłynąć na wynik tego postępowania mają, bezpośrednio lub pośrednio, interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty, który postrzegać można jako zagrażający ich bezstronności i niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

  - W celu uniknięcia konfliktu interesów, z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

  - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się także wykonawców objętych sankcjami na podstawie Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (Dz.U. z 2022 r. poz. 835 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeśli Wykonawca zrealizował (również przy współudziale podwykonawców) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – nie mniej niż 2 (dwie) roboty budowlane o wartości każdej z tych robót nie niższej niż  5 000 000,00 zł netto, obejmujące swym zakresem m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych/stropu/dachu i/lub montaż/wymiana stolarki okiennej i/lub montaż/wymiana instalacji grzewczej.

Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu – załącznik nr 5 do zapytania, który Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty oraz dokumentów potwierdzających należytą realizację robót budowlanych.

Dokumentami potwierdzającymi prawidłowe wykonanie robót budowlanych mogą być np. protokół odbioru, referencje, umowa, faktura itp. Z w/w dokumentów musi jednoznacznie wynikać zakres zrealizowanych robót (zbieżny ze sformułowanym warunkiem), termin realizacji, wartość oraz dla jakiego podmiotu zrealizowano dostawę.

W przypadku podania w dokumencie wartości robót w walucie innej niż PLN, kwota ta zostanie przeliczona na PLN według średniego kursu danej waluty opublikowanego przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji zapytania ofertowego.

W przypadku gdy Wykonawca nie przedłoży w/w dokumentów lub dokumenty nie będą potwierdzać należytego wykonania robót, oferta zostanie odrzucona z uwagi na niespełnienie warunków udziału w postępowaniu.

- Warunek posiadania ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeśli Wykonawca posiada ważną polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż  9 000 000 zł (słownie: dziewięć milionów złotych 0/100).  Polisa OC lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimum w/w sumę gwarancyjną musi być ważna na dzień upływu terminu złożenia ofert. Opłacenie polisy OC musi potwierdzić zapis w samej polisie lub oddzielny dokument wskazujący na jej opłacenie.

W przypadku podania sumy ubezpieczenia w walucie innej niż PLN, kwota ta zostanie przeliczona na PLN według średniego kursu danej waluty opublikowanego przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji zapytania ofertowego.

Ocena spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów potwierdzających zawarcie i opłacenie polisy OC lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia, które Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty.

- Przed upływem terminu składania ofert wniosą wadium w wysokości  140 000 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

i.	pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony w Banku Spółdzielczym w Nałęczowie                                                nr 80 8733 0009 0026 7070 2000 0010

ii. gwarancjach bankowych,

iii. gwarancjach ubezpieczeniowych,

iv. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz  2017 r. poz. 1089).

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej, dokument winien zawierać oświadczenie o bezwarunkowym i nieodwołanym zobowiązaniu gwaranta do zapłaty na pierwsze żądanie zamawiającego kwoty wadium.

Ocena spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie  dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert wskazanego w pkt. 9 zapytania. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego – w przypadku złożenia oferty przez Bazę Konkurencyjności, oryginał ww. dokumentu należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty/kuriera w siedzibie firmy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w punkcie 4 lit. c)  podpunkty (ii) - (iv) muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:

1) upływu terminu związania ofertą;

2) zawarcia umowy;

3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia

Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy: 1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 2) którego oferta została odrzucona; 3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza; 4) po unieważnieniu postępowania

Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli wykonawca którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do zapytania lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana

  - Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty/oświadczenia zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania.

  - Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów, będzie skutkował odrzuceniem oferty Wykonawcy, z wyjątkiem sytuacji kiedy to Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu (zgodnie z pkt. 5 ust. 1, 2 i 3 zapytania ofertowego).

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum)

a) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; umocowanie wykazuje się pełnomocnictwem podpisanym przez umocowanych przedstawicieli wszystkich Wykonawców, przy czym pełnomocnictwo może wynikać z załączonej do oferty umowy konsorcjum.

b) Spełnianie warunków udziału:

- b.1) Warunek z pkt 5 ust.4 lit. a) (doświadczenie) może być wykazany łącznie przez członków konsorcjum; każda wykazywana robota budowlana musi samodzielnie spełniać próg wartości wskazany w pkt 5 ust.4 lit. a) oraz odpowiadać zakresem wymogom tego warunku. Niedopuszczalne jest „sumowanie” kilku mniejszych robót do jednej referencji.

- b.2) Warunek z pkt 5 ust.4 lit. b) (ubezpieczenie OC) uważa się za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z członków konsorcjum (lub podmiot, na którego zasobach polega Wykonawca) posiada polisę OC na co najmniej wymaganą sumę, w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia.

- b.3) Warunek z pkt 5 ust.4 lit. c) (wadium) może zostać wniesiony przez któregokolwiek z członków lub przez pełnomocnika w imieniu wszystkich; wniesione wadium wywołuje skutek wobec wszystkich członków konsorcjum zgodnie z pkt 5 ust.4 lit. c).

c) Korespondencja w toku postępowania będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem konsorcjum.

d) Zapisy dotyczące „Wykonawcy” stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).

e) Oświadczenia indywidualne. Każdy członek konsorcjum składa odrębnie oświadczenia wymagane w: pkt 5 ust.2 (brak powiązań – Załącznik nr 2), pkt 5 ust.3 (ustawa sankcyjna – Załącznik nr 4) oraz oświadczenie z pkt 8 ust.3 lit. d) (Załącznik nr 5 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału).

f) Dokumenty wspólne. Formularz ofertowy oraz dokumenty składane wraz z ofertą (np. dokument potwierdzający wniesienie wadium – pkt 5 ust.4 lit. c) składa pełnomocnik konsorcjum w imieniu wszystkich członków.

g) Odpowiedzialność solidarna: członkowie konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

h) Poleganie na zasobach podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy): jeżeli Wykonawca (samodzielny lub konsorcjum) powołuje się na zdolności podmiotu trzeciego w celu wykazania warunku z pkt 5 ust.4 lit. a) lub b), zobowiązany jest wykazać dostęp do tych zasobów poprzez złożenie zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby. W przypadku polegania na doświadczeniu – podmiot trzeci uczestniczy w realizacji tej części zamówienia, dla której jego zdolności są wykazywane, w zakresie niezbędnym do potwierdzenia spełniania warunku.

6.Opis sposobu obliczenia ceny oferty

- Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny ryczałtowej za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym. Cena ryczałtowa winna obejmować cały zakres robót określony w opisie przedmiotu zamówienia, projekcie budowlanym i przedmiarze robót (załącznik nr 6).

- Dołączone przedmiary mają charakter pomocniczy i nie zwalniają Wykonawcy od ujęcia w ofercie wszystkich robót, materiałów i usług, których poniesienie jest niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami.

- Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.

- Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.

- Ceną oferty jest cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia (cena ryczałtowa).

- Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wyboru częściowego.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów

- Kryteria oceny ofert:

Cena brutto – waga punktowa 90 pkt. (90%)

Liczba punktów w kryterium „Cena brutto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert,

--------------------------------------------------------------	        x 90

Wartość brutto wskazana w badanej ofercie

Gwarancja w zakresie jakości wykonanych robót budowlanych liczona od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego - waga punktowa - 10 pkt  (10%)

Liczba punktów w kryterium „Gwarancja” będzie przyznana zgodnie z poniższymi przedziałami:

10 pkt – zaoferowanie gwarancji na okres 60 miesięcy i więcej*

5 pkt – zaoferowanie gwarancji na okres 37 - 59 miesięcy*

0 pkt – zaoferowanie gwarancji na okres 36 miesięcy*

* Minimalny okres gwarancji jaki może zaoferować Wykonawca to 36 miesięcy. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy zostanie odrzucona. W przypadku podania przez wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy, zostaną przyznane punkty tak jak dla okresu 60 miesięcy (tj. 10 punktów).  Wykonawca powinien w formularzu ofertowym wpisać proponowany okres gwarancji w miesiącach (liczba całkowita).

- Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach wskazanych w pkt.1. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanych kryteriach wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.

- W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć     umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

- Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia - w terminie określonym przez Zamawiającego - ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.

8. Sposób przygotowania oferty

- Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta Wykonawcy oraz załączone do niej dokumenty muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z rejestru bądź ewidencji, lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo do oferty należy dołączyć w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- W przypadku, gdy oferta i/lub załączniki do oferty zostaną podpisane przez osobę/osoby inne niż to wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, a Wykonawca nie dołączy do oferty stosownego pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 1, Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia poprzez dołączenie pełnomocnictwa potwierdzającego umocowanie osoby/osób, które podpisały ofertę.

- Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:

- Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

- Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

- Oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw do wykluczenia na podstawie ustawy sankcyjnej stanowiące Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

- Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiące Załącznik 5 do zapytania ofertowego wraz z dokumentami, o których mowa w pkt 5.4 a).zapytania ofertowego

- dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, zgodnie z pkt 5.4 b) zapytania ofertowego

- Dokument potwierdzający wniesienie wadium o którym mowa w pkt 5.4 c) zapytania ofertowego

- Certyfikaty potwierdzające spełnianie norm środowiskowych przez oświetlenie. Do uznawanych dokumentów będą należały m.in. międzynarodowe certyfikaty ekologiczne, takie jak Energy Star, Ecolabel lub inne równoważne, gwarantujące wysoką efektywność

- pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy.

Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub wypełnienie ich na niewłaściwym wzorze będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość jednokrotnego uzupełnienia oferty w sytuacji opisanej w pkt 2 .

- Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.

- Wykonawca w trakcie trwania postepowania może zmienić lub wycofać swoją ofertę.

- Wymagany okres ważności oferty wynosi 60 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po ostatnim dniu terminu składania ofert.

9. Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu

- Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 19.11.2025

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Ofertę należy złożyć za pośrednictwem strony https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

- Osoby do kontaktu z Wykonawcami Wojciech Królikowski (wojciech.krolikowski1@gmail.com, tel: 793 637 004) oraz Aleksandra Brodowska (aleksbrodo@gmail.com, tel: 696 310 529). W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Wykonawcy są uprawnieni do składania pytań/żądania wyjaśnień co do treści Zapytania ofertowego. Pytania należy przesyłać przez stronę https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania potencjalnych Wykonawców pod warunkiem, że wpłyną do Zamawiającego najpóźniej na 2 dni kalendarzowe przed upływem terminu składania ofert.

- Dopuszczalne istotne zmiany postanowień umowy

- Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w sytuacjach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 (Wytyczne Horyzontalne), a także:

  - Dopuszczalne będą zmiany umowy wynikające w szczególności z:

- zmiany rozporządzeń, przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych i umowy o dofinansowanie, związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych;

- decyzji instytucji publicznych, w tym Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej Programem;

- zmiany umówionego zakresu robót - w przypadku koniecznych lub uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, konieczności lub techniczno - ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych, konieczności zastosowania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych, ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych.

  - Zmiany dotyczące terminu realizacji zamówienia:

- w przypadku wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą stron umowy;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą stron umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas zdarzenia nieprzewidywalnego.

- w przypadku wystąpienie stanu nadzwyczajnego (np. stan wyjątkowy, stan wojenny, stan klęski żywiołowej itp.)

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na wystąpienie w trakcie trwania umowy stanu nadzwyczajnego, uniemożliwiającego dotrzymanie terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania stanu nadzwyczajnego.

- w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót objętych umową;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na wystąpienie w trakcie trwania umowy warunków atmosferycznych, uniemożliwiających dotrzymanie terminu realizacji zamówienia m.in. wystąpienie niskich temperatur, długotrwałe opady deszczu, śniegu itp. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych.

- W przypadku zmiany dokumentacji projektowej o czas niezbędny dla dostosowania się Wykonawcy do takiej zmiany;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz dostosowanie się Wykonawcy do wprowadzonych zmian. Przesunięcie terminu może objąć czas dokonywania zmian w dokumentacji oraz czas niezbędny do pozyskania przez wykonawcę stosownych zasobów (wynikających ze zmian) do dalszego wykonywania prac.

- W przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci lub instalacji;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na ujawnienie w toku prowadzonych robót budowlanych odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci lub instalacji. W przypadku wystąpienia tego typu sytuacji, termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas uzyskania niezbędnych uzgodnień, zaprojektowania niezbędnych zabezpieczeń sieci oraz dokonania przełożenia kolidującego uzbrojenia.

- w przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi  przez innego wykonawcę;

Zmiana terminu określonego w umowie nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania robót przez innego wykonawcę - o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji;

- w przypadku innych przeszkód  uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada Wykonawca;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe ze względu na wystąpienie obiektywnych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada Wykonawca. W przypadku wystąpienia tego typu sytuacji, termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do eliminacji przeszkody, za którą nie odpowiada Wykonawca.

- Ze względu na warunki geotechniczne, których nie można było przewidzieć;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na niekorzystne warunki geotechniczne ujawnione w toku prowadzonych robót budowlanych.

- W przypadku konieczności wykonania robót zamiennych;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na konieczność wykonania robót zamiennych, które nie są możliwe do wykonania w pierwotnie określonym terminie realizacji przedmiotu zamówienia.

- w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na konieczność wykonania zamówień dodatkowych spowodowanych okolicznościami, których zamawiający i wykonawca działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, których wykonanie jest niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy.

- W przypadku opóźnień w wypłacie dofinansowania

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, wystąpienia opóźnień w wypłacie zaliczek lub dofinansowania do projektu przez Instytucje Pośredniczącą i/lub Bank Gospodarstwa Krajowego. W takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas odpowiadający okresowi od złożenia wniosku o zaliczkę/wniosku o płatność do czasu wypłaty dofinansowania na konto Zamawiającego.

- W przypadku opóźnień w przyłączeniu do sieci zewnętrznych przez gestorów mediów, powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe ze względu na opóźnienia w przyłączeniu do sieci zewnętrznych przez gestorów mediów. W takim przypadku termin zostanie wydłużony o czas niezbędny na wykonanie przyłączy.

- na skutek decyzji służb, inspekcji i straży, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy konieczne będzie przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia na skutek decyzji służb, inspekcji i straży. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania zawieszenia realizacji zamówienia.

- w przypadku protestów lub strajków;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na protesty mieszkańców lub innych osób prawnych lub fizycznych. W tym przypadku termin realizacji zadania zostanie wydłużony do czasu uzyskania ostatecznej decyzji rozstrzygającej zaistniałą sytuację.

- W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w projekcie wymagających akceptacji  Instytucji Pośredniczącej

Zmiana terminu realizacji określonego w umowie może nastąpić w sytuacji konieczności wprowadzenia zmian do projektu objętego dofinansowaniem. W takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas odpowiadający okresowi od złożenia wniosku o zmianę projektu do czasu akceptacji zmian przez Instytucję Pośredniczącą.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego lub inspektora, opóźnienia w przekazaniu placu budowy, opóźnienia w odbiorach wykonywanych prac, opóźnienia w podejmowaniu innych decyzji przez Zamawiającego ważnych z punktu widzenia realizacji zamówienia, opóźnienia w terminowym regulowaniu płatności przez Zamawiającego.

Zmiana terminu realizacji określonego w umowie może nastąpić w sytuacji niezależnej od Wykonawcy, będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego. W takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas opóźnienia spowodowanego przez Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość częściowego ograniczenia zakresu rzeczowego inwestycji lub zmiany (wydłużenia) okresu realizacji zadania, w przypadku wystąpienia innych przyczyn niż wyżej wymienione, w sytuacji której wcześniej nie było można przewidzieć.

  - Zmiany dotyczące wynagrodzenia:

- Możliwa jest zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług lub innych podatków/opłat mających wpływ na koszt realizacji zamówienia

Wartość wynagrodzenia określonego w umowie może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT. W takiej sytuacji wynagrodzenie ulegnie zmianie w sposób odpowiedni –  tak aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objętego umową, który na dzień zmiany stawki podatku nie został jeszcze rozliczony.

- Jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w taki sposób, że realizacja zamówienia na zasadach określonych w umowie, groziłaby nadmierną stratą dla Wykonawcy.

Wartość wynagrodzenia określonego w umowie może ulec zmianie w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w taki sposób że realizacja zamówienia na zasadach określonych w umowie groziłaby nadmierną stratą dla Wykonawcy.

- W przypadku konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego ze względu na czynniki, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy

Wartość wynagrodzenia określonego w umowie może ulec zmianie w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego ze względu na czynniki, których zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy, przy czym wynagrodzenie umowne ulegnie obniżeniu o wartość robót objętych rezygnacją.

  - Zmiany dotyczące przedmiotu zamówienia, w tym zmiany technologiczne, w szczególności:

- niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, w takim wypadku materiały i urządzenia te zastąpione będą mogły być jedynie materiałami lub urządzeniami o parametrach nie gorszych, niż wskazane w zapytaniu ofertowym i ofercie;

- pojawienie się na rynku, części, materiałów, technologii lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji przedmiotu zamówienia;

- pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji przedmiotu zamówienia;

- konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych niż wskazane w ofercie w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia;

- konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

- w zakresie zmiany typu/modelu/numeru katalogowego danego towaru, jeżeli nie spowoduje to zmiany przedmiotu umowy;

  - Pozostałe zmiany umowy:

- Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy

- W przypadku stwierdzenia rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,

- Konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiających a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie,

- Zmiana strony umowy w sytuacji, gdy w prawa i obowiązki Wykonawcy wstąpi inny podmiot, w tym:

  - możliwa jest zmiana umowy polegająca na tym, że w miejsce Wykonawcy, przejmując ogół jego praw i obowiązków, wstąpi inny podmiot np. podwykonawca

  - dopuszczalna będzie zmiana stron umowy w sytuacji, gdy w prawa i obowiązki Wykonawcy wstąpi inny podmiot.

  - możliwa jest zmiana umowy polegająca na tym, że prawa i obowiązki wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie przejmie jeden z Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie

- zmiana w zakresie podwykonawstwa:

- możliwe jest zlecenie części zamówienia podwykonawcy, w sytuacji, gdy Wykonawca zadeklarował samodzielną realizację zamówienia

- możliwe jest samodzielne zrealizowanie umowy, pomimo zadeklarowania udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia

- możliwe jest zlecenie podwykonawcy innego zakresu zamówienia, aniżeli wskazany przez Wykonawcę w ofercie

- możliwa jest zmiana podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie dotychczasowy podwykonawca.

- zmiana w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia, o których mowa w pkt 5.2.2 Zapytania ofertowego:

- możliwa jest zmiana osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia (tj. kierownika budowy, kierowników robót branżowych) na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowe osoby będą spełniały warunki w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o zamówienie dotychczasowe osoby.

  - Dopuszczane są zmiany umowy polegające na zmianie jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót lub zmiana technologii. Zastosowana zmiana musi być co najmniej równoważna do rozwiązania projektowanego. W powyższym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia uzgodnień z projektantem i /lub Zamawiającym odnośnie proponowanych zmian i zapewnienia spełniania wszelkich wymagań z tym związanych.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku ograniczenia zakresu, jeżeli okaże się, że niektóre elementy wykonania robót będą zbędne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego.

  - Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

- Przetwarzanie danych osobowych

1.	Oferent wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Zamawiającego w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego postępowania ofertowego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO” lub „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”). Przetwarzanie powierzonych danych osobowych będzie odbywało się z poszanowaniem przepisów RODO oraz wydanych w związku z nim krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

2.	Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym.

3.	Zamawiający będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie i celu przeprowadzenia postępowania ofertowego oraz realizacji obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO

4.	Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu oraz wymogiem ustawowym do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa. Brak podania danych osobowych uniemożliwia udział Oferenta w postępowaniu ofertowym.

5.	Odbiorcą danych mogą być w szczególności Instytucje Pośredniczące, Instytucje Zarządzające oraz inne instytucje państwowe i unijne, jak również podmioty zaangażowane przez te instytucje w związku z audytem, rozliczeniem i kontrolą projektu unijnego, Urząd Skarbowy, Bank, Kancelaria Prawna, Poczta Polska, firmy kurierskie. Ponadto dane mogą być przekazywane/ udostępniane dostawcom i podwykonawcom usług tj. informatyk, biuro rachunkowe, firmy doradczo-konsultingowe – takie podmioty przetwarzają dane tylko na podstawie umowy oraz tylko zgodnie z poleceniami.

6.	Oferent posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących oferenta;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych oferenta;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

7.	W każdej chwili, Oferentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Okres przetwarzania obejmuje okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów, oraz okres przechowywania dokumentacji projektowej zgodnie zapisami umowy o dofinansowanie projektu

9. W przypadku zawarcia umowy lub zamówienia pomiędzy Oferentem a Zamawiającym, dane podane przez Oferenta będą przetwarzane w celu wykonania takiej umowy lub zamówienia oraz ich rozliczenia.

- Wykaz załączników

- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy;

- Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

- Załącznik nr 3 – Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO,

- Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw do wykluczenia na podstawie ustawy sankcyjnej

- Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

- Załącznik nr 6 – Przedmiar robót

- Załącznik nr 7 - Oświadczenie o zachowaniu poufności

- Załącznik nr 8 – Wzór umowy

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

……………………………….					………………………………..

Pieczęć Wykonawcy						       Miejscowość, data

OFERTA

Dane Wykonawcy:

Nazwa……………………………………………

Adres ………………………………………………………………

NIP………………………… REGON …………………………….

Nr KRS ……………………………………………………………

Osoba do kontaktu: ……………………………………………….

Tel.. ……………………………………………………………

Adres e – mail………………………………………………………

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe przedstawiamy poniższą ofertę cenową:

| Opis | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Wymiana instalacji grzewczej |  |  |  |
| - 2. Wymiana oświetlenia |  |  |  |
| 3. Roboty termomodernizacyjne |  |  |  |

Gwarancja jakości wykonanych robót budowlanych wynosi …………………… miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego

Oświadczam/y, iż zapoznałem/liśmy się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę/imy do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem/liśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.

Oświadczam/y, że zakres robót budowlanych określony w zapytaniu nie budzi wątpliwości. Przedstawiona wycena ma charakter kompleksowy i obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym obejmuje wszystkie koszty robót, materiałów, usług i opłat, których poniesienie jest niezbędne do kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową.

Oświadczam/y iż uważam/y się za związanego/ych ofertą przez okres 60 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po ostatnim dniu terminu składania ofert.

Oświadczam/y iż zapoznałem/liśmy się z treścią projektu umowy stanowiącego załącznik nr 8 do zapytania ofertowego i nie wnoszę/imy do niego żadnych zastrzeżeń.

Oświadczam/y iż w przypadku wyboru przez Zamawiającego niniejszej oferty zobowiązuję/y się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Oświadczamy, że przedmiot oferty jest zgodny ze specyfikacją wskazaną w zapytaniu ofertowym.

………………………………

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym

……………………………….					………………………………..

Pieczęć Wykonawcy							Miejscowość i data

Oświadczenie

Ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

działając w imieniu i na rzecz:

……………………………………………………………………………………………………………

(dane Wykonawcy – pełna nazwa firmy)

oświadczam, że:

Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tzn. nie występują żadne powiązania kapitałowe lub osobowe w rozumieniu wzajemnych powiązań między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

.

……………………………….

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 3 – Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

……………………………….					………………………………..

Pieczęć Wykonawcy							Miejscowość i data

Oświadczenie

Ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

działając w imieniu i na rzecz:

……………………………………………………………………………………………………………

(dane Wykonawcy – pełna nazwa firmy)

Oświadczam, że:

wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. *

……………………………….

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw do wykluczenia na podstawie ustawy sankcyjnej

……………………………….					………………………………..

Pieczęć Wykonawcy							Miejscowość i data

Oświadczenie

Ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

działając w imieniu i na rzecz:

……………………………………………………………………………………………………………

(dane Wykonawcy – pełna nazwa firmy)

Oświadczam, że:

1. Nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą sankcyjną”.

2. Oświadczam, że:

- nie jestem podmiotem objętym sankcjami zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 269/2014 lub rozporządzeniem Rady (WE) nr 765/2006,

- nie jestem wpisany na listę sankcyjną prowadzoną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o której mowa w art. 2 ustawy sankcyjnej,

- beneficjentem rzeczywistym mojej firmy nie jest osoba objęta sankcjami wskazanymi powyżej,

- moja jednostka dominująca nie jest podmiotem objętym sankcjami wskazanymi powyżej.

3. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku podania nieprawdziwych informacji lub zatajenia informacji dotyczących okoliczności wymienionych powyżej moja oferta zostanie odrzucona, a ja mogę zostać pociągnięty do odpowiedzialności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

……………………………….

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 5 – Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

……………………………….					                       ……………

Pieczęć Wykonawcy							Miejscowość i data

Oświadczenie

Nawiązując do zapytania ofertowego

ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

działając w imieniu i na rzecz:

……………………………………………………………………………………………………………

(dane Wykonawcy – pełna nazwa firmy)

Oświadczam, że:

Zrealizowałem (również przy współudziale podwykonawców) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – nie mniej niż 2 (dwie) roboty budowlane o wartości każdej z tych robót nie niższej niż  5 000 000,00 zł netto, obejmujące swym zakresem m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych/stropu/dachu i/lub montaż/wymiana stolarki okiennej i/lub montaż/wymiana instalacji grzewczej..

| L.p. | Zakres wykonanych robót | Termin realizacji (miesiąc/rok) | Podmiot na rzecz którego zrealizowano zamówienie (nazwa, adres, telefon kontaktowy) | Wartość netto (w PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Dodatkowo do oferty przedkładam dokumenty potwierdzające należytą realizację robót budowlanych.

Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku nie przedłożenia w/w dokumentów lub złożenia dokumentów nieważnych lub niepotwierdzających spełniania warunku, oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca warunków udziału w postępowaniu.

……………………………………….

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 7 – oświadczenie o zachowaniu poufności

……………………………….					                       ……………

Pieczęć Wykonawcy							Miejscowość i data

Oświadczenie

Ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

działając w imieniu i na rzecz:

……………………………………………………………………………………………………………

(dane Wykonawcy – pełna nazwa i adres firmy)

- Zobowiązuje się do zachowania z najwyższą starannością w tajemnicy wszelkich Informacji Poufnych (rozumianych jako wszelkie informacje techniczne, technologiczne, projektowe, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne i inne) otrzymanych lub uzyskanych niezależnie od ich formy lub postaci od Hemplab Sp. z o.o. (w tym od pracowników Hemplab Sp. z o.o.) lub od jej doradców, konsultantów jak i od wszystkich innych uczestników prowadzonego postępowania ofertowego.

- Jestem świadomy, że dokumentacja techniczna udostępniona przez Zamawiającego stanowi jego własność i nie może być udostępniona osobom trzecim bez zgody Zamawiającego – zabrania się kopiowania i robienia wyrysów z projektów do celów niezwiązanych bezpośrednio z przygotowaniem oferty / wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- Oświadczam, że ponoszę pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za szkodę wywołaną ujawnieniem Informacji Poufnych w szczególności wynikłą z przekazania lub udostępnienia danych  projektów innym podmiotom i osobom nieuprawnionym oraz za brak odpowiedniego zabezpieczenia Informacji Poufnych, który umożliwi lub potencjalnie może umożliwić dostęp do nich innym podmiotom i osobom nieuprawnionym.

- Zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych nieodwołalnie przez okres 3 lat od dnia złożenia oferty. Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych wygasa jedynie w odniesieniu do tych informacji, które zostaną upowszechnione w wyniku okoliczności niestanowiących naruszenia tajemnicy jakiegokolwiek innego podmiotu oraz jeżeli wymagają tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego lub UE lub ich ujawnienie jest nakazane przez sąd lub inny organ państwowy lub organ UE w zakresie wynikającym z tych przepisów. Zobowiązuję się, o ile nie jest to sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, niezwłocznie powiadomić Hemplab Sp. z o.o. o obowiązku ujawnienia informacji oraz podjąć kroki zmierzające do zminimalizowania zakresu ujawnianych informacji.

W przypadku naruszenia powyższych postanowień w zakresie zachowania poufności, Zobowiązany do zachowania poufności zapłaci firmie Hemplab Sp. z o.o.  karę umowną w kwocie 100 tysięcy złotych (słownie: sto tysięcy złotych) za każde naruszenie zapisów niniejszego oświadczenia. Kara ta nie wyklucza możliwości dochodzenia dodatkowego odszkodowania na zasadach ogólnych.

Za naruszenie powyższych postanowień przez osoby, którym informacje zostały przekazane przez Zobowiązanego do zachowania poufności odpowiada on jak za własne naruszenie.

……………………………………….

Podpis Wykonawcy

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* w przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).