Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 5TZ/BCU/2025

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Część I – Sprzęt gimnastyczny i ogólnorozwojowy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa produktu** | **Opis** | **Ilość** | **J.m.** | **Cena netto** | **Cena brutto** | **Wartość całkowita brutto** |
|  | Materac gimnastyczny z narożnikami | Parametry nie gorsze niż:   * Wymiary: 200 x 100 x 5 cm * Twardy * Materiał: PVC * Antypoślizgowy | 15 | szt. |  |  |  |
|  | Materac składany | Parametry nie gorsze niż:   * Wymiary: 180 x 60 x 5 cm * Średnio twardy * Materiał: PVC * Antypoślizgowy * Wodoodporny | 15 | szt. |  |  |  |
|  | Piłka gimnastyczna | Komplet zawiera piłkę gimnastyczną 55 cm oraz pompkę | 3 | kpl. |  |  |  |
|  | Piłka gimnastyczna | Komplet zawiera piłkę gimnastyczną 85 cm oraz pompkę | 3 | kpl. |  |  |  |
|  | Platforma do balansowania | Wymiary: średnica: 65 cm, wysokość po napompowaniu: 25,4 cm. | 3 | szt. |  |  |  |
|  | Mata do ćwiczeń | Wymiary: 180 x 61 cm | 10 | szt. |  |  |  |
|  | Ławka gimnastyczna | Wymiary: 200 x 22 x 30 cm | 1 | szt. |  |  |  |

…………………………………………………………………

(data i podpis)

**Część II – Sprzęt treningowy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa produktu** | **Opis** | **Ilość** | **J.m.** | **Cena netto** | **Cena brutto** | **Wartość całkowita brutto** |
|  | Rower treningowy powietrzny | Parametry nie gorsze niż:   * Wymiary: 157 x 76,5 x 145,5 cm * Rower treningowy z pneumatycznym systemem hamowania dla intensywnego treningu * Wyświetlacz LCD pokazuje: czas, obroty na minutę, prędkość, dystans, spalone kalorie, moc w watach i aktualne tętno * Regulowane siedzisko w pionie i poziomie * Kółka transportowe * Uchwyt na bidon * Uchwyt na telefon * System regulacji nierówności podłoża * 7 programów: 2 wstępnie ustawione programy interwałowe, ręczny program interwałowy, wartość docelowa (czas, dystans, spalone kalorie, tętno) * Regulacja oporu: Zależy od prędkości pedałowania * System oporu: powietrzny * Maksymalna nośność: 160 kg | 1 | szt. |  |  |  |
|  | Orbitrek magnetyczny | Parametry nie gorsze niż:   * Menu w języku polskim, * Zintegrowana podstawka do czytania, * Pedały o antypoślizgowej powierzchni, * Przyciski sterujące intensywnością treningu umiejscowione na ruchomych ramionach urządzenia, * Wyjmowany pojemnik na kubek * konsola sterująca z wyświetlaczem (min. 7'', LCD) pozwalający na bieżące kontrolowanie parametrów treningu, wyświetlane informacje: prędkość, poziom trudności, tętno, tempo, Time – czas treningu, pozostały czas, pozostały dystans, kalorie, kalorie na godzinę, waty, METy * Niezależne od prędkości obrotowej ustawienie oporu * Programy treningowe: * Quick Start, * Treningi klasyczne: Manual, Random, Hill, * Treningi sterowane tętnem, przykładowo: Cardio, Fat Burn, Heart Rate Hill, Heart Rate Interval, Extreme Heart Rate, * Treningi sterowane wzniosem * Maksymalna waga użytkownika: minimum 150 kg * Rama: stalowa * Długość kroku: nie mniej niż 50 cm * Poziom oporu nie mniej niż: 20 * Rodzaj oporu: elektromagnetyczny * Zasilanie: sieć * Układ hamulcowy: elektronicznie regulowany hamulec magnetyczny * Napęd tylni * Możliwość przenoszenia | 1 | szt. |  |  |  |
|  | Bieżnia treningowa | Parametry nie gorsze niż:   * Wymiary bieżni: 183cm x 93cm x 158cm * Duży ekran LCD wyświetlający 5 odczytów treningu: prędkość, czas, odległość, kalorie, puls * 7 trybów treningu: 20/10, 20/30, niestandardowe interwały, 4 ustawienia celu * 6-poziomowa ręczna regulacja intensywności umożliwiająca użytkownikowi wybór wymaganego tempa biegu * Ergonomiczne poręcze multigrip pozwalające na niezwykle wygodne i naturalne ułożenie rąk podczas treningu * Powierzchnia biegowa: 160x48cm * Rączka z tyłu urządzenia * Duże antypoślizgowe nóżki poziomujące * 7,5cm poliuretanowe koła * Uchwyt na butelkę * Wbudowany radiowy odbiornik tętna * Dopuszczalna waga użytkownika: 150 kg * Działa bez podłączenia do prądu | 1 | szt. |  |  |  |

…………………………………………………………………

(data i podpis)

**Część III – Sprzęt rehabilitacyjny**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa produktu** | **Opis** | **Ilość** | **J.m.** | **Cena netto** | **Cena brutto** | **Wartość całkowita brutto** |
|  | Kabina UGUL z drabinką do ćwiczeń lub równoważnie | Wymiary: szerokość: 200 cm, wysokość: 200 cm, głębokość: 200 cm, grubość siatki: 6 mm. | 1 | szt. |  |  |  |
|  | Osprzęt do UGULa – zestaw pełny (133 el.) lub równoważne | Zawartość zestawu:   * Linka do podwieszeń i ćwiczeń w odciążeniu 160 cm (1600 mm) – 14 szt., * Linka do podwieszeń i ćwiczeń w odciążeniu 96 cm (960 mm) – 6 szt., * Linka do ćwiczeń samowspomaganych dł. 245 cm (2450 mm) - 1 szt., * Linka o długości 500 cm (5000 mm) – 1 szt., * Linka z bloczkami do ćwiczeń z obciążeniem 572 cm (5720 mm) – 1szt., * Linka z bloczkami do ćwiczeń z obciążeniem 375 cm (3750 mm) – 3szt., * Podwieszka ramienna podwieszka przedramion i podudzi 420 x 100 mm – 6 szt., * Podwieszka udowa podwieszka ud i ramion 540 x 135 mm – 6 szt., * Podwieszka pod miednicę 730 x 230 mm – 2 szt., * Podwieszka klatki piersiowej 675 x 225 mm – 1 szt., * Podwieszka pod głowę 150 x 530 mm- 1 szt., * Podwieszka kolanowa (podwieszka stóp) 75 x 610 mm – 4 szt., * Podwieszka dwustawowa ze skóry (Pelota 160 x 80 + pas 40 x 135 mm) – 4 szt., * Pas do wyciągu za miednicę 1330 x 170 mm – 1 szt., * Kamaszek skórzany do wyciągu 135 x 170 mm – 2 szt., * Ciężarek miękki 0,5 kg – 2 szt., * Ciężarek miękki 1,0 kg – 2 szt., * Ciężarek miękki 1,5 kg – 2 szt., * Ciężarek miękki 2,0 kg – 2 szt., * Ciężarek miękki 2,5 kg – 2 szt., * Ciężarek miękki 3,0 kg – 1 szt., * Ciężarek miękki 4,0 kg – 1 szt., * Esik metalowy – 60 szt., * Pas do stabilizacji odcinka lędźwiowego lub klatki piersiowej (Pelota 210 x 448 mm + 3 paski 30 x 1130 mm) – 1 szt., * Pas do stabilizacji podudzia (Pelota 118x300mm + pas 40 x 1080 mm) – 1 szt., * Pas do stabilizacji podudzia (Pelota 100x120 mm + pas 40x1320 mm) – 2 szt., * Pas do stabilizacji ramienia i przedramienia (Pelota 100 x 120 mm + 2 paski 40 x 365 mm) – 2 szt., * Pas do stabilizacji ud (Pelota 118 x 300 mm + 2 paski 30 x 1100 mm) – 1 szt., * Pętla Glissona z orczykiem – 1 szt. | 1 | zestaw |  |  |  |
|  | Tablica do ćwiczeń rąk z oporem | Wymiary tablicy: długość: 73 cm, szerokość: 53 cm, wysokość: 40 – 63 cm. Tablica wyposażona jest w następujące przyrządy: klapka dłoni, spirala pionowa, wałek drewniany, kula drewniana, uchwyt, koło drewniane. | 1 | szt. |  |  |  |
|  | Balkonik do wstawania dwufunkcyjny (stały, kroczący) | Parametry nie gorsze niż:   * Typ: balkonik aluminiowy dwufunkcyjny – stały / kroczący * Rama: aluminiowa, składana przyciskiem * Koła przednie: 5” (12 cm) * Tylne nogi: zakończone gumowymi nasadkami * Wysokość regulowana: 79–97 cm (co 2,5 cm) * Uchwyty: 4 sztuki, ergonomiczne, miękkie, antypoślizgowe * Maksymalne obciążenie: 136 kg | 1 | szt. |  |  |  |
|  | Chodzik rehabilitacyjny z siedziskiem czterokołowy | Parametry nie gorsze niż:   * Typ: czterokołowy z siedziskiem * Materiał: aluminium malowane proszkowo * Wymiary całkowite: szerokość 62 cm, głębokość 66,5 cm * Wymiary siedziska: 46 × 24 cm * Wysokość rączek: regulacja 80–120 cm * Wymiary po złożeniu: 74 × 30 × 60 cm * Maksymalne obciążenie: 136 kg * Koła: 8” (20 cm) * Możliwość złożenia | 1 | szt. |  |  |  |
|  | Składany aluminiowy stół do masażu | Parametry nie gorsze niż:   * Konstrukcja: Aluminiowa * Wymiary: 70 x 186 cm * Długość stołu z zagłówkiem: 213 cm * Regulowana wysokość nóg: 55-76 cm * Obciążenie: do 250 kg * Materiał: odporny na wodę * W zestawie: blat do masażu, zagłówek, poduszka na zagłówek, 2 podłokietniki, półeczka, zaślepka, pokrowiec | 2 | szt. |  |  |  |
|  | Drabinka rehabilitacyjna z uchwytem | Parametry nie gorsze niż:   * Drabinka gimnastyczna z okrągłymi szczebelkami * Regulowany drążek z 4 szczebelkami * Pierścienie gimnastyczne * Drabinka linowa * Lina z talerzem-huśtawką * Wymiary: 220/240 x 80 cm * Materiał: buk * Zestaw montażowy: kątowniki, wkręty, klucz | 2 | szt. |  |  |  |

…………………………………………………………………

(data i podpis)