ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 02.09.2025

o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności

na dostawę:

- Unitów stomatologicznych – 5 kompletów

- Mikroskopów operacyjnych – 5 szt.

- Pomp i kompresorów – 2 komplety

FORMULARZ OFERTOWY

NAZWA DOSTAWCY: .............................................................................................................................

ADRES: ......................................................................................................................................................

NIP: ...........................................................................................................................................................

REGON: .....................................................................................................................................................

TELEFON: ..................................................................................................................................................

E-MAIL DO KORESPONDENCJI W SPRAWIE OFERTY: ...............................................................................

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę: Unitów stomatologicznych – 5 kompletów, Mikroskopów operacyjnych – 5 szt., Pomp i kompresorów – 2 komplety:

- OŚWIADCZAM(Y), iż zapoznaliśmy się z treścią Zapytania Ofertowego wraz z załącznikami dla niniejszego zamówienia. Uzyskaliśmy wszelkie informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty, oceny ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.

- AKCEPTUJĘ(EMY), w pełni i bez zastrzeżeń, postanowienia: Zapytania Ofertowego wraz z załącznikami, wyjaśnieniami do niego i uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami.

- GWARANTUJĘ(EMY) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: Zapytania Ofertowego wraz z załącznikami.

- ZOBOWIĄZUJĘ(EMY) się do wykonania zamówienia w zakresie objętym Zapytaniem Ofertowym, za łączną cenę ryczałtową:

- Unit stomatologiczny (obrotowy) z rentgenem i pompą perystaltyczną – 1 komplet

cenę netto: ......................................................................................................................................... PLN

należny podatek VAT (jeśli dotyczy): …...............................................................................................PLN

cenę brutto: ....................................................................................................................................... PLN

- Unit stomatologiczny (obrotowy) z rentgenem i pakietem endo – 1 komplet

cenę netto: ......................................................................................................................................... PLN

należny podatek VAT (jeśli dotyczy): …...............................................................................................PLN

cenę brutto: ....................................................................................................................................... PLN

- Unit stomatologiczny (obrotowy) z rentgenem – 1 komplet

cenę netto: ......................................................................................................................................... PLN

należny podatek VAT (jeśli dotyczy): …...............................................................................................PLN

cenę brutto: ....................................................................................................................................... PLN

- Unit stomatologiczny z rentgenem i pakietem endo – 1 komplet

cenę netto: ......................................................................................................................................... PLN

należny podatek VAT (jeśli dotyczy): …...............................................................................................PLN

cenę brutto: ....................................................................................................................................... PLN

- Unit stomatologiczny z rentgenem i pompą perystaltyczną – 1 komplet

cenę netto: ......................................................................................................................................... PLN

należny podatek VAT (jeśli dotyczy): …...............................................................................................PLN

cenę brutto: ....................................................................................................................................... PLN

- Mikroskop operacyjny – 5 szt.

cenę netto: ......................................................................................................................................... PLN

należny podatek VAT (jeśli dotyczy): …...............................................................................................PLN

cenę brutto: ....................................................................................................................................... PLN

- Pompy i kompresory – 2 komplety

cenę netto: ......................................................................................................................................... PLN

należny podatek VAT (jeśli dotyczy): …...............................................................................................PLN

cenę brutto: ....................................................................................................................................... PLN

- ŁĄCZNA WARTOŚĆ OFERTY:

Wartość netto: ................................................................................................................................... PLN

Należny podatek VAT (jeśli dotyczy): ................................................................................................ PLN

Wartość brutto: ................................................................................................................................. PLN

- POWYŻSZA cena brutto uwzględnia wszystkie wymagania niniejszego Zapytania Ofertowego.

- OŚWIADCZAM(Y), że zaoferowana łączna wartość oferty uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, nie ulegnie zwiększeniu w toku realizacji zamówienia i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie realizacji zamówienia.

- POTWIERDZAM(Y) zgodność oferowanych rozwiązań z parametrami technicznymi zawartymi w Zapytaniu Ofertowym lub WSKAZUJE(MY) ich równoważność:

| ZGODNOŚĆ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | SPEŁNIA (wstawić „x”) | NIE SPEŁNIA (wstawić „x”) | OPIS PROPONOWANEGO ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNEGO (należy odnieść się do każdego punktu, dla którego zaproponowano rozwiązanie równoważne) |
| - Unit stomatologiczny (obrotowy) z rentgenem i pompą perystaltyczną – 1 komplet : ………………………………………………………………………. (wpisać nazwę/ model) |  |  |  |
| Stanowisko stomatologiczne składające się z: obrotowego unitu stomatologicznego, pompy perystaltycznej wraz z rejestratorem momentów obrotowych oraz aparatu RTG. |  |  |  |
| Blok spluwaczki stojący na podłodze z zawieszonym, obrotowym fotelem pacjenta. |  |  |  |
| Konsola lekarska z rękawami od góry z profilowanym ramieniem i hamulcem pneumatycznym (sensor) wyposażona w minimum 5 instrumentów (od lewej): - strzykawka (minimum 6-funkcyjna: woda/powietrze/spray z podgrzewaniem i bez), - skaler piezoelektryczny (typ EMS lub równoważny), - mikrosilnik bezszczotkowy ze światłem, - mikrosilnik bezszczotkowy (z regulacją momentu obrotowego) ze światłem, - rękaw turbinowy (midwest) ze światłem, |  |  |  |
| Konsola asysty z dotykowym panelem startowania na dwu-przegubowym ramieniu z regulacją minimum w pionie, wyposażona w minimum 2 rękawy ssące i minimum 1 wolne (opcjonalnie 3) miejsce na instrumenty: - lampa polimeryzacyjna, - strzykawka minimum 6-funkcyjna w panelu asysty, - trzeci rękaw ssący minimum 11mm, - ssak minimum 16mm, - mikro-ssak minimum 11mm, |  |  |  |
| Dotykowy, graficzny wyświetlacz parametrów pracy o przekątnej minimum 7 cali - możliwość współpracy ze zintegrowanym mikrosilnikiem endodontycznym/ implantologicznym, endometrem i modułem reciproc. |  |  |  |
| Dodatkowa półka przy panelu asysty. |  |  |  |
| Blok spluwaczki stojący z zawieszonym fotelem pacjenta ze szklaną, automatycznie obracaną misą. |  |  |  |
| System ssący – MOKRY (niezależna praca rękawów ssących, możliwość rozbudowy o zawór spluwaczkowy i współpracy z separatorem amalgamatu). |  |  |  |
| Lampa pola pracy - dioda LED z regulacja barwy – minimum: ciepła/ neutralna/ zimna, filtr przeciw polimeryzacyjny, płynna regulacja natężenia światła od 5 000 do 50 000 lux, bezdotykowa obsługa, demontowalne i sterylizowalne nasadki uchwytów. |  |  |  |
| Prawy i lewy podłokietnik. |  |  |  |
| Sterownik nożny – wychylany horyzontalnie - prawo "z wodą" / lewo "bez wody", |  |  |  |
| Zagłówek - blokada pneumatyczna, praca minimum w trzech płaszczyznach. |  |  |  |
| Interaktywny LED. |  |  |  |
| Krzesełko lekarskie - profilowane siedzisko, tapicerowane i profilowane podparcie pleców z regulacją lędźwiową. |  |  |  |
| Dodatkowy moduł bezszczotkowego mikrosilnika ze światłem LED. |  |  |  |
| Dodatkowy komplet końcówek. |  |  |  |
| Zestaw multimedialny: - kamera wewnątrzustna, - dotykowy monitor minimum 22 cale FULL HD, - fabryczne pojedyncze ramię. |  |  |  |
| Wbudowany endometr, moduł RECIPROC lub równoważny, kątnica 4:1. |  |  |  |
| Zewnętrzne przyłącza woda/ powietrze/ prąd. |  |  |  |
| Łączność NFC. |  |  |  |
| Ergonomiczne siodło wraz z ergonomicznym podparciem lędźwiowym do siodła. |  |  |  |
| Pompa perystaltyczna oraz rejestrator momentów obrotowych. |  |  |  |
| Kątnica chirurgiczna. |  |  |  |
| Aparat rentgenowski: - bezprzewodowa sterownica z wyzwalaczem, - głowica ustawiana w minimum trzech kierunkach ze stabilna blokadą, - możliwość montażu do unitu, - minimum dwa tubusy: okrągły i prostokątny, - fartuch ochronny w zestawie. |  |  |  |
| Radiografia cyfrowa: - sensor bezprzewodowy + baza/ nadajnik, - sensor bez scyntlatora – technologia Konwersji Bezpośredniej, - oprogramowanie, - pozycjonery. |  |  |  |
| - Unit stomatologiczny (obrotowy) z rentgenem i pakietem endo – 1 komplet: ………………………………………………………………………. (wpisać nazwę/ model) |  |  |  |
| Stanowisko stomatologiczne składające się z: obrotowego unitu stomatologicznego, pakietu endo oraz aparatu RTG. |  |  |  |
| Blok spluwaczki stojący na podłodze z zawieszonym, obrotowym fotelem pacjenta. |  |  |  |
| Konsola lekarska z rękawami od góry z profilowanym ramieniem i hamulcem pneumatycznym (sensor) wyposażona w minimum 5 instrumentów (od lewej): - strzykawka minimum 6-funkcyjna: woda/ powietrze/ spray z podgrzewaniem i bez, - skaler piezoelektryczny (typ EMS lub równoważny), - mikrosilnik bezszczotkowy ze światłem, - mikrosilnik bezszczotkowy (z regulacją momentu obrotowego) ze światłem, - rękaw turbinowy (midwest) ze światłem. |  |  |  |
| Konsola asysty z dotykowym panelem startowania na dwu-przegubowym ramieniu z regulacją minimum w pionie, wyposażona w minimum 2 rękawy ssące i minimum 1 wolne (opcjonalnie 3) miejsce na instrumenty: - lampa polimeryzacyjna, - strzykawka 6-funkcyjna w panelu asysty, - trzeci rękaw ssący minimum 11mm, - ssak minimum 16mm, - mikro-ssak minimum 11mm. |  |  |  |
| Dotykowy, graficzny wyświetlacz parametrów pracy o przekątnej minimum 7 cali- możliwość współpracy ze zintegrowanym mikrosilnikiem endodontycznym/ implantologicznym, endometrem i modułem reciproc. |  |  |  |
| Dodatkowa półka przy panelu asysty. |  |  |  |
| Blok spluwaczki stojący z zawieszonym fotelem pacjenta ze szklaną, automatycznie obracaną misą. |  |  |  |
| System ssący – mokry (niezależna praca rękawów ssących, możliwość rozbudowy o zawór spluwaczkowy i współpracy z separatorem amalgamatu). |  |  |  |
| Lampa pola pracy - dioda LED z regulacja barwy – minimum: ciepła/ neutralna/ zimna, filtr przeciw polimeryzacyjny, płynna regulacja natężenia światła od 5 000 do 50 000 lux, bezdotykowa obsługa, demontowalne i sterylizowalne nasadki uchwytów. |  |  |  |
| Prawy i lewy podłokietnik. |  |  |  |
| Sterownik nożny – wychylany horyzontalnie - prawo "z wodą" / lewo „bez wody", |  |  |  |
| Zagłówek - blokada pneumatyczna, praca minimum w trzech płaszczyznach. |  |  |  |
| Interaktywny LED. |  |  |  |
| Krzesełko lekarskie – profilowane siedzisko, tapicerowane i profilowane podparcie pleców z regulacją lędźwiową. |  |  |  |
| Dodatkowy moduł bezszczotkowego mikrosilnika ze światłem LED. |  |  |  |
| Dodatkowy komplet końcówek. |  |  |  |
| Zestaw multimedialny: - kamera wewnątrzustna, - dotykowy monitor minimum 22 cale FULL HD, - fabryczne pojedyncze ramię. |  |  |  |
| Zewnętrzne przyłącza woda/ powietrze/ prąd. |  |  |  |
| Łączność NFC. |  |  |  |
| Ergonomiczne siodło wraz z ergonomicznym podparciem lędźwiowym do siodła. |  |  |  |
| Kątnica chirurgiczna. |  |  |  |
| Aparat rentgenowski: - bezprzewodowa sterownica z wyzwalaczem, - głowica ustawiana minimum w trzech kierunkach ze stabilna blokadą, - możliwość montażu do unitu, - dwa tubusy: okrągły i prostokątny, - fartuch ochronny w zestawie. |  |  |  |
| Radiografia cyfrowa: - sensor bezprzewodowy + baza/ nadajnik, - sensor bez scyntlatora – technologia Konwersji Bezpośredniej, - oprogramowanie, - pozycjonery. |  |  |  |
| Pakiet ENDO: - mikrosilnik z regulacją momentu obrotowego, - wbudowany endometr, - moduł RECIPROC lub równoważny, - kątnica 4:1. |  |  |  |
| - Unit stomatologiczny (obrotowy) z rentgenem – 1 komplet: ………………………………………………………………………. (wpisać nazwę/ model) |  |  |  |
| Stanowisko stomatologiczne składające się z: obrotowego unitu stomatologicznego oraz aparatu RTG. |  |  |  |
| Blok spluwaczki stojący na podłodze z zawieszonym, obrotowym fotelem pacjenta. |  |  |  |
| Konsola lekarska z rękawami od góry z profilowanym ramieniem i hamulcem pneumatycznym (sensor) wyposażona minimum w 5 instrumentów (od lewej): - strzykawka 6-funkcyjna: woda/ powietrze/ spray z podgrzewaniem i bez, - skaler piezoelektryczny (typ EMS lub równoważny), - mikrosilnik bezszczotkowy ze światłem, - mikrosilnik bezszczotkowy (z regulacją momentu obrotowego) ze światłem, rękaw turbinowy (midwest) ze światłem |  |  |  |
| Konsola asysty z dotykowym panelem startowania na dwu-przegubowym ramieniu z regulacją minimum w pionie, wyposażona minimum w 2 rękawy ssące i minimum 1 wolne (opcjonalnie 3) miejsce na instrumenty: - lampa polimeryzacyjna, - strzykawka 6-funkcyjna w panelu asysty, - trzeci rękaw ssący minimum 11mm, - ssak minimum 16mm, - mikro-ssak minimum 11mm. |  |  |  |
| Dotykowy, graficzny wyświetlacz parametrów pracy o przekątnej minimum 7 cali - możliwość współpracy ze zintegrowanym mikrosilnikiem endodontycznym/ implantologicznym, endometrem i modułem reciproc. |  |  |  |
| Dodatkowa półka przy panelu asysty. |  |  |  |
| Blok spluwaczki stojący z zawieszonym fotelem pacjenta ze szklaną, automatycznie obracaną misą. |  |  |  |
| System ssący – mokry (niezależna praca rękawów ssących, możliwość rozbudowy o zawór spluwaczkowy i współpracy z separatorem amalgamatu). |  |  |  |
| Lampa pola pracy – dioda LED z regulacja barwy - minimum: ciepła/ neutralna/ zimna, filtr przeciw polimeryzacyjny, płynna regulacja natężenia światła od 5 000 do 50 000 lux, bezdotykowa obsługa, demontowalne i sterylizowalne nasadki uchwytów. |  |  |  |
| Prawy i lewy podłokietnik. |  |  |  |
| Sterownik nożny – wychylany horyzontalnie - prawo "z wodą" / lewo "bez wody". |  |  |  |
| Zagłówek - blokada pneumatyczna, praca w minimum trzech płaszczyznach. |  |  |  |
| Interaktywny LED. |  |  |  |
| Krzesełko lekarskie – profilowane siedzisko, tapicerowane i profilowane podparcie pleców z regulacją lędźwiową. |  |  |  |
| Dodatkowy moduł bezszczotkowego mikrosilnika ze światłem LED. |  |  |  |
| Dodatkowy komplet końcówek. |  |  |  |
| Zestaw multimedialny: - kamera wewnątrzustna, - dotykowy monitor minimum 22 cale FULL HD, - fabryczne pojedyncze ramię. |  |  |  |
| Wbudowany endometr, moduł RECIPROC lub równoważny, kątnica 4:1. |  |  |  |
| Zewnętrzne przyłącza woda/ powietrze/ prąd. |  |  |  |
| Łączność NFC. |  |  |  |
| Ergonomiczne siodło wraz z ergonomicznym podparciem lędźwiowym do siodła. |  |  |  |
| Kątnica chirurgiczna. |  |  |  |
| Aparat rentgenowski: - bezprzewodowa sterownica z wyzwalaczem, - głowica ustawiana w minimum trzech kierunkach ze stabilna blokadą, - możliwość montażu do unitu, - minimum dwa tubusy: okrągły i prostokątny, - fartuch ochronny w zestawie. |  |  |  |
| Radiografia cyfrowa: - sensor bezprzewodowy + baza/nadajnik, - sensor bez scyntlatora – technologia Konwersji Bezpośredniej, - oprogramowanie, - pozycjonery. |  |  |  |
| - Unit stomatologiczny z rentgenem i pakietem endo – 1 komplet: ………………………………………………………………………. (wpisać nazwę/ model) |  |  |  |
| Stanowisko stomatologiczne składające się z: unitu stomatologicznego, pakiet endo oraz aparatu RTG. |  |  |  |
| Fotel zawieszony na bloku spluwaczki posadowionym na podłodze. |  |  |  |
| Dotykowy, graficzny wyświetlacz parametrów pracy o przekątnej minimum 7 cali - możliwość współpracy ze zintegrowanym mikrosilnikiem endodontycznym/ implantologicznym, endometrem i modułem reciproc. |  |  |  |
| Konsola lekarska z profilowanym ramieniem i hamulcem pneumatycznym wyposażona w minimum 5 instrumentów (od lewej): - strzykawka 6-funkcyjna: woda/ powietrze/ spray z podgrzewaniem i bez, - skaler piezoelektryczny (typ EMS lub równoważny), - mikrosilnik bezszczotkowy ze światłem, - mikrosilnik bezszczotkowy (z regulacją momentu obrotowego) ze światłem, - rękaw turbinowy (midwest) ze światłem, |  |  |  |
| Konsola asysty z: - dotykowym panelem stertowania na dwu-przegubowym ramieniu z regulacją minimum w pionie, - wyposażona w minimum 3 rękawy ssące, - dodatkowa półka przy panelu asysty, - dodatkowa strzykawka 6-funkcyjna w panelu asysty. |  |  |  |
| Blok spluwaczki zawieszony do fotela pacjenta ze szklaną, obracaną misą. |  |  |  |
| System ssący - mokry (równoległa praca rękawów ssących, możliwość rozbudowy o zawór spluwaczkowy i współpracy z separatorem amalgamatu). |  |  |  |
| Lampa pola pracy LED - ze zmienną temperaturą barwową, filtr przeciw-polimeryzacyjny, regulacja natężenia 3 000 – 50 000 lux, bezdotykowa obsługa, zdejmowane sterylizowalne nasadki uchwytów. |  |  |  |
| Fotel tapicerowany z oparciem i lewym podłokietnikiem. |  |  |  |
| Sterownik nożny - wychylany horyzontalnie - prawo "z wodą" / lewo "bez wody". |  |  |  |
| Zagłówek minimum 3 osiowy, wysuwany, blokada pneumatyczna zwalniana przyciskiem. |  |  |  |
| Kątnica przyspieszająca minimum 1:5. |  |  |  |
| Dodatkowy komplet końcówek. |  |  |  |
| Zestaw multimedialny: - kamera wewnątrzustna, - dotykowy monitor minimum 22 cale FULL HD, - fabryczne pojedyncze ramię. |  |  |  |
| Zewnętrzne przyłącza woda/ powietrze/ prąd. |  |  |  |
| Łączność NFC. |  |  |  |
| Kątnica chirurgiczna. |  |  |  |
| Ergonomiczne siodło i ergonomiczne podparcie do siodła. |  |  |  |
| Aparat rentgenowski: - bezprzewodowa sterownica z wyzwalaczem, - głowica ustawiana minimum w trzech kierunkach ze stabilna blokadą, - możliwość montażu do unitu, - dwa tubusy: okrągły i prostokątny, - fartuch ochronny w zestawie. |  |  |  |
| Radiografia cyfrowa: - sensor bezprzewodowy + baza/nadajnik, - sensor bez scyntlatora – technologia Konwersji Bezpośredniej, - oprogramowanie, - pozycjonery. |  |  |  |
| Pakiet ENDO: - mikrosilnik z regulacją momentu obrotowego, - endometr, - moduł RECIPROC lub równoważny, - kątnica 4:1 |  |  |  |
| - Unit stomatologiczny z rentgenem i pompą perystaltyczną – 1 komplet: ………………………………………………………………………. (wpisać nazwę/ model) |  |  |  |
| Stanowisko stomatologiczne składające się z: unitu stomatologicznego, pompy perystaltycznej z rejestratorem momentów obrotowych oraz aparatu RTG. |  |  |  |
| Fotel zawieszony na bloku spluwaczki posadowionym na podłodze. |  |  |  |
| Dotykowy, graficzny wyświetlacz parametrów pracy o przekątnej minimum 7 cali - możliwość współpracy ze zintegrowanym mikrosilnikiem endodontycznym/ implantologicznym, endometrem i modułem reciproc. |  |  |  |
| Konsola lekarska z profilowanym ramieniem i hamulcem pneumatycznym wyposażona w minimum 5 instrumentów (od lewej): - strzykawka 6-funkcyjna: woda/ powietrze/ spray z podgrzewaniem i bez, - skaler piezoelektryczny (typ EMS lub równoważny), - mikrosilnik bezszczotkowy ze światłem, - mikrosilnik bezszczotkowy (z regulacją momentu obrotowego) ze światłem, - rękaw turbinowy (midwest) ze światłem |  |  |  |
| Konsola asysty z: - dotykowym panelem stertowania na dwu-przegubowym ramieniu z regulacją minimum w pionie, - wyposażona w minimum 3 rękawy ssące, - dodatkowa półka przy panelu asysty, - dodatkowa strzykawka 6-funkcyjna w panelu asysty. |  |  |  |
| Blok spluwaczki zawieszony do fotela pacjenta ze szklaną, obracaną misą. |  |  |  |
| System ssący - mokry (równoległa praca rękawów ssących, możliwość rozbudowy o zawór spluwaczkowy i współpracy z separatorem amalgamatu). |  |  |  |
| Lampa pola pracy LED ze zmienną temperaturą barwową, filtr przeciw-polimeryzacyjny, regulacja natężenia 3 000 – 50 000 lux, bezdotykowa obsługa, zdejmowane sterylizowalne nasadki uchwytów. |  |  |  |
| Fotel tapicerowany z oparciem i lewym podłokietnikiem. |  |  |  |
| Sterownik nożny - wychylany horyzontalnie - prawo "z wodą" / lewo "bez wody". |  |  |  |
| Zagłówek minimum 3 osiowy, wysuwany, blokada pneumatyczna zwalniana przyciskiem. |  |  |  |
| Kątnica przyspieszająca minimum 1:5. |  |  |  |
| Dodatkowy komplet końcówek. |  |  |  |
| Zestaw multimedialny: - kamera wewnątrzustna, - dotykowy monitor minimum 22 cale FULL HD, - fabryczne pojedyncze ramię. |  |  |  |
| Wbudowany endometr, moduł RECIPROC lub równoważny, kątnica 4:1 |  |  |  |
| Zewnętrzne przyłącza woda/ powietrze/ prąd. |  |  |  |
| Łączność NFC. |  |  |  |
| Pompa perystaltyczna wraz z rejestratorem momentów obrotowych. |  |  |  |
| Kątnica chirurgiczna. |  |  |  |
| Ergonomiczne siodło i ergonomiczne podparcie do siodła. |  |  |  |
| Aparat rentgenowski: - bezprzewodowa sterownica z wyzwalaczem, - głowica ustawiana minimum w trzech kierunkach ze stabilna blokadą, - możliwość montażu do unitu, - minimum dwa tubusy: okrągły i prostokątny, - fartuch ochronny w zestawie. |  |  |  |
| Radiografia cyfrowa: - sensor bezprzewodowy + baza/nadajnik, - sensor bez scyntlatora – technologia Konwersji Bezpośredniej, - oprogramowanie, - pozycjonery. |  |  |  |
| - Mikroskop operacyjny – 5 szt.: ………………………………………………………………………. (wpisać nazwę/ model) |  |  |  |
| Tubus uchylny (regulowany w zakresie minimum 0 – 180 stopni), |  |  |  |
| Zintegrowany obiektyw - regulacja ogniskowej w zakresie minimum 200mm - 430mm. |  |  |  |
| Regulacja średnicy pola oświetlenia. |  |  |  |
| Minimum 5-cio stopniowy zmieniacz powiększeń (0.4 / 0.6 / 1.0 / 1.6 / 2.5). |  |  |  |
| Sprzęgło minimum 120 stopni (trzecie krótkie ramię manewrujące głowicą). |  |  |  |
| Ergonomiczna obsługa w zasięgu jednego palca dla: - oświetlenia, - varioskop’u, - kamery, - filtrów (minimum: filtr pomarańczowy i zielony). |  |  |  |
| Zintegrowane oświetlenie LED w technologii RGB (prowadzone światłowodem). |  |  |  |
| Zestaw osłon barierowych na uchwyt, pokrętła i obiektyw. |  |  |  |
| Pokrowiec. |  |  |  |
| Statyw sufitowy. |  |  |  |
| Zintegrowana kamera video FULL HD – minimum 1080p z zapisem filmów – minimum w formacie: mp4 i zrzutów ekranowych - minimum w formacie: jpg. |  |  |  |
| Wyjście HDMI (transmisja LIVE). |  |  |  |
| Port USB (na potrzeby rejestracji obrazów i filmów). |  |  |  |
| Sterowanie kamerą poprzez pilot (funkcje minimum: balans bieli, nagrywanie start/ stop, stopklatka/ zrzut ekranowy). |  |  |  |
| - Pompy i kompresory – 2 komplety: ………………………………………………………………………. (wpisać nazwę/ model) |  |  |  |
| Każdy komplet składa się z: Pompy ssącej – 1 szt. oraz Kompresor – 1 szt. |  |  |  |
| - Pompy ssącej – 1 szt. o minimalnych parametrach: |  |  |  |
| Moc – minimum 1,68/1,8 kW. |  |  |  |
| Podciśnienie zawór dopowietrzający – minimum 170 mbar. |  |  |  |
| Maksymalny przepływ – minimum 16 l/min. |  |  |  |
| - Kompresor – 1 szt. o minimalnych parametrach: |  |  |  |
| Wydajność wyjściowa: minimum 225 l/min. |  |  |  |
| Pojemność zbiornika: minimum 40l. |  |  |  |

- DEKLARUJĘ(EMY) zgodność oferty z kryteriami wyboru zgodnie z poniższą tabelą:

| KRYTERIA WYBORU |  |
| --- | --- |
| Kryteria oceny ofert | Parametr |
| Cena brutto w PLN: waga: 79% (79 pkt.) Przez kryterium „Cena brutto w PLN” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wskazaną w ofercie. Ocena w ramach kryterium „Cena brutto w PLN” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru: KC = (Cn/Co)*79 gdzie: Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena brutto w PLN” Cn – najniższa zaproponowana cena brutto spośród ofert podlegających ocenie Co – cena brutto zaproponowana w badanej ofercie |  |
| Gwarancja (w miesiącach) waga: 10% (10 pkt.) Przez kryterium „Gwarancja (w miesiącach)” Zamawiający rozumie najdłuższy okres gwarancji (w miesiącach) na przedmiot zamówienia, liczony od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Punkty w ramach kryterium poszczególnym badanym ofertą będą przyznawane w następujący sposób: - poniżej 24 miesięcy – oferta odrzucona - 24 miesiące – 0 pkt. - od 25 miesięcy do 35 miesięcy (włącznie) – 2 pkt. - od 36 miesięcy do 59 miesięcy (włącznie) – 5 pkt. - 60 miesiące i więcej – 10 pkt. | Udzielamy ………………. miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia liczonej od daty podpisania protokołu odbioru końcowego |
| Termin realizacji zamówienia waga: 10% (10 pkt.) Przez kryterium „Termin realizacji zamówienia” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin realizacji zamówienia tj. dostawy, montażu oraz próbnego uruchomienia przedmiotu zamówieni, liczony od dnia następnego po dniu podpisania umowy i potwierdzony sporządzonym przez Strony protokołem odbioru końcowego. Punkty w ramach kryterium poszczególnym badanym ofertą będą przyznawane w następujący sposób: - realizacja zamówienia nastąpi maksymalnie w terminie do 7 dni liczonych od dnia następnego po dniu podpisania umowy z wybranym Dostawcą – 10 pkt. - realizacja zamówienia nastąpi w terminie dłuższym niż 7 dni ale nie dłuższym niż 21 dni liczonych od dnia następnego po dniu podpisania umowy z wybranym Dostawcą – 0 pkt. | Zobowiązujemy się dostarczyć przedmiotowe zamówienie w terminie: maksymalnie w terminie do 7 dni liczonych od dnia następnego po dniu podpisania umowy w terminie dłuższym niż 7 dni ale nie dłuższym niż 21 dni liczonych od dnia następnego po dniu podpisania umowy |
| Kryterium społeczne waga: 1% (1 pkt) Kryterium społeczne - punkty zostaną przyznane za to, że przy realizacji zamówienia będzie pracowała osoba o orzeczonym stopniu niepełnosprawności: - 1 pkt. - przy realizacji zamówienia będzie pracowała osoba o orzeczonym stopniu niepełnosprawności; - 0 pkt. - przy realizacji zamówienia nie będzie pracowała osoba o orzeczonym stopniu niepełnosprawności. | Przy realizacji zamówienia: BĘDZIE NIE BĘDZIE pracowała osoba o orzeczonym stopniu niepełnosprawności |

- OŚWIADCZAM(Y), że w przypadku wyboru naszej Oferty, zawrzemy Umowę w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- OŚWIADCZAM(Y), że oferta jest dla nas wiążąca przez okres 60 dni od dnia następnego po dniu zakończenia terminu składania ofert.

- OŚWIADCZAM(Y), że urządzenia dostarczone w ramach przedmiotu zamówienia będą sprawne technicznie, nowe i wolne od wad.

- OŚWIADCZAM(Y), że powyższa oferta obejmuje pełen zakres zamówienia przedstawiony w zapytaniu ofertowym.

- OŚWIADCZAM(Y), pod groźbą odpowiedzialności karnej, iż załączone do oferty dokumenty opisują rzetelnie stan faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty.

| .........................., .............. | ............................................... |
| --- | --- |
| Miejscowość, data | Podpis oferenta |

Należy zaznaczyć odpowiednie pole „Spełnia” lub „Nie spełnia” znakiem „X”

Wpisać ilość miesięcy proponowanego okresu gwarancji

Zaznaczyć odpowiedni checkbox ()

Należy zaznaczyć poprawną odpowiedz poprzez wstawienie „x” w odpowiedni

Wybrany Dostawca może zostać wezwany do dostarczenia oświadczenia, że przy realizacji zamówienia będzie pracowała osoba o orzeczonym stopniu niepełnosprawności