## Inst. elektryczne
Załącznik nr 1.7 do Zapytania ofertowego nr 23/KPOD/0133/2025 Załącznik nr 1 do Umowy
KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. | Element | j.m | Ilość | Cena [PLN] | Wartość [PLN] | Cena | Wartość
1 | Instalacja oświetlenia podstawowego |  |  |  | 0
| Dostawa i montaż opraw oświetleniowych LED z kompensacją mocy biernej | szt. | 89
2 | Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego |  |  |  | 0
| Dostawa i montaż opraw oświetleniowych LED | szt. | 29
3 | Instalacja oświetlenia nocnego |  |  |  | 0
| Oświetlenie ambiente | szt | 37
4 | Uporządkowanie okablowania w przestrzeni sufitowej |  |  |  | 0
| Wykonanie częściowych tras kablowych, podwieszenie przewodów na typowych uchwytach kabkolych | mb | 90
5 | Wymiana osprzętu elektrycznego |  |  |  | 0
| Wymiana gniazd | szt. | 70
| Wymiana wyłączników | szt. | 20
| Wymiana gniazd ekwipotencjalnych | szt. | 10
6 | Kasety podłogowe |  |  |  | 0
| Wymiana kaset podłogowych | szt. | 8
| Likwidacja kaset podłogowych | szt. | 4
7 | Remont sieci strukturalnej |  |  |  | 0
| Dodatkowe stanowiska komputerowe | szt. | 6
| Wymiana gniazd RJ45 Kat 6 | szt. | 20
8 | Instalacja kontroli dostępu |  |  |  | 0
| Wykonanie instalacji kontroli dostępu - dodatkowe drzwi | szt. | 3
| Modernizacja instalacji kontroli dostępu | szt. | 5
9 | Instalacja SSP |  |  |  | 0
| Wpięcie dodatkowych klap | szt. | 6
| Wykonanie linii sygnałowej | szt. | 1
| Wykonanie linii sterującej | szt. | 1
| Wpięcie KD w system SSP | szt. | 5
| Dostawa i montaż zasilaczy dla klap pożarowych wraz z zasilaniem, sterowaniem, podłączeniem do SSP | szt. | 6
10 | Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego |  |  |  | 0
| Przejścia elektryczne pojedyncze | szt. | 1
| Przejścia elektryczne - trasy kablowe | szt. | 1
11 | Inne zidentyfikowane przez Oferenta
RAZEM instalacje elektryczne
Założenia do wyceny, wyłącznie dla zakresu 'Zaprojektuj i wybuduj':
1
2
3
4

## Inst. Sanitarne
Załącznik nr 1.7 do Zapytania ofertowego nr 23/KPOD/0133/2025 Załącznik nr 1 do Umowy
KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. | Element | j.m | Ilość | Cena [PLN] | Wartość [PLN] | Cena | Wartość
1. | Modyfikacja instalacji wentylacji mechanicznej |  |  |  | 0
1.1 | Inwentaryzcja stanu istniejącego i opracowanie projektu wykonawczego
1.2 | Sala wybudzeń B315 i B316
Kanały wentylacyjne o przekroju prostokątnym wraz z izolacją termiczną
Kanały wentylacyjne o przekroju okrągłym wraz z izolacją termiczną
Kanały wentylacyjne "flex" izolowane
Demontaż istniejących klap p.poż.
Dostawa i montaż nowych klap p.poż.
Czyszczenie wewnętrznych powierzchni kanałów wentylacyjnych
Regulacja, uruchomienie i dokumentacja powykonawcza
1.3 | Pokoje pacjenta C345 i C347
Kanały wentylacyjne o przekroju prostokątnym wraz z izolacją termiczną
Kanały wentylacyjne o przekroju okrągłym wraz z izolacją termiczną
Kanały wentylacyjne "flex" izolowane
Demontaż istniejących klap p.poż.
Dostawa i montaż nowych klap p.poż.
Czyszczenie wewnętrznych powierzchni kanałów wentylacyjnych
Regulacja, uruchomienie i dokumentacja powykonawcza
1.4 | Pomieszczenia administracyjne i korytarz C302
Kanały wentylacyjne o przekroju prostokątnym wraz z izolacją termiczną
Kanały wentylacyjne o przekroju okrągłym wraz z izolacją termiczną
Kanały wentylacyjne "flex" izolowane
Demontaż istniejących klap p.poż.
Dostawa i montaż nowych klap p.poż.
Czyszczenie wewnętrznych powierzchni kanałów wentylacyjnych
Regulacja, uruchomienie i dokumentacja powykonawcza
1.5 | Izolatka i śluza C350, pokój separacyjny C349
Wyodrębnienie systemu wyciągowego dla izolatki wraz ze śluzą - zastosowanie klapy zwrotnej wraz z tłumikiem w wykonaniu higienicznym na odgałęzieniu kanału systemu W10 do strefy izolatki.
Wyodrębnienie systemu wyciągowego dla pomieszczenia separacyjnego - zastosowanie klapy zwrotnej wraz z tłumikiem w wykonaniu higienicznym na odgałęzieniu kanału systemu W10 do strefy pom. separacyjnego.
Odrębny wentylator wyciągowy dla pomieszczenia sanitariatu przy izolatce, wentylator wraz z regulatorem, tłumikami, klapą zwrotną.
Kanały wentylacyjne o przekroju prostokątnym wraz z izolacją termiczną
Kanały wentylacyjne o przekroju okrągłym wraz z izolacją termiczną
Demontaż istniejących klap p.poż.
Dostawa i montaż nowych klap p.poż.
Czyszczenie wewnętrznych powierzchni kanałów wentylacyjnych
Regulacja, uruchomienie i dokumentacja powykonawcza
1.6 | Nowoprojektowane pom. zabiegowe C322 oraz pom. magazynowe C338 i C339
Kanały wentylacyjne o przekroju prostokątnym wraz z izolacją termiczną
Kanały wentylacyjne o przekroju okrągłym wraz z izolacją termiczną
Kanały wentylacyjne "flex" izolowane
Demontaż istniejących klap p.poż.
Dostawa i montaż nowych klap p.poż.
Czyszczenie wewnętrznych powierzchni kanałów wentylacyjnych
Regulacja, uruchomienie i dokumentacja powykonawcza
1.7 | Nawiewniki
1.8 | Wywiewniki
1.9 | Uzupełnienie rewizji kanałowych w istniejących kanałach wentylacyjnych zgodnie z wymaganiami PN-EN 12097:2007
1.10 | Naprawa uszkodzeń izolacji przewodów wentylacyjnych oraz zniszczenia, rozdarcia przewodów flex
1.11 | Etykietowanie instalacji
1.12 | Cena jednostkowa dostawy i montażu 1m2 kanału wentylacyjnego
| o przekroju prostokątnym | m2
| o przekroju okrągłym | m2
1.13 | Cena jednostkowa dostawy i montażu 1m.b. izolowanego elastycznego przewodu wentylacyjnego "flex" dla średnic:
| fi 100 | mb
| fi 125 | mb
| fi 160 | mb
| fi 200 | mb
2 | Instalacja próżni |  |  |  | 0
Dostawa i montaż 3 ściennych punktów poboru VAC
Wpięcie nowego rurociągu VAC w korytarzu C302 do istniejącego rurociągu oraz doprowadzenie nowych rurociągów VAC do pomieszczeń C312, C313 i C314
Rozszerzenie certyfikatu istniejącego wyrobu medycznego, uruchomienie i dokumentacja powykonawcza
Etykietowanie instalacji
3 | Instalacja freonowa |  |  |  | 0
3.1 | Nowe klimatyzatory split do pom. C346
Projekt wraz z doborem klimatyzatorów freonowych "split" z atestem higienicznym dla obiektów służby zdrowia. Sterowniki naścienne. Temp. wewn. dla okresu letniego=+24stC.
Montaż klimatyzatorów wraz z podkonstrukcjami dla posadowienia agregatów zewnętrznych oraz z okablowaniem zasilającym i sterującym.
Wewnętrzne trasy freonowe wykonane z podparciem ciągłym lub przy wykorzystaniu obejm z przekładką zimnochronną. Izolacja przewodów freonowych z cechą NRO (nierozprzestrzenianie ognia).
Blachowanie blachą alucynkową gr. 0,6mm dla tras freonowych prowadzonych na zewnątrz.
Etykietowanie instalacji i urządzeń. Dla agregatów zewnętrznych etykiety grawerowane.
3.2 | Nowe klimatyzatory split do pom. C345, C347, C349, C350
Projekt wraz z doborem klimatyzatorów freonowych "split" z atestem higienicznym dla obiektów służby zdrowia. Sterowniki naścienne. Temp. wewn. dla okresu letniego=+24stC.
Montaż klimatyzatorów wraz z podkonstrukcjami dla posadowienia agregatów zewnętrznych oraz z okablowaniem zasilającym i sterującym i dobudową zabezpieczeń w rozdzielni piętrowej.
Wykonanie cokołów dachowych dla wyprowadzenia tras freonowych z budynku ponad dach.
Wewnętrzne trasy freonowe wykonane z podparciem ciągłym lub przy wykorzystaniu obejm z przekładką zimnochronną. Izolacja przewodów freonowych z cechą NRO (nierozprzestrzenianie ognia).
Blachowanie blachą alucynkową gr. 0,6mm dla tras freonowych prowadzonych na zewnątrz.
Etykietowanie instalacji i urządzeń. Dla agregatów zewnętrznych etykiety grawerowane.
3.3 | Ceny jednostkowe dostawy i montażu 1 m.b. trasy freonowej:
wewnątrz budynku
na zewnątrz budynku
3.4 | Naprawa
Naprawa uszkodzonych, rozerwanych izolacji istniejącego rurażu freonowego
Uzupełnienie mocowań z przekładką zimnochronną lub wykonanie podparcia w formie ciągłych pełnych koryt metalowych dla tras freonowych
Dokumentacja powykonawcza z inwentaryzacją istniejących tras freonowych
Etykietowanie instalacji
4 | Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego |  |  |  | 0
| Rury palne (grzewcze, wodne, skroplin) | szt.
Rury niepalne, w tym:
| a) grzewcze stalowe | szt.
| b) freonowe w izolacji zimnochronnej | szt.
| c) gazy medyczne | szt.
6 | Inne zidentyfikowane przez Oferenta
RAZEM instalacje sanitarne
Założenia do wyceny, wyłącznie dla zakresu 'Zaprojektuj i wybuduj':
1
2
3
4