…………………………………….

miejscowość, data

ZAMAWIAJĄCY:

Innovations for Heart and Vessels Sp. z o.o.

ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice

NIP: 9542733146,

KRS: 0000399063

OFERTA

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

|  |  |
| --- | --- |
| Wykonawca: |  |
| Adres siedziby Wykonawcy oraz adres do korespondencji: |  |
| NIP: |  |
| REGON: |  |
| KRS (jeżeli dotyczy): |  |
| Imię i nazwisko osoby do kontaktu: |  |
| Nr telefonu: |  |
| Adres e-mail: |  |

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr FENG.01.01-IP.02 - 8/2025, którego przedmiotem jest dostawa, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowej komory klimatycznej (1 szt.) do zastosowań laboratoryjnych, wraz ze szkoleniem personelu oraz zapewnieniem autoryzowanego serwisu.

1. Oferuję wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

|  |  |
| --- | --- |
| DOSTAWA, INSTALACJA I URUCHOMIENIE FABRYCZNIE NOWEJ KOMORY KLIMATYCZNEJ (1 SZT.) DO ZASTOSOWAŃ LABORATORYJNYCH – 1 SZTUKA | WYNAGRODZENIE[[1]](#footnote-1) |
| CENA NETTO |  |
| PODATEK VAT \_\_\_\_% |  |
| CENA BRUTTO |  |

1. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE KRYTERIÓW ŚRODOWISKOWYCH

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oświadczenie[[2]](#footnote-2) | TAK | NIE |
| Oświadczamy, że cała dokumentacja realizacji zamówienia zostanie przekazana wyłącznie w formie elektronicznej. | □ | □ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KRYTERIA ŚRODOWISKOWE | | | |
| Rodzaj kryterium | Opis kryterium | Spełnione (TAK/NIE) | Dowód potwierdzający (np. nr załącznika, opis, certyfikat) |
| OBLIGATORYJNE | Średnie zużycie energii ≤ 1,30 kWh (dla standardowego cyklu pracy) |  |  |
| OBLIGATORYJNE | Ekologiczny, naturalny czynnik chłodniczy |  |  |
| OBLIGATORYJNE | Zgodność z dyrektywami UE w zakresie ekoprojektu i efektywności energetycznej (ErP, RoHS, WEEE) |  |  |
| FAKULTATYWNE | Certyfikat Energy Star lub równoważny |  |  |
| FAKULTATYWNE | Materiały pochodzące z recyklingu min. 10% masy urządzenia |  |  |
| FAKULTATYWNE | Opakowanie transportowe w 100% z materiałów nadających się do recyklingu/biodegradowalnych, z ograniczeniem tworzyw jednorazowych |  |  |

1. Przedstawiamy specyfikację techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia dla:

Sekcja 1: Informacje o producencie:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | Wypełnienie przez Wykonawcę |
| 1. | Nazwa producenta urządzenia[[3]](#footnote-3) |  |

Sekcja 2: Potwierdzenie parametrów i wymagań specyfikacji

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | WYMAGANIA OGÓLNE | Potwierdzenie zgodności TAK/NIE |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, przeznaczone do zastosowań laboratoryjnych. |  |
| 2. | Zgodność z obowiązującymi normami europejskimi i dyrektywami UE, znak CE. |  |
| 3. | Urządzenia muszą być zgodne z wymogami eksploatacyjnymi dla środowisk GMP oraz regulacji 21 CFR Part 11 (lub równoważnej dokumentacji elektronicznej). |  |
| 4. | Gwarancja: minimum 24 miesiące. |  |
| 5. | Dostawa, wniesienie, instalacja, uruchomienie i przeszkolenie personelu na miejscu użytkowania – po stronie Wykonawcy. |  |
| 6. | Wykonawca zapewni autoryzowany serwis w Polsce oraz dostęp do części zamiennych przez minimum 7 lat od daty zakupu, zgodnie z Dyrektywą Naprawczą 2024/55/EU. |  |
| 7. | Komora klimatyczna musi umożliwiać dokumentowanie procesu, zgodnie z wymaganiami dobrej praktyki laboratoryjnej (GLP) i produkcyjnej (GMP), z elektroniczną rejestracją danych. |  |
| 8. | Serwis: autoryzowany przez producenta, dostępny na terenie Polski. Serwis musi posiadać dostęp do oryginalnych części zamiennych i realizować naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne. |  |
| 9. | Czas reakcji serwisowej: maksymalnie do 2 godzin roboczych od momentu zgłoszenia usterki. Naprawa lub czasowe uruchomienie komory klimatycznej musi nastąpić w ciągu 48 godzin. |  |
| 10. | Komora klimatyczna wykonana z materiałów odpornych na działanie mieszanek alkoholi oraz Lysoforminą stosowanych do dezynfekcji. |  |
| 11. | Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawcy zobowiązani są przed złożeniem oferty do podpisania umowy o zachowaniu poufności (NDA) oraz do skontaktowania się z Zamawiającym w celu ustalenia terminu wizji.  Wizja lokalna musi zostać przeprowadzona w terminie pomiędzy 18 a 22 sierpnia 2025 r.  Ponadto Zamawiający wyznacza dodatkowy termin wizji lokalnej, który może zostać przeprowadzony nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert (tj. najpóźniej do dnia 12.10.2025 r. |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA TECHNICZNE | | | |
| Lp. | Parametr | Wymaganie minimalne | Dane proponowanego urządzenia (parametry, typ / model, itp.) |
|  | Typ | Profesjonalna komora klimatyczna |  |
|  | Pojemność użytkowa | Min. 750 litrów |  |
|  | Zakres temperatury | 0°C do min. 70°C (dokładność ustawienia: ±0,1°C) |  |
|  | Zakres i dokładność wilgotności | możliwość ustawienia wilgotności w zakresie od 10% do 90% RH, z dokładnością odczytu nie gorszą niż ±0,1% RH |  |
|  | Dokładność ustawienia temperatury | ±0,1°C |  |
|  | Stabilność i jednorodność temperatury | W całej komorze – tak |  |
|  | Technologia chłodzenia | Energooszczędna technologia Peltiera lub równoważna |  |
|  | Czynnik chłodniczy | Ekologiczny, naturalny |  |
|  | Interfejs użytkownika | Ekran dotykowy, z funkcją programowania cykli temperatury i czasu |  |
|  | Rejestracja danych | Możliwość zapisu wartości rzeczywistych i ustawionych, z dziennikiem zdarzeń zgodnym z 21 CFR Part 11 |  |
|  | Złącza danych | USB, Ethernet, OPC-UA (opcjonalnie) |  |
|  | Ochrona dostępu | Identyfikatory użytkowników, blokada mechaniczna lub automatyczna drzwi |  |
|  | Wewnętrzne drzwi | Szklane, zapewniające stabilność klimatu po otwarciu zewnętrznych drzwi |  |
|  | Drzwi zewnętrzne | Przeszklone |  |
|  | Konstrukcja wnętrza | Zaokrąglone narożniki, półki wyjmowane, łatwe do czyszczenia |  |
|  | Zasilanie | 100–240 V / 50–60 Hz |  |
|  | Moc | Maks. 900 W |  |
|  | Średnie zużycie energii w warunkach testowych | nie większe niż 1,30 kWh w przeliczeniu na godzinę pracy urządzenia przy standardowych parametrach (temperatura +25°C, wilgotność względna 60%, cykl stabilizacji) |  |
|  | Zużycie energii | 3,5–15 kWh/dzień w zależności od ustawień roboczych i warunków eksploatacji |  |
|  | Liczba półek | Min. 3 półki w zestawie, możliwość rozbudowy do min. 36 |  |
|  | Wymiary wewnętrzne (szer. x wys. x gł.) | Min. 840 × 1450 × 630 mm |  |
|  | Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.) | Max. 1080 × 1835 × 885 mm |  |
|  | Waga całkowita | Max. 375 kg |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | WYMAGANIA DODATKOWE | Potwierdzenie zgodności TAK/NIE |
| 1. | Szkolenie użytkowników – przeprowadzone przez autoryzowany serwis producenta, zakończone certyfikatem (język polski). |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim. Instrukcja serwisowa / konserwacyjna lub harmonogram czynności serwisowych z listą części zamiennych. |  |
| 3. | Deklaracja Zgodności UE (CE) – zgodna z odpowiednią normą dla urządzeń klimatycznych, np. PN-EN 60068 (badania środowiskowe), PN-EN 61010 (bezpieczeństwo urządzeń laboratoryjnych) lub równoważnych. Certyfikat ISO 9001 producenta, dystrybutora i/lub serwisu, autoryzacja serwisu przez producenta. |  |
| 4. | Dokumentacja eksploatacyjna, serwisowa. |  |
| 5. | Raport poziomu hałasu i deklarowany pobór mocy. |  |
| 6. | Deklaracje zgodności REACH / RoHS. |  |

1. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń.
2. Oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany w Zapytaniu ofertowym nr FENG.01.01-IP.02 - 8/2025, tj. 60 dni licząc od terminu składania ofert.
3. Oświadczam, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO,  
   tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.   
   w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie   
   o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

……………………….. …………………………………………..

Miejsce i data  (czytelny podpis/podpisy osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

W związku z udziałem w postępowaniu w ramach Zapytania ofertowego nr FENG.01.01-IP.02 - 8/2025, którego przedmiotem jest dostawa, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowej komory klimatycznej (1 szt.) do zastosowań laboratoryjnych, wraz ze szkoleniem personelu oraz zapewnieniem autoryzowanego serwisu (zapytanie realizowane jest przez Innovations for Heart and Vessels Sp. z o.o. w ramach projektu pn. projektu pn. „Opracowanie technologii produkcji oraz prototypów biologicznych implantów zastawkowych do przezskórnego i małoinwazyjnego leczenia wad zastawkowych” objętego umową o dofinansowanie nr FENG.01.01-IP.02-1053/23 dofinansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, Priorytet 1. Wsparcie dla przedsiębiorców, Działanie 1.1 Ścieżka Smart), oświadczam/oświadczamy że:

pomiędzy Wykonawcą, tj. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (nazwa firmy Wykonawcy, NIP), nie zachodzą żadne powiązania osobowe lub kapitałowe, bezpośrednie lub za pośrednictwem innych podmiotów z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się powiązania między podmiotami, o których mowa w zdaniu poprzednim, lub członkami organów tych podmiotów, a Wykonawcą lub członkami organów Wykonawcy, polegające na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Operatora Programu,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie   
   w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa   
   w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub   
   w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Nie podlegam/nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia

(UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.[[4]](#footnote-4)

Nie zachodzą w stosunku do mnie/nas przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).[[5]](#footnote-5)

…………………………………………..

…….…………….………….………………………………………………..

Miejsce i data (czytelny podpis/podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających

pełnomocnictwo)

1. Proszę wpisać kwotę oraz walutę, w której składana jest oferta. [↑](#footnote-ref-1)
2. Uwaga: Zaznaczenie odpowiedzi „TAK” w kolumnie dla każdego z powyższych punktów uprawnia Wykonawcę do otrzymania dodatkowych punktów w ramach oceny oferty. Brak zaznaczenia lub wybór „NIE” skutkuje przyznaniem 0 pkt w danym kryterium. [↑](#footnote-ref-2)
3. W tym polu należy wpisać pełną nazwę producenta oferowanego urządzenia. [↑](#footnote-ref-3)
4. Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

   a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

   b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

   c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

   w tym podwykonawców, dostawców w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia. [↑](#footnote-ref-4)
5. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

   1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

   2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

   3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. [↑](#footnote-ref-5)