## OPZ
Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego
Miejsce dostawy: Vet Planet Sp. z o.o. Laboratorium ul. Węgorka 20 bud. 5, 60-318 Poznań
Termin dostawy: 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy
Uwaga 1. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia kolumn nr 8-11; jeżeli oferuje produkt równoważny, to również kolumny 6 oraz 7
Uwaga 2. W cenach jednostkowych netto Wykonawca winien uwzględnić wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Uwaga 3. Podane przez Zamawiającego wymagane wielkości i zamawiane ilości produktów są wiążące dla Wykonawców:
część zamówienia | Lp | Przedmiot zamówienia | Specyfikacja | Jednostka ilości | Zamawiana ilość | Produkt równoważny* |  | Cena jednostkowa netto w PLN (należy podać cenę jednostkową netto w odniesieniu do jednostki podanej w kolumnie nr 4) | Wartość netto (kolumna [5] X kolumna [8]) | Stawka VAT % | Wartość brutto
[6 empty] | nazwa produktu | charakterystyka
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11]
I | [1]: 1; [2]: końcówki sterylne z podwójnym filtrem; [3]: zakres obj. 0,1-10 μL PCR clean - Czystość co najmniej PCR clean (lub równoważna klasa czystości; konieczne potwierdzenie braku obecności DNAaz i RNAz) - długość końcówki 33-35mm (dopuszczalny zakres długości ) - Opakowanie zbiorcze: 10 tacek x 96 końcówek Zamawiający nie dopuszcza innej konfiguracji -Końcówki wyprodukowane z polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów - końcówka zapewnia dopasowanie do pipet automatycznych i wielokanałowych marki Eppendorf - Podwójny filtr wykonany z materiału wolnego od inhibitorów PCR, DNaz, RNaz oraz endotoksyn; [4]: sztuka; [5]: 9600
II | [1]: 2; [2]: końcówki sterylne z podwójnym filtrem; [3]: zakres obj. 2-200 μL, - Czystość co najmniej PCR clean (lub równoważna klasa czystości; konieczne potwierdzenie braku obecności DNAaz i RNAz) - długość końcówki 50-55 mm (dopuszczalny zakres długości) - Opakowanie zbiorcze: 10 tacek x 96 końcówek Zamawiający nie dopuszcza innej konfiguracji -Końcówki wyprodukowane z polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów - końcówka zapewnia dopasowanie do pipet automatycznych i wielokanałowych marki Eppendorf - Podwójny filtr wykonany z materiału wolnego od inhibitorów PCR, DNaz, RNaz oraz endotoksyn; [4]: sztuka; [5]: 14400
III | [1]: 3; [2]: końcówki sterylne z podwójnym filtrem; [3]: zakres obj. 50-1000 μL, , PCR clean - Czystość co najmniej PCR clean (lub równoważna klasa czystości; konieczne potwierdzenie braku obecności DNAaz i RNAz) - długość końcówki 65-77mm (dopuszczalny zakres długości) - Opakowanie zbiorcze: 10 tacek x 96 końcówek Zamawiający nie dopuszcza innej konfiguracji -Końcówki wyprodukowane z polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów - końcówka zapewnia dopasowanie do pipet automatycznych i wielokanałowych marki Eppendorf - Podwójny filtr wykonany z materiału wolnego od inhibitorów PCR, DNaz, RNaz oraz endotoksyn; [4]: sztuka; [5]: 8640
IV | [1]: 4; [2]: Probówki o zmniejszonym powinowactwie do białek o objętości 5 ml; [3]: Probówki 5 ml z zatrzaskiwaną pokrywką (Zamawiający rozumie przez to wskazanie sposobu zamykania probówki, ma zapobiegać łatwemu i samowolnemu otwarciu wieczka i wylaniu/ odparowaniu próby), --PCR Clean - Objętość probówki 5,0 ml - Zaznaczone na probówce wskaźniki objętości: 0,5, 1, 1,5, 2,0,2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5 ml umożliwiające wzrokowe określenie objętości próbki - Matowa powierzchnia na korku i po stronie zewnętrznej probówki umożliwiająca łatwe podpisywanie próbek. - Korek zapobiegający niepożądanemu odskoczeniu wieczka - odporne na wirowanie, przy prędkości co najmniej 18 000 x g - Wykonane z dwuskładnikowego kompozytu polimerowego o hydrofilowej, niepowlekanej (np. silikonem) powierzchni ograniczającej denaturację białek w wypadku kontaktu ze ścianką probówki (Zamawiający rozumie przez to probówki typu protein low bind) - Probówki wyprodukowane bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów - Precyzyjne uszczelnienie korka gwarantuje minimalne parowanie w czasie długiego przechowywania - Nie zawierają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz - kształt kompatybilny z akcesoriami do 15ml probówek stożkowych - Bezbarwne, - pakowane w opakowania zbiorcze od 100 szt. do 200 szt; [4]: sztuka; [5]: 500
Razem
*Wypełniają jedynie Wykonawcy, którzy oferują produkt równoważny. Należy wskazać nazwę, charakterystykę umożliwiające identyfikację produktu. Niewypełnienie pola oznacza, że Wykonawca oferuje produkt zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.