## FIELDROFA
KOSZTORYS ŚLEPY
Inwestycja: SZPITAL FIELDORFA
WYKONAWCA: …........................................
Lp. | Opis | Jm. | Ilość robót | Kj. | Wartość [zł] | Opis zastosowanych materiałów. Opis musi być zgodny z wymogami Zapytania ofertowego
I | Wartość prac brutto |  |  |  | 0
II | Wartość prac netto |  |  |  | 0
| ZADANIE NR 1 - MODERNIZACJA HYDROFORNI (A.1) |  |  |  | 0
| PROJEKT WYKONAWCZY - ZE WSZYSTKIMI NIEZBĘDNYMI UZGODNIENIAMI | KPL | 1 |  | 0
| DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA | KPL | 1 |  | 0
1 | Hydrofornia |  |  |  | 0
1 | Roboty rozbiórkowe (roboty rozbiórkowe na podstawie przeprowadzenia wizji lokalnej!) | Jm. | Ilość robót |  | 0
1.1 | Rozbiórka sufitów podwieszanych | m2 | 28.5 |  | 0
1.2 | Rozbiórka ściany GK | m2 | 5.5 |  | 0
1.3 | Demontaż wraz z ponownym montażem opraw oświetleniowych z zabezpieczeniem obwodów elektrycznych | kpl | 1 |  | 0
1.4 | Demontaż stolarki drzwiowej aluminiowej jednoskrzydłowej | szt | 1 |  | 0
1.5 | Demontaż stolarki drzwiowej stalowej dwuskrzydłowej(brama garażowa) | szt | 1 |  | 0
1.6 | Wywóz i utylizacja odpadów | szt | 1 |  | 0
2 | Roboty adaptacyjne |  |  |  | 0
2.1 | Montaż okna EI60 | kpl | 1 |  | 0
2.2 | Montaż bramy garażowej o odporności EI60 | kpl | 1 |  | 0
2.3 | Montaż ścian GK ppoż EI120 | m2 | 5.5 |  | 0
2.4 | Montaż ościeży drzwiowych stalowych UA 100 wraz z nadprożem | kpl | 1 |  | 0
2.5 | Montaż stolarki drzwiowej stalowej EIS60 | kpl | 1 |  | 0
2.6 | Montaż sufituy podwieszanego EI60 na profilu stalowym - 3xpłyta GKF+ hydro gr.12,5mm | m2 | 28.5 |  | 0
2.7 | Montaż płyt GKF+ na istniejących ścianach GK- 2xpłyta GKF+ hydrop gr 12,5mm ułożone obustronnie. | m2 | 46.5 |  | 0
2.8 | Malowanie ścian i sufitów | m2 | 98 |  | 0
| ZADANIE NR 2 - REMONT PRACOWNI REZONANSU MAGNETYCZNEGO 1 (A.2) |  |  |  | 0
| DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA | KPL | 1 |  | 0
1 | Pomieszczenie techniczne |  |  |  | 0
1 | Roboty rozbiórkowe (roboty rozbiórkowe na podstawie przeprowadzenia wizji lokalnej!) | Jm. | Ilość robót |  | 0
1.1 | Demontaż podłogi technicznej podniesionej | m2 | 15 |  | 0
1.2 | Wykonanie masy samopoziomującej | m2 | 15 |  | 0
1.3 | Gruntowanie podłoża | m2 | 15 |  | 0
1.4 | Wywóz i utylizacja odpadów kontener | szt | 2 |  | 0
1.5 | Sprzątanie po robotach | m2 | 111 |  | 0
2 | Roboty adaptacyjne |  |  |  | 0
2.1 | Ułożenie posadzki PVC prod. Mipolam Elegance EL5 Light Grey - lub równoważny | m2 | 15 |  | 0
2.2 | Cokół wyoblony h=10cm z płytek gresowych Tubądzin Cielo e terra bianco Mat (kolor biały) wy. 120x10cm (Narożnik między posadzką a cokołem wypełniony bezbarwnym silikonem odpornym na środki dezynfekcyjne i bakteriobójcze) - lub równoważny | mb | 18 |  | 0
2.3 | Malowanie ścian - ściany malowane farbą zmywalnąodporną na środki dezynfekujace i bakteriobójcze w kolorze NCS 1000N | m2 | 54 |  | 0
2.4 | wykonanie nowej klimatyzacji - dwie jednostki 5kW pracujace w redundancji -WD DTRki urządzenia | kpl | 1 |  | 0
2.5 | Dostosowanie wentylacji WG DTRki urządzenia | kpl | 1 |  | 0
2 | Pracownia MRI |  |  |  | 0
1 | Roboty rozbiórkowe (roboty rozbiórkowe na podstawie przeprowadzenia wizji lokalnej!) | Jm. | Ilość robót |  | 0
1.1 | Sprzątanie po robotach | m2 | 31 |  | 0
1.2 | Wykonanie otworu w ścianie zewnetrznej | m2 | 7 |  | 0
1.3 | przygotowanie wykopu pod demontaż i późniejeszy montaż rezonansu | m3 | 12 |  | 0
1.4 | Utwardzenie oraz wypoziomowanie za pomocą płyty betonowej- konieczna koordynacja z dostawca aparatu | kpl | 1 |  | 0
2 | Roboty adaptacyjne |  |  |  | 0
2.1 | Montaż logotypu zgodnie z rysunkiem | kpl | 1 |  | 0
2.2 | Odtworzenie ściany zewnętrznej | kpl | 1 |  | 0
2.3 | Zasypanie odkopu, oraz przywrócenie terenu do stanu z przed | kpl | 1 |  | 0
3 | Komunikacja |  |  |  | 0
1 | Roboty adaptacyjne |  |  |  | 0
1.1 | Naprawa ścian po wymianie drzwi do MRI | m2 | 10 |  | 0
1.2 | obrobka glifów | mb | 6 |  | 0
1.3 | Malowanie ścian - ściany malowane farbą zmywalnąodporną na środki dezynfekujace i bakteriobójcze w kolorze NCS 1000N | m2 | 75 |  | 0
4 | Sterownia |  |  |  | 0
1 | Roboty adaptacyjne |  |  |  | 0
1.1 | Naprawa ścian po wymianie okna | m2 | 10 |  | 0
1.2 | Obrobka glifów | mb | 4,5 |  | 0
1.3 | Malowanie ścian - ściany malowane farbą zmywalnąodporną na środki dezynfekujace i bakteriobójcze w kolorze NCS 1000N | m2 | 27 |  | 0
1.4 | Dostosowanie instalacji elektrycznej do potrzeb pomieszczenia, WG DTRki urządzenia | kpl | 1 |  | 0
| ZADANIE NR 3 - MODERNIZACJA - PRACE REMONTOWE W ZAKRESIE UNOWOCZEŚNIENIA SYSTEMU ODDYMIANIA (A.3) |  |  |  | 0
| PROJEKT WYKONAWCZY - ZE WSZYSTKIMI NIEZBĘDNYMI UZGODNIENIAMI | KPL | 1 |  | 0
| DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA | KPL | 1 |  | 0
1 | KLATKA SCHODOWA NR1 |  |  |  | 0
1 | Roboty rozbiórkowe (roboty rozbiórkowe na podstawie przeprowadzenia wizji lokalnej!) | Jm. | Ilość robót |  | 0
1.1 | Demontaż stolarki aluminiowej dwuskrzydłowej | kpl | 1 |  | 0
1.2 | Demontaż stolarki okiennej | kpl | 1 |  | 0
1.3 | Demontaż stolarki drzwiowej stalowej | kpl | 4 |  | 0
1.4 | Obróbka(glif) okienny wewnętrzny,zewnętrzny parapety | kpl | 1 |  | 0
1.5 | Obróbka(glif) drzwiowy stolarka stalowa | kpl | 1 |  | 0
1.8 | Zabezpieczenie powierzchni poziomych i pionowych klatki schodowej, montaż rusztowania | kpl | 1 |  | 0
1.9 | Wywóz i utylizacja odpadów kontener | szt | 1 |  | 0
1.10 | Sprzątanie po robotach | m2 | 100 |  | 0
2 | Roboty adaptacyjne |  |  |  | 0
2.1 | Montaż stolarki drzwiowej aluminiowej dwuskrzydłowej z siłownikami dla napowietrzania klatki schodowej | kpl | 1 |  | 0
2.2 | Montaż stolarki drzwiowej stalowej | kpl | 4 |  | 0
2.3 | Montaż czujek dymu na każdej kondygnacji | szt | 3 |  | 0
2.4 | Montaż centralki oddymiania | szt | 1 |  | 0
2.6 | Montaż okna z siłownikami dlka napowietrzenia klatki schodowej | kpl | 2 |  | 0
2.7 | Roboty naprawcze, malarskie inne i porządkowe | kpl | 1 |  | 0
2.8 | Wykonanie instalacji sterowania urządzeń systemu oddymiania klatki schodowej | kpl | 1 |  | 0
2 | KLATKA SCHODOWA NR2 |  |  |  | 0
1 | Roboty rozbiórkowe (roboty rozbiórkowe na podstawie przeprowadzenia wizji lokalnej!) | Jm. |  |  | 0
1.1 | Demontaż stolarki aluminiowej dwuskrzydłowej | kpl | 1 |  | 0
1.2 | Demontaż stolarki okiennej | kpl | 1 |  | 0
1.3 | Demontaż stolarki drzwiowej stalowej | kpl | 3 |  | 0
1.4 | Obróbka(glif) okienny wewnętrzny,zewnętrzny parapety | kpl | 1 |  | 0
1.5 | Obróbka(glif) drzwiowy stolarka stalowa | kpl | 1 |  | 0
1.8 | Zabezpieczenie powierzchni poziomych i pionowych klatki schodowej, montaż rusztowania | kpl | 1 |  | 0
1.9 | Wywóz i utylizacja odpadów kontener | szt | 1 |  | 0
1.10 | Sprzątanie po robotach | m2 | 100 |  | 0
2 | Roboty adaptacyjne |  |  |  | 0
2.1 | Montaż stolarki drzwiowej aluminiowej dwuskrzydłowej z siłownikami dla napowietrzania klatki schodowej | kpl | 1 |  | 0
2.2 | Montaż stolarki drzwiowej stalowej | kpl | 4 |  | 0
2.3 | Montaż czujek dymu na każdej kondygnacji | szt | 3 |  | 0
2.4 | Montaż centralki oddymiania | szt | 1 |  | 0
2.5 | Dostosowanie istniejącej witryny aluminiowej dla montażu okna napowietrzającego | kpl | 1 |  | 0
2.6 | Montaż okna z siłownikami dlka napowietrzenia klatki schodowej | kpl | 2 |  | 0
2.7 | Roboty naprawcze, malarskie inne i porządkowe | kpl | 1 |  | 0
2.8 | Wykonanie instalacji sterowania urządzeń systemu oddymiania klatki schodowej | kpl | 1 |  | 0
3 | KLATKA SCHODOWA NR3 |  |  |  | 0
1 | Roboty rozbiórkowe (roboty rozbiórkowe na podstawie przeprowadzenia wizji lokalnej!) | Jm. |  |  | 0
1.1 | Demontaż stolarki aluminiowej dwuskrzydłowej | kpl | 1 |  | 0
1.2 | Demontaż stolarki okiennej | kpl | 1 |  | 0
1.3 | Demontaż stolarki drzwiowej stalowej | kpl | 2 |  | 0
1.4 | Obróbka(glif) okienny wewnętrzny,zewnętrzny parapety | kpl | 1 |  | 0
1.5 | Obróbka(glif) drzwiowy stolarka stalowa | kpl | 1 |  | 0
1.8 | Zabezpieczenie powierzchni poziomych i pionowych klatki schodowej, montaż rusztowania | kpl | 1 |  | 0
1.9 | Wywóz i utylizacja odpadów kontener | szt | 1 |  | 0
1.10 | Sprzątanie po robotach | m2 | 100 |  | 0
2 | Roboty adaptacyjne |  |  |  | 0
2.1 | Montaż stolarki drzwiowej aluminiowej dwuskrzydłowej z siłownikami dla napowietrzania klatki schodowej | kpl | 1 |  | 0
2.2 | Montaż stolarki drzwiowej stalowej | kpl | 2 |  | 0
2.3 | Montaż czujek dymu na każdej kondygnacji | szt | 3 |  | 0
2.4 | Montaż centralki oddymiania | szt | 1 |  | 0
2.5 | Dostosowanie istniejącej witryny aluminiowej dla montażu okna napowietrzającego | kpl | 1 |  | 0
2.6 | Montaż okna z siłownikami dlka napowietrzenia klatki schodowej | kpl | 1 |  | 0
2.7 | Roboty naprawcze, malarskie inne i porządkowe | kpl | 1 |  | 0
2.8 | Wykonanie instalacji sterowania urządzeń systemu oddymiania klatki schodowej | kpl | 1 |  | 0
4 | KLATKA SCHODOWA NR4 |  |  |  | 0
1 | Roboty rozbiórkowe (roboty rozbiórkowe na podstawie przeprowadzenia wizji lokalnej!) | Jm. |  |  | 0
1.1 | Demontaż stolarki okiennej | kpl | 1 |  | 0
1.2 | Demontaż stolarki drzwiowej stalowej | kpl | 2 |  | 0
1.3 | Obróbka(glif) okienny wewnętrzny,zewnętrzny parapety | kpl | 1 |  | 0
1.4 | Obróbka(glif) drzwiowy stolarka stalowa | kpl | 1 |  | 0
1.5 | Zabezpieczenie powierzchni poziomych i pionowych klatki schodowej, montaż rusztowania | kpl | 1 |  | 0
1.6 | Wywóz i utylizacja odpadów kontener | szt | 1 |  | 0
1.7 | Sprzątanie po robotach | m2 | 100 |  | 0
2 | Roboty adaptacyjne |  |  |  | 0
2.1 | Montaż stolarki drzwiowej stalowej | kpl | 2 |  | 0
2.2 | Montaż czujek dymu na każdej kondygnacji | szt | 3 |  | 0
2.3 | Montaż centralki oddymiania | szt | 1 |  | 0
2.4 | Montaż dodatkowej jednostki nawiewnej | kpl | 1 |  | 0
2.5 | Dostosowanie istniejącej witryny aluminiowej dla montażu okna napowietrzającego | kpl | 1 |  | 0
2.6 | Montaż okna z siłownikami dlka napowietrzenia klatki schodowej | kpl | 1 |  | 0
2.7 | Roboty naprawcze, malarskie inne i porządkowe | kpl | 1 |  | 0
2.8 | Wykonanie instalacji sterowania urządzeń systemu oddymiania klatki schodowej | kpl | 1 |  | 0
| ZADANIE NR 4 - REMONT PRACOWNI RENTGENODIAGNOSTYKI 2 (A.4) |  |  |  | 0
| DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA | KPL | 1 |  | 0
1 | GABINET RTG |  |  |  | 0
1 | Roboty rozbiórkowe (roboty rozbiórkowe na podstawie przeprowadzenia wizji lokalnej!) | Jm. | Ilość robót |  | 0
1.1 | Demontaż posadzki - wykładzina kauczkowa | m2 | 25 |  | 0
1.2 | Frezowanie powierzchni - przygotwanie do ułożenia gresu | m2 | 25 |  | 0
1.3 | Demontaż i utylizacja rolet | szt | 2 |  | 0
1.4 | Demontaż i utylizacja opraw oświetleniowych | szt | 4 |  | 0
1.5 | Demontaż i utylizacja kasetonów | m2 | 25 |  | 0
1.6 | Demontaż fartucha z płytek ściennych | m2 | 2,5
1.7 | Wywóz i utylizacja odpadów kontener | szt | 1 |  | 0
1.8 | Sprzątanie po robotach | m2 | 25 |  | 0
2 | Roboty adaptacyjne |  |  |  | 0
2.1 | Ułożenie wykładziny typu PCV Mipolam Elegance EL5 Light Grey jasny szary - lub równoważny | m2 | 25 |  | 0
2.2 | Cokół wyoblony h=10cm z płytek gresowych Tubądzin Cielo e terra bianco Mat (kolor biały) wy. 120x10cm (Narożnik między posadzką a cokołem wypełniony bezbarwnym silikonem odpornym na środki dezynfekcyjne i bakteriobójcze) - lub równoważny | mb | 24 |  | 0
2.3 | wymiana sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej płytami z włókien mineralnych zmywalnych Ecophon Hygiene Protec A krawędź prosta 60x60 (PA) lub równoważny - same panele bez rusztów | m2 | 25 |  | 0
2.4 | Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach pod tapety | m2 | 70 |  | 0
2.5 | Montaż rolet - Tkanina podgumowana sunblock 1121 - lub równoważny zakup po stronie wykonawcy | kpl | 2 |  | 0
2.6 | Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe pod tapetowanie (tapety VESCOM) | m2 | 70 |  | 0
2.7 | Tapeta liście | m2 | 10 |  | 0
2.8 | Tapeta Vescom ALBERT 1103.27 lub równoważny | m2 | 55 |  | 0
2.9 | Ułożenie na ścianach płytek gresowych drewnopodobnych Tubądzin ALAMI BEIGE STR 150x23cm o szerokości 150 cm, na pełną wysokość pomieszczenia (układany poziomo) (fartuch umywalki i inne wskazane w projekcie ściany) - lub równoważny | m2 | 2.5 |  | 0
2.10 | Zakup oraz montaż nowej umywalki wiszącej | kpl | 1 |  | 0
2.11 | Zakup oraz montaż opraw oświetleniowych ROMA IP54 OPAL 38W w rozmiarze 60x60cm - lub równoważny | szt | 4 |  | 0
2.12 | Dostosowanie instalacji elektrycznej wg DTRki od dostawcy nowego aparatu | kpl | 1 |  | 0
2.13 | Osłony radiologiczne w oknach zgodne z projektem osłon | kpl | 2 |  | 0
2.14 | Dostowsanie wentylacji | kpl | 1 |  | 0
2.15 | Zakup oraz montaż klimatyzacji o mocy 5 kW | kpl | 1 |  | 0
2 | GABINET STEROWANIA |  |  |  | 0
1 | Roboty rozbiórkowe (roboty rozbiórkowe na podstawie przeprowadzenia wizji lokalnej!) | Jm. | Ilość robót |  | 0
1.1 | Demontaż posadzki - wykładzina kauczkowa | m2 | 25 |  | 0
1.2 | Frezowanie powierzchni - przygotwanie do ułożenia gresu | m2 | 25 |  | 0
1.3 | Demontaż i utylizacja rolet | szt | 2 |  | 0
1.4 | Demontaż i utylizacja opraw oświetleniowych | szt | 4 |  | 0
1.5 | Demontaż i utylizacja kasetonów | m2 | 25 |  | 0
1.6 | Demontaż fartucha z płytek ściennych | m2 | 2,5 |  | 0
1.7 | Wywóz i utylizacja odpadów kontener | szt | 1 |  | 0
1.8 | Sprzątanie po robotach | m2 | 25 |  | 0
2 | Roboty adaptacyjne |  |  |  | 0
2.1 | Ułożenie wykładziny typu PCV Mipolam Elegance EL5 Light Grey jasny szary - lub równoważny | m2 | 25 |  | 0
2.2 | Cokół wyoblony h=10cm z płytek gresowych Tubądzin Cielo e terra bianco Mat (kolor biały) wy. 120x10cm (Narożnik między posadzką a cokołem wypełniony bezbarwnym silikonem odpornym na środki dezynfekcyjne i bakteriobójcze) - lub równoważny | mb | 24 |  | 0
2.3 | wymiana sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej płytami z włókien mineralnych zmywalnych Ecophon Hygiene Protec A krawędź prosta 60x60 (PA) lub równoważny - same panele bez rusztów | m2 | 25 |  | 0
2.4 | Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach pod tapety | m2 | 70 |  | 0
2.5 | Montaż rolet - Tkanina podgumowana sunblock 1121 - lub równoważny zakup po stronie wykonawcy | kpl | 1 |  | 0
2.6 | Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe pod tapetowanie (tapety VESCOM) | m2 | 70 |  | 0
2.7 | Zakup oraz montaż opraw oświetleniowych ROMA IP54 OPAL 38W w rozmiarze 60x60cm - lub równoważny | szt | 4 |  | 0
2.8 | Dostosowanie instalacji elektrycznej | kpl | 1 |  | 0
2.9 | Dostosowanie wentylacji | kpl | 1 |  | 0
2.10 | Zakup oraz montaż klimatyzacji o mocy 5 kW | kpl | 1 |  | 0
| ZADANIE NR 5 -REMONT ODDZIAŁU ONKOLOGII KLINICZNEJ (WYMIANA PODŁOGI) (A.5) |  |  |  | 0
| DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA | KPL | 1 |  | 0
Wymiana posadzki PARTER 0 (zgodnie z rzutem)
1 | Roboty rozbiórkowe (roboty rozbiórkowe na podstawie przeprowadzenia wizji lokalnej!) | Jm. | Ilość robót |  | 0
1.1 | Demontaż posadzki - wykładzina kauczkowa | m2 | 220 |  | 0
1.2 | Wykonanie masy samopoziomującej | m2 | 220 |  | 0
1.3 | Gruntowanie podłoża | m2 | 220 |  | 0
1.4 | Wywóz i utylizacja odpadów kontener | szt | 1 |  | 0
1.5 | Sprzątanie po robotach | m2 | 220 |  | 0
2 | Roboty adaptacyjne |  |  |  | 0
2.1 | Ułożenie wykładziny typu PCV GERFLOR MIPOLAM TECHNIC | m2 | 220 |  | 0
2.2 | Cokół wyoblony h=10cm z płytek gresowych Tubądzin Cielo e terra bianco Mat (kolor biały) wy. 120x10cm (Narożnik między posadzką a cokołem wypełniony bezbarwnym silikonem odpornym na środki dezynfekcyjne i bakteriobójcze) - lub równoważny | mb | 140 |  | 0
2.3 | Malowanie ścian - ściany malowane farbą zmywalnąodporną na środki dezynfekujace i bakteriobójcze w kolorze NCS 1000N | m2 | 420 |  | 0
| Wymiana posadzki PIETRO +1 (zgodnie z rzutem) |  |  |  | 0
1 | Roboty rozbiórkowe (roboty rozbiórkowe na podstawie przeprowadzenia wizji lokalnej!) | Jm. | Ilość robót |  | 0
1.1 | Demontaż posadzki - wykładzina kauczkowa | m2 | 66 |  | 0
1.2 | Wykonanie masy samopoziomującej | m2 | 66 |  | 0
1.3 | Gruntowanie podłoża | m2 | 66 |  | 0
1.4 | Wywóz i utylizacja odpadów kontener | szt | 1 |  | 0
1.5 | Sprzątanie po robotach | m2 | 66 |  | 0
2 | Roboty adaptacyjne |  |  |  | 0
2.1 | Ułożenie wykładziny typu PCV GERFLOR MIPOLAM TECHNIC | m2 | 66 |  | 0
2.2 | Cokół wyoblony h=10cm z płytek gresowych Tubądzin Cielo e terra bianco Mat (kolor biały) wy. 120x10cm (Narożnik między posadzką a cokołem wypełniony bezbarwnym silikonem odpornym na środki dezynfekcyjne i bakteriobójcze) - lub równoważny | mb | 63 |  | 0
2.3 | Malowanie ścian - ściany malowane farbą zmywalnąodporną na środki dezynfekujace i bakteriobójcze w kolorze NCS 1000N | m2 | 198 |  | 0
| Wymiana posadzki PIETRO +2 (zgodnie z rzutem) |  |  |  | 0
1 | Roboty rozbiórkowe (roboty rozbiórkowe na podstawie przeprowadzenia wizji lokalnej!) | Jm. | Ilość robót |  | 0
1.1 | Demontaż posadzki - wykładzina kauczkowa | m2 | 145 |  | 0
1.2 | Wykonanie masy samopoziomującej | m2 | 145 |  | 0
1.3 | Gruntowanie podłoża | m2 | 145 |  | 0
1.4 | Wywóz i utylizacja odpadów kontener | szt | 1 |  | 0
1.5 | Sprzątanie po robotach | m2 | 145 |  | 0
2 | Roboty adaptacyjne |  |  |  | 0
2.1 | Ułożenie wykładziny typu PCV GERFLOR MIPOLAM TECHNIC | m2 | 145 |  | 0
2.2 | Cokół wyoblony h=10cm z płytek gresowych Tubądzin Cielo e terra bianco Mat (kolor biały) wy. 120x10cm (Narożnik między posadzką a cokołem wypełniony bezbarwnym silikonem odpornym na środki dezynfekcyjne i bakteriobójcze) - lub równoważny | mb | 120 |  | 0
2.3 | Malowanie ścian - ściany malowane farbą zmywalnąodporną na środki dezynfekujace i bakteriobójcze w kolorze NCS 1000N | m2 | 360 |  | 0
| ZADANIE NR 6 - REMONT W OBSZARZE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ (WYMIANA PODŁOGI) (A.6) |  |  |  | 0
| DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA | KPL | 1 |  | 0
1. | Pomieszczenia |  |  |  | 0
1 | Roboty rozbiórkowe (roboty rozbiórkowe na podstawie przeprowadzenia wizji lokalnej!) | Jm. | Ilość robót |  | 0
1.1 | Demontaż posadzki - wykładzina winylowa | m2 | 37 |  | 0
1.2 | Wykonanie masy samopoziomującej | m2 | 37 |  | 0
1.3 | Gruntowanie podłoża | m2 | 37 |  | 0
1.4 | Wywóz i utylizacja odpadów kontener | szt | 1 |  | 0
1.5 | Sprzątanie po robotach | m2 | 37 |  | 0
2 | Roboty adaptacyjne |  |  |  | 0
2.1 | Ułożenie wykładziny typu PCV Mipolam Elegance EL5 Light Grey jasny szary - lub równoważny | m2 | 37 |  | 0
2.2 | Cokół wyoblony h=10cm z płytek gresowych Tubądzin Cielo e terra bianco Mat (kolor biały) wy. 120x10cm (Narożnik między posadzką a cokołem wypełniony bezbarwnym silikonem odpornym na środki dezynfekcyjne i bakteriobójcze) - lub równoważny | mb | 36 |  | 0
2.3 | Malowanie ścian - ściany malowane farbą zmywalnąodporną na środki dezynfekujace i bakteriobójcze w kolorze NCS 1000N | m2 | 108 |  | 0
2 | Komunikacja |  |  |  | 0
1 | Roboty rozbiórkowe (roboty rozbiórkowe na podstawie przeprowadzenia wizji lokalnej!) | Jm. | Ilość robót |  | 0
1.1 | Demontaż posadzki - wykładzina winylowa | m2 | 83 |  | 0
1.2 | Wykonanie masy samopoziomującej | m2 | 83 |  | 0
1.3 | Gruntowanie podłoża | m2 | 83 |  | 0
1.4 | Wywóz i utylizacja odpadów kontener | szt | 1 |  | 0
1.5 | Sprzątanie po robotach | m2 | 83 |  | 0
2 | Roboty adaptacyjne |  |  |  | 0
2.1 | Ułożenie wykładziny typu PCV Gerflor Milpolam Affinity, 4408 crystal Ice - jasny szary (lub inny równoważny) | m2 | 83 |  | 0
2.2 | Cokół wyoblony h=10cm z płytek gresowych Tubądzin Cielo e terra bianco Mat (kolor biały) wy. 120x10cm (Narożnik między posadzką a cokołem wypełniony bezbarwnym silikonem odpornym na środki dezynfekcyjne i bakteriobójcze) - lub równoważny | mb | 87 |  | 0
2.3 | Malowanie ścian - ściany malowane farbą zmywalnąodporną na środki dezynfekujace i bakteriobójcze w kolorze NCS 1000N | m2 | 260 |  | 0