## 2025_0104_P_P
Załącznik nr 1A - Zestawienie towaru oraz jego ilości i ceny jednostkowe - 2025/0104/P/P
Dostawa rur i elementów preizolowanych przeznaczonych dla robót budowlanych w zakresie: Przebudowy i budowy magistrali sieci ciepłowniczej od komory C29 do komory C31 wraz z odgałęzieniem magistralnej sieci ciepłowniczej od komory C29A do komory C29A/P1 oraz kanalizacją teletechniczną przy ul. Woronicza w Warszawie - Część II (od ok. 1,0 m przed komorą C29A do komory C29 wraz z odgałęzieniem od komory C29A do komory C29A/P1). W ramach projektu: Modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie m. st. Warszawy w celu poprawy efektywności energetycznej na lata 2025-2029 – Etap I
L.p. | Nazwa | Wymiar podst. | Wymiar/rozmiar (typ) | J. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Wartość podatku VAT 23% [PLN] | Wartość brutto [PLN]
DN 1000/1200
1 | Rura stalowa preizolowana ze szwem DN 1000mm dł. sztangi 12,0 m, w płaszczu HDPE Dz 1200 mm (Dzxg 1200x11,0 mm), z instalacją alarmową, izolacja standard, stal P235GH | dzxg 1016,0x14,2 mm | DN 1000/1200 mm | szt. | 4 |  | 0 | 0 | 0
2 | Rura stalowa preizolowana ze szwem DN 1000mm dł. sztangi 12,0 m, w płaszczu HDPE Dz 1200 mm (Dzxg 1200x11,0 mm), z instalacją alarmową, izolacja standard, stal P235GH | dzxg 1016,0x11,0 mm | DN 1000/1200 mm | szt. | 26 |  | 0 | 0 | 0
3 | Mufa zgrzewana elektrycznie Dz 1200 mm | Dz 1200 mm | Dz 1200 mm | kpl. | 28 |  | 0 | 0 | 0
4 | Uszczelka końcowa termokurczliwa na rurę DN1000/1200 mm | DN1000/1200 mm | DN1000/1200 mm | szt. | 4 |  | 0 | 0 | 0
5 | Pierścień uszczelniający na rurę DN1000/1200 mm | Dz 1200 mm | Dz 1200 mm | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
DN 800/1000
6 | Rura stalowa preizolowana ze szwem DN 800mm dł. sztangi 6,0 m, w płaszczu HDPE Dz 1000 mm (Dzxg 1000x10 mm), z instalacją alarmową, izolacja standard, stal P235GH | dzxg 813,0x10 mm | DN 800/1000 mm | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
7 | Uszczelka końcowa termokurczliwa na rurę DN800/1000 mm | DN800/1000 mm | DN800/1000 mm | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
8 | Pierścień uszczelniający na rurę DN800/1000 mm | Dz 1000 mm | Dz 1000 mm | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
DN 600/800
9 | Rura stalowa preizolowana ze szwem DN 600mm dł. sztangi 12,0 m, w płaszczu HDPE Dz 800 mm (Dzxg 800x7,9 mm), z instalacją alarmową, izolacja standard, stal P235GH | dzxg 610,0x9,5 mm | DN 600/800 mm | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
10 | Rura stalowa preizolowana ze szwem DN 600mm dł. sztangi 6,0 m, w płaszczu HDPE Dz 800 mm (Dzxg 800x7,9 mm), z instalacją alarmową, izolacja standard, stal P235GH | dzxg 610,0x9,5 mm | DN 600/800 mm | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
11 | Rura stalowa preizolowana ze szwem DN 600mm dł. sztangi 12,0 m, w płaszczu HDPE Dz 800 mm (Dzxg 800x7,9 mm), z instalacją alarmową, izolacja standard, stal P235GH | dzxg 610,0x7,1 mm | DN 600/800 mm | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
12 | Mufa zgrzewana elektrycznie Dz 800 mm | Dz 800 mm | Dz 800 mm | kpl. | 16 |  | 0 | 0 | 0
13 | Uszczelka końcowa termokurczliwa na rurę DN600/800 mm | DN600/800 mm | DN600/800 mm | szt. | 6 |  | 0 | 0 | 0
DN 300/450
14 | Rura stalowa preizolowana ze szwem DN 300mm (dzxg 323,9x11,0 mm) - dł. sztangi 6,0 m, w płaszczu HDPE Dz 450 mm (Dzxg 450x5,2 mm), z instalacją alarmową, izolacja standard, stal P235GH | dzxg 323,9x11,0 mm | DN 300/450 mm | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
15 | Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie z mastyką i klejem Dz 450 mm | Dz 450 mm | Dz 450 mm | kpl. | 2 |  | 0 | 0 | 0
16 | Uszczelka końcowa termokurczliwa na rurę DN300/450 mm | DN300/450 mm | DN300/450 mm | szt. | 4 |  | 0 | 0 | 0
DN 110/40
17 | Uszczelka końcowa termokurczliwa na rurę DN110/40 mm | DN110/40 mm | DN110/40 mm | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
Uwaga:
Powyższe zestawienie materiałów przewiduje grubości ścianek zgodnie z wymaganiami na dzień sporządzenia projektu. Wykonawca ma obowiązek opracować ofertę zgodnie z aktualnymi wytycznymi Veolia.
Przy przeliczaniu schematów montażowych Wykonawca ma obowiązek dobrać i uwzględnić w ofercie materiały zapewniające zachowanie niezbędnych stref kompensacyjnych (maty itp.). Materiały na strefy kompensacyjne nie zostały ujęte w zestawieniach.