Parametry nie gorsze niż (przy założeniu, że wszędzie tam, gdzie wymienione są normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, bądź wskazane są znaki towarowe, patenty lub źródło pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), postanowienia te należy odczytywać jako przykładowe, możliwe do zastąpienia rozwiązaniami równoważnymi).

Moduł 1 - układ boksów stanowiących boksy buforowe dla obsługi linii technologicznych, o parametrach które zostały opisane poniżej:

- Wysokości boksów zaznaczone na poszczególnych układach i są w przedziale 2,0m/2,4m/2,5m /2,8m/ 3,0m / 3,6m w tolerancji +/- 10%.

- Powierzchnia ścian 247 m2 w tolerancji +/- 10%.

Moduł 2 – Układ boksów magazynowych na produkty linii technologicznych, o parametrach które zostały opisane poniżej:

- Wysokości boksów zaznaczone na poszczególnych układach i są w przedziale 2,4m / 3,2m / 3,6m w tolerancji +/- 10%.

- Powierzchnia ścian 461 m2 w tolerancji +/- 10%.

Moduł 3 – układ boksów materiałów wsadowych od dostawców na linie technologiczne, o parametrach które zostały opisane poniżej:

- Wysokości boksów zaznaczone na poszczególnych układach i są w przedziale 2,8m / 3,6 m/ 4,0m w tolerancji +/- 10%.

- Powierzchnia ścian 607 m2 w tolerancji +/- 10%.