*Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego*

………………………………………………………

Miejscowość, data

**OFERTA**

**W imieniu przedsiębiorstwa:**

………………………………………………………………..

oznaczenie wykonawcy

/nazwa siedziba i adres, NIP/

Osoba do kontaktu ze strony Oferenta ………………………………………..  
 *Imię nazwisko, mail, telefon kontaktowy*

oświadczam (-y)\*, iż zadanie opisane w Zapytaniu ofertowym nr ogłoszenia 2025-59828-256532 z dnia 04.12.2025 roku wykonam (-y)\* na warunkach zgodnych z treścią przedmiotowego Zapytania ofertowego z zastosowaniem przedstawionych poniżej warunków cenowych/serwisu:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis | Ilości | Cena jednostkowa netto w PLN (lub innej walucie- proszę zaznaczyć jakiej) | Razem netto w PLN (lub innej walucie- proszę zaznaczyć jakiej) |
| 1. | Mata kauczukowa 13mm | 500m2 |  |  |
| 2. | Mata kauczukowa samoprzylepna 19mm | 100m2 |  |  |
| 3. | Otulina kauczukowa 35/19 | 200 mb |  |  |
| 4. | Otulina kauczukowa 22/19 | 200 mb |  |  |
| 5. | Otulina kauczukowa samoprzylepna 35/19 | 200 mb |  |  |
| 6. | Czyścik 1L | 10 szt |  |  |
| 7. | Klej do elastomerów, kontaktowy na bazie polichloroprenu, wolny od rozpuszczalników aromatycznych 250ml | 50 szt |  |  |
| 8. | Klej do elastomerów, kontaktowy na bazie polichloroprenu, wolny od rozpuszczalników aromatycznych 1000ml | 10 szt |  |  |
| 9. | Szkło komórkowe; łupki 114/50 | 50mb |  |  |
| 10. | Szkło komórkowe; łupki 89/30 | 50mb |  |  |
| 11. | Szkło komórkowe; łupki 60/30 | 50mb |  |  |
| 12. | Szkło komórkowe; łupki 76/30 | 50mb |  |  |
| 13. | Szkło komórkowe; łupki 42/30 | 50mb |  |  |
| 14. | Szkło komórkowe; kolano 114/50 | 30 szt |  |  |
| 15. | Polietylen Otulina: klasa ogniowa bl-s1, D0; 60/25 | 200 mb |  |  |
| 16. | Polietylen Otulina: klasa ogniowa bl-s1, D0; 42/25 | 200 mb |  |  |
| 17. | Polietylen Otulina: klasa ogniowa bl-s1, D0; 76/25 | 200 mb |  |  |
| 18. | Mata polietylenowa: klasa ogniowa  B-s2, d0 - 13X1000mm | 40m2 |  |  |
| 19. | ROCKWOOL TECLIT PS 76/30 | 200 mb |  |  |
| 20 | ROCKWOOL TECLIT PS 60/30 | 200 mb |  |  |
| 21 | ROCKWOOL TECLIT PS 42/30 | 200 mb |  |  |
| 22 | ROCKWOOL TECLIT LM 25/1000 | 50szt |  |  |
| 23 | ROCKWOOL TECLIT FT | 2 szt |  |  |
| 24 | ROCKWOOL TECLIT AT – 50mmX50m | 50 szt |  |  |
| 25 | ROCKWOOL TECLIT HA 60/30 | 10 szt |  |  |
| 26 | ROCKWOOL TECLIT HA 42/30 | 10 szt |  |  |
| 27 | Otulina z wełny mineralnej na foli aluminiowej 60/40 | 100 szt |  |  |
| 28 | Otulina z wełny mineralnej na foli aluminiowej 60/48 | 100 szt |  |  |
| 29 | Otulina z wełny mineralnej na foli aluminiowej 60/30 | 100szt |  |  |
| 30 | Otulina z wełny mineralnej na foli aluminiowej 89/40 | 100 szt |  |  |
| 31 | Wełna mineralna na siatce: Gęstość nominalna: 100 kg/m³ 50/500/4000 | 126 szt |  |  |
| 32 | Wełna mineralna lamelowa – 30mmX1000mm | 20 rolek |  |  |
| 33 | Wełna mineralna lamelowa samoprzylepna - 40/1000/6000 | 10 rolek |  |  |
| 34 | Pianki poliuretanowe zamknietokomórkowe bez osłony Łupki 89/30 | 100 szt |  |  |
| 35 | Pianki poliuretanowe zamknietokomórkowe bez osłony. Łupki 76/30 | 100 szt |  |  |
| 36 | Pianki poliuretanowe zamknietokomórkowe bez osłony. Łupki 42/30 | 100 szt |  |  |
| 37 | Pianki poliuretanowe zamknietokomórkowe bez osłony. Łupki 60/30 | 100 szt |  |  |
| 38 | Drut wiązałkowy 0.6mm | 5 kg |  |  |
| 39 | Taśma filamentowa wzmacniana włóknem szklanym 25mmx50m | 50 szt |  |  |
| 40 | Taśma nierdzewna 19mm x 0,75mm - 30m | 90 mb |  |  |
| 41 | Zapinka 19,0 mm - 3/4" – nierdzewna | 200 szt |  |  |
| RAZEM wartość oferty netto w PLN (lub innej walucie- proszę zaznaczyć jakiej) | |  | | |
| Podatek vat w PLN ((lub innej walucie- proszę zaznaczyć jakiej) | |  | | |
| Wartość oferty brutto w PLN ((lub innej walucie- proszę zaznaczyć jakiej) | |  | | |
| Słownie: | |  | | |
|  | **Kryteria jakościowe** | | | |
| 1 | Dostawa do 14 dni od daty złożenia zamówienia (0 pkt) TAK/ NIE \*  Dostawa do 7 dni od daty złożenia zamówienia (20 pkt) TAK/ NIE \* | | | |

\*niepotrzebne skreślić

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 21 dni od daty złożenia oferty.

Oświadczam, że

- posiadam odpowiednią wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje, wykwalifikowany personel, potencjał organizacyjny i finansowy niezbędne do całkowitego, należytego i terminowego wykonania usługi objętej Przedmiotem Zapytania Ofertowego, przy zachowaniu najwyższej staranności wynikającej z profesjonalnego charakteru prowadzonej przez siebie działalności.

- zapoznałam/-łem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte,

- w przypadku udzielenia mi zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Załączniki do oferty:

1. Oświadczenie o braku powiązań zgodnie z *Załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego*.
2. Zaparafowany projekt umowy zgodnie z *Załącznikiem nr 3 do Zapytania ofertowego*.
3. Oświadczenie (jeśli dotyczy) zgodnie z *Załącznikiem nr 4 do Zapytania ofertowego*.
4. Oświadczenie zgodne *Załącznikiem nr 5 do Zapytania ofertowego*.
5. Potwierdzenie wpłaty wadium/ gwarancja ubezpieczeniowa
6. Wzór umowy z dostawcą
7. Dokument rejestrowy (KRS, CDiEG)

…………………..……………………………

Podpis osób/y upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Uwaga!

Wszelkie nazwy własne, znaki towarowe, marki, typy produktów lub producentów wskazane w opisie przedmiotu zamówienia mają charakter jedynie przykładowy i służą doprecyzowaniu oczekiwanego standardu technicznego oraz jakościowego. Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów równoważnych, pod warunkiem że posiadają parametry techniczne, użytkowe i jakościowe nie gorsze niż wymagane w opisie przedmiotu zamówienia oraz zapewniają identyczną funkcjonalność.

*Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego*

………………………………………

(Miejscowość, data)

**Oświadczenie**

o braku powiązań

Niniejszym oświadczam, że jako Wykonawca nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi   
w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

* uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
* posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
* pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
* pozostawaniu z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

…….…………………………………………

podpis osób/y upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

*Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego*

………………………………………………

(Miejscowość, data)

*Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO*

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się   
o udzielenie zamówienia w postępowaniu na **ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW DO PROWADZENIA SZKOLEŃ MONTERA IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH.**

…….…………………………………………

Podpis osób/y upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku   
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie   
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.

(Miejscowość, data)

Oświadczenie

Oświadczam, że w stosunku do

………………………………………………………………………………………………….

(nazwa oferenta )

nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.poz.835) oraz że w stosunku do ww. oferenta nie obowiązują zakazy określone w rozporządzeniu (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

……………………………………………….

Podpis osób/y upoważnionej do reprezentowania Oferenta