Tychy, dnia 20.06.2025 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR

1/06/2025

WERSJA Z DNIA 24.06.2025

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu pt. „Rozwój produkcji zautomatyzowanych urządzeń nadawczo-odbiorczych odpowiedzią na międzynarodowe zapotrzebowanie na polskie automaty pocztowe ze Śląska” zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż, dostawę i montaż fabrycznie nowej instalacji fotowoltaicznej, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

- ZAMAWIAJĄCY:

Siedziba Spółki/miejsce dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej:

BATO Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 5 i 5a

43-100 Tychy

tel. kom.: +48 600 280 972

e-mail: violetta.stanik@rrobotics.co

Kontakt w sprawie wizji lokalnej: Szymon Caputa; e-mail: szymon.caputa@rrobotics.co.

- TRYB ZAMÓWIENIA:

- Niniejsze postępowanie jest prowadzone z zachowaniem zasady konkurencyjności o której mowa w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

        - żądania od Dostawców (Wykonawców) wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert bądź załączników, z zastrzeżeniem, iż brak któregokolwiek z wymaganych załączników, bądź brak informacji w zakresie wymaganym danym dokumentem (np. brak potwierdzenia spełnienia każdego wymaganego parametru lub brak przedstawienia dowodu na rozwiązanie równoważne) spowoduje odrzucenie oferty;

        - poprawienia oczywistych lub nieistotnych omyłek w ofercie (w tym rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek), niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

        - wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach zapytania ofertowego oraz innych, wymaganych przez zamawiającego w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zamówienia,

        - wystąpienia z żądaniem od Oferenta złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny jeżeli zaoferowana cena wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnić się będzie o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu lub będzie budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów.

- Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.

- W ramach niniejszego postępowania Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, gdyż przedmiotem zamówienia jest jeden kompletny zestaw instalacji fotowoltaicznej, która kompleksowo musi się uzupełniać, aby w sposób optymalny produkować energię elektryczną na dostępnych w tym celu dachach budynków Zamawiającego. Wykonawca oferujący konkretny rodzaj modułów fotowoltaicznych oraz falowników im dedykowanych dysponuje niezbędnymi informacjami np. w zakresie ilości niezbędnych materiałów montażowych, sposobu montażu instalacji, etc. stąd nie dopuszcza się również możliwości składania ofert częściowych tylko na ww. prace montażowe.

- W ramach niniejszego postępowania Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych lub wariantowości cen.

- Zamawiający ma prawo wglądu do dokumentów potwierdzających prawdziwość danych zawartych w ofercie, a Oferent ma obowiązek takie dokumenty przedstawić do wglądu na wezwanie Zamawiającego.

- SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Kody wspólnego słownika zamówień (CPV) objęty zamówieniem:

- 09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne

- 09332000-5 Instalacje słoneczne

- 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

- 45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

- 51112200-2 Usługi instalowania sprzętu sterowania energią elektryczną

- 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Zamówienie obejmuje sprzedaż, dostawę i montaż fabrycznie nowej instalacji fotowoltaicznej , o niżej opisanych parametrach technicznych.

Lokalizacja: ul. Fabryczna 5 i 5a, 43-100 Tychy

KLUCZOWE PARAMETRY:

      - Rodzaj instalacji: dachowa na konstrukcji wsporczej.

      - Sumaryczna moc instalacji: 500,02 kW.

      - Liczba modułów fotowoltaicznych: 1 087 szt.

      - Falowniki: 4 szt. o łącznej mocy od 400 do 460 kW (400 VAC) – każdy wyposażony w osobny licznik energii.

      - Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego miejsc pod konstrukcję instalacji.

      - Przygotowanie miejsca instalacji poprzez oczyszczenie i ewentualny demontaż zbędnych elementów.

      - System zarządzania energią (EMS) - system zarządzający i optymalizujący przepływ energii elektrycznej z paneli słonecznych.

      - System monitoringu obciążenia konstrukcji.

      - System monitorowania pracy instalacji fotowoltaicznej oraz zbierania i przechowywania danych wraz z komputerem lub urządzeniem mobilnym niezbędnym do odbierania danych.

      - Instalacja odgromowa, przeciwprzepięciowa i przeciwpożarowa.

      - Instruktaż dla 2 osób wyznaczonych przez Zamawiającego, dotyczący obsługi systemu fotowoltaicznego i ww. systemów zarządzania i monitoringu, trwający min. 4h.

Koszt materiałów, urządzeń i usług niezbędnych do realizacji Zamówienia jest po stronie Wykonawcy.

Szczegółowe parametry oraz rysunki techniczne znajdują się w Wytycznych Zamawiającego stanowiących załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

W przypadku użycia w zapytaniu ofertowym nr 1/06/2025 lub załączniku nr 3 odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując treść zapytania ofertowego nr 1/06/2025 winien założyć, że każdemu odniesieniu użytemu w zapytaniu towarzyszy wyraz „lub równoważne".

Jednocześnie, jeżeli w zapytaniu ofertowym bądź załącznikach do niego wykazano materiały i technologie poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, wszystkie te wskazania należy rozumieć w ramach niniejszego postępowania, jak i w procesie realizacji, wyłącznie jako przykładowe, obrazujące wymagany przez Zamawiającego standard wykonania. Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania, tzw. „równoważne” tj. o podobnych parametrach, nie gorszych od przedstawionych w dokumentacji przetargowej pozwalających na osiągnięcie przez zamawiającego oczekiwanych zamierzeń. Ciężar dowodu, że rozwiązanie jest równoważne, spoczywa na oferencie.

Oferent składający ofertę zobowiązany jest wypełnić specyfikację techniczną oferowanej instalacji fotowoltaicznej (na wzorze załącznika nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego) potwierdzającą spełnienie parametrów/funkcjonalności/elementów ujętych wyżej lub osiągnięcie parametrów/rozwiązań równoważnych.

Ww. specyfikację należy wypełnić w języku polskim.

Ponadto, aby złożyć ważną ofertę należy obowiązkowo wziąć udział w wizji lokalnej, gdyż przedmiot zamówienia obejmuje prowadzenie prac montażowych i modernizacyjnych w obrębie funkcjonującego zakładu o istotnym rozmiarze i skomplikowanej strukturze i jednocześnie instalacje fotowoltaiczne montowane są na dachach o istotnym zużyciu, co wymagać może doboru specyficznych rozwiązań. Nieprzerwane działanie zakładu jest kluczowe i zasłanianie się niewiedzą lub nieprzewidzianymi okolicznościami w trakcie realizacji umowy, będzie bezpodstawne.

Wizja lokalna może zostać przeprowadzona w miejscach montażu instalacji fotowoltaicznej lub poprzez wideokonferencję on-line. Wizje lokalne lub wideokonferencje będą organizowane w dniach 30.06.2025 - 3.07.2025 w godzinach 10.00-15.00, po uprzednim umówieniu się z uprawnionymi reprezentantami danego wykonawcy. Wykonawcy, którzy nie zdążą uczestniczyć w wizji, przed 3.07.2025 powinni zwrócić się do Zamawiającego o wyznaczenie nowego terminu wizji lokalnej. Niedopełnienie obowiązku udziału w wizji prowadzi do odrzucenia oferty.

W wizji uczestniczyć mogą wyłącznie reprezentanci Wykonawcy posiadający umocowanie w umowie Spółki, KRS lub CEIDG (lub równoważne) lub stosowne upoważnienie.

W celu umówienia terminu i formy przeprowadzenia wizji lokalnej należy zwrócić się z prośbą za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności (zakładka „Pytania”) lub bezpośrednio do p. Szymona Caputa (e-mail: szymon.caputa@rrobotics.co).

W ramach projektu pn. „Rozwój produkcji zautomatyzowanych urządzeń nadawczo-odbiorczych odpowiedzią na międzynarodowe zapotrzebowanie na polskie automaty pocztowe ze Śląska” oprócz przedmiotowego zamówienia planowana jest realizacja, realizowane są, bądź zrealizowane zostały inne zamówienia. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarto w załączniku nr 5 do niniejszego zapytania.

Pozwolenie na budowę instalacji fotowoltaicznej stanowi załącznik nr 6.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O realizację zamówienia może ubiegać się wyłącznie podmiot:

      - Posiadający aktualną autoryzację uprawniającą do montażu, serwisowania oraz wykonywania wszelkich czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych związanych z oferowanymi falownikami fotowoltaicznymi.

Weryfikacja nastąpi na podstawie oświadczenia znajdującego się w formularzu oferty (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania; oświadczenie nr 4).

Skan certyfikatu/skany certyfikatów autoryzacji lub innych dokumentów potwierdzających uprawnienia, wystawione przez autoryzowanego dystrybutora lub producenta falowników dostarcza tylko Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, niezwłocznie przed podpisaniem umowy oraz po zakończeniu montażu. W przypadku oferowania różnych falowników należy dysponować aktualną autoryzacją dla każdego falownika.

      - Wobec którego nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Weryfikowane na podstawie oświadczenia znajdującego się w ofercie Wykonawcy.

      - Który nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo

Oferent zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

      - Który nie podlega sankcjom wobec podmiotów i osób, które w bezpośredni lub pośredni sposób wspierają działania wojenne Federacji Rosyjskiej lub są za nie odpowiedzialne – zgodnie z punktem X.2-3 niniejszego zapytania.

Weryfikowane na podstawie oświadczenia znajdującego się we wzorze oferty Wykonawcy (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

      - Posiadający doświadczenie w prawidłowej realizacji Przedmiotu Zapytania:

W celu spełnienia przedmiotowego warunku Wykonawca potwierdzi, że posiada doświadczenie w zakresie sprzedaży, dostawy i montażu min. 1 instalacji fotowoltaicznej (lub zestawu kilku zintegrowanych ze sobą instalacji w ramach jednej inwestycji) o łącznej mocy min. 500 kW, tj. zrealizował w ostatnich 3 latach (koniec dostawy i montażu musi przypadać w okresie maksymalnie 3 lat liczonych wstecz do dnia upływu terminu składania ofert) min. 1 zamówienie na sprzedaż, dostawę i montaż min. 1 instalacji fotowoltaicznej (lub zestawu kilku zintegrowanych ze sobą instalacji w ramach 1 inwestycji) o łącznej mocy min. 500 kW.

Weryfikacja na podstawie: kopii referencji dołączonych do oferty lub protokołu odbioru bez uwag, (ewentualnie dokumentów dodatkowych, tj. umowa, zamówienie lub faktura wraz z potwierdzeniem zapłaty, jeśli z referencji lub protokołu odbioru nie wynika np. informacja o mocy instalacji), w których zawarty będzie przedmiot dostawy, data realizacji zamówienia i informacja o prawidłowej realizacji (prawidłowa realizacja badana na podstawie protokołu odbioru bez uwag lub referencji to potwierdzających). Ze złożonych dokumentów wynikać ma prawidłowa sprzedaż, dostawa i montaż min. 1 instalacji fotowoltaicznej (lub zestawu kilku zintegrowanych ze sobą instalacji w ramach 1 inwestycji) o łącznej mocy min. 500 kW.

      - Który nie posiada zaległości z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne oraz z opłacaniem podatków i opłat:

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

- nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne,

- nie zalegają z opłacaniem podatków i opłat.

Weryfikacja spełnienia powyższego warunku zostanie przeprowadzona na podstawie zaświadczeń z Urzędu Skarbowego i ZUS, wydanych nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem ogłoszenia postępowania, dołączonych do oferty.

W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę poza granicami Polski, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić zaświadczenia lub dokumenty analogiczne pod względem treści merytorycznej wobec dokumentów wskazanych powyżej, obowiązujące w kraju, w którym ma siedzibę.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymóg załączenia do oferty ww. zaświadczeń dotyczy każdego Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia.

      - Który osiągnął wymagane minimalne roczne przychody netto ze sprzedaży produktów i usług za ostatni zamknięty rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres.

O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy uzyskali minimalne roczne przychody netto ze sprzedaży produktów i usług za ostatni zamknięty rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, nie mniejsze niż 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych).

Wykonawca zobligowany jest do załączenia do oferty sprawozdania finansowego albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez firmę audytorską zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających w szczególności posiadanie minimalnych rocznych przychodów w wysokości nie mniejszej niż wskazane powyżej.

W przypadku wykazania w ww. dokumencie/-tach kwoty w walucie innej niż PLN, Zamawiający dla celów badania i oceny ofert, dokona przeliczenia tej kwoty na PLN według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania (tj. publikacji Zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności).

      - Który posiada polisę OC

O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnym z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 1 500 000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).

Uwaga: W przypadku wskazania w polisie wysokości sumy ubezpieczenia w walucie innej niż PLN, Zamawiający dla celów badania i oceny ofert, dokona przeliczenia tej kwoty na PLN według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania (tj. publikacji Zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności). Kopię polisy należy załączyć do oferty.

      - Który wniósł wadium w wysokości 45 000,00 PLN (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych) na poniższych warunkach:

a. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, określonym w niniejszym zapytaniu.

b. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 462).

c. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego:

- NAZWA BANKU: Santander Bank Polska S.A.

- Numer konta bankowego: 87 1090 1186 0000 0001 5846 8728

- przy wnoszeniu wadium rekomenduje się podać tytuł przelewu: „Wadium - zapytanie ofertowe nr 1/06/2025”).

d. Wadium wnoszone w formie pieniężnej uważa się za wniesione skutecznie, jeżeli przed upływem terminu składania ofert znajdzie się na koncie Zamawiającego.

e. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - dokument potwierdzający  wniesienie wadium należy złożyć wraz z ofertą przez stronę Bazy Konkurencyjności.

f. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna termin ważności dokumentu     stwierdzającego zabezpieczenie wadium nie może być krótszy niż termin ważności oferty.

g. W przypadku składania wadium w formie gwarancji lub poręczeń powinny one być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

h. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika lub przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przy czym jeżeli wadium zostanie wniesione w formie innej niż pieniądz, z treści dokumentu wadialnego musi wynikać, że zabezpiecza ono ofertę złożoną przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

i. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni liczonych od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:

-upływu terminu związania ofertą,

-zawarcia umowy z Wykonawcą,

-unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia,

-wycofania oferty przed upływem terminu składani ofert,

-odrzucenia oferty,

-dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, do czasu podpisania umowy na warunkach wskazanych w zapytaniu ofertowym.

j. Zamawiający zatrzymuje wadium, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub

poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp, występuje odpowiednio do gwaranta

lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:

- Wykonawca, którego oferta została wybrana i który odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,

- Zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie

Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji umowy: do 31.12.2025 r.

- TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY:

Oferta powinna być ważna nie krócej niż do dnia 31.07.2025 r.

- MINIMALNY ZAKRES UMOWY Z WYKONAWCĄ:

      - Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

      - Wykonawca zobowiąże się do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar umownych:

  - w wysokości 1% wartości wynagrodzenia umownego netto, za każdy dzień opóźnienia w finalnej realizacji przedmiotu zamówienia objętego umową, w stosunku do terminu określonego w umowie, jednakże nie więcej niż 20% wartości netto całej umowy,

  - w wysokości 0,1% wartości przedmiotu zamówienia, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu usterki w okresie gwarancyjnym, o którym mowa w pkt 3 poniżej, jednakże nie więcej niż 20% wartości netto przedmiotu zamówienia.

  - w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego netto, z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, na skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.

      - Minimalna długość gwarancji:

        - Gwarancja produktowa na moduły fotowoltaiczne - nie krótsza niż 15 lat.

        - Sprawność paneli fotowoltaicznych po 25 latach - nie mniej niż 84%.

        - Falowniki fotowoltaiczne: gwarancja produktowa nie krótsza niż 10 lat.

        - Konstrukcje wsporcze: gwarancja produktowa nie krótsza niż 10 lat.

        - Prace budowlane: gwarancja Wykonawcy nie krótsza niż 5 lat.

        - Powłoka antykorozyjna miejsca instalacji: min. 20 lat.

        - Dodatkowo, Zamawiający oczekuje co najmniej 5-letniego okresu gwarancji na wszystkie prace wykonane przez Wykonawcę. W czasie trwania gwarancji, Wykonawca będzie zobowiązany do pośredniczenia w zgłaszaniu reklamacji do producentów modułów, falowników i konstrukcji wsporczych, aby umożliwić skorzystanie z gwarancji oferowanych przez producentów tych komponentów.

        - Zamawiający wymaga co najmniej następujących czasów działań serwisowych w okresie min. 5-letniej gwarancji:

- Czas reakcji serwisu, czyli czas od zgłoszenia usterki drogą mailową do rozpoczęcia działań serwisowych, nie może wynosić więcej niż 24 godziny od zgłoszenia.

- Maksymalny czas naprawy, rozumiany jako usunięcie wszelkich usterek, nie może przekroczyć 14 dni kalendarzowych.

- W przypadku konieczności wymiany urządzeń, czas naprawy może zostać wydłużony powyżej 14 dni kalendarzowych, lecz nie dłużej niż do 30 dni kalendarzowych.

        - Instalacja powinna być poddawana kompleksowemu bezpłatnemu przeglądowi co najmniej raz na kwartał.

Długość gwarancji jest liczona od dnia montażu przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu odbioru (gwarancja na moduły fotowoltaiczne i falowniki ponad wskazany minimalny okres jest dodatkowo punktowana w ramach niniejszego przetargu - szczegóły pkt XII zapytania).

      - Na etapie podpisania protokołu odbioru Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć:

        - deklaracje zgodności CE urządzeń (jeśli jest wymagana dla danego urządzenia),

        - karty produktów,

        - dokumentację powykonawczą wraz z rysunkami, w tym min.: protokół z weryfikacji urządzeń przez Operatora, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli wymagane), zgłoszenie zakończenia robót w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

- WARUNKI ZMIANY UMOWY:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:

- W zakresie terminu wykonania umowy, w przypadkach gdy:

  - wystąpią okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności lub z przyczyn wystąpienia przeszkód formalnoprawnych niezależnych od stron umowy,

  - wystąpiły zjawiska związane z działaniem siły wyższej (przedłużające się złe warunki atmosferyczne, klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne, wprowadzone restrykcje w prowadzeniu działalności przez instytucje państwowe czy samorządowe, konsekwencje pandemii, itp.) uniemożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia,

  - Zamawiający nie zapewnił wystarczającej powierzchni umożliwiającej w terminie posadowienie i montaż instalacji fotowoltaicznej(np. nie udostępniono miejsca pod demontaż dotychczasowych instalacji lub montaż falowników, okablowania, etc.) - w takiej sytuacji Zamawiający poinformuje Wykonawcę, o jaki okres (niezbędny do przygotowania powierzchni) zostaje przesunięta dostawa i montaż,

  - Zamawiający okresowo ograniczył lub zamknął dostęp do miejsc prowadzonych prac w związku z realizacją zadań produkcyjnych lub logistycznych w związku z faktem, iż prace prowadzone są na terenie czynnego zakładu produkcyjnego - w takiej sytuacji Zamawiający poinformuje Wykonawcę, o jaki okres  zostaje przesunięta dostawa i montaż

  - oczekuje się na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzędowe i władz samorządowych,  Operatora Sieci Dystrybucyjnej, wyniki ekspertyz, wyroki sądowe, itp.,

  - niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy jest konsekwencją opóźnienia przez Zamawiającego w realizacji prac koniecznych do prawidłowego odbioru (przyjęcia) przedmiotu umowy.

- W przypadku zmiany obowiązującego prawa, mającego wpływ na realizację umowy.

- W przypadkach wskazanych w „Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027” Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych wyżej okoliczności w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, skutkuje tym, iż termin wykonania umowy ulega odpowiedniemu przedłużeniu/zmianie o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty. Wszelkie opóźnienia/zmiany muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Wykonawcę i Zamawiającego, na podstawie których strony ustalą nowe terminy.

- WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA:

Zamawiający może unieważnić postępowanie, w sytuacji gdy:

- cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę przeznaczoną na finansowanie zamówienia.

- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy lub uniemożliwiającą skuteczne rozliczenie wydatków kwalifikowanych w ramach projektu dofinansowanego ze źródeł pomocy publicznej, w tym konieczność doprecyzowania lub dodania parametrów określających przedmiot zapytania.

- Nie wpłynie żadna poprawna formalnie oferta.

Oferent, przedkładając ofertę, tym samym zgadza się na wszystkie warunki opisane w pkt. VII-IX zapytania.

- WYKLUCZENIA

      - W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w związku z czym każdy Oferent zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a oferentem, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa),

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

      - W związku z trwającą agresją wojskową Rosji wobec Ukrainy oraz doniesieniami o okrucieństwach popełnianych przez rosyjskie siły zbrojne w Ukrainie w ramach piątego pakietu sankcji gospodarczych i indywidualnych wobec Rosji w dniu 8 kwietnia 2022 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), ustanowiono ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Rozporządzenie 2022/576 ma zasięg ogólny i obowiązuje bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich.

Na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 zmieniającego rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) zostały dodane przepisy art. 5k ust. 1 w następującym brzmieniu:

„Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

a. obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

b. osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

c. osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.”

Weryfikacja braku wykluczenia z postępowania na podstawie oświadczenia znajdującego się w formularzu ofertowym (załącznik nr 1).

      - Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy, w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ww. ustawy, stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

„a) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

b) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

c) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.”

Weryfikacja braku wykluczenia z postępowania na podstawie oświadczenia znajdującego się w formularzu ofertowym (załącznik nr 1).

- MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

- Oferty należy złożyć najpóźniej do dnia 24 lipca 2025 r.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

- Oferta musi zostać złożona na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

- Oferta powinna:

  - zawierać datę sporządzenia,

  - zawierać adres Oferenta, NIP (lub nr równoważny w kraju siedziby Oferenta),

  - zawierać dane kontaktowe Oferenta (imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktu, nr tel., adres e-mail),

  - być opatrzona podpisem osoby upoważnionej lub umocowanej do reprezentowania Oferenta; w przypadku reprezentacji wieloosobowej na ofercie wymagany jest podpis wszystkich osób wskazanych do reprezentacji, zgodnie z dokumentem rejestrowym.

- Oferta powinna zostać dostarczona pisemnie za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

- Oferty złożone po terminie lub w inny sposób niż w pkt 5 powyżej (np. pocztą, czy osobiście) nie będą podlegały ocenie.

- Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego wyznaczając nowy termin składania ofert, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego oraz Oferenta odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. Jeśli przed wyznaczeniem nowego terminu składania ofert wpłynie co najmniej 1 oferta na bazę konkurencyjności, postępowanie zostanie unieważnione, aby te oferty mogły być złożone w oparciu o aktualną treść zapytania. Procedura ta nie dotyczy nieistotnych zmian w treści zapytania ofertowego.

- Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności.

- W przypadku braku możliwości komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą przez Bazę Konkurencyjności, komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się może pisemnie bądź elektronicznie za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w zapytaniu ofertowym i ofertach.

- DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

  - oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,

  - specyfikację techniczną (wypełniony załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego) potwierdzającą spełnienie wymaganych parametrów lub potwierdzającą osiągnięcie parametrów/rozwiązań równoważnych,

  - dokumenty, o których mowa w pkt IV niniejszego zapytania.

  - upoważnienie/pełnomocnictwo do reprezentowania Oferenta przez osobę podpisującą Ofertę, o ile nie wynika to z dokumentu rejestrowego Oferenta (jeżeli dotyczy).

- KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB NADAWANIA PUNKTACJI:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert, spełniających warunki udziału w postępowaniu ofertowym, na podstawie następujących kryteriów:

| Lp. | Kryterium | Metodologia przyznawania punktów | Waga |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cena netto za przedmiot zamówienia | Cena najtańszej spośród złożonych i prawidłowych pod względem formalnym ofert zostanie podzielona przez cenę netto każdej oferty i pomnożona przez 100 punktów. Kryterium 1=najniższa cenarozpatrywana cena×100 x 70% | 70% |
|  | Długość gwarancji (w miesiącach) na urządzenia | Oferent proponujący dłuższą gwarancję niż minimalna na moduły fotowoltaiczne otrzyma 1 pkt za każdy miesiąc ponad minimalną gwarancję, nie więcej niż 50 pkt (przykładowo: za wydłużenie gwarancji o 3 lata Oferent otrzyma dodatkowo 36 pkt * waga 20%). W przypadku braku informacji w przedmiotowym zakresie pod uwagę brana będzie minimalna wymagana długość gwarancji (0 pkt). | 20% |
|  |  | Oferent proponujący dłuższą gwarancję niż minimalna na falowniki otrzyma 1 pkt za każdy miesiąc ponad minimalną gwarancję, nie więcej niż 50 pkt (przykładowo: za wydłużenie gwarancji o 3 lata Oferent otrzyma dodatkowo 36 pkt * waga 20%). W przypadku braku informacji w przedmiotowym zakresie pod uwagę brana będzie minimalna wymagana długość gwarancji (0 pkt). |  |
|  | Zużycie energii elektrycznej przez urządzenia instalacji fotowoltaicznej (falowniki, systemy monitorowania, itp.) w ciągu roku (zakładając nieprzerwaną pracę), wyrażone w kWh/rok. | Weryfikacja spełnienia kryterium na podstawie deklaracji zawartej w ofercie. Punktacja: Najniższe roczne zużycie energii elektrycznej kompletnego zestawu instalacji fotowoltaicznej liczone w kWh, spośród złożonych i prawidłowych pod względem formalnym ofert zostanie podzielone przez: roczne zużycie energii elektrycznej kompletnego zestawu instalacji fotowoltaicznej liczone w kWh określone w analizowanej ofercie i przemnożone przez 100, następnie oraz wagę 10%. W przypadku braku informacji w przedmiotowym zakresie oferta uzyska 0 pkt w ramach tego kryterium. | 10% |

Oferty, spełniające wszystkie wymogi przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostaną uszeregowane od najmniej korzystnej do najbardziej korzystnej w ramach każdego kryterium oceny i osobno w odniesieniu do każdego z kryteriów przyznana zostanie punktacja. W zależności od danego kryterium, liczba zdobytych punktów zostanie przemnożona przez jego wagę procentową podaną wyżej. W postępowaniu zwycięży oferent, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów zsumowanych w ramach wszystkich kryteriów.

Oferty złożone w walucie obcej zostaną przeliczone na PLN zgodnie z tabelą średnich kursów walut obcych NBP z ostatniego dnia składania ofert.

- KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych Oferenta jest BATO Sp. z o.o., adres: 
ul. Fabryczna 5, 43-100 Tychy

- administratorem ochrony danych osobowych w BATO Sp. z o. o.  jest Pani Violetta Stanik, e-mail: violetta.stanik@rrobotics.co, tel.: +48 600 280 972;

- dane osobowe Oferenta przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego objętego niniejszym zapytaniem ofertowym;

- odbiorcami danych osobowych Oferenta będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w tym m.in. pracownicy Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości (Instytucja Pośrednicząca w realizacji projektu), organów skarbowych, komisji europejskiej;

- dane osobowe Oferenta będą przechowywane przez okres wymagany przepisami Programu:  Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących jest wymogiem niniejszego zapytania ofertowego; konsekwencją niepodania określonych danych osobowych jest wykluczenie Oferenta z postępowania o udzielenie zamówienia;

- w odniesieniu do danych osobowych Oferenta decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

- Oferent posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do własnych danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania własnych danych osobowych ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna on, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Oferentowi:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania jego danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 wydanymi przez Ministra właściwego do spraw Funduszy i Polityki Regionalnej.

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.