Tychy, dnia 24.06.2025 r.

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NR 1/06/2025 Z DNIA 20.06.2025 r.

W związku z pytaniem nr 1 zadanym w Bazie Konkurencyjności dotyczącym pozwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznej, do dokumentacji przetargowej dołączono pozwolenie na budowę jako załącznik nr 6. Do bazy wgrano również skorygowaną wersję zapytania ofertowego nr 1/06/2025.

Dodatkowo doprecyzowano tabelę w załączniku nr 1 (formularz ofertowy) w kolumnie dotyczącej kryterium ekologicznego, tak aby oferenci nie mieli wątpliwości co do sposobu jej wypełnienia. W tabeli należy wpisać roczne zużycie energii elektrycznej kompletnego zestawu instalacji fotowoltaicznej (wszystkich urządzeń wchodzących w skład zamówienia) liczone w kWh.

I. ZAMAWIAJĄCY

BATO Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 5 i 5a

43-100 Tychy

tel. kom.: +48 600 280 972

e-mail: violetta.stanik@rrobotics.co

II. DATA DOKONANIA ZMIANY: 24.06.2025 r.

III. ZAKRES ZMIANY:

- Zmianie uległ pkt III zapytania ofertowego nr 1/06/2025 (dodano do zapytania załącznik nr 6) - treść po zmianie:

„Kody wspólnego słownika zamówień (CPV) objęty zamówieniem:

- 09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne

- 09332000-5 Instalacje słoneczne

- 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

- 45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

- 51112200-2 Usługi instalowania sprzętu sterowania energią elektryczną

- 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Zamówienie obejmuje sprzedaż, dostawę i montaż fabrycznie nowej instalacji fotowoltaicznej , o niżej opisanych parametrach technicznych.

Lokalizacja: ul. Fabryczna 5 i 5a, 43-100 Tychy

KLUCZOWE PARAMETRY:

      - Rodzaj instalacji: dachowa na konstrukcji wsporczej.

      - Sumaryczna moc instalacji: 500,02 kW.

      - Liczba modułów fotowoltaicznych: 1 087 szt.

      - Falowniki: 4 szt. o łącznej mocy od 400 do 460 kW (400 VAC) – każdy wyposażony w osobny licznik energii.

      - Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego miejsc pod konstrukcję instalacji.

      - Przygotowanie miejsca instalacji poprzez oczyszczenie i ewentualny demontaż zbędnych elementów.

      - System zarządzania energią (EMS) - system zarządzający i optymalizujący przepływ energii elektrycznej z paneli słonecznych.

      - System monitoringu obciążenia konstrukcji.

      - System monitorowania pracy instalacji fotowoltaicznej oraz zbierania i przechowywania danych wraz z komputerem lub urządzeniem mobilnym niezbędnym do odbierania danych.

      - Instalacja odgromowa, przeciwprzepięciowa i przeciwpożarowa.

      - Instruktaż dla 2 osób wyznaczonych przez Zamawiającego, dotyczący obsługi systemu fotowoltaicznego i ww. systemów zarządzania i monitoringu, trwający min. 4h.

Koszt materiałów, urządzeń i usług niezbędnych do realizacji Zamówienia jest po stronie Wykonawcy.

Szczegółowe parametry oraz rysunki techniczne znajdują się w Wytycznych Zamawiającego stanowiących załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

W przypadku użycia w zapytaniu ofertowym nr 1/06/2025 lub załączniku nr 3 odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując treść zapytania ofertowego nr 1/06/2025 winien założyć, że każdemu odniesieniu użytemu w zapytaniu towarzyszy wyraz „lub równoważne".

Jednocześnie, jeżeli w zapytaniu ofertowym bądź załącznikach do niego wykazano materiały i technologie poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, wszystkie te wskazania należy rozumieć w ramach niniejszego postępowania, jak i w procesie realizacji, wyłącznie jako przykładowe, obrazujące wymagany przez Zamawiającego standard wykonania. Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania, tzw. „równoważne” tj. o podobnych parametrach, nie gorszych od przedstawionych w dokumentacji przetargowej pozwalających na osiągnięcie przez zamawiającego oczekiwanych zamierzeń. Ciężar dowodu, że rozwiązanie jest równoważne, spoczywa na oferencie.

Oferent składający ofertę zobowiązany jest wypełnić specyfikację techniczną oferowanej instalacji fotowoltaicznej (na wzorze załącznika nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego) potwierdzającą spełnienie parametrów/funkcjonalności/elementów ujętych wyżej lub osiągnięcie parametrów/rozwiązań równoważnych.

Ww. specyfikację należy wypełnić w języku polskim.

Ponadto, aby złożyć ważną ofertę należy obowiązkowo wziąć udział w wizji lokalnej, gdyż przedmiot zamówienia obejmuje prowadzenie prac montażowych i modernizacyjnych w obrębie funkcjonującego zakładu o istotnym rozmiarze i skomplikowanej strukturze i jednocześnie instalacje fotowoltaiczne montowane są na dachach o istotnym zużyciu, co wymagać może doboru specyficznych rozwiązań. Nieprzerwane działanie zakładu jest kluczowe i zasłanianie się niewiedzą lub nieprzewidzianymi okolicznościami w trakcie realizacji umowy, będzie bezpodstawne.

Wizja lokalna może zostać przeprowadzona w miejscach montażu instalacji fotowoltaicznej lub poprzez wideokonferencję on-line. Wizje lokalne lub wideokonferencje będą organizowane w dniach 30.06.2025 - 3.07.2025 w godzinach 10.00-15.00, po uprzednim umówieniu się z uprawnionymi reprezentantami danego wykonawcy. Wykonawcy, którzy nie zdążą uczestniczyć w wizji, przed 3.07.2025 powinni zwrócić się do Zamawiającego o wyznaczenie nowego terminu wizji lokalnej. Niedopełnienie obowiązku udziału w wizji prowadzi do odrzucenia oferty.

W wizji uczestniczyć mogą wyłącznie reprezentanci Wykonawcy posiadający umocowanie w umowie Spółki, KRS lub CEIDG (lub równoważne) lub stosowne upoważnienie.

W celu umówienia terminu i formy przeprowadzenia wizji lokalnej należy zwrócić się z prośbą za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności (zakładka „Pytania”) lub bezpośrednio do p. Szymona Caputa (e-mail: szymon.caputa@rrobotics.co).

W ramach projektu pn. „Rozwój produkcji zautomatyzowanych urządzeń nadawczo-odbiorczych odpowiedzią na międzynarodowe zapotrzebowanie na polskie automaty pocztowe ze Śląska” oprócz przedmiotowego zamówienia planowana jest realizacja, realizowane są, bądź zrealizowane zostały inne zamówienia. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarto w załączniku nr 5 do niniejszego zapytania.

Pozwolenie na budowę instalacji fotowoltaicznej stanowi załącznik nr 6”.

- Zmianie uległa treść załącznika nr 1 (formularz ofertowy) do zapytania ofertowego nr 1/06/2025.

- Do bazy wgrano załącznik nr 6 – pozwolenie na budowę instalacji fotowoltaicznej.

Pozostałe załączniki pozostają bez zmian.