ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/06/2025

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOT. DOSTAWY I MONTAŻU FABRYCZNIE NOWEJ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

| Lp. | Parametry/elementy wynikające z zapytania ofertowego nr 1/06/2025 (pkt III) | Należy wypełnić specyfikację, zgodnie z instrukcją lub podać konkretną: - wartość, - funkcjonalność lub - element, w przypadku oferowania rozwiązania równoważnego oraz dowieść, że rozwiązanie jest równoważne. W przypadku parametru, który nie pozostawia oferentowi wyboru, możliwe jest wpisanie opcji "tak" lub "nie". |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rodzaj instalacji: dachowa na konstrukcji wsporczej | tak / nie |
| 2. | Sumaryczna moc instalacji: 500,02 kW | tak / nie |
| 3. | Liczba modułów fotowoltaicznych: 1 087 szt. | tak / nie |
| 4. | Falowniki: 4 szt. o łącznej mocy od 400 do 460 kW (400 VAC) – każdy wyposażony w osobny licznik energii. | Liczba falowników: ... szt. o łącznej mocy … (… VAC) – każdy wyposażony w osobny licznik energii |
| 5. | Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego miejsc pod konstrukcję instalacji | tak / nie |
| 6. | Przygotowanie miejsca instalacji poprzez oczyszczenie i ewentualny demontaż zbędnych elementów | tak / nie |
| 7. | System zarządzania energią (EMS) - system zarządzający i optymalizujący przepływ energii elektrycznej z paneli słonecznych | tak / nie |
| 8. | System monitoringu obciążenia konstrukcji | tak / nie |
| 9. | System monitorowania pracy instalacji fotowoltaicznej oraz zbierania i przechowywania danych wraz z komputerem lub urządzeniem mobilnym niezbędnym do odbierania danych | tak / nie |
| 10. | Instalacja odgromowa, przeciwprzepięciowa i przeciwpożarowa | tak / nie |
| 11. | Instruktaż dla 2 osób wyznaczonych przez Zamawiającego, dotyczący obsługi systemu fotowoltaicznego i ww. systemów zarządzania i monitoringu, trwający min. 4h | tak / nie |