Tychy, dnia 7.11.2025 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE NR**

**2/11/2025**

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu pt. „Rozwój produkcji zautomatyzowanych urządzeń nadawczo-odbiorczych odpowiedzią na międzynarodowe zapotrzebowanie na polskie automaty pocztowe ze Śląska” zwracamy się z prośbą o przedstawienie **oferty** **na dostawę i montaż instalacji sprężonego powietrza oraz instalacji wentylacji mechanicznej,** zgodnie z wymaganiami wskazanymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

1. **ZAMAWIAJĄCY:**

Siedziba Spółki:

BATO Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 5

43-100 Tychy

tel. kom.: +48 600 280 972

e-mail: [violetta.stanik@rrobotics.co](mailto:violetta.stanik@rrobotics.co)

1. **TRYB ZAMÓWIENIA:**
2. Niniejsze postępowanie jest prowadzone z zachowaniem Zasady Konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
   * + - 1. **żądania od Dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert bądź załączników, z zastrzeżeniem, iż brak któregokolwiek z wymaganych załączników (np. wymienionych w pkt IV zapytania) spowoduje odrzucenie oferty,**
         2. poprawienia oczywistych lub nieistotnych omyłek w ofercie (w tym rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek), niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
         3. wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach zapytania ofertowego oraz innych, wymaganych przez zamawiającego w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zamówienia,
4. Zamawiający wystąpi z żądaniem do Dostawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny jeżeli zaoferowana cena wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnić się będzie o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu lub będzie budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów.
5. W przypadku konieczności doprecyzowania przez Zamawiającego pierwotnych zapisów zapytania zawartych w pkt IV, VIII i XII, ze względu na techniczne ograniczenia edycji w Bazie Konkurencyjności, moc obowiązującą mają zapisy niniejszego Zapytania ofertowego.
6. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.
7. W ramach niniejszego postępowania Zamawiający **dopuszcza** możliwość składania ofert częściowych na dostawę i montaż poszczególnych instalacji (pkt III.1 i III.2 niniejszego zapytania).
8. W ramach niniejszego postępowania Zamawiający **nie dopuszcza** możliwości składania ofert wariantowych lub wariantowości cen.
9. Zamawiający ma prawo wglądu do dokumentów potwierdzających prawdziwość danych zawartych w ofercie, a Oferent ma obowiązek takie dokumenty przedstawić do wglądu na wezwanie Zamawiającego.

1. **SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

Zamówienie obejmuje dostawę oraz montaż instalacji, zgodnie z poniższymi zakresami **(dwa przedmioty zamówienia).**

**Miejsce montażu obu instalacji:** ul. Fabryczna 5, 43-100 Tychy.

**1. Instalacja sprężonego powietrza:**

a. Kody wspólnego słownika zamówień (CPV) objęte zamówieniem:

- 42123610-6 Układy sprężonego powietrza

- 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

- 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

- 45231510-3 Rurociągi przesyłowe sprężonego powietrza

- 24113200-1 Sprężone powietrze

**b. Kluczowe parametry:**

i. dostawa i montaż rurociagów sprężonego powietrza:

- rodzaj materiału: Infinity lub równoważny

- rury aluminiowe 9000 kalibrowane DN80 wraz z konstrukcją wsporczą rurociągów (uchwyty guma-stal, profile montażowe, punkty stałe, konstrukcje wsporcze) oraz niezbędnymi do montażu złączkami, króćcami, kołnierzami i kształtkami

- ilość: min. 340mb

ii. dostawa i montaż rurociągów sprężonego powietrza:

- rodzaj materiału: infinity lub równoważny

- rury aluminiowe 9000 kalibrowane DN50 wraz z konstrukcją wsporczą rurociągów (uchwyty guma-stal, profile montażowe, punkty stałe, konstrukcje wsporcze) oraz niezbędnymi do montażu złączkami, króćcami, kołnierzami i kształtkami

- ilość: min. 30mb

iii. dostawa i montaż rurociągów sprężonego powietrza:

- rodzaj materiału: infinity lub równoważny

- rury aluminiowe 9000 kalibrowane DN40 wraz z konstrukcją wsporczą rurociągów (uchwyty guma-stal, profile montażowe, punkty stałe, konstrukcje wsporcze) oraz niezbędnymi do montażu złączkami, króćcami, kołnierzami, kształtkami

- ilość: min. 21mb

iv. dostawa i montaż rurociagów sprężonego powietrza:

- rodzaj materiału: infinity lub równoważny

- rury aluminiowe 9000 kalibrowane DN25 wraz z konstrukcją wsporczą rurociągów (uchwyty guma-stal, profile montażowe, punkty stałe, konstrukcje wsporcze) oraz niezbędnymi złączkami, króćcami, kołnierzami, kształtkami

- ilość: min. 42mb

v. dostawa i montaż rurociągów sprężonego powietrza:

- rodzaj materiału: infinity lub równoważny

- rury aluminiowe 9000 kalibrowane DN20 wraz z konstrukcją wsporczą rurociągów (uchwyty guma-stal, profile montażowe, punkty stałe, konstrukcje wsporcze) oraz niezbędnymi do montażu złączkami, króćcami, kołnierzami, kształtkami. (podłączenie urządzeń oraz zejście przy słupach)

- ilość: min. 214mb

vi. dostawa i montaż zaworu kulowego:

- gwintowanego DN20

- korpus z mosiądzu MS58 (lub materiału o równoważnych parametrach) z uszczelnieniem PTFE, PN30 (zawory przy zejściach przy słupach oraz podejściach do maszyn i punktów)

- ilość: min. 61 kompletów

vii. dostawa i montaż zaworu kulowego:

- gwintowanego DN20

- korpus z mosiądzu MS58 (lub materiału o równoważnych parametrach) z uszczelnieniem PTFE, PN30 (odejścia z magistrali, króciec do góry z zaworem odcinającym)

- ilość: min. 22 komplety

viii. dostawa i montaż zaworu kulowego:

- gwintowanego DN25

- korpus z mosiądzu MS58 (lub materiału o równoważnych parametrach) z uszczelnieniem PTFE, PN30 - ilość: min. 1 komplet

ix. dostawa i montaż zaworu kulowego:

- gwintowanego DN40

- korpus z mosiądzu MS58 (lub materiału o równoważnych parametrach) z uszczelnieniem PTFE, PN30 - ilość: min. 3 komplety

x. dostawa i montaż zaworu kulowego:

- gwintowanego DN50

- korpus z mosiądzu MS58 (lub materiału o równoważnych parametrach) z uszczelnieniem PTFE, PN30 - ilość: min. 1 komplet

xi. dostawa i montaż zaworu kulowego:

- gwintowanego DN80

- korpus z mosiądzu MS58 (lub materiału o równoważnych parametrach) z uszczelnieniem PTFE, PN30

- ilość: min. 2 komplety

xii. dostawa i montaż zaworu zwrotnego:

- o średnicy DN80

- ilość: min. 1 szt.

xiii. dostawa i montaż zbiornika sprężonego powietrza:

- pojemność min. 3,0 m3

- przyłącze min. 2”

- ciśnienie min. 11 bar.

**Szczegółowy zakres prac montażowych określa załącznik nr 3.1. W przypadku ewentualnych rozbieżności w zakresie parametrów, ujętych ilości, opisów, itp. pomiędzy zapisami ujętymi w pkt III niniejszego zapytania, a załącznikiem nr 3.1 do zapytania ofertowego, pierwszeństwo i ważność zachowują zapisy ujęte w pkt III zapytania ofertowego.**

**2. Instalacja wentylacji mechanicznej:**

a. Kody wspólnego słownika zamówień (CPV) objęte zamówieniem:

- 39714000-0 - Wyciągi wentylacyjne lub recyklingowe

- 45331210-1 - Instalowanie wentylacji

- 45331200-8 - Roboty instalacyjne w zakresie wentylacji i klimatyzacji

- 45331000-6 - Roboty instalacyjne urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

- 42520000-7 - Urządzenia wentylacyjne

- 45231510-3 - Rurociągi przesyłowe sprężonego powietrza

- 42522000-1 - Centrale wentylacyjne lub klimatyzacyjne

- 42521000-4 - Wentylatory i urządzenia wentylacyjne

**b. Kluczowe parametry:**

i. trzykrotna wymiana powietrza w strefie przebywania ludzi utrzymując stałe dostarczenie świeżego przygotowanego powietrza i usunięcie zużytego w godzinach pracy Zakładu: 7.00-15.00 (wydajność min. 9500 m3/h nawiew oraz min. 9500 m3/h wywiew).

ii. układ automatyki musi być w stanie obniżyć wydajność, gdy w pomieszczeniu nie będą przebywali ludzie

iii. kanały wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone w górnej strefie pomieszczenia

iv. nawiew za pomocą anemostatów zapewniających napływ do strefy przebywania ludzi (do 2 m ponad posadzkę)

v. wywiew najcieplejszego zużytego powietrza z górnej strefy

vi. instalacja wentylacji mechanicznej z pobraniem zużytego powietrza z górnej strefy i wyrzutem ponad dach za pomocą wentylatora wywiewnego w wykonaniu przeciwwybuchowym o wydajności min. 700 m3/h

vii. uzupełnianie powietrza poprzez transfer z sąsiedniego pomieszczenia przez otwór zabezpieczony klapą odcinającą

viii. kurtyna powietrzna (złożona z min. dwóch urządzeń) ograniczająca występowanie przeciągu na hali, zamontowana nad bramą wjazdową na halę.

**Szczegółowy zakres prac montażowych określa załącznik nr 3.2. W przypadku ewentualnych rozbieżności w zakresie parametrów, ujętych ilości, opisów, itp. pomiędzy zapisami ujętymi w pkt III niniejszego zapytania, a załącznikiem nr 3.2 do zapytania ofertowego, pierwszeństwo i ważność zachowują zapisy ujęte w pkt III zapytania ofertowego.**

**Cały zakres prac montażowych Wykonawca zobowiązany jest wykonać na koszt własny, z kosztami utylizacji odpadów włącznie (dotyczy zakresów ujętych w pkt nr III.1 i III.2).**

……… **Specyfikacje wykonania zamówień** ……….

**Specyfikacje techniczne wykonania poszczególnych instalacji zawarto w poniższych załącznikach:**

**- załącznik 3.1 - instalacja sprężonego powietrza;**

**- załącznik 3.2 - instalacja wentylacji mechanicznej.**

**Oferent może złożyć ofertę na jeden lub oba przedmioty zamówienia opisane w pkt III.1 i III.2.**

……… **Rozwiązania równoważne** ……….

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w zapytaniu ofertowym nr 2/11/2025 oraz załącznikach nr 3.1 i 3.2 (nie znaczy, że identyczne opisywanym), a więc przykładowo takie, które spełniają te same funkcje przy zastosowaniu innej technologii. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenie/urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

a. W przypadku użycia w zapytaniu ofertowym nr 2/11/2025 lub załącznikach nr 3.1 i 3.2 odniesień do norm, specyfikacji technicznych, nr i typów urządzeń, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową winien założyć, że każdemu odniesieniu użytemu w ww zapytaniu ofertowym lub załącznikach 3.1 i 3.2 towarzyszy wyraz „lub równoważne".

b. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w zapytaniu ofertowym nr 2/11/2025 lub załącznikach nr 3.1 i 3.2 normy, specyfikacje techniczne, nr i typy urządzeń mogą wskazywać na producentów technologii lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych technologii określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości technologii, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania materiałów, technologii lub norm równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w ww zapytaniu ofertowym i załącznikach nr 3.1 i 3.2. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wykazania „równoważności”.

c. Wskazanie nazw zwyczajowych, producentów czy modeli w załącznikach nr 3.1 i 3.2 służy wyłącznie określeniu minimalnych równoważnych parametrów lub zostały przytoczone przez projektantów na potrzeby dokonania obliczeń.

d. W przypadku, gdy w ww zapytaniu ofertowym lub załącznikach nr 3.1 i 3.2 zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i zostały ujęte w projekcie technicznym przez projektantów na potrzeby dokonania właściwych obliczeń. Wykonawca może zastosować materiały/elementy równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w Projekcie technicznym. **Uznaje się, przy posługiwaniu się przez Zamawiającego nazwami producentów/materiałów, że są one użyte jako przykład (uznając przy tym użycie sformułowania „lub równoważne” - Zamawiający wskazuje, iż należy uznać, iż przy tych nazwach użyto sformułowania „lub równoważne” – w każdym przypadku, gdzie następuje odwołanie do nazwy własnej lub marki lub producenta) i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe czy wymagany standard.** Wykonawca może zastosować materiały/produkty równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. **Wszelkie parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego, niezbędne do stwierdzenia równoważności rozwiązań, wskazano ww zapytaniu ofertowym oraz załącznikach nr 3.1 i 3.2.**

……… **Wizja lokalna** ……….

**Istnieje możliwość dokonania dokładnych pomiarów bezpośrednio w miejscu montażu instalacji lub organizacji wizji wideo on-line. Wizje lokalne lub wideo mogą zostać zorganizowane w dniach 12.11.2025 - 26.11.2025 w godzinach 10.00-15.00, po uprzednim umówieniu się z uprawnionymi reprezentantami danego wykonawcy. Wykonawcy, którzy nie zdążą uczestniczyć w wizji, przed 26.11.2025 mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyznaczenie nowego terminu wizji lokalnej jeżeli zaistnieje taka potrzeba.**

**W wizji uczestniczyć mogą wyłącznie reprezentanci Wykonawcy posiadający umocowanie w umowie Spółki, KRS lub CEIDG (lub równoważne) lub stosowne upoważnienie.**

**W celu umówienia terminu i formy przeprowadzenia wizji lokalnej można zwrócić się z prośbą za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności (zakładka „Pytania”) lub bezpośrednio do p. Szymona Caputa (e-mail:** [**szymon.caputa@rrobotics.co**](mailto:szymon.caputa@rrobotics.co) **).**

……… **Wykaz zamówień** ……….

W ramach projektu pn. „Rozwój produkcji zautomatyzowanych urządzeń nadawczo-odbiorczych odpowiedzią na międzynarodowe zapotrzebowanie na polskie automaty pocztowe ze Śląska” oprócz przedmiotowego zamówienia planowana jest realizacja, realizowane są, bądź zrealizowane zostały inne zamówienia. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarto w załączniku nr 4 do niniejszego zapytania.

1. **WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**
   1. O realizację zamówienia nie może ubiegać się podmiot w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
   2. O realizację zamówienia może ubiegać się wyłącznie podmiot, który nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo - Oferent zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
   3. O realizację zamówienia może ubiegać się wyłącznie podmiot, który nie podlega sankcjom wobec podmiotów i osób, które w bezpośredni lub pośredni sposób wspierają działania wojenne Federacji Rosyjskiej lub są za nie odpowiedzialne - zgodnie z punktem X.2-3 niniejszego zapytania.
   4. **O realizację zamówienia może ubiegać się wyłącznie podmiot posiadający doświadczenie w prawidłowej realizacji Przedmiotu Zapytania:**

W celu spełnienia przedmiotowego warunku Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie w dostawie i montażu instalacji, w tym:

**- w przypadku pkt III.1: co najmniej 1 instalacji sprężonego powietrza;**

**- w przypadku pkt III.2: co najmniej jednej instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej o wydajności min. 9500 m3/h nawiew oraz min. 9500 m3/h wywiew.**

**Zakończenie montażu danej instalacji musiało przypadać nie wcześniej niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert.**

**Weryfikacja nastąpi na podstawie:**

**- kopii referencji dołączonych do oferty lub protokołu odbioru bez uwag,**

**- ewentualnie dokumentów dodatkowych (np. umowa, zamówienie lub faktura wraz z potwierdzeniem zapłaty), jeśli z referencji lub protokołu odbioru nie wynikają jednoznacznie wszystkie wymagane informacje.**

**Z przekazanej dokumentacji mają wynikać następujące informacje:**

**- przedmiot dostawy i montażu,**

**- data realizacji zamówienia,**

**- potwierdzenie jego prawidłowego wykonania,**

**- w przypadku pkt III.1 - potwierdzenie, że zamontowano instalację sprężonego powietrza,**

**- w przypadku pkt III.2: - potwierdzenie, że zamontowano wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną o wydajności min. 9500 m3/h nawiew oraz min. 9500 m3/h wywiew.**

**W przypadku złożenia oferty na oba przedmioty zamówienia (ujęte w pkt III.1 i III.2 niniejszego zapytania) należy dołączyć do oferty dwa komplety dokumentów, o których mowa wyżej.**

**Dokumentacja potwierdzająca doświadczenie powinna być sporządzona lub przetłumaczona na język polski.**

1. **TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:**

Termin realizacji umowy (dotyczy obu zakresów III.1 i III.2): do **31.12.2025 r.**

1. **TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY:**

Oferta powinna być ważna nie krócej niż do dnia **12.12.2025 r.**

1. **MINIMALNY ZAKRES UMOWY/UMÓW Z WYKONAWCĄ:**

* + - 1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
      2. Wykonawca zobowiąże się do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar umownych:
  1. w wysokości 1% wartości wynagrodzenia umownego netto (dotyczy każdego z osobna przedmiotu zamówienia opisanego w pkt III.1-III.2 zapytania), za każdy dzień opóźnienia w finalnej realizacji przedmiotu zamówienia objętego umową, w stosunku do terminu określonego w umowie, jednakże nie więcej niż 20% wartości netto danego przedmiotu zamówienia,
  2. w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego netto danego przedmiotu zamówienia opisanego w pkt III.1-III.2 zapytania, z tytułu odstąpienia od umowy na dany przedmiot zamówienia przez Wykonawcę lub Zamawiającego, na skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.
     + 1. Minimalna długość gwarancji na przedmiot zamówienia (dotyczy każdego z osobna przedmiotu zamówienia opisanego w pkt III.1-III.2 zapytania): minimum 24 miesiące.

Długość gwarancji jest liczona od dnia montażu przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu odbioru (gwarancja ponad wskazany minimalny okres jest dodatkowo punktowana w ramach niniejszego przetargu - szczegóły pkt XII zapytania).

* + - 1. Na etapie podpisania protokołu odbioru wykonania instalacji określonej w pkt III.1 Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć:
         1. dokumentację powykonawczą instalacji.
      2. Na etapie podpisania protokołu odbioru wykonania instalacji określonej w pkt III.2 Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć:
         1. deklaracje zgodności CE zainstalowanych urządzeń,
         2. kartę produktów lub instrukcje użytkowania zainstalowanych urządzeń,
         3. dokumentację powykonawczą instalacji.

1. **WARUNKI ZMIANY UMOWY:**

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:

1. W zakresie terminu wykonania umowy, w przypadkach gdy:
   1. wystąpią okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności lub z przyczyn wystąpienia przeszkód formalnoprawnych niezależnych od stron umowy,
   2. wystąpiły zjawiska związane z działaniem siły wyższej (przedłużające się katastrofalne warunki atmosferyczne, klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne, wprowadzone restrykcje w prowadzeniu działalności przez instytucje państwowe czy samorządowe, konsekwencje pandemii, itp.) uniemożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia,
   3. Zamawiający okresowo ograniczył lub wykluczył dostęp do miejsc prowadzonych prac w związku z realizacją zadań produkcyjnych lub logistycznych w związku z faktem, iż prace prowadzone są na terenie czynnego zakładu produkcyjnego - w takiej sytuacji Zamawiający poinformuje Wykonawcę, o jaki okres zostaje przesunięta dostawa i montaż instalacji,
   4. Wystąpiły niekorzystne warunki atmosferyczne (m.in. intensywne opady, niskie temperatury, silny wiatr, itp.), które uniemożliwiły prowadzenie prac zgodnie z harmonogramem - w takiej sytuacji Strony na podstawie liczby dni z ww. niekorzystnymi zjawiskami ustalą, o jaki okres zostaje przesunięta dostawa i montaż instalacji,
   5. oczekuje się na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzędowe i władz samorządowych, wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp.,
   6. niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy jest konsekwencją opóźnienia przez Zamawiającego w realizacji prac koniecznych do prawidłowego odbioru (przyjęcia) przedmiotu umowy.
2. W przypadku zmiany obowiązującego prawa, mającego wpływ na realizację umowy.
3. W przypadkach wskazanych w „Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027” Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych wyżej okoliczności w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, skutkuje tym, iż termin wykonania umowy ulega odpowiedniemu przedłużeniu/zmianie o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty. Wszelkie opóźnienia/zmiany muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Wykonawcę i Zamawiającego, na podstawie których strony ustalą nowe terminy.

1. **WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA:**

Zamawiający może unieważnić postępowanie (dotyczy każdego z osobna przedmiotu zamówienia opisanego w pkt III.1-III.2 zapytania), w sytuacji gdy:

1. Cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę przeznaczoną na finansowanie zamówienia.
2. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy lub uniemożliwiającą skuteczne rozliczenie wydatków kwalifikowanych w ramach projektu dofinansowanego ze źródeł pomocy publicznej, w tym konieczność doprecyzowania lub dodania parametrów określających przedmiot zapytania.
3. Nie wpłynie żadna poprawna oferta.

**Oferent, przedkładając ofertę, tym samym zgadza się na wszystkie warunki opisane w pkt. VII-IX zapytania.**

1. **WYKLUCZENIA** 
   * + 1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w związku z czym każdy Oferent zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a oferentem, polegające w szczególności na:

* uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
* posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa),
* pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
* pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
* pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
  + - 1. W związku z trwającą agresją wojskową Rosji wobec Ukrainy oraz doniesieniami o okrucieństwach popełnianych przez rosyjskie siły zbrojne w Ukrainie w ramach piątego pakietu sankcji gospodarczych i indywidualnych wobec Rosji w dniu 8 kwietnia 2022 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), ustanowiono ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Rozporządzenie 2022/576 ma zasięg ogólny i obowiązuje bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich.

Na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 zmieniającego rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) zostały dodane przepisy art. 5k ust. 1 w następującym brzmieniu:

„Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

a. obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

b. osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

c. osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.”

Weryfikacja braku wykluczenia z postępowania na podstawie oświadczenia znajdującego się w formularzu ofertowym (załącznik nr 1).

* + - 1. Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy[[1]](#footnote-1), w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ww. ustawy, stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

„a) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

b) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

c) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.”

Weryfikacja braku wykluczenia z postępowania na podstawie oświadczenia znajdującego się w formularzu ofertowym (załącznik nr 1).

1. **MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:**
2. **Oferty należy złożyć najpóźniej do dnia 9 grudnia 2025 r.**
3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, a załączniki powinny być sporządzone lub przetłumaczone na język polski.
4. **Oferta musi zostać złożona na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.**
5. Oferta powinna:
   1. zawierać datę sporządzenia,
   2. zawierać adres Oferenta, NIP (lub nr równoważny w kraju siedziby Oferenta),
   3. zawierać dane kontaktowe Oferenta (imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktu, nr tel., adres e-mail),
   4. być opatrzona podpisem osoby upoważnionej lub umocowanej do reprezentowania Oferenta. W przypadku reprezentacji wieloosobowej na ofercie (lub pełnomocnictwie do podpisania oferty) wymagany jest podpis osób wg sposobu reprezentacji zgodnego z dokumentem rejestrowym.
6. Oferta powinna zostać dostarczona pisemnie za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności: [https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/](about:blank).
7. Oferty złożone po terminie lub w inny sposób niż w pkt 5 powyżej (np. pocztą, czy osobiście) nie będą podlegały ocenie.
8. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.
9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego wyznaczając nowy termin składania ofert, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego oraz Oferenta odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. Jeśli przed wyznaczeniem nowego terminu składania ofert wpłynie co najmniej 1 oferta na bazę konkurencyjności, postępowanie zostanie unieważnione, aby te oferty mogły być złożone w oparciu o aktualną treść zapytania. Procedura ta nie dotyczy nieistotnych zmian w treści zapytania ofertowego.
10. Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności.
11. W przypadku braku możliwości komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą przez Bazę Konkurencyjności, komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się może pisemnie bądź elektronicznie za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w zapytaniu ofertowym i ofertach.
12. **DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ:**
    1. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
    2. dokumenty, o których mowa w pkt IV zapytania powyżej,
    3. upoważnienie/pełnomocnictwo do reprezentowania Oferenta przez osobę podpisującą Ofertę, o ile nie wynika to z dokumentu rejestrowego Oferenta (jeżeli dotyczy).
13. **KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB NADAWANIA PUNKTACJI:**

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert, spełniających warunki udziału w postępowaniu ofertowym, na podstawie następujących kryteriów:

**A. Kryteria oceny nr 1 i 2: ogólne dotyczące wszystkich pozycji III.1 - III.2:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kryterium** | **Metodologia przyznawania punktów** | **Waga** |
|  | **Cena netto za przedmiot zamówienia** | Cena najtańszej spośród ważnych ofert zostanie podzielona przez cenę netto każdej oferty i pomnożona przez 100 punktów. | 70% |
|  | **Długość gwarancji**  **(w miesiącach) na przedmiot zamówienia** | Weryfikacja spełnienia kryterium na podstawie deklaracji zawartej w ofercie.  Oferent proponujący dłuższą gwarancję niż 24-miesięczną (liczone od dnia podpisania protokołu odbioru przez obie strony umowy bez uwag) otrzyma 2 pkt za każdy miesiąc ponad minimalną gwarancję, nie więcej niż 100 pkt. (przykładowo: za wydłużenie gwarancji o 1 rok Oferent otrzyma dodatkowo 24 pkt \* waga).  W przypadku braku informacji w przedmiotowym zakresie pod uwagę brana będzie minimalna wymagana długość gwarancji opisana wyżej (0 pkt). | 25% |

**B. Kryterium oceny nr 3: tzn. „Zielone zamówienia publiczne” w podziale na poszczególne pozycje III.1 - III.2:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.** | **Kryterium dot. poz. III.1: Instalacja sprężonego powietrza**  **Instalacja wykonana z materiałów w pełni nadających się do recyklingu** | Weryfikacja spełnienia kryterium na podstawie deklaracji zawartej w ofercie.  1) 100 pkt \* 5% (waga) - oferent zadeklarował w ofercie, że instalacja zostanie wykonana z materiałów w pełni nadających się do recyklingu;  2) 0 pkt \* 5% (waga) - oferent zadeklarował w ofercie, że instalacja nie zostanie wykonana z materiałów w pełni nadających się do recyklingu lub nie zawarł przedmiotowej informacji w ofercie. | 5% |
| **Kryterium dot. poz. III.2: Instalacja wentylacji mechanicznej**  **Zużycie energii elektrycznej centrali wentylacyjnej pracującej ciągle z maksymalną mocą przez 8 h (w kWh)** | Weryfikacja spełnienia kryterium na podstawie deklaracji zawartej w ofercie.  Najniższe zużycie energii elektrycznej centrali wentylacyjnej pracującej ciągle, z maksymalną mocą, przez 8 h (w kWh)    zostanie podzielone przez:  zużycie energii elektrycznej centrali pracującej ciągle, z maksymalną mocą, przez 8 h, określone w analizowanej ofercie.  i przemnożone przez 100 oraz wagę.  W przypadku braku informacji w przedmiotowym zakresie (bądź podaniu wartości „0” z uwagi na fakt, iż przedmiot zamówienia do swojej pracy musi być zasilany energią elektryczną) oferta uzyska 0 pkt w ramach tego kryterium. |

Oferty, spełniające wszystkie wymogi przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostaną uszeregowane osobno w odniesieniu do każdego przedmiotu zamówienia (pozycje III.1-III.2 wskazane w pkt. III zapytania ofertowego) od najmniej korzystnej do najbardziej korzystnej w ramach każdego kryterium oceny i osobno w odniesieniu do każdego z kryteriów przyznana zostanie punktacja. W zależności od danego kryterium, liczba zdobytych punktów zostanie przemnożona przez jego wagę procentową podaną wyżej. W postępowaniach ofertowych zwycięży oferent (lub oferenci, maksymalnie dwóch), który zdobędzie najwyższą liczbę punktów zsumowanych w ramach wszystkich kryteriów w odniesieniu do poszczególnych elementów zamówienia.

**Oferty złożone w walucie obcej zostaną przeliczone na PLN zgodnie z tabelą średnich kursów walut obcych NBP z ostatniego dnia składania ofert.**

1. **KLAUZULA INFORMACYJNA RODO**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

* administratorem danych osobowych Oferenta jest BATO Sp. z o.o., adres:   
  ul. Fabryczna 5, 43-100 Tychy
* administratorem ochrony danych osobowych w BATO Sp. z o. o. jest Pani Violetta Stanik, e-mail: [violetta.stanik@rrobotics.co](mailto:violetta.stanik@rrobotics.co), tel.: +48 600 280 972;
* dane osobowe Oferenta przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego objętego niniejszym zapytaniem ofertowym;
* odbiorcami danych osobowych Oferenta będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w tym m.in. pracownicy Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości (Instytucja Pośrednicząca w realizacji projektu), organów skarbowych, komisji europejskiej;
* dane osobowe Oferenta będą przechowywane przez okres wymagany przepisami Programu: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących jest wymogiem niniejszego zapytania ofertowego; konsekwencją niepodania określonych danych osobowych jest wykluczenie Oferenta z postępowania o udzielenie zamówienia;
* w odniesieniu do danych osobowych Oferenta decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
* Oferent posiada:
* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do własnych danych osobowych;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania własnych danych osobowych **[[2]](#footnote-2)**;
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO [[3]](#footnote-3);
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna on, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO;
* nie przysługuje Oferentowi:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania jego danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

1. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego [↑](#footnote-ref-1)
2. ***Wyjaśnienie:*** *skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  
   o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 wydanymi przez Ministra właściwego do spraw Funduszy i Polityki Regionalnej.* [↑](#footnote-ref-2)
3. ***Wyjaśnienie:*** *prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.* [↑](#footnote-ref-3)