Tychy, 28.11.2025 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2025**

Dotyczące realizacji projektu *„****Dywersyfikacji usług i ulepszenie procesów - szansą na udaną transformację”*** współfinansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

(Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji)

1. **Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego**

IWONA PTAK ESTIMA STOMATOLOGIA ESTETYCZNA

ul. Melchiora Kubicy 2

43-100 Tychy

NIP: 6461669460

1. **Tytuł postępowania**

Dostawa fotowoltaiki wraz z magazynem energii dla IWONA PTAK ESTIMA STOMATOLOGIA ESTETYCZNA

1. **Rodzaj zamówienia**

Dostawa

1. **Opis przedmiotu zamówienia**

Kod CPV: 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie oraz instruktarz stanowiskowy fotowoltaiki wraz z magazynem energii – 1 szt.

**Specyfikacja:**

* Moc instalacji fotowoltaicznej (moduły fotowoltaiczne typu glass-glass, dopuszcza się moduły bifacjalne) minimum 10 kWp
* Falownik hybrydowy (dostosowany do instalacji)
* magazyn energii HV (pojemność minimum 50 kWh netto - użyteczne)

**Zestaw:**

* instalacja fotowoltaiczna
* falownik
* magazyn energii
* instalacja i montaż
* instalacja awaryjna całego budynku
* Zabezpieczenie ppoz DC + AC skorelowane z istniejącym PWP, wraz z wykonaniem niezbędnych uzgodnień ppoż i aktualizacją dokumentacji PWP (jeśli wymagane)
* Kompensator mocy biernej wraz z montażem i układem pomiarowym dostosowany do obiektu

**Efekt ekologiczny (zielone zamówienia) – dostarczone urządzenie musi spełniać następujące warunki/działać w następujący sposób:**

* Instalacja fotowoltaiczna o mocy minimum 10 kWp wraz z magazynem energii (minimum 50 kWh netto użytecznej) musi umożliwiać produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, co pozwala na znaczące ograniczenie zużycia energii z sieci opartej na paliwach kopalnych.
* System magazynowania energii powinien umożliwiać czasowe przechowywanie nadwyżek wyprodukowanej energii i ich wykorzystanie w okresach zwiększonego zapotrzebowania, co zwiększa efektywność energetyczną i poziom autokonsumpcji energii z OZE.
* Zastosowane rozwiązanie powinno zapewniać redukcję emisji CO₂ w wyniku zmniejszenia zapotrzebowania na energię z konwencjonalnych źródeł, a tym samym wpływać na obniżenie śladu węglowego działalności Wnioskodawcy.
* Zastosowany kompensator mocy biernej powinien ograniczać pobór mocy biernej z sieci oraz straty energii w instalacji, co przyczynia się do zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej oraz bardziej efektywnego wykorzystania mocy przyłączeniowej.
* System powinien umożliwiać monitoring parametrów pracy (w szczególności produkcji energii z PV, stanu magazynu energii oraz poziomu mocy biernej), co pozwoli na bieżącą optymalizację zużycia energii i dalszą redukcję negatywnego wpływu na środowisko.

**Miejsce dostawy**: ul. Melchiora Kubicy 2, 43-100 Tychy

**Istotne informacje związane z realizacją zamówienia:**

* Moc przyłączeniowa budynku 36 kW
* Zamawiający nie posiada aktualnie instalacji fotowoltaiki
* **Dach jest płaski z membrany**
* Zamawiający nie przewiduje możliwości montażu instalacji na gruncie – instalacja musi zostać wykonana na dachu
* **Technologia do zastosowania: Konstrukcja dedykowana do istniejącego poszycia dachowego (konstrukcja wschód-zachód) wraz z projektem.**
* Zastosowanie bezpiecznej metody montażu do dachu Zamawiającego (membrana), np. z wykorzystaniem podnośnika (zwyżki)
* Budynek posiada instalację odgromową
* Zamawiający nie przewiduje możliwości realizacji płatności częściowych lub udzielania zaliczki na poczet realizacji Przedmiotu Zamówienia.
* Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonania cesji wierzytelności wynikających z realizacji umowy na rzecz instytucji finansującej np. banku, poprzedzając to odpowiednio zawartą umową.

**Termin realizacji**: do 3 tygodni od daty podpisania umowy, ale nie później niż **31.12.2025**

**Rok produkcji:** nie starszy niż 2024

Zaoferowany sprzęt musi być dopuszczony do obrotu i do używania na rynku polskim.

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego oraz przeprowadzi instruktarz personelu obsługującego aparaturę w siedzibie Zamawiającego niezwłocznie po dostarczeniu sprzętu. W momencie dostawy urządzenie musi być fabrycznie nowe, nierekondycjonowane, niepowystawowe.

Wykonawca zapewni Instrukcje obsługi w języku polskim, zakres instrukcji do uzgodnienia z Zamawiającym.

W stosunku do użytych w opisie przedmiotu zamówienia ewentualnych znaków towarowych, patentów, norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych czy pochodzenia należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne o parametrach techniczno/ eksploatacyjno/ użytkowych takich jak podane w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, w tym odnośnie właściwości fizycznych wymaganych materiałów określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

Wszelkie odniesienia w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Należy odczytywać to w ten sposób, iż każdorazowo odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu na dostarczony sprzęt co najmniej **12 miesięcznej gwarancji** liczonej od dnia odbioru końcowego.

1. **Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania.**

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunki za spełnione, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 dostawy fotowoltaiki wraz z magazynem energii, o wartości nie mniejszej niż 80 000 zł brutto każda.

UWAGA: W przypadku, gdy wartość zamówień wykazanych przez wykonawcę celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy tę wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

W celu potwierdzenia spełniania powyższych warunków udziału w postępowaniu w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, należy wypełnić:

- **wykaz wykonanych dostaw** oraz dołączyć do oferty **referencje** lub inny dokumentem potwierdzający, że dostawy te zostały wykonane należycie.

1. **Informacja o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty.**

**Cena -** 60%(60 punktów)

W kryterium „cena” każda z ofert będzie punktowana według poniższego wzoru:  
C = (Cn : Cr) x 60

gdzie: C – punkty za kryterium cena, Cn – cena najniższa spośród nieodrzuconych ofert, Cr – cena oferty rozpatrywanej.

**Moc instalacji fotowoltaicznej** – 15% (15 punktów)

* Moc instalacji fotowoltaicznej minimum 35 kWp– 15 punktów
* Moc instalacji fotowoltaicznej minimum 30 kWp – 10 punktów
* Moc instalacji fotowoltaicznej minimum 20 kWp – 5 punktów
* Moc instalacji fotowoltaicznej poniżej 20 kWp – 0 punktów

**Pojemność magazynu energii HV** – 10% (10 punktów)

* pojemność magazynu energii HV minimum 60 kWh netto – użyteczne – 10 punktów
* pojemność magazynu energii HV poniżej 60 kWh netto – użyteczne – 0 punktów

**Termin realizacji** – 15% (15 punktów)

* Termin nie dłuższy niż tydzień od podpisania umowy – 15 punktów
* Termin nie dłuższy niż 2 tygodnie od podpisania umowy – 10 punktów
* Termin dłuższy niż 2 tygodnie od podpisania umowy – 0 punktów

Wykonawca w formularzu ofertowym podaje cenę netto i brutto za realizację przedmiotu zamówienia. Cena, o której mowa powyżej ma charakter ryczałtowy. Musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny oraz uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego oraz obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

1. **Termin i miejsce składania ofert.**

Podpisany formularz ofertowy (załącznik 1) wraz z załącznikami **należy złożyć poprzez Bazę Konkurencyjności** zgodnie z Instrukcją Użytkownika dla systemu Bazy Konkurencyjności z dnia 22.07.2020r; <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/pomoc/>

w terminie do **08.12.2025 r. do godziny 14:00.**

1. **Informacje na temat zakresu wykluczenia.**

Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy:

* 1. w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono;
  2. którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie   
     w całości wykonania decyzji właściwego organu;
  3. którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane   
     z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy,   
     a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- pozostawaniu z zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

1. Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy którzy są wpisani na listę sankcyjną lub których beneficjent rzeczywisty albo podmiot dominujący jest na takiej liście - zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku należy złożyć stosowne oświadczenie, które znajduje się we wzorze formularza ofertowego (załącznik nr 1)

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. **Zamawiający dopuszcza wizję lokalną przed złożeniem oferty (możliwość umówienia spotkania pod numerem telefonu 604 795 081).**
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i jest ono dla nich wiążące.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania przedmiotowego zapytania ofertowego i unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz potwierdzenia zawartych w ofercie informacji. W przypadku nieprzedstawienia przez Oferenta satysfakcjonujących zamawiającego dokumentów potwierdzających przedstawionych informacji, Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę bez ponoszenia odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.
6. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami, zamawiający zażąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub ich istotnych części składowych. W szczególności za rażąco niską cenę może zostać uznana oferta której cena oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.

Zamawiający nie będzie badał rażąco niskiej ceny w przypadku w którym rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert w ramach wyżej wskazanego zapytania ofertowego.
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców elektronicznie na adres e-mail wskazany w ofercie.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty rozstrzygnięcia konkursu ofert. Umowa będzie miała charakter ryczałtowy. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy we wskazanym wyżej terminie Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. Zamawiający może przedłużyć termin na podpisania umowy w uzasadnionym przydatku, jeżeli nie będzie to zagrażało realizacji zamówienia w terminie.
4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za niedotrzymanie terminu umownego zakończenia dostawy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień opóźnienia.

- za nieusunięcie wad ujawnionych w okresie gwarancji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.

1. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego.
2. Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, kiedy szkoda powstanie z przyczyn, dla których kary umowne nie zostały zastrzeżone.
3. Zamawiający może rozwiązać Umowę w przypadku stwierdzenia nierzetelności w realizowaniu przez Wykonawcę czynności objętych Umową, a w szczególności w przypadku niewywiązywania się z powierzonego zakresu obowiązków, w szczególności gdy Wykonawca nie przystąpi do wykonywania dostawy.
4. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy może nastąpić w następujących przypadkach:

a) Zmian nie dotyczących treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

b) Zmian korzystnych dla Zamawiającego, których konieczność wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

c) Braku możliwości dotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

d) Przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy ze względu na wstrzymanie dostawy przez Zamawiającego. Przesunięcie terminu wykonania umowy możliwe jest o czas na jaki zostały one wstrzymane.

e) Zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług.

f) Zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa.

g) Wynagrodzenie umowne może ulec zmianie w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

h) Wystąpienia siły wyższej, w tym okoliczności związanych z pandemią COVID19.

1. Płatności wynagrodzenia odbywać na następujących zasadach:

- podstawę wystawienia faktury końcowej stanowić będzie protokół odbioru końcowego dostawy, podpisany przez obie strony;

- Zamawiający przewiduje 14-dniowy termin zapłaty za wystawioną fakturę.

1. Dodatkowych informacji odnośnie postępowania udziela Iwona Ptak email: iwoptak@gmail.com.
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych oraz nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
3. W przypadku złożenia oferty przez pełnomocnika – do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo uprawniające do reprezentowania Wykonawcy.
4. **Klauzula informacyjna z art. 13 RODO**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

a) administratorem danych osobowych jest IWONA PTAK ESTIMA STOMATOLOGIA ESTETYCZNA, ul. Melchiora Kubicy 2, 43-100 Tychy, NIP: 6461669460

b) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia z zachowaniem zasady konkurencyjności;

c) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

d) osoba fizyczna posiada:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;

e) osobie fizycznej nie przysługuje:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.