*Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego*

**FORMULARZ OFERTY**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe opublikowane przez firmę

**Szymon Bałazy SB GRANIT**

Ja/my niżej podpisany/i

**……………………………………..**

*(Imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta)*

działając w imieniu i na rzecz:

**……………………………………………………**

*(Pełna nazwa i adres Oferenta oraz nr NIP oraz pieczątka)*

**Składam/y ofertę na\* :** …………………………………………………………………………………………………

|  |  |
| --- | --- |
| **Informacje dodatkowe**  Dane osoby do kontaktu Imię | Nazwisko  e-mail  numer telefonu | Dane osoby do kontaktu - …………………  e-mail - …………………  numer telefonu - ………………… |

**Pełen koszt dla Zamawiającego:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Przedmiot** | **Parametry / specyfikacja nie gorsza niż:** | **Oferowany konkretny zakres/parametry** | Spełnianie danej funkcjonalności | |
| **TAK** | **NIE** |
| kompaktowa | zautomatyzowanaoczyszczalnia wody technologicznej | wydajność maksymalna 450 l/min zanieczyszczonej wody; |  |  |  |
| klarownik pionowy (min. - silos stalowy  o średnicy 2050 mm szt. 1 | - pojemność silosu 9000 l | - maks. wysokość silosu 5300 mm); |  |  |  |
| zbiornik przygotowawczy szlamu 1 szt. (min. mieszadło wolnoobrotowe - 70 obr/min; 0,37 kW); |  |  |  |
| stacja dozowania flokulantu (min. pojemność zbiornika 500 ltr) |  |  |  |
| prasa filtracyjna 1 kpl. (min. płyty filtracyjne polipropylenowe o wymiarach 400\*400mm – 6 szt. |system automatycznego opróżniania prasy, pakiet płyt zamykany siłownikiem hydraulicznym o ciśnieniu max 160 bar) |  |  |  |
| szafa sterownicza; |  |  |  |
| deklaracja zgodności CE |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena netto** | 1. |
| **Cena brutto** | 1. |

**Okres gwarancji**

|  |
| --- |
| ……………………………… miesięcy |

*\* należy wpisać deklarowany okres gwarancji; gwarancja – co najmniej 12 miesięcy od odbioru końcowego;*

**Uwagi końcowe:**

1. Oświadczam/y, że zapoznałem/am/zapoznaliśmy się z informacjami zawartymi   
   w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę/wnosimy żadnych zastrzeżeń.
2. Zobowiązuję się do udzielenia dodatkowych informacji w celu weryfikacji zgodności przedmiotu oferty z wymaganiami ujętymi w zapytaniu.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę o treści odpowiadającej złożonej ofercie.
4. Oświadczam, iż oferta jest ważna minimum 60 dni.
5. Do niniejszej oferty załączam/my:

- oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych - załącznik nr 1;

- wydruk z KRS lub z CEIDG;

1. Termin realizacji: do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji zamówienia, po wcześniejszym podpisaniu aneksu do umowy

…………………….. ………………………………………………………

*(Miejscowość, data) (Podpis/y osoby/osób upoważnionej/nych do reprezentowania Oferenta oraz pieczęć firmowa)*