## kosztorys
#VALUE!
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 2/2025 - Kosztorys ofertowy
proszę wpisać ceny jednostkowe poniżej
lp. | Wyszczególnienie | ilość [komplet] | cena jednostkowa netto [PLN] | wartość netto [PLN] | VAT | wartość brutto [PLN]
1 | Wykonanie instalacji wentylacji zaplecza socjalno-biurowego, warsztatów, myjni, lakierni, sprężarkowni, w tym m. in.: a) dostawa wszystkich materiałów i urządzeń, b) wykonanie izolacji i zabezpieczeń powierzchni, c) mocowanie instalacji, d) wykonanie prób i odbiorów technicznych oraz sporządzenie protokołu rozruchowego. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Wykonanie instalacji klimatyzacji, w tym m. in.: a) wykonanie dwóch układów klimatyzacyjnych typu multisplit, b) dostawę wszystkich materiałów i urządzeń, c) mocowanie instalacji, d) wykonanie izolacji i zabezpieczeń powierzchni, e) przeprowadzenie prób szczelności i odbiorów technicznych oraz sporządzenie protokołu odbioru instalacji. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Układy sterowania: a) centrale wentylacyjne należy wyposażyć w fabryczne układy sterowania pozwalające na monitorowanie i sterowanie pracą urządzeń oraz zapewniające bezpieczeństwo ich funkcjonowania b) montaż paneli sterujących poszczególnych central | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Wykonanie robót budowlanych: a) przebicia w przegrodach, b) konstrukcje wsporcze pod czerpnie i wyrzutnie ścienne, c) wzmocnienia konstrukcji w celu podwieszenia elementów wentylacyjnych | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Przygotowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej, w tym m. in.: atestów, aprobat, deklaracji właściwości użytkowych lub deklaracji zgodności, certyfikatów zgodności WE lub CE, świadectw jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych itp., kart gwarancyjnych, instrukcji użytkowania i konserwacji | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Pozostałe koszty nieuwzględnione powyżej [proszę wymienić jakie] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Wartość ogółem |  |  |  | 0 | 0 | 0