**Załącznik nr 2 do umowy**

# **WYKAZ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**

(dot. umowy zawartej w ramach zaproszenia do złożenia oferty nr 3/2025)

**Zamawiający:**  
Restauracja „Pod Dębami”  
ul. Główna 30, 83-210 Bytonia

**Przedmiot umowy:**

Wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku, wykonanie elewacji wraz z zakupem niezbędnych materiałów budowlanych- OCIEPLENIE DACHU w ramach projektu nr KPOD.01.03-IW.01-8986/24 realizowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa materiału budowlanego | Jednostka | Ilość | Uwagi |
| 2 | Styropian dachowy grubości 30 cm | m² | 140 | Izolacja dachu |
| 4 | Papa termozgrzewalna (do podwójnego pokrycia) | m² | 290 | Zabezpieczenie izolacji dachowej |
| 8 | Kołki montażowe do wełny, systemowe | szt. | wg projektu | Montaż izolacji |
| 9 | Kleje, łączniki, elementy mocujące | kpl./szt. | wg potrzeb | Zgodne z technologią producentów materiałów |
| 10 | Materiały dodatkowe: uszczelniacze, taśmy, preparaty gruntujące | kpl. | wg potrzeb | Do wykonania prawidłowego montażu warstw |

Uwagi dodatkowe:

* - Wszystkie materiały muszą być fabrycznie nowe, pełnowartościowe, posiadające atest lub deklarację zgodności CE.
* - Materiały muszą być dostarczone na plac budowy we wskazanym terminie i miejscu przez Wykonawcę, na jego koszt.
* - W przypadku produktów równoważnych – muszą one posiadać co najmniej takie same parametry techniczne, trwałość oraz spełniać normy budowlane obowiązujące w Polsce i UE.
* - Ilości materiałów szacunkowe – dopuszcza się dostosowanie do rzeczywistych potrzeb zgodnie z zakresem robót (z tolerancją do 10%).