- Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 05/2025/K

ZGODNOŚĆ PARAMETRÓW

- DANE OFERENTA

| Pełna nazwa oferenta |  |
| --- | --- |
| Adres siedziby oferenta |  |
| NIP |  |
| Telefon |  |
| Adres e-mail |  |
| Osoba do kontaktu |  |

- PARAMETRY - Suwmiarka elektroniczna 150mm – 3 sztuki

| Oświadczam, iż oferowane urządzenie ………………………………………………………………………….…… (Typ / model) spełnia następujące parametry specyfikacji: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Składowa zamówienia | Parametr | Spełnia / nie spełnia TAK/NIE | Uwagi/ informacje dodatkowe/ parametry równoważne |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Suwmiarka elektroniczna 150mm – 3 sztuki | Cyfrowa z elektronicznym wyświetlaczem |  |  |
|  | Zakres pomiarowy: od 0mm do 150mm |  |  |
|  | Funkcje: pomiar wewnętrzny, zewnętrzny oraz głębokości |  |  |
|  | Skala w milimetrach |  |  |
|  | Rozdzielczość: 0,01mm |  |  |
|  | Dokładność: 0,03mm |  |  |
|  | Wykonana zgodnie ze standardem DIN 862 |  |  |
|  | Temperatura pracy: 0°C do 40°C |  |  |
|  | Szybkość odczytu: < 1,5m/s |  |  |

- PARAMETRY - Szalki aluminiowe -  500 szt.

| Oświadczam, iż oferowane urządzenie ………………………………………………………………………….…… (Typ / model) spełnia następujące parametry specyfikacji: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Składowa zamówienia | Parametr | Spełnia / nie spełnia TAK/NIE | Uwagi/ informacje dodatkowe/ parametry równoważne |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Szalki aluminiowe - 500 szt. | Przeznaczone do: analizy ciał stałych, proszków i niewielkich ilości cieczy oraz precyzyjnych pomiarów wilgotności w wagosuszarkach |  |  |
|  | Wykonane z aluminium |  |  |
|  | Kształt: okrągłe, o średnicy od 40mm do 90mm |  |  |
|  | Wysokość: od 5mm do 40mm |  |  |
|  | Pojemność: od 30ml do 50ml |  |  |
|  | Doskonała przewodność cieplna umożliwiająca szybkie nagrzewanie próbki |  |  |

- PARAMETRY - Szpachelka mosiężna do wytłaczarki – 3 szt.

| Oświadczam, iż oferowane urządzenie ………………………………………………………………………….…… (Typ / model) spełnia następujące parametry specyfikacji: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Składowa zamówienia | Parametr | Spełnia / nie spełnia TAK/NIE | Uwagi/ informacje dodatkowe/ parametry równoważne |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Szpachelka mosiężna do wytłaczarki – 3 szt. | przeznaczenie: manualne usuwanie resztek materiałów z wytłaczarki przed kolejnym cyklem pracy |  |  |
|  | Materiał: mosiądz CuZn37; |  |  |
|  | Rękojeść wykonana z materiału drewnopochodnego lub tworzywa sztucznego; |  |  |
|  | Szerokość części roboczej: od 35mm do 45mm; |  |  |
|  | Grubość ostrza: 2mm; |  |  |
|  | Elastyczność ostrza: sztywny; |  |  |
|  | Typ krawędzi ostrza: ścięcie; |  |  |
|  | Kształt ostrza: proste; |  |  |
|  | Kategoria: niska kategoria iskrzenia; |  |  |
|  | Konstrukcja rękojeści: ergonomiczna; |  |  |
|  | Liczba krawędzi: 1; |  |  |
|  | Długość ostrza: od 40mm do 60mm; |  |  |
|  | Długość rękojeści: od 100mm do 120mm |  |  |

- PARAMETRY - Szczotka mosiężna do czyszczenia urządzeń – 3 szt.

| Oświadczam, iż oferowane urządzenie ………………………………………………………………………….…… (Typ / model) spełnia następujące parametry specyfikacji: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Składowa zamówienia | Parametr | Spełnia / nie spełnia TAK/NIE | Uwagi/ informacje dodatkowe/ parametry równoważne |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Szczotka mosiężna do czyszczenia urządzeń – 3 szt. | przeznaczenie: usuwanie zanieczyszczeń z urządzeń laboratoryjnych, tj. wytłaczarki, wtryskarki i innych, bez powodowania uszkodzeń powierzchni czyszczonej |  |  |
|  | Ilość rzędów drutu: min. pięć; |  |  |
|  | Drut mosiężny prosty; |  |  |
|  | Grubość drutu: od 0,3mm do 0,5mm; |  |  |
|  | Rękojeść wykonana z tworzywa sztucznego lub materiału drewnopochodnego; |  |  |
|  | Konstrukcja rękojeści: ergonomiczna; |  |  |
|  | Długość powierzchni odrutowanej: od 100mm do 120mm; |  |  |
|  | Całkowita długość szczotki: od 200mm do 300mm; |  |  |
|  | Szerokość (w najszerszym punkcie): od 30mm do 50mm |  |  |

- PARAMETRY - Laboratoryjna płyta grzewcza z termostatem – 1 szt.

| Oświadczam, iż oferowane urządzenie ………………………………………………………………………….…… (Typ / model) spełnia następujące parametry specyfikacji: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Składowa zamówienia | Parametr | Spełnia / nie spełnia TAK/NIE | Uwagi/ informacje dodatkowe/ parametry równoważne |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Laboratoryjna płyta grzewcza z termostatem – 1 szt. | Wymiary płyty grzewczej: od 30cm x 30cm do 45cm x 45cm; |  |  |
|  | Wykonana z aluminium; |  |  |
|  | Sterowanie/regulacja temperatury z elektronicznego panela obsługowego; |  |  |
|  | Nagrzewanie płyty grzewczej: od 250°C do 350°C; |  |  |
|  | Zasilanie 230V, 50/60Hz; |  |  |
|  | Moc: do 2000W; |  |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim |  |  |

- PARAMETRY - Eksykator – 1 szt.

| Oświadczam, iż oferowane urządzenie ………………………………………………………………………….…… (Typ / model) spełnia następujące parametry specyfikacji: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Składowa zamówienia | Parametr | Spełnia / nie spełnia TAK/NIE | Uwagi/ informacje dodatkowe/ parametry równoważne |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Eksykator – 1 szt. | Średnica wewnętrzna: od 250mm do 350mm; |  |  |
|  | Wysokość bez pokrywy: od 200mm do 300mm; |  |  |
|  | Wysokość całkowita z pokrywą: od 300mm do 400mm; |  |  |
|  | Wykonany z szkła neutralnego, transparentnego, zabezpieczający próbki przed zwilżeniem; |  |  |
|  | Szczelna pokrywka z tubusem oraz kształt przystosowany do umieszczenia na dnie środka suszącego; |  |  |
|  | Kształt przystosowany do umieszczania na dnie środka suszącego; |  |  |
|  | Wyposażony w dodatkowy wkład wewnętrzny w postaci perforowanego krążka z ceramiki, szkła lub tworzywa sztucznego, oddzielający środek suszący od umieszczonych nad nim próbek. |  |  |

- PARAMETRY - Waga laboratoryjna– 1 szt.

| Oświadczam, iż oferowane urządzenie ………………………………………………………………………….…… (Typ / model) spełnia następujące parametry specyfikacji: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Składowa zamówienia | Parametr | Spełnia / nie spełnia TAK/NIE | Uwagi/ informacje dodatkowe/ parametry równoważne |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Waga laboratoryjna – 1 szt | Zakres ważenia: do 320g |  |  |
|  | Dokładność odczytu: do 0,001 g |  |  |
|  | Typ wyświetlacza: LCD lub LED z podświetleniem |  |  |
|  | Jednostki miary: g, mg, inne |  |  |
|  | Funkcje: tarowanie, liczenie sztuk, kalibracja wewnętrzna |  |  |
|  | Interfejs: USB, RS232 |  |  |
|  | Zasilanie: sieciowe i akumulatorowe |  |  |
|  | możliwość przeprowadzenia kalibracji użytkownika lub dostarczenie certyfikatu kalibracji przez producenta |  |  |
|  | Certyfikaty: CE |  |  |

- PARAMETRY - Wagosuszarka – 1 szt.

| Oświadczam, iż oferowane urządzenie ………………………………………………………………………….…… (Typ / model) spełnia następujące parametry specyfikacji: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Składowa zamówienia | Parametr | Spełnia / nie spełnia TAK/NIE | Uwagi/ informacje dodatkowe/ parametry równoważne |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wagosuszarka – 1 szt. | Zakres ważenia: do 200 g |  |  |
|  | Dokładność pomiaru masy: 0,001 g |  |  |
|  | Zakres temperatur suszenia: do 250°C |  |  |
|  | Dokładność pomiaru wilgotności: 0,01% |  |  |
|  | Źródło ciepła: halogenowe lub podczerwone |  |  |
|  | Wyświetlacz: graficzny LCD |  |  |
|  | Funkcje: programowalne metody suszenia, automatyczne zakończenie pomiaru, pamięć wyników, |  |  |
|  | możliwość przeprowadzenia kalibracji użytkownika lub dostarczenie certyfikatu kalibracji przez producenta |  |  |
|  | Interfejs: USB, RS232 |  |  |
|  | Zasilanie: sieciowe |  |  |
|  | Obudowa: odporna na działanie wysokich temperatur |  |  |
|  | Certyfikaty: CE |  |  |

…………………………….……………………	………………………………………………………………………….

(Data, miejsce) 			(Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)