Załącznik 1 – wzór oferty

………………………………………., ……………………………

Miejscowość, data sporządzenia oferty

Nazwa i adres oferenta

oraz dane kontaktowe:

…………………………..

…………………………..

…………………………..

**Oferta sporządzona dla:**

U FOJTA SC DARIUSZ KONDERLA, MAREK CIEŚLAR

ul. Branców 2

43-460 Wisła

​NIP 5482245285

Przedstawiamy ofertę na**:** **zakup instalacji fotowoltaicznej oraz magazynu energii (1 komplet fabrycznie nowy** **– dostawa, montaż, uruchomienie)**

**Przedmiot oferty**

**Zakup instalacji fotowoltaicznej oraz magazynu energii (1 komplet fabrycznie nowy** **– dostawa, montaż, uruchomienie)**

Nawiązanie do pozostałych parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym (zakres oferty):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Wymóg/parametr do spełnienia | Oferta obejmuje/nie obejmuje (TAK/NIE) | Dodatkowe informacje |
| 1 | **Podstawowe parametry dot. instalacji fotowoltaicznej/zakres zamówienia:**  Moc instalacji zbliżona do 30,36kWp (nie mniejsza). Dostosowana ilość paneli (o mocy min. 440Wp), optymalizatory. Dostosowane do prawidłowego i efektywnego działania instalacji inwertery hybrydowe 2 szt. (min. 12kW ). | TAK/NIE |  |
| 2 | Montaż instalacji fotowoltaicznej:  a) Montaż uchwytów na dachu:  - Montaż bezinwazyjny uchwytów do istniejącej papy termozgrzewalnej  b) Montaż profili  - Przygotowanie klem i założenie ich na profile  - Montaż profili do śrub na dachu  c) Przygotowanie przewodów  - wyprowadzenie przewodów solarnych 6mm2 łączących panele z inwerterem na dachu (poprowadzenie ich we wcześniej uzgodnionych trasach kablowych)  - montaż złącz MC4 na przewody  - wyprowadzenie przewodu uziemiającego do konstrukcji 16mm2  d) Montaż paneli do konstrukcji  - przykręcenie paneli do konstrukcji poprzez klemy mocujące  - podłączenie uziemienia do konstrukcji  - podłączenie przewodów solarnych do paneli  e)Zabezpieczenie przed zjeżdżającym śniegiem  -montaż odpowiednich śniegołapów uniemożliwiający spadnięcie zalegającego śniegu na panelach fotowoltaicznych położonych od strony głównego wejścia do budynku.  f) Montaż inwertera oraz zabezpieczeń  - Montaż inwertera we wcześniej uzgodnionym miejscu  - Montaż rozdzielnicy AC z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym typ T1+T2 i głównym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym AC  - Montaż rozdzielnic DC z zabezpieczeniami przeciwprzepięciowymi na string typ T1+T2  - Wbicie sondy uziemiającej do ziemi  - Podłączenie uziemienia do rozdzielnic i inwertera  - Podłączenie inwertera i paneli w skrzynce elektrycznej  - Podłączenie zasilania głównego do skrzynki AC | TAK/NIE |  |
| 3 | **Test i uruchomienie instalacji**  a) Sprawdzenie polaryzacji i napięcia podłączonych paneli  b) Pomiar ciągłości izolacji instalacji  c) Pomiar rezystancji uziemienia  d) Sprawdzenie napięcia głównego zasilania  e) Uruchomienie instalacji  f) Połączenie inwertera z aplikacją w komputerze i telefonie, służącą do odczytów produkcji z instalacji | TAK/NIE |  |
| 4 | Zgłoszenie instalacji do zakładu energetycznego | TAK/NIE |  |
| 5 | Zgłoszenie instalacji do PSP | TAK/NIE |  |
| 6 | **Podstawowe parametry dot. magazynu energii/zakres zamówienia:**  1. Magazyn energii nie mniejszy niż 95 kWh i nie większy niż 98 kWh | TAK/NIE |  |
| 7 | Montaż magazynu energii.  - Montaż smart metra  - Montaż akumulatorów | TAK/NIE |  |
| 8 | Test i uruchomienie instalacji  a) Sprawdzenie polaryzacji i napięcia podłączonych paneli  b) Pomiar ciągłości izolacji instalacji  c) Pomiar rezystancji uziemienia  d) Sprawdzenie napięcia głównego zasilania  e) Uruchomienie instalacji  f) Połączenie inwertera z aplikacją w komputerze i telefonie, służącą do odczytów produkcji z instalacji | TAK/NIE |  |
| 9 | Zgłoszenie instalacji do zakładu energetycznego | TAK/NIE |  |
| 10 | Zgłoszenie instalacji do PSP | TAK/NIE |  |

**Oświadczam, iż w ramach oferty spełnione są poniższe wymagania określone w zapytaniu ofertowym, w tym minimalne warunki gwarancji, czyli:**

Warunki gwarancji:

1. Wykonawca oświadcza, że posiada: wiedzę, doświadczenie, możliwości techniczne i uprawnienia konieczne do wykonania niniejszej instalacji w tym Certyfikat Instalatora PV wydany przez UDT.

2. Wykonawca zobowiązany jest do dochowania należytej staranności przy wykonaniu prac objętych Umową, wynikającej z profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności.

3. Wykonawca zobowiązuje się do montażu przedmiotowej instalacji paneli fotowoltaicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zaleceniami producenta oraz projektem.

4. Wykonawca udziela 15 lat rękojmi na wykonane prace.

5. Na inwerter solarny producent udziela 10 letnią gwarancję na wady materiałowe z możliwością rozszerzenia.

6. Na magazyn energii producent udziela 15 letnią gwarancję na wady materiałowe.

7. Na optymalizatory producent udziela 25 letnią gwarancję na wady materiałowe.

8. Na główny element zestawu (ogniwa fotowoltaiczne) producent udziela:

a) 15 gwarancji na wady materiałowe

b) 25 lat dla 88,9% gwarancji minimalnej mocy oraz 25 lat gwarancji liniowej.

**Wartość oferty:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **PLN netto** |
|  | **PLN brutto** |

Termin ważności oferty (minimum do dnia 19.05.2025r.): …………………………………………..

Termin realizacji umowy/wykonania zamówienia – dostawy i montażu (**w dniach kalendarzowych** od podpisania umowy, maks. do 13.06.2025r.): …………………………………. dni kalendarzowych

Maksymalny czas reakcji serwisowej (maks. 24h): do ………………………….. h

**Oświadczam, że:**

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadam wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia,

- posiadam odpowiedni potencjał techniczny oraz dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- posiadam odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową do wykonania zamówienia;

- zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego w przedmiotowej sprawie, a przedmiot oferty spełnia wszystkie wymagania w nim wskazane.

**Oświadczam, że:**

1. Składając ofertę oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca nie jest powiązany osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.

Zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w “Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027” (Warszawa, 18 listopada 2022 r.)

przez powiązania kapitałowe i osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wykonawcą a Zamawiającym polegające na:

* uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
* pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych;
* pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z Ustawą o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z dnia 09.11.2000 r.

przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się powiązania między Zamawiającym lub członkami organów tego podmiotu, a wykonawcą lub członkami organów wykonawcy, polegające na:

* uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
* posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
* pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
* pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

1. Oświadczamy, że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

…………………………………………

Podpis oferenta