ZAŁĄCZNIK NR 15
do Umowy nr  __________________

z dnia ______________

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Do wypełnienia w zakresie adekwatnym do zakresu robót objętych umową

- oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu Robót i uporządkowaniu Terenu Budowy,

- oświadczenia poszczególnych kierowników Robót, Inspektora Nadzoru oraz nadzoru Autorskiego,

- decyzja o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie,

- decyzje urzędowe w zakresie min warunków przyłączeniowych , nasadzeń zastępczych numeracji porządkowej itp.

- usunięto

- dokumenty odbiorowe:

- Protokół Państwowej Inspekcji Sanitarnej

- Protokół Państwowej Straży Pożarnej

- Protokoły Urzędu Dozoru Technicznego w odniesieniu do urządzeń i instalacji odbiorowych

- Protokół odbioru przyłączy mediów sporządzone przy udziale operatorów sieci : wodociągowych , kanalizacyjnych, gazowych, telekomunikacyjnych

- Wyniki badań:

- dokumentacja badań geotechnicznych,

- wyniki badan próbek betonu ,

- badania konstrukcji stalowej bądź prefabrykowanej ,

- protokołu z prób szczelności rurociągów i instalacji ( CO, woda, kanalizacja),

- protokołu pomiaru drożności ( wentylacji),

- protokołu pomiaru stany izolacji skuteczności zerowania, uziemienia instalacji i urządzeń elektrycznych,

- protokołu pomiarów natężenia oświetlenia,

- protokołu próbek badan wody,

- protokołu pomiaru skuteczności klimatyzacji ,

- protokoły skuteczności instalacji odgromowej

- uzupełniony dziennik budowy ze wszystkimi wpisami i podpisami uprawnionych osób,

- komplet protokołów odbiorów częściowych,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

- komplet dokumentacji wykonawczej i warsztatowej, na podstawie której została zrealizowana inwestycja oraz Projekt Budowlany z naniesionymi zmianami, w dwóch egzemplarzach papierowych i dwóch w  wersji elektronicznej w postaci skanów wersji papierowej,

- komplet testów i certyfikatów na zamontowane materiały i urządzenia, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne i dowody na znaki bezpieczeństwa;

- gwarancje dostawców i podwykonawców na dostarczone materiały, wyroby i urządzenia oraz wykonane prace,

- instrukcje obsługi zamontowanych urządzeń,

- instrukcje bezpieczeństwa pożarowego,

- plan dróg ewakuacyjnych,

- wyposażenie Budynku w sprzęt gaśniczy,

- dokumentacja Techniczno-Ruchowa oraz wszelkie wymagane przez Inwestora certyfikaty Urzędu Dozoru Technicznego,

- Gwarancja Jakości i Gwarancja Powykonawcza,

- Charakterystyka energetyczna Budynku,

- Instrukcje użytkowania obiektu wraz z terenem i lista kontaktowa dostawców urządzeń np.: brama, drzwi, stolarka otworowa,