**Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert z dnia 17.12.2025**

**Wymagania i parametry techniczne na** **dostawę** **komór laminarnych z blatami roboczymi – 2 sztuki**

1. Szerokość blatu 180cm-185cm. Głębokość blatu minimum 55 cm. Całkowita szerokość komory nie więcej niż 195cm
2. Wysokość blatu roboczego dostosowana do pracy w pozycji siedzącej
3. Ręczne otwieranie przedniej szyby
4. Filtry HEPA minimum H14
5. Nawiew laminarny
6. Przyłącza mediów (sprężone powietrze, próżnia)
7. Oświetlenie LED białe
8. Minimum dwa gniazdka elektryczne
9. Wnętrzne ze stali nierdzewnej
10. Jednoczęściowy blat ze stali nierdzewnej
11. Termin dostawy: maksymalnie do 12 tygodni od dnia podpisania umowy
12. Gwarancja: minimum 12 miesięcy