**FORMULARZ OFERTOWY**

Projekt „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W POLITAN II”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Zamawiający* | **POLITAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo akcyjna**  **ul. 3 Maja 30, 44-200 Rybnik**  **NIP: 6472264011 REGON 277689834** | | | |
| *Oferent* | *pełna nazwa: ………………………..*  *adres siedziby: ………………………..*  *dane rejestrowe: ………………………..*  *numer telefonu: ………………………..*  *e-mail: ………………………..* | | | |
| *Przedmiot zamówienia* | Wydatek obejmuje realizacje robót budowlanych w zakresie   1. Docieplenie dachu   -biura o pow. 73,00 m2  Przewiduje się ocieplenie dachu z użyciem wełny mineralnej o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,035 W/mK o grubości warstwy izolacji, przy której będzie spełnione wymaganie wielkości współczynnika U =< 0,15 W/(m2 K) - wg WT2021  -produkcja o pow. 502 m2  Przewiduje się ocieplenie dachu z użyciem wełny mineralnej o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,035 W/mK o grubości warstwy izolacji, przy której będzie spełnione wymaganie wielkości współczynnika U =< 0,15 W/(m2 K) - wg WT2021  - strop biura 50m2  Przewiduje się ocieplenie stropu z użyciem wełny mineralnej o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,035 W/mK o grubości warstwy izolacji, przy której będzie spełnione wymaganie wielkości współczynnika U =< 0,15 W/(m2 K) - wg WT2021  - strop produkcja 125,70 m2  Przewiduje się ocieplenie stropu z użyciem wełny mineralnej o współczynniku  przewodzenia ciepła λ= 0,035 W/mK o grubości warstwy izolacji, przy której będzie spełnione wymaganie wielkości współczynnika U =< 0,15 W/(m2 K) - wg WT2021   1. Wentylacja mechaniczna   Usprawnienie obejmuje montaż instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacją obejmująca centralę wentylacyjną i instalację w 2 pomieszczeniach hali produkcyjnej.  Całością układu sterował będzie układ automatycznej regulacji centrali wentylacyjnej   * KODY CPV Zamówienia   45261410-1 Izolowanie dachu  45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów  45321000-3 Izolacja cieplna  45320000-6 Roboty izolacyjne  **ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE, SPEŁNIAJĄCE MINIMALNE PARAMETRY JAKOŚCIOWE ORAZ FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE WSKAZANE W W/W ZAKRESIE.** | | | |
| *Kryteria oceny zamówienia:* | Kryterium oceny | | Cena | |
| Netto | Brutto |
| 1. Koszt robót w zakresie docieplenia dachu | |  |  |
|  |
|  | 1. Wentylacji mechnicznej | |  |  |
|  | **Cena łączna za poszczególne elementy** | |  |  |
| *Termin realizacji DACH* | *Termin realizacji w dniach DACH* | |  | |
| *Termin realizacji WENTYLACJA* | *Termin realizacji w dniach WENTYLACJA* | |  | |
| *Okres gwarancji DACH* | *Okres gwarancji w miesiącach DACH* | |  | |
| *Okres gwarancji WENTYLACJA* | *Okres gwarancji w miesiącach WENTYLACJA* | |  | |
| *Forma płatności* | przelew | | | |
| *Oświadczenie oferenta  ( zgodnie z zapytaniem ofertowym)* | OŚWIADCZAMY, ŻE:  1. posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;  2. posiadam(y) niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia.  3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia; | | | |
| *Deklaracja dot. zielonych kryteriów* | Oświadczam, iż przedłożona oferta spełnia n/w zielone kryteria  (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) | | | |
| **Zielone kryteria dostępowe**  **Dla systemu wentylacji**   * Trwałość i naprawialność instalacji –oświadczam iż zastosowane urządzenie w okresie co najmniej 5 lat będzie trwale naprawialne a dostęp do części zastosowanych w nich nieograniczony * Zastosowane zostanie rozwiązanie o sprawności wymiennika nie gorszej niż ηw = 80 | | | |
| **Tak** | **Nie** | | |
| **Zielone kryteria dostępowe**  **Dla robót budowlanych związanych z dociepleniem dachu, stropów**  W zakresie docieplenia dachu, stropów wymagane zastosowanie materiałów o współczynniku nie gorszym niż λ= 0,035 W/mK  **Bezpieczne dla środowiska środki chemiczne**  Kryterium: ***Wszystkie środki chemiczne stosowane podczas budowy, montażu muszą być zgodne z rozporządzeniem REACH i oznaczone jako bezpieczne dla środowiska***. Środki takie jak kleje, czy środki czyszczące muszą być wolne od szkodliwych substancji chemicznych, co zostanie potwierdzone odpowiednimi certyfikatami oraz etykietami ekologicznymi (np. EU Ecolabel).  Weryfikacja: Certyfikaty zgodności z REACH, lub etykiety ekologiczne (np. EU Ecolabel, FSC, PEFC lub inne równoważne.), lub karty katalogowe surowców  Kryterium: ***Drewno i inne materiały naturalne stosowane przy realizacji projektu i robót budowlanych muszą pochodzić z certyfikowanych źródeł*** (np. z certyfikatem FSC, PEFC lub równoważnym). Oferent powinien dostarczyć dokumenty potwierdzające legalne i zrównoważone pochodzenie materiałów, wspierające ochronę lasów i zrównoważoną gospodarkę leśną.  Weryfikacja: Certyfikaty FSC, PEFC lub inne równoważne lub dokumentacja dostawców | | | |
| **Tak** | **Nie** | | |
| *Informacje dodatkowe  ( Dane osoby do kontaktu*  *Imię; Nazwisko; e-mail; telefon)* |  | | | |
| *Data przygotowania oferty* |  | | | |
| *Termin ważności oferty* |  | | | |
| *Podpis i pieczęć Oferenta* | …………………………………… | | | |

……………………………………

( Pełna nazwa oferenta )

……………………………………  
( NIP)

…………………

Miejscowość data

**Oświadczenie o braku powiązań**

**osobowych i kapitałowych**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące projektu:

„POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W POLITAN II”

Oświadczamy, iż pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, nie występują powiązania kapitałowe lub osobowe polegające na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji,

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika

d. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………………………..

Data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej   
do reprezentacji Oferenta